REPÚBLICA DE EL SALVADOR COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA) DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-29/2025 “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble” FONDOS PROPIOS SAN SALVADOR, OCTUBRE DE 2025

CONTENIDO

SECCIÓN I. INVITACIÓN	2

SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES	4

SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN	10

A.	ASPECTOS GENERALES	10

B.	Hoja de Datos de la Oferta	17

C.	CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN	23

D.	Adjudicación	29

E.	Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de Contrato	29

F.	VIGENCIA DEL CONTRATO,  LUGAR Y PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES.	35

G.	FORMA DE PAGO.	36

H.	Rechazo de ofertas.	39

SECCIÓN IV. TERMINOS DE REFERENCIA	41

SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS	112

F1. Formulario de Identificación del Ofertante	112

F2. Declaración Jurada Beneficiario Final	113

F3.  Formulario Declaración Jurada (Ofertante)	114

F3. Formulario de Declaración Jurada (Ofertante)	116

F4. Formulario de Documento de Referencia	118

F5. Formulario Carta Compromiso	119

F6. Carta Oferta Económica	120

F 7.  Formulario Declaración Jurada-Contratación	123

F 7. Formulario de Declaración Jurada (Adjudicado)	125

F 8. Formulario de Garantía de Cumplimiento Contractual	127

F 9..  Formulario Solicitud de Devolución de Garantías Presentadas en la Unidad de Compras Públicas (UCP)	128

F10. Formulario de Garantía Inversión de Anticipo	129

F11. Formulario Garantía de Buena Calidad	130

F 12. “Solicitud y Plan de Inversión del  Anticipo”	131

Verificación de solicitud de anticipo	131

Aprobación de solicitud de anticipo	131

F.13. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico	132

F 14. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica	133

F 15. Recibo Simple	134

F.16 MODELO GENERAL DE CONTRATO	135

F 17. FORMULARIO INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA	137

Anexo 1 “Instrucciones Generales de Obligatorio Cumplimiento Emitidos por CEPA”	138

ANEXO 2 DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE	151

ANEXO 3 DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL	154

# SECCIÓN I. INVITACIÓN

LICITACIÓN COMPETITIVA CEPA LC-29/2025

“Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”

San Salvador, octubre de 2025

Estimados Señores:

Por la presente, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), a través de la Unidad de Compras Públicas (UCP), le invita a presentar Oferta para la siguiente adquisición:

Descripción General:

Remodelación de servicios sanitarios niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12, CEPA Oficina Central.

Método de contratación: El método de contratación utilizado en la presente invitación corresponde a Licitación Competitiva.

Oferentes elegibles:

  - Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación.

  - Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal establecida en el Artículo 24 de la Ley de Compras Públicas y que no se encuentren impedidos de conformidad con el Art. 25 y no incurran en las prohibiciones del Art. 26 del mismo cuerpo normativo.

  - Cada ofertante tiene que estar debidamente inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES)

  - El ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL, en el proceso de compra de Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”

VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA

Se programan dos visitas técnicas, debiendo asistir obligatoriamente al menos a una visita.

Los participantes que asistan, deberán llevar equipo de seguridad industrial (chaleco reflectivo y casco), en caso no portarlo no se le permitirá participar en la visita. Será de exclusiva responsabilidad del participante cumplir con la fecha, hora y equipo de protección requerido, caso contrario no se considerará para la visita técnica obligatoria.

Las visitas técnicas obligatorias, se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente detalle:

| Visita | Fecha | Hora |
| --- | --- | --- |
| Primera visita | 10 de octubre de 2025 | 9:00 am |
| Segunda visita | 10 de octubre de 2025 | 2:00 pm |

En caso de no poder asistir en la fecha y horas programadas, podrán solicitar una visita técnica, teniendo como fecha límite para presentar la solicitud el 13 de octubre de 2025, al siguiente contacto de CEPA, quién indicará el lugar y hora:

| NOMBRE | N° TELEFÓNICO | CORREO ELECTRÓNICO |
| --- | --- | --- |
| Ingeniera Melanie Galdámez | 2537-1408 | melanie.galdamez@cepa.gob.sv |

Medios de Comunicación y Notificaciones:

Para consultas o notificaciones referentes a este proceso se podrán comunicarse con la Unidad de Compras Públicas (UCP), a través de:

Teléfono: 2537-1228/ 2537-1370

Correo electrónico: consultas.ucp@cepa.gob.sv

NOTA IMPORTANTE: Independientemente de cualquier otra dirección de correo electrónico existente en la UCP, esta es la única dirección de correo electrónico válida y autorizada que será revisada en relación a esta adquisición específica, así que las personas interesadas son las únicas responsables de asegurar que sus correos electrónicos y archivos adjuntos sobre esta contratación sean enviados completos y a tiempo a esta dirección de correo electrónico para poder ser recibidas oficialmente por la Unidad de Compras Públicas UCP. (aplica únicamente para consultas).

Esta invitación, no debe interpretarse como una intención de contratación con ningún oferente.

Sin otro particular, atentamente.

Licenciada Mayra Lissette García Villalta

Jefa de la Unidad de Compras Públicas

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

# SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

| - Normativa Aplicable | Los documentos contractuales y su ejecución se regirán por la LEY DE COMPRAS PÚBLICAS, en adelante también “LCP”, el cual, tiene su ámbito de aplicación en las contrataciones públicas realizadas por las instituciones sujetas a la Ley. La normativa aplicable: - Ley de Compras Públicas y su Reglamento - Lineamientos y demás normativa emitida por la DINAC - De manera Supletoria la Ley de Procedimientos Administrativo y el Derecho Común, en cuanto fuere aplicable. |
| --- | --- |

| - Moneda | La oferta económica, las garantías y los pagos serán en Dólares de los Estados Unidos de América. |
| --- | --- |

| - Idioma | Las Ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción libre al castellano, e indicarán la posibilidad de proporcionar información complementaria, si esta es requerida por la institución contratante. La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta; la traducción solicitada debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias; y Arts. 148, 333 y 334 del Código Procesal Civil y Mercantil y demás legislación aplicable en El Salvador, siendo válido el cumplimiento de tal requisito mediante original o copia certificada de las diligencias de traducción respectivas. |
| --- | --- |

| - Capacidad Legal para ofertar y contratar | Podrán ofertar y contratar con cualquier institución, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones: - Haber sido condenado anteriormente mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos. - Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitado. - Haberse extinguido por parte de cualquier institución de la Administración Pública, incluyendo la Dirección Nacional de Obras Municipales, mediante caducidad por causa imputable al contratista, un contrato celebrado u orden de compra durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción. - Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. - Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley. - Ser persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o, no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento. - Encontrarse inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas como se describe en el Art. 181 de la LCP. Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial. Todas las contrataciones que se lleven a cabo en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra. |
| --- | --- |

| - Impedidos para Contratar | Según lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas, se prohíbe que participen o sean oferentes y contratistas: - Funcionarios públicos de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dicho cargo, directores, titulares o miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas o miembros de juntas directivas de las sociedades donde tenga participación el Estado, así como aquellos servidores públicos que manejen fondos e información confidencial; así como las personas jurídicas en las personas indicadas en este literal, ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, en cualquier institución de la administración pública. - Los empleados públicos tales como jefaturas, asesores, gerentes, y demás con poder de decisión o cargo de confianza, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales o en las que exista cualquier vínculo de interés con dichos servidores públicos, en cualquier institución de la administración pública. - El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios y empleados públicos comprendidos en los literales a) y b), no podrán ofertar en ninguna institución, tampoco las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. - Los empleados o servidores públicos que ostenten cargos no comprendidos a los que se refiere el literal b), no podrán ofertar en su misma institución, ni el cónyuge o conviviente, ni las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales. - Las personas naturales o jurídicas que, en relación con procesos de contratación, hayan sido sancionadas judicial, o administrativamente, o inhabilitados, o incapacitados por la extinción contractual por caducidad por cualquier institución de la administración pública, por el plazo que dure la sanción, inhabilitación o incapacidad. Asimismo, estarán impedidos para contratar con las instituciones públicas, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas, elaboradas por una autoridad nacional o extranjera vinculante para el Estado Salvadoreño; o quien haya sido sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo; lo anterior será conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos. - Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad, con las personas a las que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento, o que conformen posterior a la imposición de la sanción o extinción por caducidad, una persona jurídica en la cual ellos tengan la calidad de representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo, esta última persona jurídica también estará impedida para ofertar y contratar con toda la administración pública. También se extiende dicho impedimento a las subcontrataciones. Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas serán nulas, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes. |
| --- | --- |

| - Conflicto de Intereses | La UCP exige que los Oferentes o Proveedores, eviten terminantemente cualquier conflicto con otras asignaciones o con sus propios intereses corporativos. De la misma manera tanto oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar. Los Oferentes y los Proveedores tienen la obligación de divulgar cualquier situación de conflicto real o potencial que afecte su capacidad de satisfacer los intereses de la institución contratante o que razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto. La falta de declaración de estas situaciones, puede producir la descalificación del Oferente o del Proveedor, o la terminación del Contrato. |
| --- | --- |

| - Prácticas Anticompetitivas | Salvo las participaciones conjuntas, así como la presentación de ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. Art. 26 inciso 2° de la LCP. En el caso que en el proceso de compra se observarán estas prácticas anticompetitivas las ofertas afectadas serán objeto de rechazo. En el caso de que el acto de adjudicación ya hubiera sido emitido cuando se identifique la concurrencia de esta prohibición, dicho acto podrá ser revocado conforme a lo dispuesto en el Art. 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

| - Sanciones a Oferentes | El incumplimiento contractual habilitará a la institución contratante el inicio del procedimiento sancionatorio para la aplicación de inhabilitaciones, multas y formas de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, especialmente lo dispuesto en el Capítulo II Sanciones a Particulares, Titulo X sobre Extinción de Contratos y Sanciones. |
| --- | --- |

| - Anti- sobornos | En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación. Se hace saber que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal “d” de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual. |
| --- | --- |

| - Ampliación de Convocatoria y declaratoria de desierto | En todos los procesos en lo que se hubiese recibido una sola oferta o no hubiere recibido ninguna, las instituciones podrán realizar una extensión de la convocatoria por una sola vez; esta no podrá superar el plazo originalmente otorgado. Art. 48 RLCP. En caso no se reciban ofertas, el procedimiento adquisitivo será declarado desierto; sin embargo, a petición razonada de interesados o de manera oficiosa, la institución contratante podrá efectuar una prórroga a la convocatoria y si habiendo prorrogado el plazo para recibir ofertas, no se recibieren, se declarará desierto. Art. 102 LCP. |
| --- | --- |

| - Rechazo de ofertas y declaratoria de desierto | La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas, cuando los precios no sean razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado, o no cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en el Documento de Solicitud, en tales casos se deberá razonar en el resultado del proceso de declaratoria de desierto, sin responsabilidad para la institución contratante. Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del Documento de Solicitud, según aplicará. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior. Art. 101 de la LCP. |
| --- | --- |

| - Suspensión o dejar sin efecto el proceso de compra | Las causas de suspensión o dejar sin efecto el procedimiento deberán ser coherentes a lo establecido en el Art. 103 LCP, considerando los principios fundamentales que rigen la Ley, tales como transparencia, igualdad, racionalidad del gasto público etc. |
| --- | --- |

| - Impugnaciones | Con la finalidad de establecer un sistema de impugnación que proporcione a los oferentes y a los potenciales oferentes la capacidad de solicitar una revisión de las acciones y decisiones de contratación, se remite a los procedimientos indicados en la Ley de Compras Públicas en lo referente a los recursos de revisión y apelación. Recurso de Revisión En caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de contratación, los oferentes podrán interponer recurso de revisión ante la máxima autoridad, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo, de conformidad a los Arts. 119 y 120 de la Ley de Compras Públicas. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de revisión y la resolución del mismo. Recurso de Apelación En caso de inconformidad con el resultado del recurso de revisión; los oferentes podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo. Este recurso podrá presentarse ante la máxima autoridad que dicte el acto que se impugna, quien deberá remitir al Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas en el plazo de dos días hábiles, junto al expediente respectivo. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de apelación y la resolución del mismo, de conformidad al Art. 121 de la Ley de Compras Públicas. Agotamiento de la vía Administrativa La vía administrativa se entenderá agotada, con el acto que pone fin al proceso de compra respectivo o con el acto que resuelva el recurso de revisión o apelación, independientemente de que el mismo deba ser conocido por la máxima autoridad de la institución o el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas. Si de la resolución del recurso de revisión o apelación, resulta que el acto impugnado quedará firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisición en virtud del fin público de la contratación administrativa, de conformidad al Art. 122 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

| - Revocación del Resultado del Proceso de Compra o Contratación | De conformidad al Art. 103 inciso 2 LCP y Art. 56 del Reglamento de la LCP, estando en firme el resultado del procedimiento se podrá revocar por las causas siguientes: - En caso que el oferente adjudicado no comparezca a suscribir el contrato, en el plazo establecido sin causa justificada; - Si el oferente injustificadamente, retira total o parcialmente su oferta durante el tiempo de vigencia de la misma; - Cuando el contratista no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; - Cuando previo a la firma de contrato se determine que el adjudicado se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 24, 25, 26 y 180 de la LCP; y, - Cuando la DINAC determinaré que existen irregularidades en el proceso de compra respectivo. Una vez verificado alguno de los supuestos establecidos en los literales a, b y c, se solicitará al adjudicado que presente justificación del incumplimiento dentro del plazo de dos días hábiles, en el caso que no presentaré la justificación o que la misma no fuera razonable, se procederá a la revocación y adjudicación de la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación y se procederá con el respectivo procedimiento sancionatorio. En los casos que la justificación fuese procedente y el adjudicado no pueda continuar con la ejecución de la contratación, la institución podrá revocar la adjudicación sin responsabilidad para ninguna de las partes; además podrá adjudicar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación. En los casos del literal d también se podrá revocar y otorgar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación, siempre que fuere posible caso contrario solo se podrá revocar. Se procederá así sucesivamente, con las demás ofertas siempre que fuere posible. |
| --- | --- |

| - Componentes de la obra y excepciones | Las obras a construir o reparar, tendrán al menos los siguientes tres componentes: a) el diseño; b) la construcción; y c) la supervisión; estos deberán ser ejecutados por personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase. Excepcionalmente, la autoridad competente de la institución podrá razonar mediante una resolución o acuerdo, que la obra por su naturaleza o complejidad sea diseñada y construida, diseñada y supervisada o entregada “llave en mano”, por el mismo contratista. Antes de proceder a convocar la licitación correspondiente, la resolución antes referida deberá ser conocida, por el Consejo de Ministros o el Concejo Municipal, según el caso. Art. 47 LCP. |
| --- | --- |

| - Modificaciones al monto contractual de la obra y ajuste de precios | En los contratos de obra cuya ejecución sea realizada de forma excepcional por el mismo contratista según lo regulado en el Art. 47 inc. 2 LCP, la modificación contractual sobre el veinte por ciento (20%) del monto del contrato será autorizada por la DINAC. En casos excepcionales, donde haya un incremento de precios significativo, por causas no imputables al contratista, tales como pandemias, conflictos u otras causas de fuerza mayor, previo a su otorgamiento la institución contratante podrá realizar solicitudes de variación o ajuste de precios a la DINAC para su autorización. Por lo anterior, se podrá realizar ajustes de precios siempre que el documento de solicitud lo indique claramente, en los mismos se deberá detallar si los precios en el procedimiento de compra serán fijos o si se realizarán ajustes de precios para reflejar cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo, en los principales componentes del costo del contrato, tales como mano de obra, equipo, materiales y combustible. Los precios podrán ajustarse mediante el uso de una o varias fórmulas que deberán quedar establecidas en el documento de solicitud, en la formula se deberán definir los valores de referencia, cuya fuente deberá ser la misma. Todos los ajustes de precios podrán incluirse para contrataciones de obras, bienes y servicios de no consultoría que se extiendan más allá de los doce meses con la aprobación de la autoridad competente siendo responsabilidad de este último. El referido ajuste podrá ser aplicable a partir del mes trece del plazo pactado. Todo ajuste de precio tendrá que ser autorizado por la DINAC y ser documentado en el expediente del proceso y en COMPRASAL. Art. 109 LCP. |
| --- | --- |

## SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN

## ASPECTOS GENERALES

Definiciones A continuación, se presentan las definiciones que se aplicarán en este Documento de Solicitud de Oferta:

ACTA DE RECEPCIÓN Documento de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, provisional o definitiva, siendo cualquiera de estas recibidas a entera satisfacción. ADJUDICACIÓN Es el acto por el que se determina la oferta más conveniente, previa evaluación de las Ofertas presentadas, donde selecciona a la que, ajustándose sustancialmente a los requerimientos del DSO resulta tener una mejor evaluación técnica y económica, ADJUDICATARIO Persona Natural, Jurídica, Nacional o Extranjera, Participación Conjunta de Oferentes, Nacional o Extranjera, a quien se le adjudica la presente Licitación. ADMINISTRADOR DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Responsable por parte de la CEPA, nombrado por el titular o su delegado, para verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la presente Solicitud de Oferta. Asimismo, tiene las responsabilidades detalladas en el Art. 162 de la LCP. En caso de que, en el proceso de ejecución contractual se llegare a designar a un Supervisor, éste no relevará al Administrador de Contrato u Orden de Compra de sus responsabilidades legalmente otorgadas. AFP Administradora de Fondos de Pensiones. APOSTILLADO La Apostilla o Apostilla de La Haya es una certificación, que permite que documentos públicos y privados tengan una certificación oficial, válida en los otros países miembros del Convenio de la Apostilla de La Haya. Certificación que habilita el uso de un documento en el extranjero. BENEFICIARIO FINAL: Conforme al artículo 28 de la LCP, cada proveedor deberá ingresar en el RUPES los datos del beneficiario final al momento de registrarse. Asimismo, los ofertantes deberán expresar en la declaración jurada o el formulario F2 del Documento de Solicitud de Oferta, donde hagan constar los datos para la realización de pago en la ejecución contractual, el beneficiario final a efecto de conocer el destino de las utilidades. CONTRATO Es el documento otorgado por mutuo consentimiento que contiene y rige los derechos, obligaciones y responsabilidades entre la CEPA y el Contratista. CONTRATISTA Persona Natural, Jurídica, Participación Conjunta de Oferentes (Legalizado), Nacional o Extranjera, con quien la CEPA suscriba un Contrato, derivado del presente Documento de Solicitud de Ofertas. DÍAS CALENDARIO Son todos los días del año. DÍAS HÁBILES Son los días de la semana comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA que, para la presente licitación, son los siguientes: - 1 y 2 de enero - Del 13 al 21 de abril (Semana Santa) - 1 de mayo - 10 de mayo - 17 de junio - Del 1 al 7 de agosto - 15 de septiembre - 2 de noviembre - Del 19 al 31 de diciembre 2025. Los días que se concedan como no hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA. DINAC Dirección Nacional de Compras Públicas. DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES Es la dirección proporcionada por el Ofertante en el formulario de Datos Generales de su Oferta, que se considerará oficial para aspectos de notificaciones. DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA Documento preparado por la institución contratante, que regula el presente proceso de contratación de obras, bienes o servicios de no consultoría, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir. Incluyendo adendas, aclaraciones emitidas por la institución contratante. DÓLARES O US$ Dólares de los Estados Unidos de América. ERROR Equivocaciones contenidas en la información vertida en los documentos que conforman la oferta (documentos o muestras si hubieren), los cuales podrán ser: ortográficos, numéricos, etc. EVENTOS IMPREVISTOS Todos aquellos eventos que no es posible resistir, que causen un retraso o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contrato emanado del presente proceso. Sin ser limitativo ni taxativo, podrán considerarse como caso fortuito o fuerza mayor los siguientes eventos: guerra, sea ésta declarada o no, desórdenes públicos, huelgas, sabotaje, insurrección, rebelión, inundación, huracanes, terremotos, explosiones y otros desastres naturales o causados por el hombre. FOLIADO Uso de numeración correlativa en el frente de cada una de las hojas útiles que conforman la oferta, sin excepción. ISSS Instituto Salvadoreño del Seguro Social IVA Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. LA COMISIÓN, LA CEPA O LA CONTRATANTE La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA). LCP Ley de Compras Públicas. MULTA Sanción administrativa consistente en imponer un pago económico al contratista que incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, sobreprecios etc., de conformidad con lo establecido los artículos 174 y siguientes, de la LCP; y conforme al procedimiento que dispone el artículo 187 de la LCP. OFERENTE U OFERTANTE O PARTICIPANTE Cualquier entidad o persona elegible, incluyendo toda participación conjunta de oferente o persona elegible que presente una Oferta. ORDEN DE INICIO: Notificación escrita enviada al Contratista, mediante la cual la CEPA establece la fecha en que se inicia el plazo contractual. Este documento es notificado por el Administrador de Contrato. PEO Es el panel de evaluación de ofertas es el encargado de realizar las evaluaciones de las ofertas conforme a los criterios de evaluación establecidos en los documentos de solicitud, por las instituciones contratantes. PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES (PCO) Cualquier asociación de entidades o personas que forman parte del Oferente, con base al artículo 93 de la LCP. SOCIOS DE NEGOCIOS De acuerdo a la norma ISO 37001, es cualquier parte externa con la que la CEPA tiene o planea establecer algún tipo de relación comercial. RUPES Registro Único de Proveedores del Estado. SUBSANACIÓN La subsanación será sobre Documento Presentado en la oferta, considerando el principio de antiformalismo según el artículo 86 de la LCP y se entenderá como: - Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento presentado o la omisión del documento completo. - Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en la Lista de Cantidades o Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios del Plan de Oferta. UCP Unidad de Compras Públicas UNIÓN DE PERSONAS (UDP) Con base a lo establecido en el artículo 41-A del Código Tributario, “Para efectos tributarios, se entenderá por Unión de Personas, al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativa y denominación, tales como Asocios, Consorcios, o Contratos de Participación. El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior, deberá constar en el Acuerdo de Unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberá nombrarse representante, debiendo presentar dicha escritura a la Administración Tributaria al momento de su inscripción. El sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado, deberá anteponer a su denominación la expresión “UDP” en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la Administración Tributaria. La Unión de Personas a que se refiere el presente artículo, estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden como sujeto pasivo.” Al momento de formalizar la contratación deberá presentar bajo esta modalidad y estar vigente el Acuerdo de Unión de personas UNIDAD SOLICITANTE Es la unidad o dependencia interna de la institución que requieran a la UCP la adquisición de obras, bienes, servicios y consultorías, unidades solicitantes las que dependiendo del volumen y estructura de la institución podrán agruparse para conformar unidades consolidadoras. Deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Compras Públicas (LCP).

| - Objeto | Realizar la remodelación de los servicios sanitarios que permitan readecuar los espacios sanitarios a los requerimientos funcionales y normativos actuales, mejorando así la calidad de los servicios, optimizando el uso de recursos (agua y energía) y garantizando un entorno de trabajo digno, seguro y saludable para todo el personal. |
| --- | --- |
| Indicaciones Generales. | El proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025 “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”, será publicado mediante convocatoria a través de COMPRASAL. Todos los interesados en participar deberán realizar el registro respectivo en el sistema COMPRASAL. Las ofertas deberán ser presentadas de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el presente DSO y sus adendas según aplique. Para preparar su oferta, el oferente deberá examinar cuidadosamente lo detallado en el presente documento, sus anexos y adendas. Por consiguiente, la CEPA no será responsable por las consecuencias derivadas del desconocimiento o la interpretación incorrecta de estos documentos por parte de los oferentes; asimismo, no será responsable por la omisión de solicitudes de aclaración por parte de los oferentes de este proceso de contratación. |
| - Socios de Negocios | Los socios de negocios, deberán cumplir lo establecido en el artículo 15 literal j) y párrafo relacionando la prohibición del literal j), que literalmente dice: “Imparcialidad Art. 15.- La imparcialidad, como pilar de la función pública, exige que sus operadores se adhieran a determinados estándares de actuación. Por lo tanto, las personas sujetas a la aplicación de este Código deben guiar su comportamiento de acuerdo con las siguientes pautas de conducta: (…) j) Abstenerse de recibir o intercambiar regalos, ventajas o beneficios indebidos de cualquier índole, debiendo informarlo de manera inmediata a la autoridad correspondiente. La prohibición establecida en el literal j) precedente, opera de forma absoluta, independientemente del valor de los regalos o beneficios, para los servidores públicos de CEPA que tengan potestad para tomar decisiones en contratos de cualquier tipo o que por su función tengan involucramiento en procesos de compra, ya sea como parte de la Unidad de Compras Públicas, como responsable de una unidad solicitante o como Administrador de Contrato de cualquier tipo. “ |
| - Remisión de consultas relacionadas al DSO | Los oferentes podrán hacer consultas sobre el documento de Solicitud de Oferta, a la UCP del 8 hasta el 17 de octubre de 2025 por escrito, a las siguientes direcciones: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) Unidad de Compras Públicas (UCP) Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, El Salvador Teléfono (503) 2537-1370. Atención Jefe de la UCP de CEPA. consultas.ucp@cepa.gob.sv No se emitirán respuestas a consultas remitidas a una dirección diferente a las antes citadas o recibidas fuera del plazo estipulado para consultas. El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento. Transcurrido este plazo, sino se hicieren consultas en el plazo establecido en este numeral, quedará entendido que los ofertantes al presentar su oferta, lo han hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para la institución contratante. No se permitirá que los ofertantes se aprovechen de cualquier omisión o error cometido en el documento de solicitud de oferta del presente proceso de contratación; y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos. |
| - Enmiendas- adendas-aclaraciones | La UCP responderá a dichas solicitudes de aclaración del 8 al 24 de octubre de 2025, por medio del sistema COMPRASAL y podrá hacerlo además de forma escrita, vía correo electrónico a potenciales oferentes invitados y personas que hayan manifestado su interés en participar en este proceso. Las Aclaraciones y Adendas formarán parte de este Documento de Solicitud de Ofertas, según el artículo 85 de la LCP. Las enmiendas, adendas u aclaraciones se publicarán en el sitio web COMPRASAL. Por tanto, es responsabilidad de los futuros oferentes visitar frecuentemente el sitio web de COMPRASAL. El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento. |
| - Solvencia de los ofertantes y adjudicados | Los ofertantes y adjudicados (Persona Natural o Jurídica Domiciliada), deberán considerar (según aplique) lo siguiente: - Los participantes para ofertar, deben encontrarse solventes de sus responsabilidades tributarias, municipales, previsionales de seguridad social, lo cual será declarado bajo juramento de acuerdo al Formulario F 3 . “Declaración Jurada”. La CEPA podrá requerir, las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, las cuales deberán encontrarse vigentes a la fecha de presentación de ofertas. - El participante que resultare adjudicado, deberá encontrarse solvente para realizar la contratación, considerando lo establecido en el numeral 17 “Formalización Contractual” y Anexo 3, de este DSO. En la etapa de contratación, si en el plazo otorgado para la presentación de las solvencias, el adjudicado solicitare prórroga para presentación de éstas, la CEPA evaluará, tramitará y notificará, conforme a lo establecido en el Anexo 3 de este DSO. - El solicitante de la prórroga, tiene la responsabilidad de obtener la respuesta a su solicitud, por lo que deberá estar consultando a la Gerencia Legal al número: 2537-1225 o al 2537-1370 a la UCP. - En caso que se verifique que el ofertante adjudicado, no presente las solvencias o la documentación pertinente para la formalización contractual en el plazo estipulado incluyendo la prórroga otorgada o que no se encuentre solvente, podrá ser sancionado de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Públicas y leyes de la República. |
| - Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas | Para que la presentación de la oferta sea válida, el interesado en participar en el proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”, deberá estar inscrito o registrado como “participante” en COMPRASAL en dicho proceso, El participante que presente su oferta en físico y no se encuentra inscrito en el proceso en COMPRASAL, será descalificado en COMPRASAL y en el proceso de evaluación. Para completar dicho registro solo deberán dirigirse al proceso de compra en COMPRASAL y darle clic al botón/opción “participar”. FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: Las ofertas deberán ser remitidas a más tardar el 27 de octubre de 2025 hasta las 10:00 am, hora oficial de la República de El Salvador (UTC-6:00), de acuerdo a lo siguiente: La MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: será conforme a lo siguiente: - Presentación de oferta en físico de cumplimiento OBLIGATORIO: El participante deberá presentar su oferta en original en la Oficina de la UCP, ubicada en el Sótano del Edificio Torre Roble, Boulevard de Los Héroes, San Salvador, El Salvador. (Entrada ubicada en la primera planta, contiguo a Banco Promérica). La recepción de la oferta en físico, quedará registrada en un formulario de la UCP, donde se detallará: nombre del Oferente, nombre y firma de la persona que entrega la oferta, fecha y hora de presentación. Será de exclusiva responsabilidad del Ofertante que las ofertas impresas sean recibidas en tiempo y forma. - Presentación de oferta a través de COMPRASAL: El participante deberá registrar su oferta en el sistema COMPRASAL. Se verificará que la oferta se encuentre publicada por parte del participante. Con el propósito de disminuir riesgos por limitaciones técnicas de conexión o comunicación y/o hechos o circunstancias eventuales, las propuestas pueden remitirse de forma anticipada a la fecha límite establecida. - Para la evaluación y en el caso que existan discrepancias entre la oferta subida a COMPRASAL y la oferta original (físico), o entre los ítems seleccionados o no en COMPRASAL y los indicados en la oferta presentada en físico, prevalecerá el contenido de la oferta presentada en original (físico) y/o los ítems indicados en el Formulario F.6 Carta oferta Económica, de su oferta en físico. En relación a lo anterior, la UCP modificará y/o cargará la oferta o los ítems en COMPRASAL. - Todos los documentos remitidos (ya sea como archivos independientes o archivos en carpetas) deberán estar en formato PDF, asimismo deberá remitir sus correspondientes archivos en su formato nativo (Microsoft Word, Excel, entre otros). - El Oferente deberá remitir su oferta completa con todos sus documentos adjuntos a la dirección indicada por la institución contratante identificando el documento con el número de referencia del proceso y nombre del Oferente. - Las ofertas incompletas o extemporáneas no serán objeto de evaluación. - La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el oferente esté debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada. - No se considerarán válidas las ofertas/lotes/ítems que únicamente se remitan o seleccionen a través del sitio web de COMPRASAL, quedando el Oferente/ítem/lote/ descalificado del proceso de evaluación según aplique. - No se considerará válida la remisión de las ofertas remitidas a través de otra modalidad diferente a las antes descritas. APERTURA DE OFERTAS: Una vez concluida la Recepción de las Ofertas, se procederá al acto de Apertura Pública de las Ofertas en el mismo lugar y fecha de la Recepción, de la siguiente manera: - La CEPA de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos para la Evaluación de Ofertas”, comisionará al encargado de realizar la Apertura de Ofertas, de esta Licitación Competitiva, quien será el o la responsable de cumplir con lo establecido en el artículo 95 de la LCP. - Hora de la apertura: 10:15 am - Se abrirán las ofertas de acuerdo al orden de llegada de los Ofertantes. - El comisionado de la Apertura de Ofertas, levantará un Acta en la que se hará constar: Nombre y número del proceso de la Licitación Competitiva, nombres de los Ofertantes y de sus representantes y el número de identificación personal; así como cualquier otro aspecto relevante en dicho acto. El Acta será firmada por los representantes de la CEPA y por los Ofertantes presentes, a quienes se les entregará una copia. No es obligatorio la asistencia al acto de apertura. - Al finalizar el acto de Apertura de Ofertas, el comisionado para este acto no dará información alguna sobre el contenido, ni exámenes de las ofertas, a ninguna persona dentro o fuera de la CEPA y hará entrega para su evaluación el acta y las ofertas recibidas al Panel de Evaluación de Ofertas. - La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el ofertante se encuentre debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada. CONFIDENCIALIDAD. Después de la apertura de ofertas, toda información relacionada con las mismas, su evaluación y adjudicación, no se hará del conocimiento de los ofertantes u otras personas no relacionadas con dichos procesos, hasta que la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, haya hecho la adjudicación al ofertante ganador o la declare desierta, de acuerdo al artículo 98 de la LCP. |
| - Período de validez de la oferta | La validez de la oferta será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas. En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del período de validez de la oferta, la UCP puede solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas, por un período adicional; la solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberán ser por escrito, de conformidad con el artículo 94 de la LCP. |

## Hoja de Datos de la Oferta

| - Documentos que forman parte de la oferta | Para presentar oferta, el ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”. Los participantes deberán considerar que, al presentar la oferta por parte del Participante, da por aceptadas todo lo establecido en este Documento de Solicitud de Oferta, debiendo cumplir con todas las condiciones (plazos, formularios, especificaciones técnicas, etc.) establecidas en este documento. Cada Ofertante, dentro de su propuesta, deberá presentar solamente una oferta económica por ítem o Lote, la oferta económica de cada uno de estos se considerará final; si se presentase 2 o más ofertas alternativas, el ítem o ítems o lotes, quedarán DESCALIFICADOS. La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos relacionados con esta Solicitud de oferta, e intercambiados entre oferente y la institución contratante por medio de la UCP, deberán estar redactados en idioma castellano. La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos. Asimismo, en caso de omisión de copias simples en la oferta recibida en físico el PEO podrá verificar para efectos de evaluación la oferta electrónica subida al sitio web COMPRASAL, en caso que la documentación tampoco se encuentre o esta contenga errores podrá solicitar subsanación correspondiente en caso que aplique. Cualquier documento adicional al requerido para la evaluación, presentado en su oferta por el participante, no será considerado por el PEO para aspectos de evaluación. Lo anterior no le dará derecho al Oferente para hacer reclamos a la CEPA, ya sea por los resultados obtenidos o en caso de ser contratado. Los ofertantes deberán a la fecha de presentación de la oferta, estar debidamente inscritos en RUPES, para poder cargar su oferta en COMPRASAL y continuar con su evaluación, de lo contrario serán descalificados. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Oferentes (PCO) o Unión de Personas (UDP), deberá presentar la documentación legal y financiera, por cada integrante de la UDP o PCO. Los oferentes deberán considerar que conforme a los artículos 26 inciso 2° de la LCP y 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, no podrán presentar ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, asimismo, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. En el caso que en el proceso de compra se observarán las prácticas anticompetitivas indicadas en el párrafo anterior, las ofertas afectadas serán objeto de rechazo. VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA Los ofertantes deberán realizar la Visita Técnica Obligatoria, lo cual se comprobará su participación mediante el listado de asistencia a la visita técnica obligatoria; el ofertante que INCUMPLA la fecha, hora y lugar de la Visita Técnica Obligatoria, será DESCALIFICADO. La oferta debe comprender lo siguiente, entendiéndose que los formularios estarán en la Sección V de este documento: 6.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL - IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE, de acuerdo al Formulario F1. - DECLARACIÓN JURADA BENEFICIO FINAL, deberá presentarse con la información contenida en el formulario F2. - DECLARACIÓN JURADA, que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F3. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, esta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario. - Copia de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). - DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE: El ofertante deberá presentar la documentación vigente a la fecha de presentación de oferta, detallada en el Anexo 2 de este DSO, o indicar en el Formulario F1, que la documentación se encuentra en RUPES, dicha documentación será verificada por el Asesor Legal. 6.2 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA - Si el Ofertante es Persona Natural o Jurídica Domiciliada, deberá presentar fotocopias simples, de los Estados Financieros, preparados según NIIF, NIIF-PYMES o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, esto último en caso de que el participante aun no haya adoptado las NIIF-PYMES, del Ejercicio Fiscal 2024, según se detalla a continuación: - Balance General o estado de situación Financiera. - Estado de Resultados o Estado de Situación Económica. - Estado de cambios en el Patrimonio. - Dictamen Financiero del Auditor Independiente. - Estado de Flujo en Efectivo. - Notas Explicativas a los Estados Financieros. - Si el Ofertante es Sucursal legalmente establecida en el país de una Empresa Extranjera, deberá presentar fotocopias de los documentos referenciados en el literal a) de este numeral, correspondientes a la Sucursal y No de la Casa Matriz. Los documentos requeridos del literal a) deberán estar en calidad de “DEPOSITADOS”, en base a lo establecido en el inciso final del Artículo 286 y Romano III del artículo 411, ambos del Código de Comercio. Para demostrar el depósito de los documentos financieros requeridos, deberán presentar la “Constancia de Deposito”, emitida por el Centro Nacional de Registro (CNR), en la cual determinan que dichos documentos están correctamente “Depositados”. No se aceptarán recibo de pago de presentación de documentos financieros en el CNR, únicamente deberán presentar la “Constancia de Deposito”. Para el caso de ofertantes que demuestren no estar obligados a llevar contabilidad formal y/o presentar Estados Financieros Auditados, podrán presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría Pública. (Artículo 286, 411 romano III, y 474 del Código de Comercio). Es decir, los comerciantes individuales cuyo ACTIVO sea menor o inferior a los $12,000.00, NO ESTAN OBLIGADOS A DEPOSITAR ANUALMENTE SUS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR), en otras palabras, el comerciante debe de presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán de venir firmados por el propietario y por el profesional que preparo dichos Estados Financieros y sin sello del CNR. - Si el oferente es constituido como Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), deberá presentar una carta o constancia de una institución financiera autorizada por la SSF, mediante la cual indique que posee crédito de aprobado de al menos un 10% del monto ofertado, (total o por ítem). - Si el Oferente es una persona (Natural o Jurídica) no domiciliada, deberá presentar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2024, debidamente firmados por el responsable de su preparación y por el representante legal o persona autorizada por el Oferente, los cuales deberán cumplir con la normativa aplicable del país del domicilio de la empresa. En el caso de los montos reportados en los Estados Financieros, deberán ser convertidos a dólares al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal aplicable. - Si se trata de Unión de Personas (UDP), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda. - Si se trata de Participación Conjunta de Oferentes (PCO), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda. Para la presentación de documentos podrá realizarse mediante boleta con el Código QR del CNR, debiendo el PEO verificar que los documentos detallados en este numeral se encuentren conforme a lo requerido en este DSO y se encuentren vigentes a la fecha de presentación de ofertas. 6.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA La presentación de la Oferta Técnica deberá realizarse considerando lo establecido en la Sección II, de este documento y de todo aquello mencionado en Adendas, Enmiendas y/o Aclaraciones, si las hubiere. La documentación a presentar es la siguiente: - VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA Se verificará la participación de los ofertantes mediante el listado de asistencia a la visita técnica obligatoria; el ofertante que INCUMPLA la fecha, hora y lugar de la Visita Técnica Obligatoria, será DESCALIFICADO. - DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE La experiencia del ofertante se comprobará mediante la presentación de TRES (3) o más DOCUMENTOS DE REFERENCIA emitidos por uno o más clientes, que confirmen que el ofertante les ha prestado servicios de Renovación y Remodelación de Interiores en oficinas, edificios u otros que incluyan trabajos de fontanería y/o instalaciones eléctricas de Oferta y cuyos montos contratados no sean menores a US $60,000.00 dentro del período comprendido desde el año 2015 hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, (contratos finalizados) considerando como válidas, aquellas que cumplan como mínimo con la información siguiente: - Nombre del Proyecto - Descripción y/o objeto y/o alcance de la obra o proyecto - Monto del contrato (en US$) - Año de finalización del Servicio - Grado de satisfacción del cliente - Nombre, firma y sello del cliente (si hubiere) Nota aclaratoria El participante de las tres referencias solicitadas deberá incluir o presentar al menos un documento de referencia de renovación o remodelación que incluyan trabajos de fontanería o de instalaciones eléctricas. Documentos de referencia. Los documentos de referencia deben ser emitidos por el cliente directo (ya sea una Institución Pública o Privada) que haya recibido el servicio o la obra. Quedarán invalidados aquellos documentos de referencia que evidencien que el oferente actuó en calidad de subcontratista. Los Documentos de Referencia en los que el grado de satisfacción del cliente sea “regular” o “malo” no se considerarán en la evaluación y la oferta será descalificada. La CEPA durante el proceso de evaluación de ofertas se reserva el derecho de verificar que la información proporcionada es verídica, en caso se compruebe lo contrario, no se considerará válido el documento y no estará sujeto a subsanación. - DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE CON CEPA En el caso que el ofertante, cuente con experiencia con CEPA en servicios iguales o similares de servicios de renovación y remodelación de interiores en oficinas, edificios u otros que incluyan trabajos de fontanería y/o instalaciones eléctricas deberá presentar el documento de referencia del último servicio brindado, el cual deberá estar firmado por el Gerente de la Empresa o Administrador de Contrato de CEPA que la emita, quien tomará en cuenta el desempeño de la Contratista, previo a emitirla. Nota aclaratoria El participante de las tres referencias solicitadas deberá incluir o presentar al menos un documento de referencia de renovación o remodelación que incluyan trabajos de fontanería o de instalaciones eléctricas. De no presentar documento de referencia del último servicio brindado a CEPA, el solicitante y miembro del PEO, podrá verificar si el ofertante, ha sido contratado por CEPA y solicitarle la presentación del documento. Este documento de referencia formará parte de la cantidad de documentos requeridos en el literal anterior, o en caso de requerir solamente un documento será el documento de CEPA el que se evaluará, siempre que cumpla con la información mínima requerida en el literal anterior. En caso que el contrato u orden de compra sea por el bien o servicio de más de una empresa de CEPA, deberá presentar documentos de referencia por cada Administrador de Contrato u orden de Compra. El o los documentos de referencia deberán cumplir con todo lo requerido en este documento. Los Documentos de Referencia, deberán presentarse en original o fotocopia simple. Nota: Para todos los Documentos de Referencia, deberá utilizar la información establecida en el Formulario F4. - Carta Compromiso El ofertante deberá presentar una Carta Compromiso original, mediante la cual se compromete a cumplir con todas las condiciones establecidas y con los términos de referencia establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta. podrá usar la información establecida en el Formulario F5. 6.4 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA El Ofertante presentará su Oferta original, el cual deberá contener: CARTA OFERTA ECONÓMICA, (Formulario F6.), conteniendo su oferta económica debidamente firmado y sellado por el Representante Legal o Apoderado. PLAN DE OFERTA (Formulario F6.1), debidamente firmado y sellado por el Representante Legal o Apoderado. |
| --- | --- |
| - Fraude y corrupción | En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los licitantes/oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética durante la adquisición y ejecución de dichos contratos. |
| - Política Antisoborno | La Política Antisoborno, se aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA y para CEPA, funcionarios, empleados, ofertantes, contratistas, socios de negocios, Por consiguiente, los ofertantes deberán considerar el cumplimiento de la Política Antisoborno, la cual se encuentra en el Anexo 4. |
| - Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional | Los participantes, deberán considerar que, de ser adjudicado, deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 20 del Anexo 1 de este DSO, en relación a la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional por parte del contratista. |

## CRITERIOS Y METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN

| - Criterio de evaluación y adjudicación | - EVALUACIÓN DE OFERTAS - La CEPA constituirá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la LCP, al Panel de Evaluación de Ofertas, quien será el responsable de la evaluación de las ofertas, en el presente proceso de licitación. - Se verificará que el ofertante se encuentre inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”. Para proceder a evaluación, no se considerará la oferta presentada en físico para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro. - Cuando en un mismo procedimiento de contratación se advierta la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas, serán rechazadas por CEPA durante la evaluación o en cualquier momento, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP. - El proceso de evaluación de las ofertas, dará inicio con el análisis del Acta de Recepción y Apertura de Ofertas y será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA y no continuarán en el proceso de evaluación, dejándose establecido el motivo de esta decisión si llegase a detectarse la omisión de cualquiera de los documentos obligatorios no subsanables indicados en el Anexo 1. numeral 2 de la Sección III de este documento o no cumple con requisitos obligatorios en este Documento de Solicitud de Oferta o se determine que no existe una eventual adjudicación o haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas totales u ofertas de ítems o lotes; o se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección. - Con el objeto de agilizar el proceso de evaluación, la evaluación de las ofertas podrá efectuarse, individualmente o en forma simultánea, independientemente de su orden. Si se determina omisión de documentos o de información se procederá a solicitar las subsanaciones, inclusive la documentación legal vencida, salvo aquellos casos u ofertas que por economía procesal se determine que, aunque se subsane no cumple con aspectos de cumplimiento obligatorio. - La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos. - En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Oferentes (PCO) o Unión de Personas (UDP), la evaluación de la documentación legal y financiera, se hará por cada integrante de la UDP o PCO. - La presentación de la documentación legal del Ofertante requerida en el numeral 6.1 de la Sección III y detallada en el Anexo 2 de este documento, es de cumplimiento obligatorio y se evaluará bajo criterios de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, para continuar con la evaluación. El Asesor Legal miembro del PEO, podrá validar la información por medio del RUPES, debiendo verificar que la documentación se encuentre vigente a la fecha de presentación de ofertas; asimismo verificará que no se efectúen prácticas anticompetitivas. - El PEO verificará que, a la fecha de presentación de la oferta, los ofertantes estén debidamente inscritos en RUPES e inscrito en COMPRASAL en el proceso de LC-29/2025, “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”, para proceder a evaluación no se considerará la oferta para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro serán descalificadas. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. - Durante la evaluación de ofertas, la UCP de CEPA, a requerimiento del PEO podrá: - Prevenir por escrito la presentación de alguna documentación legal, financiera, técnica, económica o información complementaria de ésta, considerada como subsanable en este documento. - Hacer consultas por escrito al Ofertante, con el objeto de aclarar dudas o ampliaciones, las cuales en ningún momento modificará los precios unitarios ofertados o la esencia de la oferta económica. No obstante, si el ofertante, llegase a responder que no cumple con las especificaciones técnicas y/o correcciones o no responde a las consultas realizadas por CEPA, la oferta, lote o ítem será descalificada. - El PEO no continuará con la evaluación de una, varias o todas las ofertas participantes, en cualquier momento previo a la adjudicación (Artículo 101 de la LCP), sin que por ello incurra en responsabilidad con el Oferente, por cualquiera de los motivos siguientes: - El ofertante haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas. - La oferta no cumple con los requisitos Legales, Financieros o Técnicos, o con la información o documentación de la oferta económica o cualquier otro requisito obligatorio estipulado en el Documento de Solicitud de Oferta, después del período de subsanación y/o consulta si hubiese. - Los precios no son razonables o son excesivamente más altos que el estimado original o anormalmente bajos conforme al mercado conforme al artículo 101 de la LCP. - Los precios exceden de la asignación presupuestaria y no es posible realizar un ajuste de precios o disminución de cantidades. - Los ofertantes no estén debidamente inscritos en el RUPES. - Se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección. - Los ofertantes no estén inscritos en COMPRASAL para este proceso de Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble - FACTORES DE EVALUACIÓN El PEO, efectuará la evaluación de las ofertas de acuerdo a lo siguiente: - VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Se verificará el cumplimiento de lo requerido, según aplica, de la documentación legal presentada por el ofertante, conforme a lo solicitado en el numeral 6.1 de la sección III del Documento de Solicitud de Oferta. El Asesor Legal, podrá validar los documentos en RUPES. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. - EVALUACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN FINANCIERA Se verificará el cumplimiento de la presentación de los Documentos Financieros requeridos en el numeral 6.2 de la sección III del Documento de Solicitud de Oferta. Ya sea documentación presentada en físico o mediante el código QR del CNR. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA. En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Ofertantes (PCO) o Unión de Personas (UDP) la evaluación de la documentación financiera, se hará en forma individual respectivamente. Si uno de los integrantes de la PCO o UDP, se encuentra en causal de disolución o no cumpla con los requerimientos mínimos, SE DESCALIFICARÁ A LA UNIÓN DE PERSONAS O A LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES, según se esté participando. - EVALUACIÓN TÉCNICA Se verificará el cumplimiento de los documentos técnicos, de acuerdo a lo siguiente: ASPECTOS A EVALUAR; CUMPLE; NO CUMPLE. a) VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA Se verificará la participación de los ofertantes mediante el listado de asistencia a la visita técnica obligatoria; el ofertante que INCUMPLA la fecha, hora y lugar de la Visita Técnica Obligatoria, será DESCALIFICADO.. b) DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE (según la información establecida en el Formulario F4). c) PRESENTACIÓN DE CARTA COMPROMISO original. (según la información establecida en el Formulario F5). - EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA - La Carta Oferta Económica, deberá contener como mínimo la información establecida en los Formulario F6. - Si existiese discrepancia entre las cifras en números y letras en la Carta Oferta prevalecerá lo expresado en letras salvo que el monto expresado tenga relación con un error aritmético y/o de aproximación, en cuyo caso prevalecerá el monto corregido. - Siempre y cuando la oferta se ajuste a los documentos de licitación, el PEO corregirá los errores aritméticos de la Carta Oferta económica y Plan de Oferta si hubiere de la siguiente manera: - Si existiere discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido. - Si existiera un error en un precio total como consecuencia de las sumas aritméticas de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido. - Si existiesen discrepancias entre las cantidades del bien obra o servicio presentadas por el participante con relación a las cantidades requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las cantidades presentadas por el participante por las cantidades requeridas por CEPA. - Si existiesen discrepancias entre las unidades de medidas presentadas del participante, con relación a las unidades de medidas requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las unidades de medidas presentadas por el participante por las unidades requeridas por CEPA. - Si existiesen discrepancias entre el nombre o descripción de cada partida o nombre del ítem, presentados del participante, con relación al nombre de cada ítem o lote requerido por CEPA en este documento, el PEO corregirá lo presentado por el participante por lo establecido en el formulario correspondiente al Plan de Oferta. - El monto corregido que resulte de las correcciones, deberá estar dentro de la asignación presupuestaria de la CEPA. - El PEO, podrá recomendar, disminuir las cantidades del bien obra o servicio requerido de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, siempre y cuando los precios ofertados se encuentren dentro de los precios de mercado y las cantidades a adjudicar permitan la disminución. - En caso de correcciones, se le consultará al ofertante, si está de acuerdo con las correcciones realizadas por CEPA, de no aceptar o no responder en el plazo estipulado, la oferta, ítem o lote (según aplique) será descalificado. - En caso de empate se recomendará la adjudicación al ofertante que primero haya registrado su oferta en el control de UCP. - En caso de ser necesario se hará un análisis de razonabilidad de precios conforme al artículo 108 de la LCP. |
| --- | --- |
| - Razonabilidad de Precios | El Art. 108 de la LCP, establece en cuanto al análisis de razonabilidad de precios que, solo se pagará un precio comercialmente razonable para las adquisiciones de obras, bienes, servicios y consultorías; y que los mecanismos para dicha razonabilidad serán establecidos en forma clara y objetiva en el documento guía que la DINAC establezca. Por lo anterior se realizará el análisis de razonabilidad de precios utilizando el método de “Presupuesto Planificado” conforme a lo establecido en el Lineamiento No 1.05 “Lineamiento para la realización del análisis de razonabilidad de precio, en procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías”, emitido por la DINAC el 11 de marzo de 2023. Asimismo, se tomará de referencia los precios del Presupuesto Planificado según la requisición asociada al proceso considerando que los precios que se encuentren dentro del rango de precio del 40% más bajo y 20% más alto determinado para este proceso, son razonables, de lo contrario serán precios irrazonables. |
| - Metodología de evaluación PEO | El proceso de evaluación de ofertas será de la siguiente manera: - Se verificará que la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas deberán ser rechazadas, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP. - Se verificará que no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP). - Se nombrará un Panel de Evaluación de Oferta, quienes verificarán, en primer lugar, la presentación de todos los documentos solicitados: formularios, documentos de identidad y en los casos que aplique, los documentos y constancias solicitadas. - Después de realizar las verificaciones de las ofertas de cada Oferente, el Panel de Evaluación clasificará las ofertas según se indica en el apartado anterior. - Posteriormente se evaluará el cumplimiento de los Criterios de Evaluación, y demás requerimientos estipulados en la Sección II. - La secuencia de evaluación será establecida por la institución contratante, a fin de determinar la oferta más ventajosa. Finalmente, el Panel de Evaluación emitirá sus recomendaciones por medio de un informe, a fin de adjudicar el proceso al oferente que a su criterio presentó la oferta más ventajosa, o declarar desierto el proceso. |
| - Aclaraciones a las ofertas presentadas | Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las ofertas, las instituciones contratantes podrán, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a sus ofertas. Cualquier aclaración presentada por un Oferente que no esté relacionada con una solicitud de la institución contratante no será considerada. Las solicitudes de aclaraciones realizadas por las instituciones contratantes y la respuesta, deberán ser por escrito. No se permitirán cambios en los precios ni en la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos encontrados durante la evaluación. Si un Oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración, su oferta no continuará en el proceso de evaluación. |

## Adjudicación

| - Adjudicación | La adjudicación de la licitación, será mediante Acuerdo emitido por la Junta Directiva de la CEPA, y se regirá por lo siguiente: La CEPA adjudicará el servicio en forma Total o parcial por lote o ítem, (según aplique), a quien(es) haya(n) cumplido con los requisitos legales, financieros, técnicos y que el precio a pagar sea razonable considerando lo siguiente: Si el precio que se recomienda supere la asignación presupuestaria y que la Unidad Solicitante confirme que cuenta con disponibilidad para el refuerzo presupuestario, con la respectiva certificación de la disponibilidad a través de la UFI; habiendo gestionado el incremento con la máxima autoridad. (Lineamiento LIN-2025-01 de la DINAC). La administración del Contrato será realizada por personal del área solicitante o una persona con idoneidad para verificar las especificaciones técnicas de las obligaciones a cumplir, en relación con un contrato u orden de compra específica después de la adjudicación del mismo. De acuerdo a lo establecido en el Art. 161 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

## Notificación, Recurso de Revisión y Formalización de Contrato

| - Notificación de resultados | La institución contratante por medio de la UCP notificará al mismo tiempo a todos los oferentes, por medio del sistema COMPRASAL, habilitado por la DINAC, el resultado del proceso, y a su vez notificará por escrito la adjudicación al oferente que resultase ganador. En el caso que no pueda notificarse a través de COMPRASAL, se notificará por escrito o por correo a todos los participantes. La UCP también podrá notificar al número de WhatsApp indicado en el Formulario de Identificación del Oferente, que se ha enviado un correo electrónico a la dirección autorizada por el ofertante/contratista. |
| --- | --- |
| - Recurso de Revisión | Los oferentes podrán interponer RECURSO DE REVISIÓN en caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de compra (ver número 13 de las impugnaciones de la Sección II sobre las Instrucciones a los Oferentes). El ofertante que haga uso de los medios de impugnación, deberá también de digitalizar y cargar en PDF su escrito de impugnación en el sitio web de COMPRASAL en el plazo estipulado en el PIP (2 días calendario, de acuerdo a resolución de Sala de lo Constitucional). |
| - Formalización Contractual | Una vez el proceso de contratación quedare en firme, se procederá a la firma del contrato, en un plazo máximo de cinco días hábiles, salvo caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo al Art. 129 de la Ley de Compras Públicas. Posterior a la notificación de resultados y previa a la firma del Contrato, el oferente adjudicado deberá presentar los documentos indicados en el Anexo 3, dichos documentos y solvencias, de no encontrarse uno o más o que estos se encuentren vencidos o se observen, se requerirá la subsanación al adjudicado, para que sean presentados nuevamente para efectuar la contratación. La fuente de financiamiento para esta Licitación, son FONDOS PROPIOS de CEPA. (Art. 61 literal d. del Reglamento de la LCP). |
| - Garantías a presentar | Las Garantías a presentar por el contratista son las siguientes: - GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Formulario F8.) Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el contratista deberá presentar en la UCP una Garantía de Cumplimiento de Contractual, de acuerdo a lo siguiente: - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será de DOSCIENTOS CINCO (205) CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato o emisión de la orden de compra (según proceda), establecida en dicho documento. No será necesario la presentación de esta garantía, cuando el contratista indique oportunamente que el servicio contratado lo entregará en un plazo igual o menor a 15 días hábiles. Lo anterior deberá notificarlo a la UCP, de oficio o cuando la UCP requiera la presentación de la garantía. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. También, la UCP a requerimiento del Administrador de contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías cuando exista incumplimiento contractual tales como retraso en la entrega de la obra, bien o servicio contratado. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA La Garantía de Cumplimiento Contractual se hará efectiva en los siguientes casos: - Por incumplimiento injustificado del plazo contractual. - Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en el presente documento de Solicitud de Oferta - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no se podrá otorgar el Acta de Recepción Definitiva. Si el costo de reparación de las fallas o desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de contrato, el contratista responderá por los costos correspondientes. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: - Cuando el Contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio/calidad/obra, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con el acta de recepción definitiva. - En caso fuere la recepción por ítems o lotes, se considerará la última Acta de Recepción Definitiva o Final, y presentada la Garantía de Buen Servicio/calidad/obra, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con la última acta de recepción definitiva. - En caso que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando el contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. - Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. - GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO (Formulario F10) - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto total del anticipo otorgado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será a partir de la fecha de suscripción del contrato o emisión de la orden de compra (según proceda), establecida en dicho documento, hasta que el anticipo otorgado haya sido pago y compensado totalmente. Únicamente en caso excepcionales y con conocimiento de la UCP, se podrá aceptar garantías con fecha de vencimiento, la cual deberá prorrogarse según lo requerido por el Administrador de Contrato. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. En caso de ampliación del plazo de esta Garantía, el monto de la misma podrá ser por el monto total del anticipo otorgado o por el saldo pendiente de amortizar o compensar, según lo determine el Administrador del Contrato u Orden de Compra; quien además deberá validar el buen uso del anticipo amortizado al contratista. Dicha validación podrá incluirse en el informe de ejecución del contrato. También, la UCP a requerimiento del Administrador de contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA Se hará efectiva en los siguientes casos: - Por mal uso del anticipo. - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo. - Cualquier otro incumplimiento que el Administrador de Contrato u Orden de Compra indique. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado que no existan incumplimientos imputables al contratista. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: - Cuando el Contratista haya pagado o compensado totalmente el anticipo otorgado. - En caso que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando el contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. - Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buena Obra o suministro o Servicio (según proceda), a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F8, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía. - A solicitud del contratista antes de finalizar el plazo contractual, una vez sea pagado en su totalidad el anticipo otorgado. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. - GARANTÍA DE BUENA CALIDAD (Formulario F11) - MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) (IVA INCLUIDO), del monto contratado total o por lote o por ítem, según aplique. Vigencia de la garantía: será de UN (1) AÑO(S), contados a partir de la fecha establecida en el Acta de Recepción Definitiva del servicio objeto del presente proceso de compra. En caso fuere la recepción por ítems o lotes, la vigencia se considerará partir de la fecha de la última Acta de Recepción Definitiva o Final emitida por los últimos ítems o lotes recibidos. - AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA El Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo a requerimiento del Administrador de Contrato u Orden de Compra. - EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA Esta Garantía, se hará efectiva en los siguientes casos: - Por no responder por fallas o daños reportados por el Administrador de Contrato. - Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Calidad. - DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA Cuando haya finalizado el plazo de vigencia y no haya reclamos pendientes por parte del Administrador de Contrato. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. INSTRUCCIONES GENERALES - Las Garantías a presentar por el contratista, serán irrevocables, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). Asimismo, se podrá aceptar también cheque certificado en concepto de Garantía. No se aceptarán Pagarés. - En caso que se haya contratado a un proveedor, un monto menor o igual a los US $10,000.00 sin incluir IVA, el contratista podrá obviar la presentación de las garantías emitidas por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF) y podrá presentar el monto de la garantía en dinero en efectivo o cheque certificado en la UCP o transferencia bancaria. - PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA EN LA UCP La UCP requerirá por escrito al contratista, la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para su presentación. La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato o la falta de la firma del contrato, constituirán causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación e iniciar el proceso de inhabilitación según lo dispuesto en la LCP. En tal caso, CEPA podrá concederle la adjudicación al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar. - SUBSANACIÓN O CORRECIÓN A LA GARANTÍA Cada garantía presentada será revisada por la UCP, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma a lo requerido por CEPA; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, indicándole el plazo para su presentación ya corregida. - En Caso que el contratista justifique un imprevisto que le impida el cumplimiento de lo descrito en relación a las garantías, el cual esté debidamente justificado y documentado, la UCP podrá aceptar la solicitud del contratista. |
| - Anticipo | A solicitud del contratista. la CEPA podrá otorgar un anticipo de hasta un treinta (30%) por ciento del monto contratado, y excepcionalmente hasta un 50%, siempre que se cumpla con lo establecido en el artículo 112 de la LCP. El contratista, para requerir el anticipo deberá presentar el Formulario F.11 “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo”, el cual será verificado para su aprobación o denegatoria, por el Administrador de Contrato. Una vez aprobado la solicitud y plan de inversión de anticipo, podrá pagarse únicamente contra entrega de la Garantía de Inversión de Anticipo conforme a lo indicado en el numeral 31 y Formulario F10. El contratista únicamente deberá utilizar el anticipo otorgado, de acuerdo a lo establecido en la “Solicitud y Plan de Inversión de Anticipo” autorizado por el Administrador de Contrato. Todo lo anterior será regulado conforme lo establecido en el artículo 112 de la LCP. |
| - Derecho de las Instituciones Contratante de Variar Cantidades de Adjudicación | Las instituciones contratantes se reservan el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de aumentar o disminuir la cantidad de servicio originalmente estipulados, sin efectuar cambios en el precio unitario u otros términos y condiciones. |
| - Administrador de Contrato u orden de compra | La administración del contrato u orden de compra será responsabilidad del designado(a) por la Máxima Autoridad de CEPA, quien será responsable del seguimiento y ejecución, así como la solicitud, vencimiento y requerimiento de las Garantías correspondientes al proceso, de conformidad a los artículos 161 y 162 de la LCP e Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual. De conformidad al literal b) del Art. 162 de la LCP se establece que el Administrador de Contratos deberá elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos u orden de compra conforme a lo establecido en el Anexo 1 del DSO. |
| - Caducidad del contrato u orden de compra. | Se procederá a la caducidad del contrato u orden de compra cuando el cálculo de la multa por mora derivado del cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales corresponda al DIEZ POR CIENTO (10%) * del valor total del contrato u orden de compra, incluyendo en su caso modificaciones posteriores. |
| - Actas de Recepción | Las actas de recepción, son los documentos de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, finalización de plazo, provisional o definitiva, pudiendo indicar observaciones, incumplimientos o se recibida a entera satisfacción. El o los Administradores de Contrato u orden de compra, son los responsables de la emisión y firma de las actas de recepción, conforme el Art. 162 de la LCP, debiendo considerar lo siguiente: Para efectos de pago el DSO de acuerdo al numeral 31 regula que deberá adjuntar a cada pago, original del Acta de Recepción Parcial o Definitiva, según aplique. Las actas tales como finalización del plazo para ejecución de los trabajos u otra acta que no sea “parcial o definitiva” no se considera necesaria adjuntarla para la gestión de pagos. Para la tramitación de pagos, se deberá adjuntar únicamente las actas de recepción parcial o definitiva a la solicitud correspondiente. Las actas de recepción provisional o las actas de finalización del plazo de ejecución física de la obra no serán consideradas como válidas para este propósito, ya que no certifican la recepción a satisfacción, sea esta parcial o total, de los bienes, obras o servicios. El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP. Las copias de las actas de recepción definitiva, deberá remitirse a la UCP, cuando se envíen solicitudes de tramites de sanciones por incumplimiento. |

## VIGENCIA DEL CONTRATO, LUGAR Y PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES.

| - Entrada en vigencia del contrato y orden de inicio | El contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma establecida en dicho documento. La vigencia del contrato será hasta la finalización el plazo contractual o hasta que se encuentre debidamente liquidado. La Orden de Inicio será emitida y notificada por el Administrador de Contrato. |
| --- | --- |
| - Horario y Lugar de entrega y plazo contractual | LUGAR DE ENTREGA La entrega se efectuará en el Oficina Central: Bulevar de los Héroes, Edificio Torre Roble, Metrocentro, Distrito de San Salvador, Municipio de San Salvador Centro, Departamento de San Salvador. PLAZO CONTRACTUAL El plazo contractual será de CIENTO CUARENTA Y CINCO (145) DÍAS CALENDARIO contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio, dentro del cual se comprenden los plazos siguientes: 1; Plazo máximo para la entrega del servicio; Ciento Veinte (120) DÍAS CALENDARIO a partir de la Orden de Inicio. 2; Plazo máximo para elaborar el Acta de Recepción Provisional; CINCO (5) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de recepción total del suministro incluyendo su instalación. 3; Plazo máximo para la revisión de cumplimientos; Diez (10) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la recepción provisional.. 4; Plazo máximo para subsanar defectos o irregularidades; DIEZ (10) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la nota de reclamos del Administrador de Contrato u Orden de Compra.. |
| - Sanciones | El incumplimiento contractual aplicará inhabilitaciones, multas por mora y forma de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo al Art. 76 de la Ley de Compras Públicas. |
| - Finalización anticipada de la contratación | De acuerdo al literal d) del Art. 166 de la LCP se expresa que existen causas por las cuales se puede finalizar la contratación de manera anticipada, que deben detallarse expresamente en los Documentos de Solicitud, tales como: - En los casos que se comprobare la realización de actos de soborno se habilitará la extinción contractual anticipada sin responsabilidad para la institución contratante y lo indicado en el Anexo 1 del DSO. |

## FORMA DE PAGO.

| - Forma y condiciones de pago | PROCEDIMIENTO DE PAGO: El pago se realizará a 30 días crédito y el procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera: INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE ADJUDICADO: Las opciones de forma de pago son las siguientes: PAGO ELECTRÓNICO Es necesario que el proveedor que no posee registro de crédito con CEPA, presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas: - Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción. Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F13. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. REQUERIMIENTOS A PRESENTAR SOBRE PAGO ELECTRÓNICO-FACTURA ELECTRÓNICA En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista los requerimientos establecidos en el Formulario F14. De este Documento de Solicitud de Oferta. (cuando proceda) PAGO CON CHEQUE - Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por la institución contratante. - Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria. Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F13. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. FACTURA ELECTRÓNICA En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista con los requerimientos establecidos en el Formulario F14. De este Documento de Solicitud de Oferta. (Cuando proceda). Al adjudicado (en caso de ser contratado por primera vez con la institución), en su notificación de adjudicación se le adjuntará la Declaración de Cuenta Bancaria Jurada para que la complete. Esto para asegurarnos que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. Luego con la información proporcionada se procederá a elaborar el Contrato. El Oferente adjudicado dispondrá de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, para enviar la información arriba solicitada; de no hacerlo la institución contratante podrá proceder a su criterio y respetando lo establecido en la ley y sus políticas de compras adjudicar a la segunda mejor evaluada. CONDICIONES Y FORMA DE PAGO El contratista deberá presentar los documentos necesarios al Administrador del contrato, quien los revisará para garantizar las obligaciones del contratista. En caso que los documentos presentados por el contratista contengan errores o discrepancias, el Administrador deberá gestionar las correcciones con el contratista, una vez avalada toda la documentación por el Administrador, deberá remitir oportunamente a la UFI, quien es la responsable de validar pagos, y facturas (artículo 161 de la LCP). La CEPA pagará al Contratista en moneda de curso legal, a través de la Gerencia Financiera de CEPA; conforme a lo siguiente: - El monto a pagar podrá ser hasta por el valor del Contrato u orden de compra. - Se realizarán un pago total o pagos parciales por las obras, bienes o servicios recibidos a entera satisfacción mediante Acta de Recepción parcial o definitiva según sea el caso. - Para el pago, será necesario que el contratista presente los documentos de cobro al Administrador de Contrato, quien los revisará y remitirá a la Gerencia Financiera de CEPA. Para el pago, se deberá remitir la siguiente documentación: - El correspondiente documento de cobro (Comprobante de Crédito Fiscal) - Copia de Orden de Compra o Contrato o sus modificativas (en caso aplique) - Original Acta Parcial o Definitiva (según aplique) - Copia de Orden de Inicio. (únicamente para el primer pago) - Copia de la Garantía de Buena Calidad, para el último pago, en caso haya sido requerida. - Si el contratista es una persona domiciliada, al presentar el documento de pago correspondiente, deberá asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Código Tributario. Para tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda: Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma; Dirección: Blvd. de Los Héroes, Col. Miramonte, Edif. Torre Roble, San Salvador. NIT: 0614-140237-007-8; NRC: 243-7; Giro: Servicios para el Transporte NCP; Contribuyente: Grande Nota: No se recibirán documentos que no cuenten con la información antes descrita. - Si el contratista es una persona no domiciliada en la República de El Salvador, para el pago del servicio contratado, deberá presentar un Recibo simple. - IMPUESTOS. Si el Contratista es una persona no domiciliada en la República de El Salvador, se retendrá, en concepto de Impuesto sobre la Renta como pago definitivo el porcentaje según el país de origen sobre las sumas pagadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 158, inciso primero del Código Tributario. Es correcto debido que se aplicara el porcentaje que le corresponda según el domicilio del proveedor. - El pago de Quedan comprenderá un rango aproximado de hasta 21 días hábiles después de su emisión, siempre y cuando la documentación este completa y en regla, conforme a los literales anteriores y validado por la UFI. - ANTICIPO En caso de solicitar anticipo, el Contratista deberá presentar la siguiente documentación: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo, según se señala en el romano II del numeral 21 GARANTIAS de esta solicitud de oferta. b) Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo. c) Documento de cobro correspondiente. d) Proporcionar un número de cuenta bancaria para la gestión exclusiva del anticipo otorgado, la cual deberá ser en una de las instituciones bancarias con las que la CEPA mantiene operaciones. Es imprescindible que contacte a la Gerencia Financiera para recibir orientación antes de proceder con su solicitud de pago. La documentación detallada en los literales anteriores, deberá presentarse de la siguiente manera: i. El original de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo requerida en el literal a) y copia de los documentos de los literales b) y c) a la UCP. ii. Originales de los documentos de los literales b) y c) y copia del documento del literal a) al Administrador de Contrato u Orden de Compra. Una vez el Administrador de Contrato tenga todos los documentos requeridos en el romano ii antes descrito y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo por la UCP, remitirá en un plazo no mayor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES dichos documentos a la Gerencia Financiera de CEPA. El Administrador de Contrato u orden de compra, dispondrá de 5 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil mediante el cual determinó que la documentación presentada por el contratista cumple con todo lo establecido en el DSO para gestionar el referido anticipo, para tal efecto podrá levantar un “acta de validación de solicitud de anticipo” Cumplido los requerimientos de este numeral, la CEPA, otorgará el anticipo solicitado, en un plazo de hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, posterior a la fecha de recepción de documentos. Otorgamiento del anticipo: una vez validado por la UFI, CEPA dispone de 10 días hábiles para otorgarle el anticipo al contratista. La UFI podrá firmar de “validado” la documentación la cual deberá reflejar la fecha de validación. El plazo iniciará el primer día hábil después de la validación del a UFI. En caso de que los montos retenidos de cada pago en concepto de amortización del anticipo, no cubran la totalidad del valor del mismo, deberá descontarse del pago final, la suma necesaria para amortizar el anticipo otorgado. |
| --- | --- |

## Rechazo de ofertas.

| - Rechazo de todas las ofertas | La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas cuando: - Los precios no son razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado; - No cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en los documentos de solicitud; - No se encuentren debidamente inscritos en el RUPES al momento de participar en el proceso. - Se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección. - Presente ofertas alternativas, ya sea totales o por lote o por ítem. - Los ofertantes no estén inscritos en COMPRASAL para este proceso Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble” En los casos que ninguna oferta o lote o ítem cumpla, según lo antes descrito, se declarará desierto el proceso o el lote o ítem, debiendo razonar el motivo, sin responsabilidad para la institución contratante. Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del documento de solicitud, según aplique. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior, de acuerdo a los establecido en el Art. 101 de la Ley de Compras Públicas. |
| --- | --- |

## SECCIÓN IV. TERMINOS DE REFERENCIA

- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

  - DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma requiere desarrollar la “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”. Los trabajos a desarrollarse serán aplicados en las áreas donde indiquen los planos y donde el administrador de contrato autorice.

  - ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Las presentes especificaciones tienen por objeto establecer los requerimientos técnicos y calidad de los materiales, mano de obra, equipos, limpieza, desalojo y herramientas, y de todos los recursos necesarios para efectuar cada uno de los diferentes trabajos constructivos que se requieren para la “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”, de ser omitido alguno de los elementos mencionados para ejecutar las partidas correctamente, el administrador considerará la obra como “no completada” o indicado para “subsanar” si el resultado no tiene el visto bueno.

Es entendido que por medio de las presentes Especificaciones Técnicas se da a conocer al Contratista los pormenores del proyecto, comprometiéndose el Contratista a ajustarse estrictamente a los respectivos planos y Especificaciones Técnicas proporcionadas por CEPA y a las observaciones e indicaciones dadas por el Administrador de Contrato.

Los trabajos a realizar se llevarán a cabo en el sótano del edificio, así como en los servicios sanitarios de los niveles 4, 5, 6 ,7 y 12. Se ha planificado ejecutar los trabajos por etapas, comenzando en el sótano. Por esta razón, el personal del sótano deberá utilizar los servicios sanitarios ubicados en el nivel superior y así sucesivamente en los niveles siguientes, mientras se realicen los trabajos, el personal de cada nivel afectado deberá utilizar los servicios sanitarios ubicados en el nivel superior e inferior, según aplique.

Es responsabilidad del contratista la protección y el cuido de artefactos, mobiliario y otros elementos que queden en el sitio, incluyéndolo dentro de sus costos y dejándolos limpios de ser necesario; cualquier daño a estos elementos por la falta de seguir estas indicaciones, el contratista reparará o sustituirá sin ningún costo para la CEPA.

Previo a que el personal de las oficinas ocupe el área remodelada, se realizará una inspección de todos los trabajos finalizados para garantizar que el área esté completamente terminada y sin observaciones que subsanar.

Dentro de los costos y de las partidas, aunque no se mencionen, el contratista incluirá la limpieza y el desalojo de material sobrante, verificado previamente con el administrador de contrato para indicar materiales a entregar y dejar en el edificio o materiales a desalojar.

Antes de iniciar cualquier trabajo, es obligación del contratista presentar al administrador de contrato una programación de todos los trabajos a ejecutar en el tiempo según el plazo contractual. Para cada estimación, el contratista presentará un informe de los trabajos ejecutados que contengan como mínimo: generalidades, objetivos, programación mensual, reporte fotográfico con descripciones de los trabajos, medidas de seguridad, reportes de desalojos con comprobantes del sitio autorizado donde se realizan y observaciones; el contratista podrá presentar un formato al administrador de contrato de la estimación e informe para ser revisado.

Inmerso en los costos indirectos del contratista, se incluirá la construcción de una división de protección con panel de yeso, una cara con perfilería de aluminio con su respectivo ingreso, en una longitud de 2.50 m; la altura será según la dimensión más larga de la tabla yeso.

  - ÁREA DE BODEGA

En las oficinas no se cuenta con espacio destinado a bodega, sin embargo se le asignará al contratista un área para resguardo de materiales menores y herramientas, el contratista podrá llevar un “baúl o contenedor pequeño” para guardar pertenencias.

  - GENERALIDADES

Se deben tomar en cuenta los siguientes puntos en los que se detallan las obligaciones del contratista dentro de las instalaciones al momento de comenzar con cada uno de los procedimientos en las áreas a remodelar.

- Afectar lo menos posible el tránsito de público y personal de CEPA.

- Los ingresos y salidas de materiales de construcción, serán ejecutados conforme a lo definido en el reglamento del Centro Comercial Metrocentro y del Edificio Torre Roble. El contratista en todo momento respetará los horarios indicados para el desalojo de los materiales de acuerdo a las disposiciones, presentando a la vez el comprobante del sitio autorizado por la municipalidad donde se botarán los desperdicios.

- El Contratista deberá atender las indicaciones orientadas a controlar el polvo en las zonas operativas adyacentes a la zona de trabajo, así como limpiar con escobas y aspiradoras, aquellas áreas que sean contaminadas con polvo a consecuencia de las obras, lo que deberá ser a diario, al finalizar cada jornada de trabajo.

- El contratista deberá proveer agua potable en cantidad suficiente para el consumo de todo su personal durante la ejecución de los trabajos.

- El contratista deberá tomar como parte de sus gastos la emisión de carnets que les permitan identificarse dentro de la institución, los cuales tendrán un costo de 5.71 más IVA.

- En cada zona de trabajo, de ser necesario, se deberán sellar con plástico las salidas de Aire Acondicionado con el objeto de evitar que ingrese polvo a los ductos y equipos de aire acondicionado; además, deberá proteger los diferentes dispositivos o equipos existentes en la zona de trabajo: parlantes, cámaras de video, detectores de humo y otros que hubiere.

- Cada inicio de actividad deberá ser autorizado por el administrador de contrato ya que no se aceptará realizar trabajos que no se hayan autorizado.

- Antes de iniciar cualquier actividad, el contratista coordinará con el administrador de contrato las áreas, niveles y materiales con los cuales iniciarán los trabajos, para no tener mayor afectación con los empleados, acordarán según convenga donde iniciar y los horarios de trabajo con la finalidad que no se tenga atrasos.

- Todos los trabajos descritos en cada ítem deberán incluir para su pago, mano de obra, equipo, materiales, herramientas, desalojos, horarios nocturnos o fines de semana (si aplica), limpieza, protección y todo lo necesario para la correcta ejecución.

- Es responsabilidad del contratista solicitar en horas laborales y por lo menos con 24 horas de anticipación, autorización para el ingreso de materiales, personal al edificio y realización de trabajos fuera de horarios laborales (si aplica), todo mediante nota física o correo dirigidos al administrador de contrato, no se aceptará por otro medio, verbal o mensajería de celular, de lo contrario no procederá la solicitud.

- El contratista realizará el movimiento del mobiliario de oficinas, ejemplo escritorios, sillas, archiveros, mesas, etc., con el fin de despejar el área de trabajo, de igual manera volverán a colocarlo en el mismo sitio; esta actividad irá incluida dentro de las partidas, según corresponda. Todo el movimiento lo realizarán con el cuidado de no dañar el mobiliario, de lo contrario el contratista deberá reparar o reponer sin que esto genere costo para la CEPA. Equipos mecánicos y accesorios menores se moverán por parte de la CEPA, como mobiliario que requiera enviarse a otro nivel.

- El contratista incluirá dentro de sus costos los trabajos ejecutados fuera de horario o días laborales, si fuese el caso.

- El contratista preverá las disposiciones apuntadas a fin de no provocar tardanza en la obra, sobre todo cuando de su ejecución dependan otros trabajos, ya que no se concederán prórrogas por atrasos debidos a la falta de atención en las disposiciones mencionadas.

  - DESMONTAJES:

    - DESMONTAJE DE MUEBLES DE LAVAMANOS.

GENERALIDADES:

Este trabajo consiste en el desmontaje de mueble de lavamanos, incluye soporte de madera, estructura metálica, base y compuertas, en si todos los componentes del mueble que soporta los lavamanos. El contratista incluirá todo lo necesario para realizar los trabajos como también el acopio de los materiales para que posteriormente sean desalojados.

DESARROLLO:

El contratista con herramienta adecuada realizará el desmontaje de cada mueble de lavamanos tratando de no dañar otras superficies o elementos. Se procede a desmontar la estructura del mueble, quitando los tornillos que lo fijan a la pared o al suelo, y retirando estantes, cajones y la base del mueble si es necesario. Previo a los trabajos del desmontaje el contratista verificará las condiciones en las cuales se encuentran los lavamanos ya que no podrá descuidar el soporte de ellos, podrá realizar primero el desmontaje de estos y posteriormente el desmontaje del mueble. Una vez desmontado el mueble, se limpia el área para retirar residuos de silicona o agua, y se revisan las conexiones de agua y drenaje para asegurarse de que estén en buen estado antes de instalar un nuevo mueble. El material desmontado será desalojado, el contratista deberá acopiar el material constantemente y mantener limpio el lugar en lo posible.

Los trabajos incluirán el desalojo de los materiales, siguiendo los lineamientos que se les compartirá en el que se indican horarios y lugares donde acopiarlos.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO:

Se pagará según la partida 1.1 del plan de oferta, tomando como base la unidad (u) que incluirá mano de obra, herramientas, desalojo, limpieza

    - DESMONTAJE DE LAVAMANOS:

GENERALIDADES:

Este trabajo consiste en el desmontaje de lavamanos con top incluido o top independiente, incluye grifería, accesorios, adaptes y dejar sin funcionamiento temporalmente la conexión, hasta que se instale el nuevo artefacto. El contratista incluirá la mano de obra con experiencia en trabajos de fontanería y las herramientas adecuadas para realizar los trabajos.

DESARROLLO:

Los muebles de los baños tienen dos características, en algunos baños el top tipo piedra y los lavamanos son un solo elemento y en otros baños, el top es independiente de los lavamanos; sin embargo, ambos casos se considerarán como un solo elemento, tomando en cuenta que los largos son de 1.15 m, 1.35 m y 1.55 m.

Se deben reunir las herramientas adecuadas, como destornilladores, llaves inglesas, alicates y recipientes para absorber cualquier fuga de agua. Todo trabajo que requiera intervención de sistemas hidráulicos, el contratista deberá comunicar al administrador de contrato previamente los trabajos a desarrollar, ya que el sistema está conectado a toda la red de drenaje y abasto del edificio; por lo tanto, estos trabajos deberán estar debidamente coordinados a fin de no hacer corte total de la red por largo tiempo o hacer con sumo cuidado los trabajos para evitar derrame de agua.

Una vez autorizados los trabajos por el administrador de contrato, el contratista iniciará los trabajos de desmontaje de los lavamanos y dejar con tapón las tuberías de drenajes y abasto para evitar derrames, hasta iniciar con los trabajos de instalación de los nuevos artefactos.

Si el administrador de contrato lo indica, algunos o todos los lavamanos desmontados serán entregados y ubicados en el lugar que determine el administrador siempre en las mismas oficinas; de lo contrario, el contratista considerará dentro de sus costos el desalojo de los artefactos.

No se permitirán cumulo de material de desperdicio en todos lados, el contratista deberá acopiar el material constantemente y mantener limpio el lugar en lo posible.

Los trabajos incluirán el desalojo de los materiales, siguiendo los lineamientos que se les compartirá en el que se indican horarios y lugares donde acopiarlos.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se pagará según la partida 1.2 del plan de oferta, tomando como base la unidad (u) que consiste en lavamanos, grifería y accesorios con su respectiva tubería.

    - DESMONTAJE DE ESPEJOS:

GENERALIDADES

Este trabajo consiste en el desmontaje de espejos sobre muebles de lavamanos sujetados por soportes acrílicos. Se realizará el desmontaje con cuidado para posteriormente ser almacenado evitando cualquier tipo de daño.

DESARROLLO

Cada baño con su respectivo mueble cuenta con espejos, en algunos son individuales o pares de dimensiones pequeñas, independiente de su tamaño se considerarán como unidad. El contratista deberá realizar el trabajo de desmontaje de estos espejos con cuidado para evitar daños y que el proceso sea eficiente y seguro. Se utilizarán herramientas adecuadas para quitar los sujetadores y desmontar el vidrio. Una vez se hayan retirado todos los pines, se asegurará de que el espejo esté completamente liberado, si el espejo está ligeramente adherido a la pared (debido a la fricción de los pines o al tipo de material de la pared), se utilizará una espátula o una palanca para aflojarlo suavemente. Se realizará este último paso con mucho cuidado para evitar que el espejo se rompa o se caiga. Con los pines retirados y el espejo libre de fijaciones, tomar el espejo por los bordes o utilizar una segunda persona para ayudar a levantarlo con seguridad y colocarlo en un lugar seguro para evitar caídas o daños.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se pagará según la partida 1.3 del plan de oferta, tomando como base la unidad (u). Si el administrador de contrato lo indica, los espejos serán entregados a Servicios Generales de CEPA, de lo contrario el contratista los desalojará.

    - DESMONTAJE DE DIVISIONES DE SANITARIOS:

GENERALIDADES:

Este trabajo consiste en el desmontaje de divisiones sanitarias compuestas de estructura de aluminio y forro de madera comprimida ubicadas en los servicios sanitarios del sótano y nivel 4. El contratista incluirá dentro de los trabajos todas las herramientas, equipo, mano de obra para el desmontaje y desalojo de divisiones que incluirán las puertas.

DESARROLLO:

El contratista realizará los trabajos sin necesidad de golpear el elemento, por lo tanto, desmontará con cuidado cada elemento. Todos los elementos que conforman las divisiones deberán desmontarse sin que estas se dañen, por lo tanto, si el administrador de contrato lo indica serán entregadas y ubicadas en el sitio que se asigne siempre dentro del edificio, de lo contrario el contratista considerará dentro de sus costos el desalojo de estas.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La actividad descrita en este numeral, será pagada por metro cuadrado (m2) medido por la longitud y la altura de la división sin considerar el espacio vacío. Incluirá herramientas, mano de obra, limpieza, desalojo y equipo.

    - DESMONTAJE DE DISPENSADORES:

GENERALIDADES:

Este trabajo consiste en el desmontaje de los artefactos como secadores de manos, dispensadores de papel higiénico, jaboneras y dispensador de olores.

DESARROLLO

El contratista considerará realizar estos trabajos con cuidado de no dañarlos y serán entregados al administrador de contrato.

Cualquier daño que se hiciere a los dispensadores, el contratista deberá reparar o reponer el elemento según el caso, y el costo será asumido por él.

En el plan de oferta se detallará según su uso para realizar el pago de acuerdo al cuadro siguiente:

| Partida | Descripción |
| --- | --- |
| 1.5.1 | Secador de manos de botón |
| 1.5.2 | Dispensador de papel higiénico |
| 1.5.3 | Jaboneras |
| 1.5.4 | Dispensador de olores |

Para los dispensadores de olores, el trabajo incluirá dentro de esta partida la reinstalación de los mismos elementos.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se pagará según la partida correspondiente del plan de oferta, tomando como base la unidad (u).

    - DESMONTAJE DE CIELO FALSO:

GENERALIDADES:

Este trabajo contempla el desmontaje de cielo falso en módulos de 60x60 cm o 60x120 cm con su respectiva perfilería de aluminio y elementos de sujeción en las áreas de servicios sanitarios de los niveles sótano, 4, 5, 6, 7 y 12; incluirá la mano de obra, herramientas, equipo y desalojo del material.

DESARROLLO:

El contratista verificará las áreas donde se necesita el desmontaje del cielo falso, viendo que hay perfilería pasada de las paredes y otras rematan a estas, las que son pasadas de las paredes el contratista con cuidado podrá realizar los cortes para no desnivelar el cielo adyacente, desmontará las losetas y serán desalojadas, las que se encuentran en buen estado de acuerdo al administrador de contrato, se entregarán a la sección de Servicios Generales.

Dentro del desmontaje del cielo falso, el contratista protegerá o tendrá el cuidado de no dañar algún artefacto eléctrico o de aire; de lo contrario, cualquier daño el contratista deberá reponer o reparar sin generar algún costo para la CEPA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La actividad descrita en este numeral, será pagada por metro cuadrado (m2) al precio unitario establecido en la partida correspondiente del plan de oferta. La medición corresponderá al metro cuadrado ancho por largo medido horizontalmente. Incluye mano de obra, herramientas, desalojo y todo lo necesario para finalizar el trabajo.

    - DESMONTAJE DE PUERTAS:

GENERALIDADES:

Este trabajo contempla el desmontaje de las puertas de acceso ubicadas en pasillo para ingresar a los servicios sanitarios y cuartos técnicos dentro de los sanitarios que se encuentran en los niveles 4, 5, 6, 7, 12 y sótano; además, las puertas ubicadas en oficina de Almacén de Materiales, lavandería y cafetería. El contratista incluirá en los trabajos la mano de obra, herramientas y todo lo necesario para el desmontaje de las puertas de madera de una hoja abatibles indicadas en los planos con todos sus accesorios y elementos.

DESARROLLO:

Identificadas las puertas a desmontar, el contratista realizará los trabajos con cuidado, tratando de no dañar ninguna pieza, desmontará toda la mocheta y cargadero de la puerta y accesorios de cierre. Las puertas serán entregadas al administrador de contrato, si este lo indica con sus cierres y manecillas; algunas puertas podrán ser desalojadas siempre y cuando el administrador de contrato lo indique, por lo tanto, el contratista considerará dentro de sus costos el desalojo.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Todo lo descrito en este numeral, será pagado por unidad (u) puerta completamente desmontada, marcos mochetas y cierres, se indicará a través de la partida 1.7 del plan de oferta, incluye todo el trabajo necesario para el correcto desmontaje.

    - DESMONTAJE DE INODOROS

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al desmontaje de inodoros ubicados en sanitarios de hombres y mujeres; incluirá todas las herramientas, mano de obra con experiencia en trabajos de fontanería, equipo y desalojo de material.

DESARROLLO:

El contratista se encargará del desmontaje de inodoros empezando con el corte del suministro de agua para evitar fugas, siempre y cuando se haya coordinado con anticipación con el administrador de contrato. Luego, vaciará el inodoro para eliminar el agua restante, utilizando una esponja o trapo si es necesario. Posteriormente, se retirará la tapa y el tanque del inodoro según aplique, aflojando los tornillos que los sujetan. Continuar desmontando la base del inodoro, retirando los tornillos de anclaje y separando suavemente el inodoro de la base para deshacer el sello de cera. A continuación, se desconectarán las tuberías de agua, aflojando la tuerca que conecta la manguera al inodoro o el sistema de fluxómetro. Una vez desconectadas todas las conexiones, procederá a retirar el inodoro con cuidado, asegurándose de que no quede agua residual. Finalmente, se limpiará el área donde estaba instalado el inodoro, se inspeccionarán las conexiones y se reemplazará o repararán los componentes según sea necesario, como la cera de sellado o las mangueras de agua.

Los fluxómetros de los inodoros serán reutilizados, por lo tanto, de ser necesario el contratista los desmontará y resguardará para volver a instalarlos.

Cualquier daño ocasionado al artefacto o a las tuberías, el contratista considerará la reparación o sustitución de esto, sin implicar ningún costo para la CEPA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago se realizará por unidad (u) de acuerdo a la partida 1.8 del plan de oferta, e incluirá sin limitarse a lo indicado en estas especificaciones técnicas, todo lo necesario para el correcto desmontaje y limpieza.

    - DESMONTAJE DE MINGITORIOS

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al desmontaje de mingitorios, incluirán todas las herramientas, mano de obra con experiencia en trabajos de fontanería, equipo y desalojo de material.

DESARROLLO

El contratista realizará el desmontaje de mingitorios en pared comenzando por cortar el suministro de agua al mingitorio, cerrando la válvula de paso correspondiente. Luego, se vaciará el mingitorio accionando la válvula de descarga o utilizando una esponja para absorber el agua residual. Seguirá el aflojamiento de los tornillos que fijan el mingitorio a la pared, los cuales suelen estar ubicados en los laterales o en la parte inferior del dispositivo. Después, se desmontará la conexión de agua, aflojando la tuerca que conecta la manguera de suministro de agua al mingitorio. Una vez desconectadas las tuberías, se procederá a aflojar los tornillos que sujetan el mingitorio a la pared, utilizando una llave o destornillador según el tipo de fijación. Con el mingitorio ya suelto, se retirará cuidadosamente de la pared, tomando precauciones para no dañar las tuberías o la estructura de la pared. Finalmente, se limpiará el área donde estaba instalado el mingitorio, revisando las conexiones de agua para asegurarse de que no haya daños ni fugas y, si es necesario, se reemplazarán las piezas o componentes dañados.

Los fluxómetros de los mingitorios serán reutilizados; por lo tanto, de ser necesario el contratista los desmontará y resguardará para volver a instalarlos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago se realizará por unidad (u) de acuerdo a la partida 1.9 del plan de oferta, e incluirá sin limitarse a lo indicado en estas especificaciones técnicas, todo lo necesario para el correcto desmontaje y limpieza.

    - DESMONTAJE DE VENTANA DE VIDRIO

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al desmontaje y reinstalación de ventana tipo francesa de 0.6 cm alto 0.6 cm ancho e incluye una repisa de madera del mismo ancho, ubicada en oficinas de almacén al lado del pasillo.

DESARROLLO

El contratista realizará los trabajos de desmontaje con cuidado de no dañar o quebrar el vidrio, la resguardará y cuando la superficie esté completamente terminada con su respectivo refuerzo y aplicación de pintura, la ventana con la repisa será reinstalada, dejándola limpia. Toda la tornillería y soportes serán nuevos.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Todo lo descrito en este numeral será pagado por unidad (u) e incluirá el costo de desalojo si así lo indica el administrador de contrato.

    - DESMONTAJE DE FREGADERO

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos en este apartado corresponden al desmontaje de un fregadero ubicado en una cafetería del sótano, incluirá el desmontaje de grifos, accesorios y tubería de conexión, a la vez se incluirá dejar tapada la tubería temporalmente. Los trabajos incluirán la mano de obra con experiencia en trabajo de fontanería y todas las herramientas, equipo, limpieza y desalojo.

DESARROLLO:

El fregadero se encuentra sobre un mueble de madera, que será desmontado de igual manera y cuantificado en la partida correspondiente. El contratista antes de iniciar los trabajos, solicitará autorización al administrador para realizar el desmontaje de un fregadero de una poceta con todos sus elementos.

Realizará los trabajos con el cuidado de no dañar los elementos. Una vez desmontado, se entregará al administrador de contrato; o si este lo indica, será desalojado, por lo tanto, el contratista considerará en sus costos el desalojo de este artefacto.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago será por la unidad (u), y sin limitarse a lo indicado en estas especificaciones, el contratista considerará todo lo necesario para el desmontaje adecuado.

    - DESMONTAJE DE PILA

GENERALIDADES:

El trabajo consiste en el desmontaje de una pila de lavar de plástico de un ala ubicada en el sótano, los trabajos incluirán el dejar deshabilitada la conexión hidráulica ya que una nueva pila se instalará en otro sitio, los trabajos incluirán la mano de obra con experiencia en fontanería, herramientas, materiales, limpieza y desalojo.

DESARROLLO:

Luego de la autorización para iniciar los trabajos, el contratista desmontara una pila, incluirá grifo y elementos de soporte o fijación, dejando el área limpia para ubicar nuevos elementos según se indiquen en estas especificaciones.

La pila formara parte del desalojo, no se aceptará que se deje temporalmente en área de circulación del personal, por lo tanto, coordinara el tiempo para que se desaloje sin interferir en la circulación del empleado o visita.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago será por la unidad (u) e incluirá todo lo descrito en estas especificaciones sin limitarse para desarrollar adecuadamente los trabajos.

    - DEMOLICIÓN DE DIVISIONES

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos son para la demolición de divisiones de panel de yeso ubicadas en los sanitarios, cafetería y otras áreas que se indique en planos e incluirá la demolición de zócalo, utilizando las herramientas adecuadas, mano de obra, equipo, limpieza y desalojo.

DESARROLLO:

En el plano se indicará las paredes de panel de yeso a demoler o las que el administrador de contrato indique, que será para habilitar más espacio para nuevas áreas. Donde se encuentren tomas o interruptores el contratista tendrá el cuidado de no cortar la conexión, estas se considerarán en la partida de adecuación eléctrica. Identificados los sanitarios que cuentan con este tipo de divisiones, el contratista realizará la demolición con cuidado y dejará las superficies donde se fijó la división, limpias. En paredes que solamente se demuela una sección (si aplica), el contratista marcará y realizará el corte con herramienta adecuada y posteriormente realizará los resanes correspondientes, incluido en la partida de suministro de divisiones.

El material lo podrá acopiar en un área temporalmente, de acuerdo a lo acordado con el administrador de contrato y posteriormente retirarlos del sitio, no dejando desperdicios o suciedad en el camino hacia la salida. El contratista incluirá dentro de los costos la limpieza constante de las áreas donde se trabaja y zonas afectadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago será por metro cuadrado (m2) y se medirá antes de la demolición para tener el dato real, será medir alto por largo de la división restando hueco de puertas, sin limitarse a lo descrito en estas especificaciones.

    - DEMOLICIÓN DE ENCHAPE

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos en esta partida corresponden a la demolición de los enchapes en los sanitarios, área de lavado y cafetería según indican los planos y la supervisión, el contratista incluirá mano de obra, herramienta, limpieza y desalojo de todo el material sobrante.

DESARROLLO:

El contratista realizara estos trabajos con el cuidado de no generar tanto ruido o polvo, para esto considerara el cubrir rejillas, equipos, o cualquier elemento que pueda dañarse por el polvo.

El material sobrante lo podrá acopiar donde lo apruebe la supervisión para posteriormente desalojarlo del edificio, siguiendo los lineamientos indicados previamente.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago se realizará por metro cuadrado (m2) midiendo el alto por el largo del enchape antes de la demolición de preferencia, e incluirá las herramientas adecuadas, mano de obra, limpieza y desalojo de todo el material sobrante.

    - DEMOLICIÓN DE PISO CERÁMICO

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos en esta partida corresponden a la demolición de piso cerámico ubicado en el área de lavado y donde se necesita instalación de tubería para hacer conexiones hidráulicas; la demolición de piso incluirá el zócalo. El contratista incluirá el equipo, herramientas, limpieza, desalojo y todo lo necesario para que la demolición se realice con las precauciones adecuadas.

DESARROLLO:

El contratista en conjunto con el administrador de contrato verificará el área de piso a demoler y con cuidado de no dañar otros elementos realizará los trabajos. Antes de iniciar con los trabajos, el contratista solicitará autorización para la demolición, estas no podrán ser en horarios laborales por el ruido, polvo y el material que se genera en esta actividad, a menos que el procedimiento no genere estas condiciones.

Donde se realicen trabajos de conexiones hidráulicas, el contratista realizará una inspección en conjunto con el administrador de contrato, de ser necesario efectuará un sondeo que consiste en una demolición donde indique el administrador de contrato para verificar la ubicación y trayecto de la tubería, si es necesario podrá realizar otro sondeo siempre y cuando sea autorizado por el administrador de contrato; cualquier trabajo de demolición o excavación adicional a lo indicado sin la autorización del administrador de contrato, no será cuantificado ni pagado. Por medio de un plano taller, el contratista presentará al administrador de contrato el área a demoler, una vez aprobado procederá a realizar los trabajos.

Teniendo claro lo anterior, se procederá a la demolición e instalará señalización de precaución. Con una pulidora marcará en línea recta el corte controlando el polvo que se genere, cubriendo con anticipación cualquier elemento que pueda arruinarse por el polvo, mobiliario y bajo puertas para que no entre polvo en oficinas.

Finalizados los trabajos, incluirá la limpieza y desalojo de todo el material sobrante de acuerdo a los lineamientos indicados.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por metro cuadrado (m2) e incluirá mano de obra, herramienta, equipo, limpieza y desalojo.

    - DESMONTAJE DE MUEBLE DE CAFETERÍA:

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al desmontaje del mueble de cafetería de 1.90 x 0.70 m aproximados que está conformado por dos partes, una de superficie tipo granito, estructuras y compuertas de madera; y el otro mueble está montado en la pared por la parte superior, siempre del mismo material. El contratista incluirá todas las herramientas, equipos, mano de obra, limpieza y desalojo.

DESARROLLO:

El contratista de acuerdo a la programación de los trabajos notificará al administrador de contrato cuándo iniciará con este trabajo, y por parte de la CEPA se desocupará el mueble de utensilios y electrodomésticos.

Luego de desocupar el mueble, el contratista procederá al desmontaje y desarmado, si así lo indica el administrador de contrato, el mueble podrá ser destruido para desalojar, o lo entregará en buenas condiciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago será por unidad (u) y esta comprenderá tanto el mueble de piso y el mueble montado. Los trabajos incluyen la mano de obra, herramientas, transporte, limpieza y desalojo.

    - DESMONTAJE Y REINSTALACIÓN DE LAVADORA:

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al desmontaje y reinstalación de la lavadora que se encuentra en el área de lavado, con el objeto de despejar el área para realizar trabajos de adecuación del área. Los trabajos incluirán la mano de obra con experiencia en trabajos de fontanería, herramientas y equipo.

DESARROLLO:

Actualmente en el área de lavado se encuentra en función una lavadora la cual para realizar otras actividades deberá desconectarse y volver a conectar y dejarla funcionando, para esto notificará previamente al administrador de contrato de realizar dichos trabajos y este indicará donde se reubicará temporalmente sin funcionamiento.

Finalizados los trabajos y aprobados, el contratista volverá a instalar en el mismo sitio la máquina, considerará en sus costos accesorios menores como codos, adaptes, chorros, si estos están en mal estado y todo el material necesario para que quede en buen funcionamiento.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La forma de pago será por la unidad (u) incluirá todo lo descrito en estas especificaciones dejando en buen funcionamiento la máquina.

  - ARQUITECTURA:

Nota: el contratista deberá presentar muestras de materiales para los enchapes, puertas, divisiones de baños y top de mueble para lavamanos, con la finalidad que los tonos tengan armonía y combinen en conjunto.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO

GENERALIDADES

Los trabajos consisten en el suministro e instalación de cielo falso de fibra mineral de 60x60 cm similar al existente inclusive su perfilería, en las áreas previamente indicadas por el administrador de contrato o según indiquen los planos. El contratista considerará todo lo necesario para poder realizar estos trabajos. El contratista presentará muestras de las losetas considerando que estas sean iguales a las existentes al igual que el acabado de la perfilería.

Materiales:

-	Losetas de fibra mineral 60x60

-	Perfilería de aluminio

DESARROLLO:

Es responsabilidad del contratista programar y solicitar con anticipación la autorización para el ingreso de materiales al edificio, por medio escrito lo solicitará al administrador de contrato para que se gestione.

Antes de iniciar los trabajos, el contratista deberá presentar un plano taller de la ubicación de cielo falso de fibra mineral y el de tabla yeso para considerar los remates del primero y la altura. Una vez el material ubicado en el sitio, el contratista iniciará con el trazo para el nivel del cielo tratando de coincidir con el existente, se considerará la altura que actualmente tiene, revisando que la perfilería pueda rematar en superficies firmes.

Todo el cielo tendrá que estar colgado con alambre galvanizado anclado a la losa o viga, no deberá en ningún momento fijarse a ducterías, cualquier inconveniente al respecto se valorará en conjunto con el administrador de contrato.

Donde se ubiquen luminarias, rejillas o cualquier elemento que dependa del cielo falso, el contratista deberá reforzar con material rígido o alambre según convenga para que todos los elementos queden en el mismo sitio y seguros, además deberá adaptar las losetas ya sea perforando o cortando para que luminarias, rejillas u otros artefactos queden bien instalados.

Los cortes realizados deberán ser rectos sin desprendimientos.

No se aceptará cielo falso desnivelado, piezas levantadas, dañadas o quebradas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La actividad descrita en este numeral, será pagada por metro cuadrado (m2) al precio unitario establecido en la partida 2.1 del plan de oferta. El pago incluye, mano de obra, herramientas y todo lo descrito en estas especificaciones sin limitarse, para obtener una instalación adecuada, nivelada y en buenas condiciones.

    - SUMINISTRO DE ENCHAPE TIPO 1:

GENERALIDADES:

Los trabajos que se desarrollarán incluirán el suministro y la instalación de cerámica para enchapar sanitarios con las medidas y diseños seleccionados, además, la mano de obra con experiencia en realizar estos trabajos, limpieza, desalojo del material sobrante.

Materiales

-	Cerámica espesor 5 – 6 mm medidas 60x60

-	Pegamento, porcelana para sisa, esquineros

-	Sellador elástico

DESARROLLO:

Previo al suministro del material, el contratista presentará al administrador de contrato muestras del material en tonalidades de beige, presentará la especificación técnica de cada material que cumpla con las dimensiones, resistencia, calidad, espesor; una vez aprobado se procederá al suministro y realizar el trazo.

El contratista considerará que antes de la instalación de la división se deberá realizar estos trabajos, haciendo el trazo para que la instalación quede nivelada, no se permitirá enchapes con sisas de diferente espesor, con gradas, o piezas pandas, si el administrador de contrato hace observación para los defectos de piezas o mala práctica para la instalación, podrá indicar al contratista el desmontaje de tantas piezas necesarias para volver a instalar y que estas queden en buenas condiciones. El enchape iniciará desde el piso hasta la altura del cielo falso.

En las esquinas salientes, el contratista instalará esquineros habiendo presentado las muestras y tonos solicitados. El ancho de las sisas será de 2 o 3 mm, sin embargo, cualquiera de las dos medidas serán las utilizadas en todos los sanitarios.

En las uniones de pared y columna, el contratista dejará una separación del enchapado de 1 cm máximo como junta de dilatación, y en el espacio se sellará con material elástico como silicona o poliuretano para garantizar impermeabilidad, antes de suministrar el material, el contratista presentará al administrador de contrato la hoja técnica correspondiente para ser aprobado.

Finalizados los trabajos, el contratista realizará limpieza de la superficie del enchape y áreas afectadas. Toda la preparación de la mezcla la deberá hacerse en recipientes y el lavado de las herramientas se realizará fuera de las oficinas, en el estacionamiento, según los lineamientos indicados para el edificio.

Cualquier daño que se ocasione por no seguir los lineamientos del edificio, el contratista deberá reparar o sustituir según el caso, sin generar algún costo para la CEPA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Las medidas y forma de pago se realizarán por metro cuadrado (m2) midiendo la superficie instalada, e incluirá todo lo indicado en estas especificaciones y lo necesario para ejecutar correctamente los trabajos.

    - SUMINISTRO DE ENCHAPE TIPO 2

GENERALIDADES:

Los trabajos que se desarrollarán incluirán el suministro y la instalación de cerámica para enchapar un tramo en el área de lavado con las medidas y diseños seleccionados, además, la mano de obra con experiencia en realizar estos trabajos, limpieza, desalojo del material sobrante.

Materiales:

-	Cerámica espesor 5 – 6 mm medidas 20x30 cm

DESARROLLO:

Previo al suministro del material, el contratista presentará al administrador de contrato muestras del material en tonalidades de gris, presentará la especificación técnica de cada material que cumpla con las dimensiones, resistencia, calidad y espesor; una vez aprobado se procederá al suministro y a realizar el trazo.

El contratista considerará que antes de la división se deberán realizar estos trabajos, haciendo el trazo para que la instalación quede nivelada, no se permitirá enchapes con sisas de diferente espesor, con gradas, o piezas pandas, si el administrador de contrato hace observación para los defectos de piezas o mala práctica para la instalación, podrá indicar al contratista el desmontaje de tantas piezas necesarias para volver a instalar y que estas queden en buenas condiciones.

En las esquinas salientes, el contratista instalará esquineros habiendo presentado las muestras y tonos solicitados. El ancho de las sisas será de 2 o 3 mm, sin embargo, cualquiera de las dos medidas serán las utilizadas en todos los sanitarios.

Finalizados los trabajos, el contratista realizará limpieza de la superficie del enchape y áreas afectadas. Toda la preparación de la mezcla la deberá hacer en recipientes y el lavado de las herramientas se realizará fuera de las oficinas, en el estacionamiento, según los lineamientos indicados para el edificio.

Cualquier daño que se ocasione por no seguir los lineamientos del edificio, el contratista deberá reparar o sustituir según el caso, sin generar algún costo para la CEPA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

Las medidas y forma de pago se realizarán por metro cuadrado (m2) midiendo la superficie instalada, e incluirá todo lo indicado en estas especificaciones y lo necesario para ejecutar correctamente los trabajos.

    - APLICACIÓN DE PINTURA

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos consisten en el suministro y aplicación de pintura látex color gris claro, de acuerdo a código proporcionado por el administrador de contrato. Incluirá la limpieza de la superficie, mano de obra, equipo y transporte.

Materiales

-	Pintura látex color gris claro

DESARROLLO:

Antes de iniciar los trabajos de aplicación de pintura, el contratista preparará la superficie que va a pintar, limpiándola y dejándola adecuada para que la pintura se adhiera con facilidad. Luego de finalizar los trabajos, el contratista aplicará como mínimo dos manos de pintura según código proporcionado por el administrador de contrato y que es el utilizado en las demás oficinas del edificio. La pintura será látex y se aplicará en todas las paredes de las áreas a intervenir, se podrá utilizar rodillo y brocha, con el cuidado de no dejar residuos ni marcas; la aplicación será pareja y utilizará material como tirro para delimitar, con el cuidado que al retirarlo no se vaya a desprender pintura, utilizará plástico para evitar manchas y protegerá los artefactos del aire, detectores, luminarias entre otros.

Si al aplicar pintura se mancha otras superficies como piso, cielo, puertas, ventanas, etc., el contratista deberá dejar limpio. Con los dispensadores (papel higiénico, secador, jaboneras etc.) antes de su instalación deberá estar pintada la superficie con las aplicaciones de pintura.

El lavado de los depósitos o brochas se podrá realizar fuera de las instalaciones de la CEPA, de acuerdo a lineamientos de Roble y de esta Comisión, por lo tanto, está prohibido utilizar los baños o cocinas para realizar el lavado, cualquier daño que se ocasionare el contratista asumirá los gastos de reparación.

Terminados los trabajos, todos los materiales sobrantes o desperdicios deberán ser desalojados dejando limpia el área.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO:

La medida y forma de pago será por metro cuadrado (m2) de acuerdo al ítem 2.4 del plan de oferta. La medición será el alto por ancho menos huecos, puertas u otros elementos como el mueble para lavamanos, e incluirá materiales, herramientas, mano de obra, transporte, limpieza y desalojo, y todas las recomendaciones que el fabricante de la pintura indique.

    - SUMINISTRO DE PUERTA P-1

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al suministro e instalación de puerta de madera con las dimensiones indicadas en los planos, con su respectiva mocheta, cargadero, sistema de cierre con brazo hidráulico, cerradura, rejilla de ventilación, dejándola en buenas condiciones. Las puertas serán para sanitarios de los niveles 4, 5, 6 y 7. El contratista incluirá la mano de obra, herramientas, materiales para dejar en buen funcionamiento.

Materiales:

    - Puerta de madera con forro plastificado color blanco

    - Brazo hidráulico para cierre

    - Rejilla de ventilación rectangular para cargadero

    - Manecilla de pomo plata

DESARROLLO:

Las puertas serán de estructura de madera y forro con acabado plastificado en color blanco mate (a menos que el administrador de contrato indique otro tono) lisas incluyendo mochetas, cantos y cargaderos. Las puertas deben estar en buenas condiciones al igual que sus accesorios.

Antes del suministro, el contratista deberá verificar el ancho del hueco de la puerta, dejando por lo menos un centímetro mínimo de espacio sobre el piso. En la parte superior en el cargadero llevará una rejilla metálica de ventilación aluminio mismo tono de la puerta, podrá el contratista pintarla, y dejarla con buen acabado. El contratista presentará al administrador de contrato muestras y hojas técnicas de los materiales para ser aprobados, la manecilla será tipo pomo en tonalidad plata con llave por fuera la cual será entregada al administrador debidamente identificada según los baños.

Para la apertura y cierre se instalará un brazo hidráulico adecuado para que la puerta no cierre de golpe, ni muy lento y con dificultad para abrir; el brazo deberá ser resistente garantizando el buen funcionamiento y durabilidad.

Finalizada la instalación y en buenas condiciones y buen funcionamiento, se incluirá la instalación de señalización que indique baños hombres, baños mujeres.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por unidad (u) de acuerdo al ítem 2.5 del plan de oferta, e incluirá materiales, herramientas, mano de obra, transporte y limpieza. Su pago será cuando se dé por aceptado su buen funcionamiento.

    - SUMINISTRO DE PUERTA P-2

GENERALIDADES:

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al suministro e instalación de puerta de madera con las dimensiones indicadas en los planos, con su respectiva mocheta, cargadero, sistema de cierre con brazo hidráulico, cerradura, rejilla superior, dejándola en buenas condiciones de funcionamiento. El contratista incluirá la mano de obra, herramientas y materiales necesarios para entregar la puerta completamente instalada y en correcto funcionamiento, cumpliendo con las normativas de accesibilidad vigentes. La puerta será para sanitario ubicado en sótano destinado a uso para personas con discapacidad.

Materiales:

-	Puerta de madera con forro plastificado color blanco

-	Brazo hidráulico para cierre

-	Rejilla de ventilación rectangular color blanco

-	Manecilla de palanca plata

-	Placa metálica para evitar daños

DESARROLLO:

La puerta será destinada a un sanitario para personas con discapacidad, por lo que deberá cumplir con los requisitos de accesibilidad establecidos. En este sentido, se exige que tenga un ancho libre mínimo de 90 cm, y que su apertura sea hacia el interior. Además, se incorporará una placa de acero inoxidable en la parte inferior para facilitar el empuje con silla de ruedas y evitar daños por impacto. La manija deberá ubicarse a una altura de 90 cm desde el nivel de piso terminado, y la palanca de bloqueo a 105 cm, asegurando que la fuerza necesaria para abrir la puerta no exceda los 50 Newtons. Las puertas serán de estructura de madera y forro con acabado plastificado en color blanco mate (u otro color si el administrador de contrato lo indica) lisas incluyendo mochetas, cantos y cargadero. Las puertas deben estar en buenas condiciones al igual que sus accesorios.

Antes del suministro, el contratista deberá verificar el ancho del hueco de la puerta, dejando por lo menos un centímetro mínimo de espacio sobre el piso. En la parte superior llevará una rejilla metálica de ventilación mismo tono de la puerta al igual que una placa de acero inoxidable de 10 cm alto por todo el ancho de la puerta en ambas caras. El contratista presentará al administrador de contrato muestras y hojas técnicas de los materiales para ser aprobados, la manecilla será tipo palanca en tonalidad plata con llave por fuera la cual será entregada al administrador de contrato debidamente identificada según los baños.

Para la apertura y cierre se instalará un brazo hidráulico adecuado para que la puerta no cierre de golpe, ni muy lento y con dificultad para abrir; el brazo deberá ser resistente garantizando la resistencia.

Finalizada la instalación y en buenas condiciones y buen funcionamiento, se incluirá la instalación de señalización que indique baños hombres, baños mujeres según normativa.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por unidad (u) de acuerdo al ítem 2.6 del plan de oferta, e incluirá materiales, herramientas, mano de obra, transporte y limpieza. Su pago será cuando se dé por aceptado su buen funcionamiento.

    - SUMINISTRO DE PUERTA P-3

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al suministro e instalación de puerta de madera con las dimensiones indicadas en los planos, con su respectiva mocheta, cerradura, dejándola en buenas condiciones. El contratista incluirá la mano de obra, herramientas, materiales para dejar en buen funcionamiento.

Materiales

-	Puerta de madera con forro plastificado color blanco

-	Manecilla de pomo plata

DESARROLLO

Las puertas serán de estructura de madera y forro con acabado plastificado en color blanco mate lisas incluyendo mochetas y cantos. Las puertas deben estar en buenas condiciones al igual que sus accesorios, estas serán ubicadas en los cuartos de ductos de los sanitarios.

Antes del suministro, el contratista deberá verificar el ancho del hueco de la puerta, dejando por lo menos un centímetro mínimo de espacio sobre el piso. En la parte de abajo llevará una rejilla metálica de ventilación mismo tono de la puerta. El contratista presentará al administrador de contrato muestras y hojas técnicas de los materiales para ser aprobados, la manecilla será tipo pomo en tonalidad plata con llave por fuera la cual será entregada al administrador de contrato debidamente identificada.

Finalizada la instalación y en buenas condiciones y buen funcionamiento, se realizará limpieza de toda la puerta y áreas aledañas que fueron afectadas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por unidad (u) de acuerdo al ítem 2.7 del plan de oferta, e incluirá materiales, herramientas, mano de obra, transporte y limpieza. Su pago será cuando se dé por aceptado su buen funcionamiento.

    - SUMINISTRO DE PUERTA P-4

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al suministro e instalación de puerta de madera con las dimensiones indicadas en los planos, con su respectiva mocheta, cargadero, cerradura, rejilla de ventilación, dejándola en buenas condiciones. Las puertas serán para sanitarios del nivel 12. El contratista incluirá la mano de obra, herramientas, materiales para dejar en buen funcionamiento.

Materiales

-	Puerta de madera con forro plastificado color blanco

-	Rejilla de ventilación cuadrada

-	Manecilla de pomo plata

DESARROLLO

Las puertas serán de estructura de madera y forro con acabado plastificado en color blanco mate (a menos que el administrador de contrato indique otro tono) lisas incluyendo mochetas y cantos. Las puertas deben estar en buenas condiciones al igual que sus accesorios.

Antes del suministro, el contratista deberá verificar el ancho del hueco de la puerta, dejando por lo menos un centímetro mínimo de espacio sobre el piso. En la parte inferior llevará una rejilla metálica de ventilación aluminio mismo tono de la puerta, podrá el contratista pintarla, y dejarla con buen acabado. El contratista presentará al administrador de contrato muestras y hojas técnicas de los materiales para ser aprobados, la manecilla será tipo pomo en tonalidad plata con llave por fuera la cual será entregada al administrador de contrato debidamente identificada según los baños.

Finalizada la instalación y en buenas condiciones y buen funcionamiento, se incluirá la instalación de señalización que indique baños hombres, baños mujeres.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por unidad (u) de acuerdo al ítem 2.8 del plan de oferta, e incluirá materiales, herramientas, mano de obra, transporte y limpieza. Su pago será cuando se dé por aceptado su buen funcionamiento.

    - REINSTALACIÓN DE PUERTA P-5

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden a la adecuación y reinstalación de la puerta desmontada de la cafetería, el contratista incluirá materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para dejar en buen funcionamiento la puerta.

Materiales

-	Manecilla de pomo plata

DESARROLLO

El desmontaje de la puerta se describe en la partida correspondiente a los desmontajes, el contratista antes de la instalación deberá presentar al administrador de contrato la superficie donde se reinstalará, que esté completamente terminada, esto incluye los refuerzos de madera, acabado y pintura.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por unidad (u) de acuerdo al ítem 2.8 del plan de oferta, e incluirá materiales, herramientas, mano de obra, transporte y limpieza. Su pago será cuando se dé por aceptado su buen funcionamiento.

    - DISPENSADOR DE JABÓN

GENERALIDADES

Los trabajos descritos corresponden al suministro e instalación de dispensadores de jabón líquido de acero inoxidable de acuerdo a la imagen, el contratista incluirá mano de obra y los accesorios necesarios para instalarlos donde indique el administrador de contrato.

Materiales

Dispensadores de jabón líquido de 1000 ml, de acero inoxidable

DESARROLLO

Antes del suministro, el contratista presentará al administrador de contrato la hoja técnica del dispensador con las características que se describe, además verificará que la superficie donde se instale esté completamente terminada y así poder instalar los dispensadores.

Los equipos deben ser de buena calidad y resistentes; el alcance no incluye el jabón líquido.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u), instalado en buenas condiciones.

    - INSTALACIÓN DE ESPEJOS

GENERALIDADES

Lo descrito en esta partida corresponde al suministro e instalación de espejos con las ubicaciones indicadas en planos, el contratista incluirá accesorios para la sujeción y mano de obra. Espejos desde el sótano hasta el nivel 7, dimensiones estándar de 1x1.40 m, 1x1.25 m y Nivel 12 se colocarán espejos individuales de 0.90x0.70 m.

Materiales

-	Espejos de 3 dimensiones, varía por cada nivel

-	Uñetas de hierro niquelado

DESARROLLO

El contratista verificará que la superficie donde se instalará esté completamente terminada, luego atornillará los uñetes en la parte superior e inferior de los espejos.

Finalizados los trabajos se entregarán limpios y sin ningún desperfecto. El contratista es responsable del cuido de los espejos hasta la entrega al administrador.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por unidad (u) dejando limpio y en buenas condiciones.

    - ADECUACIÓN DE ESPEJOS

GENERALIDADES

Los trabajos descritos corresponden a la adecuación de espejos desmontados, el administrador de contrato indicará dónde y cuáles espejos serán los que se readecuen, e incluirán todos los materiales, herramientas y mano de obra para dejar en buenas condiciones, se les colocará un marco.

Materiales

-	Espejos existentes

-	Uñetas

DESARROLLO

De los espejos desmontados, el administrador de contrato indicará los espejos a los cuales se realizarán los cortes con las dimensiones 1x1.40 m y 1x1.25 m, los cortes deben ser rectos sin astilladuras. El contratista debe tener cuidado de no dañar piezas de cerámica al momento de instalar las uñetas, si alguna pieza se dañase el contratista deberá sustituirla.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por unidad (u), es decir, si de un espejo se cortan para dos piezas cada una será la unidad, y si de un espejo se saca una, esa será la unidad. Incluirá sin limitarse a lo indicado todo lo necesario para realizar los trabajos descritos y dejarlo en buenas condiciones.

    - BARRA METÁLICA

GENERALIDADES

Los trabajos consisten en el suministro e instalación de barras de apoyo de acero inoxidable de 60 m y de 1.5 pulgadas de diámetro, atornillado a la pared y ubicado según se muestran en planos o lo indique el administrador de contrato.

Materiales

-	Barras de acero inoxidable 60 mm x 1.5 pulg. Capacidad para 500 lb.

-	Tornillos

DESARROLLO

Finalizada la superficie donde se instalen, el contratista realizará el trazo para el montaje de las barras, estas deberán quedar a la altura que indican los planos y el administrador de contrato, deben quedar completamente horizontales.

Las barras deben ser resistentes a la corrosión con tornillos ocultos, especial para personas con discapacidad; por lo tanto, deben soportar una carga mínima de 500 lb.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u) instalada correctamente y sin dañar la superficie, si esto sucede, el contratista reparará hasta dejar en buenas condiciones, sin que esto implique costo para la CEPA.

    - LAVAMANOS

GENERALIDADES

El trabajo consiste en el suministro e instalación de lavamanos de porcelana color blanco de sobreponer, se incluirá dentro de los trabajos la instalación de grifo, además de las herramientas, mano de obra con experiencia en fontanería, equipo y limpieza.

Materiales:

- Lavamanos de porcelana color blanco de sobreponer

- Grifo de sensor, cuerpo de latón, acabado satinado. Sensor infrarrojo automático. Accionado con fotoceldas.

DESARROLLO

El contratista presentará al administrador de contrato los diseños de lavamanos y las especificaciones de este según fabricante para ser suministrado, de igual manera presentará las muestras de los grifos, una vez aprobados, el contratista verificará que la superficie donde se instale esté completamente terminada y que tenga los refuerzos necesarios para soportar el peso de los lavamanos.

Los lavamanos tendrán su drenaje de fábrica y los adaptes para conectarse a las tuberías de la red. El trabajo de fontanería se incluirá en esta partida incluyendo la prueba de buen funcionamiento, la instalación y conexión deberá realizarlo personal con experiencia en trabajos de fontanería.

El grifo deberá instalarse con todos sus elementos para que funcione correctamente cuando se haga la conexión, y el tiempo de encendido y apagado se programará de acuerdo a lo indicado o recomendado por el fabricante.

Finalizada la instalación se realizarán las pruebas para confirmar la buena función de los lavamanos y grifos, que no tengan fuga.

No se aceptarán materiales en mal estado, dañados o con manchas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago se realizará por la unidad (u) que incluye lavamanos más grifo, instalado correctamente y funcionando.

    - LAVAMANOS DE PEDESTAL

GENERALIDADES

El trabajo cosiste en el suministro e instalación de lavamanos de porcelana color blanco de pedestal, se incluirá dentro de los trabajos la instalación de grifo, además de las herramientas, mano de obra con experiencia en fontanería, equipo, y limpieza.

Materiales

-	Lavamanos de porcelana color blanco de pedestal

-	Grifo de sensor, cuerpo de latón, acabado satinado. Sensor infrarrojo automático. Accionado con fotoceldas.

DESARROLLO

El contratista presentará al administrador de contrato los diseños de lavamanos y las especificaciones de este según fabricante para ser suministrado, de igual manera presentará las muestras de los grifos, una vez aprobados, el contratista verificará que la superficie donde se instale esté completamente terminada.

Los lavamanos tendrán su drenaje de fábrica y los adaptes para conectarse a las tuberías de la red. El trabajo de fontanería se incluirá en esta partida incluyendo la prueba de buen funcionamiento, la instalación y conexión deberá realizarlo personal con experiencia en trabajos de fontanería.

El grifo deberá instalarse con todos sus elementos para que funcione correctamente cuando se haga la conexión, y el tiempo de encendido y apagado se programará de acuerdo a lo indicado o recomendado por el fabricante.

Finalizada la instalación se realizarán las pruebas para confirmar la buena función de los lavamanos y grifos, que no tengan fuga.

No se aceptarán materiales en mal estado, dañados o con manchas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago se realizará por unidad (u) que incluye lavamanos más grifo, instalado correctamente y funcionando.

    - DIVISIÓN PARA BAÑOS

GENERALIDADES

El trabajo consiste en el suministro e instalación de divisiones de madera comprimida con acabado plastificado en tonalidad de beige o según indique el administrador de contrato; se diseñarán de acuerdo a los detalles indicados en los planos. Para estos trabajos se incluirá mano de obra, materiales, equipo, herramientas y transporte.

Materiales

-	Estructura de lámina fenolítica de 12mm

DESARROLLO

Previo al suministro de las divisiones, el contratista verificará que la superficie donde se instale esté completamente terminada, presentará muestra del material, acabado y color disponible en el mercado para ser aprobado por el administrador de contrato. Tomará medidas de cada espacio para que la instalación quede adecuada.

No podrá iniciar los trabajos si el enchapado no ha cumplido el tiempo necesario para que las piezas alcancen el pegado adecuado y que no haya tenido el visto bueno. Luego del visto bueno, procederá a la instalación, con herramienta adecuada para los accesorios, fijará la perfilería o sujetadores según lo que el fabricante recomiende y siempre y cuando quede segura la división.

El material para la división deberá ser resistente para la humedad y golpes como también garantizar que la superficie o acabado no se dañe con facilidad.

El conjunto de la división incluirá la puerta que será del mismo material con su respectivo perchero y pasador. La división y puerta estarán despegadas de la superficie del piso no más de 3 cm y la altura hasta donde se indique en planos.

Finalizados los trabajos y que no exista ningún defecto y que tenga buen funcionamiento, el contratista realizará una limpieza de toda la superficie.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La actividad descrita en este numeral, será pagada por metro cuadrado (m2) a través de la partida 2.16 del plan de oferta. La medición corresponderá al alto por la longitud incluyendo la puerta. Los trabajos incluyen material, mano de obra, herramientas y todo el procedimiento para el buen funcionamiento.

    - DIVISIÓN DE PANEL DE YESO

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en este apartado corresponden al suministro e instalación de divisiones de panel de yeso en las áreas mostradas en planos o donde el administrador de contrato indique, incluirá materiales, refuerzos de madera, mano de obra, herramientas, transporte, desalojo y limpieza.

Materiales

-	Panel de yeso ½ pulgada de espesor

-	Perfilería de aluminio cal 22

-	Refuerzo de madera

-	Pasta, cinta, etc.

DESARROLLO

Previo al suministro el contratista presentará al administrador de contrato las hojas técnicas de los materiales a aplicar para ser aprobado, estos deberán de garantizar la calidad y resistencia.

El contratista realizará el trazo donde se instalarán las divisiones, siguiendo las recomendaciones del fabricante instalará la perfilería en el piso en ángulo de 90°, luego los postes y esquineros perpendicularmente; donde se indique instalación de tomas o interruptores se reforzará con la misma perfilería los accesorios y antes de cerrar la segunda cara, el contratista deberá realizar todo cableado y conexiones de los sistemas que aplique, debiendo estar aprobado por el administrador de contrato. Las divisiones se instalarán hasta nivel de cielo falso, para esto, de ser necesario el contratista desmontará losetas para cerrar en la parte superior y dejar un acabado recto, sin grumos o irregularidades.

Donde se instalen puertas o ventanas, el contratista instalará refuerzos de madera conformando todo el marco del elemento, la madera debe ser de buena calidad, seca, garantizando que no esté propensa a plaga; todo el refuerzo que se instale, el administrador de contrato debe dar el visto bueno para proceder con el cierre de las caras.

Siguiendo las recomendaciones del fabricante, se seguirán los pasos para la instalación de cinta especial para este sistema y el empastado, luego el lijado; finalizada la aplicación de estos materiales, el contratista dejará el lugar limpio y aspirado. No se aceptarán grumos, esquineros visibles, bordes disparejos, esquinas levantadas, o cualquier irregularidad.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por metro cuadrado (m2) midiendo el largo por el ancho, restando huecos de puertas o ventanas e incluirá todo lo descrito en estas especificaciones sin limitarse a ellas.

    - DIVISIÓN DE TABLA YESO PARA INTEMPERIE.

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en este apartado corresponden al suministro e instalación de divisiones de panel de yeso con fibra de vidrio para zonas húmedas, instaladas en las áreas mostradas en planos o donde el administrador de contrato indique, incluirá materiales, refuerzos de madera, mano de obra, herramientas, transporte, desalojo y limpieza.

Materiales

-	Panel de yeso ½ pulgada de espesor para humedad

-	Perfilería de aluminio cal 22

-	Refuerzo de madera

DESARROLLO

Previo al suministro el contratista presentará al administrador de contrato las hojas técnicas de los materiales a aplicar para ser aprobado, estos deberán de garantizar la calidad y resistencia.

El contratista realizará el trazo donde se instalarán las divisiones, siguiendo las recomendaciones del fabricante instalará la perfilería en el piso en ángulo de 90°, luego los postes y esquineros perpendicularmente; donde se indique instalación de tomas o interruptores se reforzará con la misma perfilería los accesorios y antes de cerrar la segunda cara, el contratista deberá realizar todo cableado y conexiones de los sistemas que aplique, debiendo estar aprobado por el administrador de contrato. Las divisiones se instalarán hasta nivel de cielo falso, para esto, de ser necesario el contratista desmontará losetas para cerrar en la parte superior y dejar un acabado recto, sin grumos o irregularidades.

Donde se instalen puertas o ventanas y en la división entre la pila y lavatrastos, el contratista instalará refuerzos de madera conformando todo el marco del elemento, la madera debe ser de buena calidad, seca, garantizando que no esté propensa a plaga; todo el refuerzo que se instale, el administrador de contrato debe dar el visto bueno para proceder con el cierre de las caras.

Para aplicar el material de repello, el contratista seguirá las recomendaciones indicadas por el fabricante.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por metro cuadrado (m2) midiendo el largo por el ancho, restando huecos de puertas o ventanas, e incluirá todo lo descrito en estas especificaciones sin limitarse a ellas.

    - MUEBLE DE CAFETERÍA

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en este apartado corresponden al suministro e instalación de un mueble para cafetería, que consistirá en un módulo de piso y uno de pared, se incluirán los materiales, mano de obra, herramientas y todo lo necesario para la instalación.

Materiales

- Color negro o blanco

- Fabricado en tablero MDF

- Puertas con divisiones internas

- Medidas de acuerdo al espacio

La imagen de abajo es de referencia

DESARROLLO

Antes del suministro, el contratista proporcionará al administrador de contrato la hoja técnica de los materiales que componen el mueble, además, deberá contar con puertas y gavetas, será resistente para resguardar utensilios de cocina, colocar tostador y cafetera.

No se aceptará mueble con desperfectos ni desnivelado, de ser necesario el contratista pondrá instalar refuerzos para mantenerlo firme y que soporte la carga.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u) sin desperfectos, instalado y en buen funcionamiento.

    - MUEBLE PARA LAVAMANOS TIPO 1

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en este apartado corresponden al suministro y fabricación de muebles para lavamanos a instalar en los sanitarios de los niveles sótano, 4, 5, 6 y 7, incluirá la mano de obra, transporte, herramientas, equipo, limpieza y todo lo necesario para que quede un mueble adaptado al lugar y resistente.

Materiales:

- Estructura metálica y de madera como soporte

- Top de resina sintética ¾”

- Compuertas de madera de alta resistencia con acabado plastificado ¾” espesor mínimo

- Sello de silicón

DESARROLLO

El contratista previo a la fabricación del mueble, presentará al administrador de contrato para aprobación, muestras de los materiales a utilizar, tonalidades, acabados y espesores.

El contratista verificará que la superficie y área donde se instale el mueble esté completamente terminado, tomará medidas y realizará el trazo para su ubicación, partiendo del detalle mostrado en planos.

El top será de resina sintética simulando granito o mármol de espesor ¾” con bordes curvos, en él se dejará el paso para las conexiones hidráulicas. En la parte que remata a la pared de los espejos llevará salpicadero del mismo material, no más de 3” de alto.

La estructura interna será de madera y ángulos o tubos metálicos según plano taller presentado por el contratista. En la parte interna se instalará una línea de repisa con estructura de madera resistente a humedad y polilla, y para cerrar al frente se instalarán dos compuertas de madera de alta resistencia con forro plastificado de la misma tonalidad que el top, el cierre será oculto, es decir no se llevará manecillas. En la parte de abajo llevará un zócalo de 10 cm de alto y arremetido 5 cm será de lámina pintada según la tonalidad del mueble o color negro.

No se aceptará material en malas condiciones, forros levantados, irregularidades o desnivelaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u) que incluirá las dimensiones, materiales, detalles indicados en planos, además de la mano de obra, transporte, desalojo, limpieza y todo lo necesario para dejar en buenas condiciones y funcionamiento.

    - MUEBLE PARA LAVAMANO TIPO 2

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en este apartado corresponden al suministro y fabricación de muebles para lavamanos a instalar en los sanitarios del nivel 12, incluirá la mano de obra, transporte, herramienta, equipo, limpieza y todo lo necesario para que quede un mueble adaptado al lugar y resistente.

Materiales

- Estructura metálica y de madera como soporte

- Top de resina sintética ¾”

- Compuertas de madera de alta resistencia con acabado plastificado ¾” espesor mínimo

- Sello de silicón

DESARROLLO

El contratista previo a la fabricación del mueble, presentará al administrador de contrato para aprobación muestras de los materiales a utilizar, tonalidades, acabados y espesores.

El contratista verificará que la superficie y área donde se instale el mueble esté completamente terminado, tomará medidas y realizará el trazo para su ubicación, partiendo del detalle mostrado en planos.

El top será de resina sintética simulando granito o mármol de espesor ¾” con bordes curvos, en él se dejará el paso para las conexiones hidráulicas. En la parte que remata a la pared de los espejos llevará salpicadero del mismo material, no más de 3” de alto.

La estructura interna será de madera y ángulos o tubos metálicos según plano taller presentado por el contratista. En la parte interna se instalará una línea de repisa con estructura de madera resistente a humedad y polilla, y para cerrar al frente se instalarán dos compuertas de madera de alta resistencia con forro plastificado de la misma tonalidad que el top, el cierre será oculto, es decir no se llevará manecillas. En la parte de abajo llevará un zócalo de 10 cm de alto y arremetido 5 cm será de lámina pintada según la tonalidad del mueble o color negro.

No se aceptará material en malas condiciones, forros levantados, irregularidades o desnivelaciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u) que incluirá las dimensiones, materiales, detalles indicados en planos, además de la mano de obra, transporte, desalojo, limpieza y todo lo necesario para dejar en buenas condiciones y funcionamiento.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INODOROS

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al suministro e instalación de artefactos sanitarios, inodoro de porcelana color blanco para adaptar fluxómetros. Incluirá la mano de obra con experiencia en trabajos de fontanería, materiales, herramientas, equipo, transporte, limpieza y pruebas de buen funcionamiento del sistema.

Materiales

- Inodoro de taza alargada de porcelana sanitaria color blanco con tapadera y asiento con separación al frente. Altura de la taza 375mm.

- Capacidad de evacuación 1,000 gr

- Presión mínima y máxima de 35 - 80 psi

DESARROLLO

Previo al suministro, el contratista presentará al administrador de contrato las hojas técnicas respectivas del artefacto y las recomendaciones del fabricante para su instalación. Luego se verificará que las conexiones hidráulicas estén completamente terminadas y probadas, que no exista fuga y que la presión requerida sea la adecuada, al igual que el acabado de los baños estos deben estar terminados.

Preparada la superficie y teniendo todos los materiales listos, se procederá a la instalación del inodoro, se guiará por el manual de instalación del fabricante, colocará el artefacto recto respecto a la pared trasera.

Instalado el artefacto, se conectará con el fluxómetro existente, y los fluxómetros nuevos de acuerdo a la cantidad indicada, que corresponderá según los inodoros que eran de tanque. Todos los accesorios deberán coincidir con los fluxómetros y conectarse correctamente. Finalizada la instalación de los artefactos, se realizará una prueba individual y general para confirmar y garantizar que no exista fuga y que los artefactos funcionen correctamente. Para evitar fuga, el contratista aplicará sello de silicón en uniones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u), incluirá lo descrito en estas especificaciones como mínimo con la finalidad de dejar en buen funcionamiento el sistema.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MINGITORIO

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al suministro e instalación de artefactos sanitarios, mingitorio de porcelana color blanco para adaptar fluxómetros. Incluirá la mano de obra con experiencia en trabajos de fontanería, materiales, herramientas, equipo, transporte, limpieza y pruebas de buen funcionamiento del sistema.

Materiales

-	Urinal de porcelana sanitaria blanca, dimensiones 478x364x961 mm

-	Profundidad de pozo 130mm

DESARROLLO

Previo al suministro, el contratista presentará al administrador de contrato las hojas técnicas respectivas del artefacto y las recomendaciones del fabricante para su instalación. Luego se verificará que las conexiones hidráulicas estén completamente terminadas y probadas que no exista fuga y que la presión requerida sea la adecuada, al igual que el acabado de los baños, estos deben estar terminados.

Preparada la superficie y teniendo todos los materiales listos, se procederá a la instalación del mingitorio, se guiará por el manual de instalación del fabricante, colocará el artefacto recto respecto a la pared trasera, no se permitirá tubería forzada ni adaptes hechizos.

Instalado el artefacto, se conectará con el fluxómetro existente, todos los accesorios deberán coincidir con los fluxómetros y conectarse correctamente, accesorios menores se suministrarán nuevos siempre y cuando estén en mal estado, el contratista proporcionará el sello adecuado para evitar fuga de agua. Finalizada la instalación de los artefactos, se realizará una prueba individual y general para confirmar y garantizar que no exista fuga y que los artefactos funcionen correctamente.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u) correctamente instalada, probada y en buen funcionamiento, e incluirá todo lo necesario para que los resultados sean los esperados.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVATRASTO

GENERALIDADES

Los trabajos descritos en esta partida corresponden al suministro e instalación de un lavatrastos de acero inoxidable de una poceta del sótano, instalado sobre una estructura previamente construida. Incluirá la mano de obra con experiencia en trabajos de fontanería, materiales, herramientas, equipo, transporte, limpieza y pruebas de buen funcionamiento del sistema.

Materiales

-	Lavamanos de acero inoxidable de 1 poceta más escurridero, lámina calibre 24

-	Grifo metal satinado, manecilla con pin, cuello alto, 12.7 mm

-	Ángulos y tubo cuadrado para base de lavatrastos

DESARROLLO

Previo al suministro, el contratista presentará al administrador de contrato las hojas técnicas del lavatrastos y grifo para ser aprobado.

Luego de aprobado, el contratista construirá la base metálica con angulares o tubo cuadrado, podrá trabajarlo con soldaduras en su respectivo taller y montarlo en el sitio apoyándolo en las paredes de concreto, según la ubicación mostrada en los planos. Toda estructura deberá estar pintada con un anticorrosivo por lo menos dos manos y un acabado final en color gris.

En la partida hidráulica correspondiente, el contratista realizará los trabajos para la conexión de agua potable y aguas residuales, conectando al sistema existente. Luego, fijada la base con altura recomendada por el fabricante o según norma, el contratista montará el lavatrastos considerando que la poceta quede al lado izquierdo y el escurridero al lado derecho.

    - SUMINISTRO DE FLUXÓMETRO

GENERALIDADES

Los trabajos consisten en el suministro de fluxómetros para sanitarios, el procedimiento para la instalación y funcionamiento se describirá en la partida 2.21 o 2.22 según corresponda.

Materiales

-	Fluxómetro manual metálico cromado pulido de 4.8 L de descarga.

DESARROLLO

El contratista presentará al administrador de contrato la hoja técnica del fluxómetro que cuente con las características descritas y calidad recomendada, el fluxómetro tendrá la capacidad para la presión que se maneja en el edificio.

No se aceptará accesorio presentado sin el empaque original o que este haya sido usado.

La prueba para el buen funcionamiento se considerará en la partida de instalación de inodoros, en esta partida se tomarán en cuenta todos los accesorios y sellos para su instalación, cualquier daño en el fluxómetro o mal funcionamiento por el elemento se considerará como cambio sin generar ningún costo para la CEPA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La forma de pago será por el suministro de la unidad (u) que cumpla con las características y garantía de 12 meses.

    - SUMINISTRO DE DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO

GENERALIDADES

Los trabajos descritos corresponden al suministro e instalación de dispensadores de papel higiénico de acuerdo a la imagen que se muestra, el contratista incluirá mano de obra y los accesorios necesarios para instalarlos donde indique el administrador.

Materiales:

Dispensadores de papel higiénico hoja a hoja color blanco, de 279 mm alto y 167 mm profundidad

DESARROLLO

Antes del suministro, el contratista presentará al administrador de contrato la hoja técnica del dispensador con las características que se describen, además verificará que la superficie donde se instale esté completamente terminada y así poder instalar los dispensadores.

Los equipos deben ser de buena calidad y resistentes; no se incluirá el papel higiénico.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago será por la unidad (u), instalado en buenas condiciones.

    - LIMPIEZA DE PISO CERÁMICO

GENERALIDADES

El trabajo descrito en esta partida corresponde al suministro de materiales adecuados para realizar la limpieza de piso en los sanitarios, incluirá materiales, mano de obra, limpieza de las áreas de todos los baños.

Materiales

-	Limpiador para pisos PH neutro, no tóxico.

DESARROLLO

Antes del suministro, el contratista deberá hacer una prueba en una superficie pequeña para garantizar la limpieza y quitar manchas. El contratista presentará al administrador de contrato la hoja técnica del líquido a aplicar para ser aprobado, este no debe ser tóxico, ni peligroso, debe ser adecuado para aplicar en lugares cerrados y que sus componentes no degraden el sello de la superficie de la cerámica.

Una vez aprobado, el contratista presentará los suministros en depósitos sellados de fábrica, no se aceptarán depósitos abiertos o que sean trasegados.

Se seguirán las recomendaciones del fabricante, utilizará los artículos para remover manchas del piso (cepillo, esponja, trapeador etc.) no utilizará artículos que rayen la superficie; el contratista tomará todas las medidas de seguridad y prevención para el resguardo y aplicación del líquido, utilizará guantes y mascarilla de ser necesario para la preparación y aplicación.

No se aceptará producto que genere olor fuerte.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO

GENERALIDADES

Los trabajos que se desarrollarán incluirán el suministro y la instalación de cerámica para el piso de las áreas del nivel 12 y sótano con las medidas y diseño seleccionado, además de la mano de obra especializada, limpieza y desalojo del material sobrante.

Materiales

- Cerámica espesor 9 – 10 mm, medidas 60x60 cm, color beige similar al de los niveles 4, 5, 6 y 7.

DESARROLLO

Previo al suministro del material, el contratista presentará al administrador de contrato muestras del material cerámico de color beige, con las especificaciones técnicas que cumplan con las dimensiones, resistencia, calidad y espesor solicitados. Una vez aprobadas las muestras, se procederá al suministro del material y a la ejecución de la instalación.

El contratista considerará que antes de iniciar la instalación del piso, la base sobre la cual se colocará la cerámica debe estar nivelada y limpia, sin irregularidades. Además, se deberá garantizar que la superficie esté libre de polvo, grasa u otros contaminantes que puedan afectar la adherencia del adhesivo.

El contratista realizará el trazo para asegurar que las cerámicas estén alineadas y niveladas, evitando sisas o desniveles en la instalación. No se permitirá la instalación de cerámica con piezas rotas, de diferente espesor, ni mal alineadas. En caso de que el administrador de contrato observe defectos o malas prácticas durante la instalación, podrá solicitar al contratista el desmontaje de las piezas necesarias para corregir las imperfecciones y garantizar que el trabajo quede en óptimas condiciones.

El piso cerámico se instalará iniciando desde el centro de cada espacio hacia los bordes, con el fin de asegurar una distribución uniforme. El espaciado entre piezas será de 3 mm, que se mantendrá constante en toda la instalación. En las esquinas y bordes visibles, el contratista instalará perfiles o molduras, previo a la presentación y aprobación de las muestras correspondientes.

Finalizados los trabajos de instalación, el contratista realizará la limpieza del piso cerámico y de las áreas afectadas. La preparación de la mezcla de adhesivo se llevará a cabo en recipientes adecuados, y el lavado de las herramientas se realizará fuera de las oficinas, en el estacionamiento, siguiendo las normativas del edificio.

Cualquier daño ocasionado por no seguir las normativas del edificio deberá ser reparado o sustituido por el contratista, sin costo adicional para la CEPA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las medidas y forma de pago se realizarán por metro cuadrado (m²), midiendo la superficie instalada, e incluirá todo lo indicado en estas especificaciones y lo necesario para ejecutar correctamente los trabajos

  - INSTALACIONES HIDRÁULICAS

ALCANCE DE LOS TRABAJOS:

Incluye todos los trabajos relacionados con la instalación, conexión y prueba final de la red de evacuación para aguas negras, y el sistema de abastecimiento para agua potable del proyecto “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”, según se detalla en los Planos Anexos.

El contratista proveerá todos los materiales, mano de obra, transporte, herramientas, equipos, utensilios, etc., necesarios para la ejecución de las obras aquí especificadas.

NORMAS GENERALES:

Cualquier accesorio, material o trabajo no indicado en los planos, pero mencionado en las especificaciones o viceversa, que sea necesario para completar el trabajo en todo aspecto y alistarlo para su operación, aun cuando no esté especificado, será suministrado, transportado e instalado por el contratista sin que esto constituya costo adicional para el propietario.

    - EXCAVACIÓN DE MATERIAL EXISTENTE

GENERALIDADES

Los trabajos a desarrollar consisten en la excavación manual o mecánica de material existente en el sótano del edificio, con el fin de instalar la nueva red sanitaria y conectar con la red existente. La excavación tendrá una sección de 1.70 m², con profundidad variable según el diseño del proyecto, garantizando el desnivel necesario para el correcto funcionamiento del sistema sanitario por gravedad.

El contratista deberá incluir dentro de su alcance: el replanteo del área de trabajo, protección de instalaciones existentes, ejecución de la excavación, acopio temporal del material excavado, retiro y disposición final de material sobrante, limpieza general del área y cumplimiento con las normativas del edificio.

MATERIALES Y EQUIPOS

•	Herramientas de excavación manual (picos, palas, barretas, carretillas).

•	Equipos mecánicos de excavación en caso de ser autorizados por la administración del edificio.

•	Elementos de seguridad personal (EPP): casco, guantes, botas de seguridad, lentes, etc.

•	Señalización temporal del área de trabajo.

•	Lonas o costales para recolección y retiro del material excavado, si aplica.

•	Desarrollo

•	Antes de iniciar los trabajos de excavación, el contratista deberá realizar:

•	Replanteo y marcado del área a intervenir, conforme al plano de diseño aprobado.

•	Solicitud de autorización para intervención en áreas comunes del edificio, si corresponde.

•	Verificación de la existencia de instalaciones subterráneas activas (eléctricas, hidráulicas, de datos) en el área a intervenir. El contratista será responsable de cualquier daño ocasionado a dichas instalaciones por falta de precaución.

DURANTE LA EXCAVACIÓN:

•	Se deberá respetar el perfil y dimensión especificada de la zanja (1.70 m²), evitando sobre excavaciones innecesarias.

•	El material excavado se deberá acopiar temporalmente en el área designada por la administración del edificio, procurando mantener la limpieza y seguridad del lugar.

•	Se garantizará la protección de elementos estructurales o instalaciones existentes que puedan quedar expuestas durante el proceso.

•	Si se encuentra material de relleno contaminado o inadecuado, este deberá ser retirado y sustituido conforme a las instrucciones de la supervisión.

•	Después de la excavación:

•	Se realizará la limpieza del área de trabajo.

•	El material excedente o no reutilizable deberá ser retirado del edificio y trasladado a un sitio de disposición autorizado por las autoridades locales, a cargo del contratista.

CONDICIONES ESPECIALES

•	Todo el personal involucrado deberá portar su equipo de protección personal.

•	El contratista deberá contar con seguros vigentes para su personal y estar en regla con las disposiciones de seguridad ocupacional del edificio.

•	El horario de trabajo será el permitido por la administración del edificio, evitando interferencias con las actividades normales de las oficinas.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

La excavación será medida y pagada por metro cúbico (m³) de material realmente excavado, de acuerdo con las dimensiones aprobadas por la supervisión.

El precio unitario incluirá: mano de obra, herramientas, equipos, protección de servicios existentes, retiro y disposición de material sobrante, limpieza final y cualquier otro insumo o actividad necesaria para ejecutar correctamente los trabajos.

    - RELLENO COMPACTADO

GENERALIDADES

Una vez finalizada la instalación de la nueva red sanitaria en el sótano y realizada la conexión con la red existente, se ejecutará el relleno y compactación de la zanja excavada. Este trabajo tiene como finalidad garantizar la estabilidad del terreno y evitar asentamientos futuros que puedan afectar las instalaciones o acabados del edificio.

El relleno se realizará en capas sucesivas con el material adecuado, cumpliendo con los niveles de compactación requeridos y respetando las cotas definidas en los planos del proyecto.

MATERIALES Y EQUIPOS

•	Material de relleno seleccionado: tierra seca libre de materia orgánica, piedras mayores a 7.5 cm, escombros o materiales contaminantes.

•	En caso de no ser reutilizable el material excavado, el contratista deberá proveer material nuevo de características similares, previa aprobación de la supervisión.

•	Compactador manual tipo sapo o equipo mecánico liviano (tipo placa vibratoria), según espacio disponible.

•	Regadera o sistema de humectación para control de humedad del relleno (si aplica).

•	Herramientas menores: palas, carretillas, pisones.

DESARROLLO

Antes del relleno

•	Se deberá verificar y aprobar por parte de la supervisión la correcta instalación de las tuberías y sus pruebas hidráulicas correspondientes.

•	Se asegurará que la zanja esté limpia, libre de agua, escombros o materiales no permitidos.

Durante el relleno

•	El relleno se ejecutará en capas máximas de 20 cm de espesor suelto, compactadas hasta alcanzar un grado mínimo del 90% de la Proctor Modificado, o el valor especificado por el diseño.

•	La primera capa de relleno (alrededor de las tuberías) será de material fino, libre de piedras, cuidadosamente compactado a mano para evitar dañar las tuberías.

•	Posteriormente, se continuará con el relleno en capas sucesivas hasta alcanzar el nivel del piso existente o la cota requerida.

Se deberá

•	Controlar la humedad óptima del material, evitando rellenos con material seco o saturado.

•	Usar compactación manual en zonas estrechas o cercanas a instalaciones sensibles.

•	Realizar pruebas de compactación si así lo solicita la supervisión o si se trata de zonas de tránsito.

Después del relleno

•	Se realizará el perfilado y nivelación final del área.

•	Se retirarán los excedentes de material y se limpiará el área de trabajo.

Condiciones Especiales

•	No se permitirá el uso de escombros, basura, lodo u otro material contaminante como relleno.

•	El contratista será responsable por asentamientos diferenciales que se presenten por mala ejecución del relleno o falta de compactación, debiendo rehacer el trabajo sin costo adicional para la CEPA.

•	Deberá garantizarse la integridad de las instalaciones sanitarias durante el proceso de relleno y compactación.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Los trabajos de relleno y compactación serán medidos y pagados por metro cúbico (m³) de material compactado en sitio.

El precio unitario incluirá: suministro (si aplica), acarreo, mano de obra, herramientas, compactación, limpieza, disposición de sobrantes y todos los insumos necesarios para la correcta ejecución del trabajo.

    - AGUAS NEGRAS

GENERALIDADES

Los trabajos que se desarrollarán incluyen la instalación de sistemas hidráulicos en el sótano, utilizando las instalaciones existentes para la ubicación del lavamanos de pedestal y fregadero. Además, se extenderá la red de aguas negras para conectar el sistema de desagüe del nuevo equipo. El contratista deberá garantizar que las instalaciones se realicen conforme a las normativas vigentes, utilizando materiales de calidad y mano de obra calificada. La limpieza y desalojo del material sobrante están incluidos en el trabajo.

MATERIALES

- Tuberías de PVC de 2” para el desagüe.

- Codos, tes y adaptadores de PVC para conexiones.

- Accesorios de fijación en acero inoxidable para garantizar la hermeticidad de las conexiones.

DESARROLLO

Extensión de la Red de Aguas Negras:

El contratista deberá extender un tramo de 2.50 metros de tubería de PVC de 4” de diámetro desde la red existente de aguas negras en el sanitario de mujeres, hacia la nueva conexión para el fregadero en el área de lavado. Esta extensión debe cumplir con la pendiente adecuada para un óptimo flujo de las aguas residuales.

Conexión de Aguas Negras al Fregadero:

Se realizará la conexión directa de aguas negras del fregadero hacia el tramo de la red extendida, asegurando que todas las conexiones sean herméticas y sin fugas. El contratista deberá verificar que el sistema esté correctamente sellado utilizando los accesorios adecuados.

Pruebas de Funcionamiento:

Después de la instalación, el contratista realizará una prueba de funcionamiento, verificando que el sistema de aguas negras esté operando sin obstrucciones ni fugas. Se comprobará que el flujo de agua sea constante y sin interferencias.

Limpieza y Reparaciones:

Una vez completada la instalación, el contratista limpiará las áreas afectadas y eliminará cualquier residuo de material sobrante. Si se presentan daños o fugas durante las pruebas, el contratista deberá proceder a repararlos sin costo adicional para la CEPA.

    - AGUA POTABLE

MATERIALES

- Tuberías de PVC de 1 1/2” para la conexión de agua fría.

- Válvulas de cierre de 1 1/2” para controlar el flujo de agua.

- Codos, tes y adaptadores de PVC para las conexiones.

DESARROLLO

Conexión para el Lavamanos de Pedestal:

El contratista utilizará la instalación hidráulica existente del fregadero para realizar la conexión del lavamanos de pedestal en el mismo lugar. Se asegurará de que la válvula de cierre de agua fría esté instalada correctamente y que la conexión de agua al lavamanos esté bien sellada. La conexión será directa y no se permitirán fugas.

Conexión para el Fregadero en el Área de Lavado:

En el área de lavado, se utilizará la instalación existente para hacer una extensión de la línea de agua hacia la izquierda, a fin de conectar el fregadero en esa dirección. El contratista instalará la válvula de cierre de forma accesible para su fácil operación y garantizará que el caudal de agua sea el adecuado para el fregadero.

Pruebas de Presión y Funcionamiento:

Se realizará una prueba de presión en las conexiones de agua fría para asegurar que no haya fugas y que el suministro de agua sea adecuado para ambos equipos (lavamanos y fregadero). La presión deberá ser verificada conforme a las especificaciones estándar para asegurar el buen funcionamiento.

Limpieza y Reparaciones:

Al finalizar la instalación, el contratista llevará a cabo la limpieza de las áreas afectadas y la eliminación de cualquier material sobrante. En caso de detectar cualquier fuga o daño durante las pruebas, el contratista deberá corregirlo inmediatamente sin costo adicional para la CEPA.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las medidas y forma de pago se realizarán por trabajo completo, incluyendo las conexiones realizadas y las modificaciones aplicadas tanto a la red de agua potable como a la de aguas negras. El pago incluirá los materiales, mano de obra, pruebas de funcionamiento y limpieza de las áreas afectadas.

    - LIMPIEZA Y SONDEO DE TUBERÍA DE VENTEO

GENERALIDADES

Los trabajos incluirán la limpieza y el sondeo de la tubería de venteo del sistema sanitario del edificio. La tubería de venteo es crucial para el correcto funcionamiento del sistema de drenaje, permitiendo la ventilación adecuada y evitando posibles obstrucciones. Se presume que dicha tubería se encuentra obstruida, por lo que se requerirá una inspección y limpieza en toda su longitud, desde el sótano hasta el nivel 12, para garantizar su operatividad.

MATERIALES

- Herramientas de limpieza de tuberías (cables flexibles, equipos de alta presión, entre otros).

- Cámara de inspección para visualización de obstrucciones (si se requiere).

- Sellos de goma para asegurar las conexiones durante el proceso.

- Materiales para reparaciones (si es necesario), como tubería de PVC, codos, accesorios de sellado, etc.

DESARROLLO

Inspección Inicial y Sondeo:

El contratista deberá realizar una inspección preliminar de la tubería de venteo para determinar el alcance de la obstrucción. Para ello, se utilizará una cámara de inspección en la tubería, si es necesario, para visualizar posibles obstrucciones o acumulaciones dentro de la tubería de venteo, desde el sótano hasta el nivel 12 del edificio.

Limpieza de la Tubería de Venteo:

Si se detecta alguna obstrucción, el contratista procederá a la limpieza de la tubería utilizando herramientas adecuadas como cables flexibles o equipos de alta presión, dependiendo de la naturaleza de la obstrucción. La limpieza debe ser realizada en toda la longitud de la tubería de venteo, garantizando que todas las áreas afectadas queden completamente libres de bloqueos.

Verificación de Funcionamiento:

Una vez completada la limpieza, se procederá a verificar la correcta circulación de aire a través de la tubería de venteo. El contratista realizará las pruebas necesarias para asegurarse de que el sistema esté completamente libre de obstrucciones y que el flujo de aire sea adecuado para el correcto funcionamiento del sistema sanitario.

Reparaciones (si fuera necesario):

En caso de que se detecten daños en la tubería de venteo durante la inspección o la limpieza, como fisuras o partes deterioradas, el contratista deberá proceder con las reparaciones necesarias. Las reparaciones serán realizadas con materiales de calidad, y el contratista deberá garantizar que las secciones reparadas sean completamente herméticas y funcionales.

Limpieza de Áreas Afectadas:

Al finalizar el trabajo, el contratista realizará la limpieza de las áreas afectadas por la intervención, retirando cualquier residuo de material sobrante y dejando las zonas de trabajo en óptimas condiciones.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

Las medidas y forma de pago se realizarán por trabajo completo, midiendo el servicio de limpieza y sondeo de la tubería de venteo. El pago incluirá la inspección, limpieza, pruebas de funcionamiento, reparaciones necesarias y la limpieza de las áreas afectadas.

  - ELECTRICIDAD

GENERALIDADES

Los equipos, materiales empleados y las instalaciones por ejecutar deberán ajustarse a lo establecido en la última edición por los siguientes Reglamentos, Códigos, Normas y Certificaciones:

- Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y sus Reglamentos.

- Código Nacional Eléctrico de los E.E.U.U. (NEC), en su última edición.

- UL Underwriters Laboratories Inc.

- IEC International Electro Technical Commission

- Normas Técnicas de Diseño, Seguridad y Operación de las Instalaciones de distribución eléctrica de la Ley General de Electricidad de la República de El Salvador. (SIGET).

En general, el Contratista deberá cumplir con las siguientes disposiciones generales:

- Los planos eléctricos indican el arreglo general de circuitos de luminarias, conductores, tableros eléctricos de control y otros sistemas; y al igual que las especificaciones sirven de guía y ayuda, pero la localización, exacta de los equipos, distancia y altura serán determinados por las condiciones reales en el área de trabajo y por las indicaciones del administrador de contrato; así mismo todo trabajo y material no indicado pero necesario para dejar el sistema completo y en perfecto funcionamiento, queda incluido bajo los requerimientos de esta sección y sin costo adicional para el propietario.

- El contratista deberá revisar, cuidadosamente, las cantidades, medidas y anotaciones que se marcan en los planos, especificaciones técnicas.

- Todo equipo dañado durante la construcción será reemplazado por otro nuevo de idénticas características.

- El contratista deberá consultar al administrador de contrato y obtener una aprobación para realizar cualquier perforación en elementos de importancia estructural tales como: estructuras existentes u otros elementos.

- En caso de existir duda porque este reglamento no considerare alguna situación en particular, se deberá consultar el código Nacional Eléctrico (NEC) en su última edición.

- Todo cable deberá ser rotulado y/o identificado en cada caja de empalme o tablero eléctrico, con el objetivo de identificar en cualquiera de estos puntos indicados, las cargas o luminarias que alimentan.

- Todo material eléctrico remanente producto de la demolición, reubicación o desinstalación, que se encuentre en buen estado será entregado al administrador de contrato, para la custodia posterior por la Sección de Servicios Generales de CEPA.

- En caso sea necesario realizar empalmes en acometidas eléctricas o cajas de registros o en los lugares donde lo autorice el administrador de contrato, deberá ejecutarse con conector de compresión de unión 3M, y el aislamiento adecuado.

- Cuando hubiere necesidad de resolver diferencias en cuanto a la calidad de los materiales y accesorios el administrador de contrato se reserva el derecho de consultar las especificaciones técnicas establecidas por las autoridades listadas más adelante y recomendar la que a su juicio sea la que cumple con los requisitos de estos documentos de solicitud de ofertas.

- El contratista deberá suministrar e instalar toda la obra eléctrica necesaria para el adecuado funcionamiento de cada equipo y dispositivo eléctrico. Todo material eléctrico y los accesorios a utilizar en estas instalaciones, serán nuevos, lo cual será verificado por el administrador de contrato, quien verificará el cumplimiento con la normativa técnica establecida a nivel internacional y aceptada en El Salvador.

- La ruta de alimentación para la instalación de dichas instalaciones eléctricas, se indica en los planos, en lo relativo a ductos, cables, cajas de registro eléctrico, tableros y tomacorrientes.

- Todos los conductores para instalar en tuberías serán de cobre con aislamiento termoplástico. Los conductores de las distintas fases, neutro y tierra, deberán tener forro aislante con un color de identificación para cada fase, y se conservará este color en toda la instalación, de la siguiente manera:

| Fase A: | Negro |
| --- | --- |
| Fase B: | Rojo |
| Neutro: | Blanco |
| Retorno: | Amarillo |
| Polarización: | Verde |

ALCANCE GENERAL DE LA OBRA ELÉCTRICA

El proyecto consiste en el mejoramiento de las áreas de servicios sanitarios ubicadas en cada uno de los niveles que son propiedad de CEPA. En cuanto al sistema eléctrico, se actualizarán las instalaciones en cada uno de los servicios sanitarios, incluyendo la mejora de la iluminación, el reemplazo de extractores de aire y secadores de manos. Además, se instalarán grifos con sensores en los lavamanos, y tanto la iluminación como los extractores se activarán mediante sensores de movimiento.

En el área del sótano será necesario sustituir la acometida y el tablero eléctrico para la readecuación de los circuitos de luminarias, tomacorrientes y circuitos dedicados, como los correspondientes a la secadora de ropa, lavadora, refrigeradora, entre otros.

Será responsabilidad del contratista suministrar e instalar las acometidas eléctricas para los circuitos de luminarias y tomacorrientes de forma ordenada, utilizando el calibre adecuado y respetando el código de colores establecido desde el inicio de la instalación.

DESMONTAJES Y READECUACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO

Los desmontajes eléctricos a considerar serán:

- Acometidas principales.

- Subtablero Eléctrico.

- Acometidas, circuitos ramales y canalizaciones de luminarias existentes.

- Luminarias.

- Acometidas, circuitos ramales y canalizaciones de tomacorrientes.

- Tomacorrientes.

- Cajas de registro eléctricas.

- Canaletas en pared y piso.

- Secadores de mano.

SUBTABLERO ELÉCTRICO

El contratista deberá de suministrar e instalar un nuevo tablero eléctrico monofásico, este deberá de contar con su acometida e interruptores termomagnéticos nuevos para proteger los circuitos ramales de luminarias y tomacorrientes proyectados.

TOMACORRIENTES

En cuanto a los tomacorrientes a instalar, todos deberán ser polarizados. El contratista deberá considerar el uso de tomacorrientes tipo GFCI (Ground Fault Circuit Interrupter) en las áreas de servicios sanitarios y en cualquier zona expuesta a humedad, conforme a la normativa eléctrica vigente.

Para los tomacorrientes existentes, el contratista deberá realizar su reemplazo, incluyendo las placas correspondientes, así como el reordenamiento en el tablero eléctrico proyectado (ubicado en el área del sótano).

En el caso de los tomacorrientes nuevos proyectados, estos deberán ser completamente nuevos, incluyendo: cajas rectangulares, tomacorrientes, placas y circuitos ramales.

La altura de instalación de los tomacorrientes proyectados será, en la mayoría de los casos, la misma que la de los existentes, salvo para aquellos que estén destinados a equipos que requieren ubicaciones específicas, como cafeteras, microondas, luminarias de emergencia, entre otros. Estas alturas especiales están indicadas en la planta de tomacorrientes.

PUNTOS DE CONEXIÓN PARA SECADORES DE MANO

En el caso de los puntos de conexión para los secadores de manos, se utilizarán las acometidas eléctricas y ubicaciones existentes, para la instalación de los nuevos equipos el contratista deberá asumir la responsabilidad de realizar la acometida eléctrica correspondiente, incluyendo su debida protección termomagnética.

SEÑALES ESPECIALES CONSIDERADAS EN LA PARTE ELÉCTRICA.

Con respecto al sistema de alarma contra incendios, se deberá conservar tanto el cableado como la canalización existente. Sin embargo, debido a la nueva modulación del espacio, es posible que el contratista deba realizar la reubicación de algunos sensores. Para llevar a cabo este proceso, el contratista deberá informar previamente al administrador de contrato, quien será el encargado de gestionar la notificación correspondiente con el Departamento de Mantenimiento de Grupo Roble.

    - DESMONTAJE DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y SEÑALES ESPECIALES

GENERALIDADES

Para esta partida, el contratista deberá realizar el desmontaje completo de todos los componentes eléctricos pertenecientes a circuitos que quedarán fuera de uso en las áreas a intervenir. Esto incluye acometidas, canalizaciones, cajas de registro, así como los circuitos ramales y acometidas correspondientes a luminarias y tomacorrientes.

Es importante tener en cuenta que existen sistemas de señales especiales y control de acceso que deben mantenerse en operación en todo momento, tales como: el sistema de antenas de telefonía, sistema de alarma contra incendios, sistema de control de acceso, enlaces de fibra óptica, entre otros. Por lo tanto, el contratista deberá identificar y coordinar previamente la ubicación y funcionamiento de estos sistemas antes de proceder con cualquier desmontaje.

PROCEDIMIENTO

•	Verificación de los sistemas de señales especiales que deben permanecer en funcionamiento.

•	Desconexión de los circuitos principales desde los tableros generales.

•	Retiro de acometidas correspondientes a los circuitos de tomacorrientes y luminarias.

•	Desmontaje de canalizaciones y circuitos ramales.

•	Retiro de cajas de registro, cajas rectangulares de tomacorrientes y cajas rectangulares de interruptores.

•	Retiro de canaletas instaladas en paredes y pisos.

•	Retiro del cable UTP que se encuentre fuera de uso.

•	El conductor eléctrico desmontado de las acometidas deberá ser entregado al área de Servicios Generales.

•	El contratista será responsable del retiro y disposición final de los materiales desmontados que CEPA considere desechables.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

•	Multímetro

•	Amperímetro.

•	Tenaza de electricista.

•	Cinta aislante.

•	Navaja de electricista.

•	Destornillador Phillips

•	Destornillador plano

•	Escalera de 8’

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, de acuerdo con los avances en los trabajos de desmontaje ejecutados.

    - DESMONTAJE DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA

GENERALIDADES

Será responsabilidad del contratista realizar el desmontaje de las acometidas eléctricas monofásicas que suministran energía al tablero eléctrico ubicado en el área de servicios sanitarios y en la cafetería existente en el sótano. Para mayor referencia, consultar los detalles de ubicación en la planta de desmontaje.

PROCEDIMIENTO

•	Eliminar las cargas de los circuitos dependientes del tablero eléctrico existente.

•	Abrir el interruptor termomagnético en el tablero principal, ubicado en el cuarto técnico junto a los ascensores (cuarto técnico de Grupo Roble). El ingreso a esta área deberá coordinarse previamente con el personal de mantenimiento de Grupo Roble.

•	Retirar las acometidas y protecciones correspondientes en el tablero principal. Los conductores desmontados deberán ser entregados al área de Servicios Generales de CEPA.

•	Realizar la limpieza de las áreas intervenidas y el desalojo de materiales y residuos resultantes.

EQUIPO Y HERRAMIENTAS

•	Multímetro

•	Amperímetro.

•	Tenaza de electricista.

•	Cinta aislante.

•	Navaja de electricista.

•	Destornillador Phillips

•	Destornillador plano

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, la cual será cancelada una vez finalizado por completo el desmontaje de la acometida eléctrica, conforme al avance de los trabajos.

    - DESMONTAJE DE TABLERO ELÉCTRICO EXISTENTE

GENERALIDADES

Para esta actividad, el contratista deberá haber realizado el desmontaje completo de todas las acometidas eléctricas correspondientes a los circuitos de luminarias y tomacorrientes. Los detalles de ubicación se encuentran en la "Planta de acometidas eléctricas existentes".

PROCEDIMIENTO

•	Desmontaje y retiro de acometidas eléctricas principales.

•	Desmontaje de acometidas eléctricas de luminarias y tomacorrientes.

•	Retiro de conductores y canalizaciones.

•	Desanclaje de tablero en pared.

•	Retiro de tablero eléctrico, este deberá ser entregado a servicios generales de CEPA.

•	Resane de pared (Tapón, tres manos de pintura)

EQUIPO Y HERRAMINETAS

•	Multímetro

•	Amperímetro.

•	Tenaza de electricista.

•	Cinta aislante.

•	Navaja de electricista.

•	Destornillador Phillips

•	Destornillador plano.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, y será cancelada una vez finalizado el desmontaje total de los subtableros, conforme al avance de los trabajos.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA ELÉCTRICA MONOFÁSICA CON 2-THHN#2(2F) + 1-THHN#2(1N) + 1-THHN#6(T), Ø 1 ½”.

GENERALIDADES

Para la instalación de esta acometida eléctrica, el contratista deberá haber realizado previamente el trazo desde el tablero principal, ubicado junto al cubo del ascensor, hasta la ubicación proyectada del nuevo tablero eléctrico.

PROCEDIMIENTO

•	Verificación de la ruta de instalación.

•	Instalación de canalización tramo a considerar será desde el tablero principal hasta el subtablero proyectado, este tramo deberá de realizarse con tubería metálica y el tramo interno se podrá hacer uso de coraza metálica.

•	Instalación de conductores eléctricos 2-THHN#2(2F) + 1-THHN#2(N) + 1-THHN#6 (T), ø 1 ½”

•	Instalación de los extremos del conductor a bornes de tablero eléctrico y protección termomagnética de 70 A/2P.

•	Verificación de voltaje en las terminales de del tablero eléctrico.

•	Puesta en operación.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Conductores.

•	Calibre: AWG No 2.

•	Calibre: AWG No 6.

•	Tipo: THHN o similar.

•	Material: Cobre.

•	Bajo estándar UL-83 ASTM B3.

Canalización (vista) y accesorios:

•	Tuerca Conduit de 1 ½”.

•	Conector recto con tornillo para tubería EMT de 1 ½”.

•	Bushing conduit de 1 ½” (a ubicar en cajas de registro principales e interior del tablero eléctrico)

•	Tubería metálica EMT 1 ½”.x 3 metros.

•	Unión conduit todo rosca de 1 ½”.

•	Riel strut plano 1-5/8 x 13/16”.

•	Abrazadera strut de 1 ½”.

•	Curvas de 1 ½”.

•	Coraza flexible de 1 ½”.

•	Conector recto para coraza galvanizada de 1 ½”.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago de esta partida será por los metros lineales instalados de acometida tramo considerado tablero principal hasta subtablero proyectado.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO ELÉCTRICO MONOFÁSICO

GENERALIDADES

El contratista deberá suministrar, instalar y poner en funcionamiento un tablero monofásico de 12 espacios, equipado con barras de 125 A. El tablero deberá contar con barra de neutro, barra de tierra e interruptores termomagnéticos para la protección de los circuitos de iluminación, tomacorrientes y circuitos dedicados, según lo indicado en el cuadro de cargas.

PROCEDIMIENTO

- Determinar lugar de ubicación de tablero eléctrico

- Perforación de agujeros e instalación de anclas.

- Instalación de tablero a pared, este será nivelado antes de anclar finalmente y la pared deberá de ser resanada y pintada

- En caso se requiera realizar agujeros en los costados del tablero eléctrico estos se deberán de realizar con la herramienta adecuada (ponchadora).

- Los interruptores termomagnéticos suministrados para cada ramal deberán ser según la capacidad mostrada en los cuadros de carga y estos deberán ser de la misma marca del tablero suministrado.

- Se deberá de realizar el etiquetado para cada circuito ramal y se deberá de agregar el cuadro de carga del tablero eléctrico de forma plastificada o en material que impida el deterioro por humedad.

- Se deberá de instalar el nombre del tablero eléctrico con material acrílico o similar.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

| MATERIALES | CANTIDAD |
| --- | --- |
| Características técnicas del Tablero: - Bus monofásico de conexión con barras de cobre de 125 A (4 Hilos) - Tipo de protección NEMA 1. - Montaje superficial - Barras de Neutro y Tierra. - Construcción bajo norma UL. - Acceso: Puertas frontal. - Placa de características y rotulación de prevención de riesgos y nombre del equipo | 1 |
| Interruptor termomagnético de un (1) polo, a 15 Amperios, 600 VAC de operación, con capacidad interruptiva no menor que 10 kA y bajo norma UL | 2 |
| Interruptor termomagnético de un (1) polos, a 20 Amperios, 600 VAC de operación, con capacidad interruptiva no menor que 10 kA y bajo norma UL | 8 |

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El pago por el suministro, instalación y puesta en servicio del tablero eléctrico monofásico, incluyendo sus protecciones termomagnéticas, se realizará por unidad.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA CIRCUITOS DE LUMINARIAS Y EXTRACTORES (3-THHN#12(1F, 1N, 1T), Ø 3/4").

GENERALIDADES

El contratista deberá suministrar e instalar las acometidas eléctricas monofásicas desde el tablero eléctrico hasta el inicio del circuito ramal. La trayectoria de esta acometida se realizará mediante tecnoducto de ¾", anclado a la losa con grapas tipo conduit de ¾", hasta llegar a la primera caja de derivación, donde se efectuará la distribución hacia los circuitos ramales de las luminarias. Para los tramos internos ubicados en paredes de tablaroca (tabla yeso), se utilizará tecnoducto de ¾" con sus respectivos accesorios.

PROCEDIMIENTO

  - Previo a esta actividad, el contratista deberá haber definido y proyectado la ruta más adecuada para la acometida, con el fin de evitar interferencias o daños a sistemas en operación, tales como el sistema de alarma contra incendios y la red inalámbrica de telefonía.

  - No se permitirá realizar empalmes o añadiduras en los conductores a lo largo de los tramos de acometida, ni utilizar un calibre inferior al especificado en este apartado.

  - El contratista deberá dejar una reserva adecuada de conductores en las cajas de registro, antes del ingreso al tablero eléctrico.

  - Cada acometida deberá estar debidamente señalizada con su número de circuito, con el fin de mantener el orden y la estética dentro del tablero eléctrico.

  - No se permitirá unir conductores de neutro y tierra en puntos intermedios de la acometida. Esta deberá iniciar y finalizar con sus tres líneas: fase (F), neutro (N) y tierra (T).

  - Finalmente, se deberá realizar la puesta en funcionamiento de las acometidas.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Conductor:

  - Calibre: AWG No 12.

  - Tipo: THHN o similar.

  - Material: Cobre.

  - Bajo estándar UL-83 ASTM B3.

Caja Cuadrada:

  - Tipo pesada medidas 4”X4” con agujeros (Nokout) de ¾”.

  - Material acero

  - Terminado Zinc

  - Con tornillo para polarización.

  - UL.

Tecnoducto

  - Tecno-ducto corrugado p/cableado eléctrico de ¾”.

  - Facilidad de instalación por su flexibilidad

  - Cumple norma INTE 16-01-15-03

  - Permite alojar y proteger conductores aislados y cableados telefónicos

  - Flexible y resistente al impacto

  - Autoextinguible

  - No propaga llama

Accesorios para canalizaciones:

  - Conector recto de ¾” para tecnoducto.

  - Unión de ¾” para tecnoducto.

  - Grapa Conduit para tubería de ¾”.

  - Caja de registro metálica cuadrada doble fondo con nokout de ¾”.

  - Anclas.

  - Tornillos

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago de esta partida se realizará por metro lineal de acometida instalada, conformada por tres conductores AWG #12 (fase, neutro y tierra), de acuerdo con los avances ejecutados.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIRCUITOS RAMALES PARA LUMINARIAS Y EXTRACTORES CON LUMINARIA INCORPORADA.

GENERALIDADES

En esta partida el contratista deberá de suministrar todos los materiales requeridos para el correcto funcionamiento de los circuitos ramales que controlan las luminarias y extractores con luminaria incorporada, entiéndase por circuitos ramales la disposición en paralelo de componentes eléctricos unidos mediante conductores.

Dicho de otra manera, el contratista deberá de considerar todos los materiales y accesorios a utilizar para la instalación de los puntos de control de los circuitos de alumbrado en áreas de trabajo y oficina.

En esta partida el contratista no deberá de tomar en cuenta la acometida de cada circuito desde el tablero eléctrico hasta la primera caja de registro de llegada para cada inicio de circuito, esto es considerado en la partida anterior.

PROCEDIMIENTO

  - Verificar la planta de modulación de las luminarias y extractores en el cielo falso existente.

  - Verificar la planta de los ramales y acometidas en los planos eléctricos.

  - Previo a realizar estas actividades, se deberá de contar con estructuras de paredes de tabla yeso según el área y se deberá de coordinar previo a estas actividades el no cerrar paredes sin antes haber realizado las canalizaciones correspondientes para el control de las luminarias.

  - Instalación de cajas de registro para inicio de circuito y de cajas octogonales para las bajadas de las luminarias y extractores con luminaria con cable TSJ 3X14 AWG o TNM 3X14 AWG.

  - Instalación de cajas rectangulares para interruptores a 1.20 m del N.P.T, esta deberá quedar polarizadas por lo que se recomienda que estas sean UL (Deberán contar con perno para polarización)

  - Instalación de canalización para área interna se usará (tecnoducto de 3/4” color celeste), para esta instalación se deberán de considerar los accesorios adecuados como: conectores rectos de ¾”, uniones de ¾”, grapa conduit de ¾” etc.

  - Alambrado para este paso se implementarán conductores THHN #12, con los colores adecuados según el código de colores establecido en este documento los empalmes en el interior de las cajas de registro se realizarán con conectores scotchlok, para cada empalme el contratista dejara una reserva de 20 cm en los extremos de los conductores.

  - Cada caja de registro deberá de quedar cerrada con su tapadera, para el caso de las cajas de registro donde se realizarán las bajadas de las luminarias cada caja octogonal deberá de tener tapadera con nokout y su respectivo conector recto para la bajada de cable TSJ o TNM 3x14 AWG.

  - No se permitirán que las cajas de registro sobrepasen el porcentaje del espacio considerado internamente.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Conductor circuitos ramales.

  - Calibre: AWG No 12 y AWG No 14.

  - Tipo: THHN o similar.

  - Material: Cobre.

  - Bajo estándar UL-83 ASTM B3.

Conductor para bajadas de luminarias y extractores TSJ 3x14.

  - Calibre: AWG No 14.

  - Material: Cobre.

  - Bajo normativa ASTM B3, B174 Y UL-62.

  - Voltaje máximo de operación 600 V.

  - La cubierta de nylon de los conductores, protege contra los agentes químicos y los derivados del petróleo.

Tecnoducto

  - Tecno-ducto corrugado p/cableado eléctrico de ¾”.

  - Facilidad de instalación por su flexibilidad

  - Cumple norma INTE 16-01-15-03

  - Permite alojar y proteger conductores aislados y cableados telefónicos

  - Flexible y resistente al impacto

  - Autoextinguible

  - No propaga llama

Interruptores y placas

Interruptor sencillo:

  - Tipo dado color blanco de 16 amperios (línea matix BTICINO) o similar.

  - Material PVC.

  - Voltaje máximo 250 V.

Placa sencilla:

  - Placa de un modulo

  - Color blanco.

  - CERTIFICADO IEC-ANCE.

Placa doble:

  - Placa de dos módulos

  - Color blanco

  - CERTIFICADO IEC-ANCE

Soporte para chasis plástico:

  - Soporte de policloruro de vinilo PVC auto extinguible.

  - Dimensiones 116x12.5mm.

  - Ref.-503SB serie Mátix. Bticino.

Caja Rectangular:

  - Tipo pesada medidas 4X2X3/4” con agujeros (Nokout) de ¾”

  - Material acero

  - Terminado Zinc

  - Con tornillo para polarización.

  - UL.

Caja Cuadrada:

  - Tipo pesada medidas 4”X4” con agujeros (Nokout) de ¾”.

  - Material acero

  - Terminado Zinc

  - Con tornillo para polarización.

  - UL.

Caja Octogonal:

  - Tipo pesada medidas 4” con agujeros (Nokout) de ¾”

  - Material acero

  - Terminado Zinc

  - Con tornillo para polarización.

  - UL.

Tapadera para caja octogonal:

  - Lámina galvanizada

  - Nokout de 1/2”.

Accesorios:

  - Conector recto de ¾” para tecnoducto.

  - Unión de ¾” para tecnoducto.

  - Grapa Conduit para tubería de ¾”.

  - Conector recto para cable TNM/TSJ de ½”.

  - Anclas.

  - Tornillos.

  - Cinta aislante super 33+.

  - Conectores Scotchlok.

  - Cinchas plásticas de 18”.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La forma de pago de esta partida será por unidad según la cantidad de luminarias y extractores con luminaria integrada a instalar, según avances.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS LED DE 18 WATTS

Figura. Panel LED cuadrada imagen con fines ilustrativos.

GENERALIDADES

El contratista deberá de suministrar e instalar luminarias de tecnología LED cuadradas para las siguientes áreas según el cuadro resumen:

| Cantidad de luminarias LED por Área |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de instalación | S.S MUJERES | S.S HOMBRES | PASILLO | CAFETERÍA | TOTAL |
| SÓTANO | 1 | 1 | 5 | 1 | 8 |
| NIVEL 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TOTAL, DE LUMINARIA |  |  |  |  | 9 |

PROCEDIMIENTO

- Previo a la instalación de cada panel LED, se deberá de contar con la salida para cada luminaria la cual será desde una caja octogonal tipo pesada, esta deberá de contar con un conector recto de 1/2”.

- El cable a instalar en el nokout central de la tapadera de bajada hacia los terminales del driver de las luminarias deberá ser tipo TSJ 3X14 AWG.

- Conexión de las terminales del cable TSJ 3X14 AWG hacia bornes del driver multivoltaje.

- Instalación de panel LED a la estructura de soporte del cielo falso.

- La ubicación de las luminarias deberá quedar a nivel del cielo falso correctamente ubicadas.

- Pruebas de circuitos y luminarias.

- En caso de dañar losetas estas deberán ser reemplazadas por el contratista.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

- Potencia ≥ 18W

- Voltaje de operación de 110-240 Voltios

- Medidas 22X22 cm.

- Frecuencia 60 Hz.

- Factor de potencia ≥ 0.50

- Temperatura de color (4,000 – 6,500) kelvin

- Flujo luminoso de 1,300 lúmenes

- Eficiencia ≥ 70 lm/w

- CRI ≥ 0.80

- Calidad de luz homogénea sin sombras.

- Temperatura de trabajo -20°C a 40°C

- Housing de aluminio (Blanco mate).

- Vida útil promedio de 25,000 horas, según L70B50

- Construcción bajo norma UL.

- Cumplimiento de las normas IEC de rendimiento inicial y rendimiento a lo largo del tiempo.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medida y forma de pago de esta partida será por unidad instalada y funcionando en óptimas condiciones según avance.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA CONTRA POLVO Y HUMEDAD ÁREA DE EQUIPOS

Figura. Luminaria contra Humedad y Polvo (imagen de referencia).

GENERALIDADES

El contratista deberá suministrar e instalar una (1) luminaria resistente al polvo y a la humedad en el área de equipos ubicada en el sótano. La instalación será suspendida y controlada mediante un interruptor. La luminaria deberá contar con dos tubos LED de 18 watts.

PROCEDIMIENTO

- Instalación de canalización y cableado eléctrico.

- Instalación de puntos de anclaje en losa para la suspensión de la luminaria la cual deberá quedar debidamente centrada en el área de equipos.

- Instalación y nivelado de hosing.

- Conexión eléctrica e instalación de dos tubos LED de policarbonato de 18 W cada uno en el interior del housing

- Puesta en operación, realizar pruebas de encendió y apagado con el interruptor.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Housing:

•	Tipo de Producto: Estanco

•	Modelo: Hermético para dos tubos T8

•	Material: Carcasa en termoplástico ABS y cubierta frontal en policarbonato.

•	Índice de Protección: IP65

•	Código IK: IK06

•	Rango de temperatura: -10°C a 50°C.

•	Alto (cm): 10

•	Ancho (cm): 20

•	Largo (cm): 120

•	Peso (Kg): 1.4

Tubos LED:

•	Potencia: 18 W

•	Vida útil: no menor a 50,000 horas.

•	Temperatura de color: (4,000 – 6,000) k.

•	Flujo luminoso: 2,100 lm.

•	IRC: 80

•	Frecuencia: 50 a 60 Hz

•	Tiempo de inicio: 0.5 seg.

•	Factor de potencia: 0.9.

•	Voltaje: 100-277 VAC.

•	Material del foco: plástico.

•	Forma del Foco: T8

•	Rango de temperatura: -20°C a 45°C.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, instalada y operando.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTORES DE AIRE CON LUMINARIA INTEGRADA.

Figura. Extractor de aire con luminarias (imagen de referencia).

GENERALIDADES

Para la extracción de malos olores en los servicios sanitarios, se instalarán equipos de ventilación que se activarán mediante sensores de presencia y estarán conectados al mismo circuito que la iluminación. Estos extractores deberán contar con luminaria LED incorporada, según lo indicado en la figura de referencia. Para más información, consultar la planta de circuitos de iluminación, la cantidad total de extractores con luz integrada se detalla en el siguiente cuadro resumen.

| Cantidad de extractores de aire con luminaria por servicio sanitario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de instalación | S.S MUJERES | S.S HOMBRES | SSPMR | TOTAL |
| SÓTANO | 2 | 2 | 2 | 6 |
| NIVEL 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NIVEL 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NIVEL 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NIVEL 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NIVEL 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| TOTAL, DE EXTRACTORES DE AIRE CON LUMINARIA |  |  |  | 26 |

SSPMR: Servicios Sanitarios para Personas con Movilidad Reducida.

PROCEDIMIENTO

La instalación de los extractores de aire en los servicios sanitarios deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Control de encendido/apagado: Los extractores con luminaria estarán controlados mediante sensores de movimiento (PIR), los cuales activarán tanto las luminarias como los extractores de manera simultánea.

- Configuración del circuito: Se conformará un circuito mixto en el que las luminarias y los extractores compartirán el mismo punto de control, asegurando su funcionamiento conjunto al detectar presencia.

- Tiempo de retardo: El sensor deberá incluir un temporizador ajustable que permita un retardo en el apagado del extractor, garantizando la ventilación adecuada aún después de que cese la detección de movimiento. El tiempo mínimo recomendado es 5 minutos.

- Tipo de sensor: Se deberá utilizar un sensor de movimiento con capacidad para controlar cargas inductivas y con grado de protección IP adecuado para ambientes húmedos (mínimo IP44).

- Compatibilidad eléctrica: Los extractores deberán ser compatibles con la tensión y frecuencia del sistema eléctrico del proyecto.

- Ubicación: La ubicación del extractor y del sensor deberá garantizar una cobertura efectiva del espacio y un flujo de aire eficiente hacia el exterior.

- Referencia de planos: Para la localización exacta de los extractores, sensores y el trazado del circuito, se deberá consultar la planta de circuitos de iluminación correspondiente o en caso exista discrepancia se resolverá en campo.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Extractor de aire:

- Capacidad de flujo de aire mínima: 80 CFM (2.27 m3/h)

- Voltaje: 120 VAC

- Frecuencia: 60 Hz.

- Nivel de ruido: 1.5 Sones

- Potencia: 20.9 W

- Luz LED: La luz LED integrada de larga duración está clasificada para 50,000 horas de vida útil a una temperatura de color de 3500 K.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, instalada y operando.

    - SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE AIRE CON LUMINARIA INTEGRADA

GENERALIDADES

Para el desarrollo de esta partida, se requiere que el contratista suministre cinco (5) unidades de extractores de aire con luminaria incorporada, con las mismas características técnicas especificadas en la partida anterior.

PROCEDIMIENTO

El contratista deberá entregar las cinco (5) unidades al administrador de contrato designado por CEPA. La entrega se realizará de manera formal mediante una nota de entrega. Cada extractor será revisado por el administrador antes de ser transferido a la Sección de Servicios Generales de CEPA.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Extractor de aire:

  - Capacidad de flujo de aire mínima: 80 CFM (2.27 m3/h)

  - Voltaje: 120 VAC

  - Frecuencia: 60 Hz.

  - Nivel de ruido: 1.5 Sones

  - Potencia: 20.9 W

  - Luz LED: La luz LED integrada de larga duración está clasificada para 50,000 horas de vida útil a una temperatura de color de 3500 K.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, entregada.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE AIRE

Figura. Extractor de aire (imagen de referencia).

GENERALIDADES

Este extractor será instalado en el área de cafetería del sótano y se utilizará para eliminar olores provenientes de alimentos de olor fuerte. Para más información, consultar la planta de circuitos de iluminación y extractores.

PROCEDIMIENTO

La instalación de este extractor de aire será en el área de cafetería el cual deberá cumplir con las siguientes condiciones:

  - Control de encendido/apagado: Será manual por medio de interruptor.

  - Configuración del circuito: Se conformará un circuito mixto en el que las luminarias y los extractores compartirán el mismo punto de control manual, pero con distinto interruptor y el funcionamiento de ambos será determinado por los usuarios según sus necesidades.

  - Compatibilidad eléctrica: Los extractores deberán ser compatibles con la tensión y frecuencia del sistema eléctrico del proyecto.

  - Ubicación: La ubicación del extractor deberá garantizar una cobertura efectiva del espacio y un flujo de aire eficiente hacia el exterior.

  - Referencia de planos: Para la localización exacta del extractor y el trazado del circuito, se deberá consultar la planta de circuitos de iluminación correspondiente o en caso exista discrepancia se resolverá en campo.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

  - Capacidad de flujo de aire mínima: 150 CFM (4.24m3/min)

  - Voltaje: 120 VAC

  - Frecuencia: 60 Hz.

  - Potencia: 25 W.

  - Nivel de ruido: 47 dB

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, instalada y operando

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSORES DE MOVIMIENTO

Figura. Sensor de movimiento para 360° (imagen de referencia).

GENERALIDADES

Para la activación automática de las luminarias y los extractores de aire, el contratista deberá suministrar e instalar sensores de movimiento con un campo de detección de 360°, equipados con temporizador ajustable. El tiempo de retardo deberá programarse en no menos de 5 minutos, garantizando así una ventilación adecuada posterior al uso del recinto.

En el cuadro resumen siguiente se detalla la cantidad y ubicación de los sensores requeridos para los servicios sanitarios objeto de remodelación.

| Cantidad de sensores por servicio sanitario |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de instalación | S.S MUJERES | S.S HOMBRES | SSPMR | TOTAL |
| SOTANO | 2 | 2 | 1 | 5 |
| NIVEL 4 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NIVEL 5 | 2 | 3 | 0 | 5 |
| NIVEL 6 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NIVEL 7 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| NIVEL 12 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| TOTAL, DE SENSORES |  |  |  | 25 |

SSPMR: Servicios Sanitarios para Personas con Movilidad Reducida.

PROCEDIMIENTO

  - Verificar y cortar la alimentación del circuito desde el tablero eléctrico principal antes de intervenir.

  - Instalar el sensor en el cielo falso, centrado respecto al área a cubrir.

  - Cerciorarse de que se tenga visión directa sin obstrucciones hacia las zonas de uso (inodoros, lavamanos).

  - Realizar el tendido de los conductores desde el interruptor termomagnético hasta el sensor, y desde este hacia luminarias y extractor.

  - Usualmente necesita al menos: Fase (L), Neutro (N), Retorno (Load o Switched Line)

  - Utilizar la sección del conductor según carga instalada (normalmente 14 AWG o 12 AWG).

  - Conectar el sensor según el esquema del fabricante.

  - El extractor y las luminarias deben estar en paralelo para que ambos reciban señal cuando el sensor active.

  - Ajustar el temporizador a un mínimo de 5 minutos de retardo (post-desocupación).

  - Configurar la sensibilidad y nivel de luz ambiente (si tiene función de fotocélula).

  - Asegurar el sensor al cielo falso o la caja de montaje.

  - Verificar que los cables estén protegidos y canalizados correctamente.

  - Restablecer la energía.

  - Verificar que el sistema funcione: Al detectar presencia, se encienden luces y extractor, Tras 5 minutos sin detección, ambos se apagan.

  - Consideraciones técnicas: El sensor debe tener potencia de salida suficiente para controlar la carga total (luces + extractor).

  - Puesta en operación.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

  - Cableado eléctrico (tipo THHN/THWN, según cálculo)

  - Caja de paso / registros

  - Tubería conduit o canalización según normativa

  - Interruptor termomagnético (circuito mixto)

  - Herramientas de instalación eléctrica

  - Equipos de protección personal (EPP)

Sensor de movimiento:

  - Campo de visión de 360°

  - 120-277 VAC

  - Incandescente: 800W @ 120VAC

  - Fluorescente: 800VA @ 120VAC / 1600VA @ 277VAC

  - Resistevio: 10A @ 120VAC

  - Motores: 1/4 HP 120VAC

  - Modo de prueba de 5 segundos Ajuste nivel de luz: 100 LUX - luz día

  - Temperatura operación: 0 °C a 55 °C

  - Nivel de ajuste de luz: 10 FC - 150FC

  - Retardo ajuste de tiempo: 5 segundos - 30 minutos

  - Cobertura: 360°, hasta 110 m2

  - PIR tecnología pasiva infrarrojo

  - Multi nivel, 360° lentes Fresnel para superior detección de ocupación

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, instalada y operando.

    - SUMINISTRO DE SENSORES DE MOVIMIENTO

GENERALIDADES

Para el desarrollo de esta partida, se requiere que el contratista suministre cinco (5) unidades de sensores de movimiento, con las mismas características técnicas especificadas en la partida anterior.

PROCEDIMIENTO

El contratista deberá entregar las cinco (5) unidades al administrador de contrato designado por CEPA. La entrega se realizará de manera formal mediante una nota de entrega. Cada sensor de movimiento será revisado por el administrador antes de ser transferido a la Sección de Servicios Generales de CEPA.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Sensor de movimiento:

  - Campo de visión de 360°

  - 120-277 VAC

  - Incandescente: 800W @ 120VAC

  - Fluorescente: 800VA @ 120VAC / 1600VA @ 277VAC

  - Resistevio: 10A @ 120VAC

  - Motores: 1/4 HP 120VAC

  - Modo de prueba de 5 segundos Ajuste nivel de luz: 100 LUX - luz día

  - Temperatura operación: 0 °C a 55 °C

  - Nivel de ajuste de luz: 10 FC - 150FC

  - Retardo ajuste de tiempo: 5 segundos - 30 minutos

  - Cobertura: 360°, hasta 110 m2

  - PIR tecnología pasiva infrarrojo

  - Multi nivel, 360° lentes Fresnel para superior detección de ocupación

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

La medición y forma de pago de esta partida se realizará por unidad, entregada.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA DE EMERGENCIA

Figura. Luminaria de emergencia, imagen con fines ilustrativos.

GENERALIDADES

Suministro, instalación y puesta en funcionamiento de tres (3) luminarias de emergencia de doble foco con tecnología LED. Estas luminarias se instalarán en el pasillo de los servicios sanitarios ubicados en el sótano.

PROCEDIMIENTO

  - Instalación de la carcasa de luminaria en pared según la ubicación de planta de luminarias en sótano.

  - Instalación de conductor dúplex # 14 AWG color blanco, un extremo será conectado a los terminales internos en la luminaria y en el otro extremo se conectará un tomacorriente macho color blanco.

  - Conexión de batería de Ni-Cd al circuito interno de la luminaria.

  - Prueba de funcionamiento de cada luminaria (Abrir el circuito de luminarias de emergencia desde el tablero de luces y tomacorrientes).

  - Verificar el pulsador de prueba en cada luminaria.

  - Puesta en funcionamiento.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Luminaria:

  - Potencia 2.8 W

  - Voltaje de operación de 120-277 Voltios

  - Frecuencia 60 Hz.

  - Factor de potencia ≥ 0.90

  - Temperatura de color 6,500 kelvin

  - Flujo luminoso ≥ 140 lm.

  - CRI ≥ 0.70

  - Autonomía ≥ 90 min

  - Tipo de montaje techo o pared.

  - Construcción bajo norma UL.

  - Cabeza ajustable y orientable.

Cable dúplex 2-14

  - Cable eléctrico dúplex color blanco.

  - Conductores flexibles compuestos por hilos de cobre suave, recocido y trenzados.

  - Dos líneas calibre 14 AWG.

  - Aislamiento termoplástico de cloruro de polivinilo (PVC) y unidos por una membrana que facilita su separación.

  - Diseñado para operar en voltajes máximos de 125 voltios.

  - Para operar en una temperatura máxima de 60°C en ambientes secos y húmedos.

  - Su aislamiento de PVC no propaga la flama.

Tomacorriente Macho:

  - Toma macho para extensión

  - Color Blanco

  - Voltaje de operación de 125 VAC

  - Amperaje 15 A

  - Para cable calibre 14 a 12 AWG.

  - 2 polos, 2 hilos

  - Cuerpo de Nylon.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago por el suministro, instalación y puesta en marcha de las luminarias de emergencia completamente armadas y conectadas a su fuente de alimentación será por unidad según avances.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS Y GFCI

GENERALIDADES

El contratista deberá de suministrar las acometidas eléctricas monofásicas desde el tablero eléctrico hasta el inicio de los circuitos ramales para los tomacorrientes estos tramos de acometidas eléctricas se desplazarán en tecnoducto de ¾” anclados a la losa estos se implementará haciendo uso de los accesorios adecuados para cada tramo de acometida a instalar.

PROCEDIMIENTO

  - Instalación de canalización en losa utilizando accesorios de anclaje.

  - El contratista deberá de instalar una caja de registro de llegada previo del ingreso de las acometidas para los circuitos de toma corrientes y desde ahí se hará la conexión al tablero proyectado o tablero existente.

  - Para cada tramo de acometidas no se permitirá realizar añadiduras en los conductores o utilizar un calibre menor a lo requerido en este apartado cada acometida deberá de iniciar y terminar con sus tres líneas (F, N, T).

  - El contratista deberá dejar reserva de las acometidas en las cajas de registro previo a la entrada del tablero eléctrico.

  - Cada acometida deberá de quedar señalizada por número de circuito y de mantener orden y estética en el interior del tablero eléctrico.

  - Puesta en funcionamiento de las acometidas.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Conductor.

  - Calibre: AWG No 10 y AWG No 12.

  - Tipo: THHN o similar.

  - Material: Cobre.

  - Bajo estándar UL-83 ASTM B3.

Canalización y accesorios:

  - Tecnoducto de ¾”, color gris.

  - Conector recto para tecnoducto de ¾”.

  - Unión para tecnoducto ¾”.

  - Grapa conduit de ¾”.

  - Anclas

  - Tornillería.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será por metros lineales instalados de acometida conformada por tres conductores 2-THHN #10 (F, N) + 1-THHN #12 (T), ø ¾”, según avances.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES POLARIZADOS Y RAMALES INTERNOS

Figura.  Tomacorriente polarizado color blanco, imagen con fines ilustrativos.

GENERALIDADES

En esta partida, el contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y accesorios necesarios para la puesta en servicio de los circuitos ramales y tomacorrientes polarizados, los cuales deberán ubicarse en los puntos indicados en la planta de tomacorrientes.

| Cantidad de tomacorrientes por área |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de instalación | CAFETERÍA | EQUIPOS | LUMINARIAS DE EMERGENCIA | REFRIGERADORA | TOTAL |
| SÓTANO | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| TOTAL, DE TOMACORRIENTES |  |  |  |  | 8 |

PROCEDIMIENTO

  - Previamente para esta actividad el contratista deberá de haber instalados las paredes de tabla yeso y al menos haber forrado una cara para poder realizar la canalización eléctrica y la ubicación de cajas rectangulares de 4”x2”.

  - Para las canalizaciones internas en la tabla yeso se utilizará canalizaciones de tecnoducto de ¾”.

  - Verificar mediante la “Planta de tomacorrientes, puntos de red” la ubicación de los tomacorrientes en cada una de las áreas a intervenir.

  - La altura de instalación de los tomacorrientes de uso general será de 0.30 m sobre el N.P.T. también se deberá de considerar que algunos de los tomacorrientes estarán ubicados a diferente altura como lo son los tomacorrientes para los equipos dedicados como luminarias de emergencia.

  - Las canalizaciones internas serán tecnoducto de ¾”, para el caso que existan tomacorrientes en paredes de concreto existente, la canalización superficial será implementada con canaleta plástica con sus accesorios correspondientes a fin de mantener la estética en lugar y para los tomacorrientes ubicados en piso de las salas de reunión serán instalados con canaleta plástica para piso.

  - Para los circuitos ramales se deberá de respetar el código de colores y calibre del conductor a utilizar será AWG # 12 de la siguiente manera: 1-THHN#12(FASE) + 1-THHN#12(NEUTRO) + 1-THHN#12 (POLARIZACIÓN). No se permitirá el uso de menor calibre de este.

  - Para la puesta en funcionamiento el contratista deberá de energizar cada circuito, realizar las pruebas de encendido/apagado desde el tablero y además en cada tomacorriente deberá de verificar que la conexión eléctrica sea la correcta y no haya líneas cruzadas o tomacorrientes sin polarizar.

  - Puesta en operación de circuito de tomacorrientes.

  - Para las cajas cuadradas que queden fuera de uso en paredes existentes se les deberá de colocar placas ciegas.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Conductor circuitos ramales:

  - Calibre: AWG No 12.

  - Tipo: THHN o similar.

  - Material: Cobre.

  - Bajo estándar UL-83 ASTM B3.

Tomacorrientes:

  - Tomacorriente doble integrado color blanco.

  - Construcción del cuerpo de alta resistencia mecánica

  - Cuerpo angosto que provee gran espacio para los cables

  - Acorde a INTE 60884.

  - NEMA 5-15 R

  - Terminales para cables AWG # 14 y 12.

  - Policarbonato de alta calidad con diseño de perfil liso

  - Tornillos de montaje y placa incluidos

Caja Rectangular:

  - Tipo pesada medidas 4X2X3/4” con agujeros de 3/4

  - Material acero

  - Terminado Zinc

  - Con tornillo para polarización.

  - UL.

Caja Cuadrada:

  - Tipo pesada medidas 4”X4” con agujeros de 3/4

  - Material acero

  - Terminado Zinc

  - Con tornillo para polarización.

  - UL.

Placa Ciega:

  - Material plástico.

  - Color blanco.

Canalización interna y accesorios:

  - Tecnoducto de ¾”, color gris.

  - Conector recto de ¾”

  - Unión de ¾”

  - Grapa conduit tubería EMT de ¾”.

  - Ancla

  - Tornillo.

Canaleta plástica:

  - Dimensiones: 105X65 mm.

  - Longitud: 2 mts.

  - Color Blanco.

  - Con tapadera.

Accesorios para canaleta plástica:

  - Unión para canaleta.

  - Tapadera final para canaleta.

  - Ángulo Plano para canaleta.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El pago por el suministro, instalación y puesta en marcha de los tomacorrientes polarizados y circuitos ramales será por unidad.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTES GFCI Y RAMALES INTERNOS

Figura.  Tomacorriente GFCI, imagen con fines ilustrativos.

GENERALIDADES

En esta partida, el contratista deberá suministrar e instalar todos los materiales y accesorios necesarios para la puesta en servicio de los circuitos ramales y tomacorrientes GFCI, los cuales deberán instalarse en áreas donde haya riesgo de contacto con agua, como baños, cocinas, lavanderías, etc.

| Cantidad de tomacorrientes GFCI por área |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de instalación | S.S MUJERES | S.S HOMBRES | SSPMR | TOTAL |
| SÓTANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| NIVEL 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL, DE TOMACORRIENTES GFCI |  |  |  | 13 |

PROCEDIMIENTO

Identificación de los circuitos de tomacorrientes o equipos dedicados que requieren la implementación de tomacorrientes GFCI en la planta de tomacorrientes de cada nivel.

En el caso para la alimentación de circuitos mixtos (tomacorriente GFCI + tomacorriente polarizado) siempre se deberá de instalar el tomacorriente GFCI al inicio del circuito por recomendaciones del fabricante.

ESQUEMA DE UBICACIÓN TOMA CORRIENTE GFCI BAJO MUEBLE:

Ubicación de tomacorriente GFCI doble para dos grifos bajo mueble

Figura.  Detalle de referencia para la ubicación de tomacorriente GFCI que será compartido para la conexión de dos grifos con sensor en la mayoría de servicios sanitarios, imagen con fines ilustrativos.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Características eléctricas tomacorriente GFCI:

- Tipo: Tomacorriente duplex 2P+T (dos polos + tierra) con protección GFCI y función "Tamper Resistant" (niños).

- Voltaje dieléctrico: 1500V

- Nivel de disparo: 4 a 6 mA.

- Tiempo de disparo: 0.25 segundos nominales.

- Voltaje de trabajo máximo: 125 VAC.

- Corriente nominal: 15 A.

- Voltaje de trabajo: 110–125 V AC.

- Frecuencia: 60 Hz

Características mecánicas tomacorriente GFCI:

- Material: Cuerpo: policarbonato (resistente, auto extinguible)

- Contactos: latón.

- Grado de protección:

  - IP 20 (protección contra acceso a partes peligrosas)

  - IK 04 (resistencia al impacto moderado)

Normativas tomacorriente GFCI:

- CSA, NEMA WD 1, NEMA WD 6, UL y UL 943 (normativa GFCI en EE. UU.)

Conductor circuitos ramales:

- Calibre: AWG No 12.

- Tipo: THHN o similar.

- Material: Cobre.

- Bajo estándar UL-83 ASTM B3.

Caja Rectangular:

- Tipo pesada medidas 4X2X3/4” con agujeros de 3/4

- Material acero

- Terminado Zinc

- Con tornillo para polarización.

- UL.

Caja Cuadrada:

- Tipo pesada medidas 4”X4” con agujeros de 3/4

- Material acero

- Terminado Zinc

- Con tornillo para polarización.

- UL.

Placa Ciega:

- Material plástico.

- Color blanco.

Canalización interna y accesorios:

- Tecnoducto de ¾”, color gris.

- Conector recto de ¾”

- Unión de ¾”

- Grapa conduit tubería EMT de ¾”.

- Ancla

- Tornillo.

Canaleta plástica:

- Dimensiones: 105X65 mm.

- Longitud: 2 mts.

- Color Blanco.

- Con tapadera.

Accesorios para canaleta plástica:

- Unión para canaleta.

- Tapadera final para canaleta.

- Ángulo Plano para canaleta.

MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El pago por el suministro, instalación y puesta en marcha de los tomacorrientes polarizados y circuitos ramales será por unidad.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDAS ELÉCTRICAS PARA SECADOR DE MANOS

GENERALIDADES

El contratista deberá suministrar e instalar las acometidas eléctricas monofásicas desde el tablero eléctrico hasta la caja de conexión del secador de manos. Estas acometidas se instalarán mediante tecnoducto de ¾", anclado a la losa, utilizando los accesorios adecuados para cada tramo.

PROCEDIMIENTO

  - Instalación de canalización en losa utilizando accesorios de anclaje.

  - El contratista deberá de instalar una caja de registro de llegada en la cual se harán los empalmes con los equipos estas cajas deberán quedar en la parte posterior de los secadores.

  - Para cada tramo de acometidas no se permitirá realizar añadiduras en los conductores o utilizar un calibre menor a lo requerido en este apartado cada acometida deberá de iniciar y terminar con sus tres líneas (F, N, T).

  - El contratista deberá dejar reserva de las acometidas en las cajas de registro previo a la entrada del tablero eléctrico.

  - Cada acometida deberá de quedar señalizada por número de circuito y de mantener orden y estética en el interior del tablero eléctrico.

  - Cada acometida deberá de poseer la protección termomagnética adecuada según la capacidad del secador de mano a suministrar.

  - Puesta en funcionamiento del equipo secador.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

Conductor.

  - Calibre: AWG No 10 y AWG No 12.

  - Tipo: THHN o similar.

  - Material: Cobre.

  - Bajo estándar UL-83 ASTM B3.

Canalización y accesorios:

  - Tecnoducto de ¾”, color gris.

  - Conector recto para tecnoducto de ¾”.

  - Unión para tecnoducto ¾”.

  - Grapa conduit de ¾”.

  - Anclas

  - Tornillería.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago de esta partida será por metros lineales instalados de acometida conformada por tres conductores 2-THHN #10 (F, N) + 1-THHN #12 (T), ø ¾”, según avances.

    - SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SECADORES DE MANOS

Figura.  Secador de manos de acero inoxidable, imagen con fines ilustrativos.

GENERALIDADES

Será responsabilidad del contratista el suministro e instalación de los secadores de manos en los servicios sanitarios objeto de remodelación. Deberá considerarse que, en la mayoría de los casos, se mantendrá la ubicación actual de los secadores, con excepción del servicio sanitario para personas con movilidad reducida que se construirá en el sótano, donde se establecerá una nueva ubicación conforme a las necesidades del diseño y normativas vigentes.

| Cantidad de secadores de mano |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Área de instalación | S.S MUJERES | S.S HOMBRES | SSPMR | TOTAL |
| SÓTANO | 1 | 1 | 1 | 3 |
| NIVEL 4 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 6 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 7 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| NIVEL 12 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| TOTAL, DE SECADORES DE MANO |  |  |  | 13 |

PROCEDIMIENTO

  - Coordinación de Ubicación: Antes de la instalación de los secadores de manos, el contratista, en coordinación con el administrador de contrato, deberá definir las ubicaciones finales de los equipos, en caso de que sea necesaria su reubicación.

  - Adecuaciones en Sótano: En el caso de los secadores a instalarse en los servicios sanitarios ubicados en el sótano, se deberán modificar las dos acometidas eléctricas existentes y agregar una nueva acometida para el servicio sanitario destinado a personas con movilidad reducida.

  - Instalación Posterior a Enchapado: Los secadores deberán instalarse únicamente después de finalizado el enchapado de muros. El contratista deberá asegurarse de proteger y aislar adecuadamente las acometidas eléctricas durante el proceso, a fin de conservarlas en buen estado para su posterior uso.

  - Nivelación de Bases: Cada base de soporte del secador deberá quedar perfectamente nivelada antes de proceder con la instalación definitiva del equipo.

  - Puesta en Marcha: Una vez instalados, se deberá realizar la puesta en funcionamiento de los secadores, verificando los tiempos de operación conforme a las especificaciones del fabricante.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

  - Tipo de equipo: Secador de manos eléctrico automático para instalación en pared.

  - Alimentación eléctrica: Tensión: 120-240 VAC

  - Frecuencia: 50/60 Hz

  - Potencia total: 1000 W – 1800 W (dependiendo del modelo)

  - Tipo de activación: Activación automática mediante sensor infrarrojo de proximidad.

  - Material de carcasa: Acero inoxidable

  - Tiempo de secado: Menor o igual a 12 segundos (a 25 °C de temperatura ambiente).

  - Nivel de ruido: Máximo: 70 – 75 dB a 1 metro de distancia.

  - Flujo de aire: Velocidad: ≥ 90 m/s; Volumen de aire: ≥ 150 m³/h

  - Temperatura del aire:

  - Aire caliente: 40–55 °C (con resistencia activa)

  - Temperatura ambiente: modo sin resistencia (opcional ecológico)

  - Protección y seguridad:

  - Grado de protección IPX1 o superior.

  - Protección térmica contra sobrecalentamiento.

  - Sistema antivandálico: tornillos ocultos, fijación segura.

  - Certificaciones: CE, RoHS, u otras normativas locales vigentes.

  - Dimensiones aproximadas:

  - Alto: 250 – 300 mm

  - Ancho: 200 – 280 mm

  - Fondo: 150 – 200 mm

  - Montaje: A pared, con kit de instalación incluido.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago por el suministro, instalación y puesta en marcha de los tomacorrientes polarizados y circuitos ramales será por unidad.

  - SEÑALES ESPECIALES

    - PUNTO DE RED PARA TELÉFONO EN ÁREA DE CAFETERÍA

GENERALIDADES

Para el desarrollo de esta partida, el contratista deberá considerar el suministro de todos los materiales necesarios para la habilitación y puesta en funcionamiento del punto de red. Este deberá incluir su respectiva canalización, cableado UTP categoría 6A y accesorios, el cual deberá ser certificado antes de su entrega.

PROCEDIMIENTO

  - Previamente para esta actividad el contratista deberá de haber instalado las paredes de tabla yeso o tabla cemento y al menos haber forrado una cara para poder realizar la canalización, en esta actividad se recomienda que exista comunicación entre ambas especialidades de señales especiales y electricidad para la ubicación de cajas rectangulares 4”x2” correspondientes a los puntos de red y tomacorrientes como también a la canalización “tecnoducto”.

  - La altura de instalación del punto de red se definirá en campo según su ubicación.

  - Las canalizaciones internas serán tecnoducto de ¾”, para el caso que se defina la instalación del punto de red en paredes de concreto existentes, la canalización superficial será implementada con canaleta plástica con sus accesorios correspondientes a fin de mantener la estética en lugar.

  - El contratista deberá de instalar el tramo de canalización y cables hasta el gabinete donde se ubica el punto proyectado esto se hará en coordinación con la Gerencia de Sistemas de Información.

  - Los tramos de cable UTP desde el punto de partida en el interior del gabinete hasta las áreas de trabajo se realizarán por medio de tecnoducto de ¾” y ese deberá ser anclado a la losa por medio grapas conduit de ¾”.

  - En los tramos de bajada se deberá de realizar el guiado con cable guía para la llegada hasta la caja rectangular teniendo el cuidado de no realizar mucha tensión o una mala manipulación del conductor UTP y dañarlo.

  - En ambos extremos de cada tramo de UTP (patch panel y placa) se realizará el ponchado de cada punto y se realizarán las pruebas pertinentes.

  - Después de haber realizado las pruebas se realizará el armado y sellado de caja con su placa.

  - Realizar Etiquetado en ambos extremos (patch panel y placa).

  - Presentar reporte de certificación del punto de red instalado.

  - Puesta en operación.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

  - Cable UTP CAT6A, deberán incluir patchcord de 3 y 7 pies.

  - Caja decorativa de 4x2.

  - Suministro de placa de 1 puerto

  - Suministro de módulo RJ45 azul

  - Etiquetado de cableado

  - Ponchado de punto

  - Certificación de punto de red.

MEDIDA Y FORMA DE PAGO

El pago por el suministro, instalación y puesta en marcha del punto de red será por unidad.

    - REUBICACIÓN DE SENSOR DE HUMO DE CAFETERÍA EXISTENTE A LA CAFETERÍA PROYECTADA

GENERALIDADES

Como parte de las actividades del contratista este deberá de realizar la reubicación del sensor de humo ubicado en la cafetería existente hacia la cafetería proyectada.

PROCEDIMIENTO

  - Definir el punto idóneo para la reubicación del sensor en la cafetería proyectada.

  - Antes de proceder con la desinstalación y reubicación del sensor, se deberá coordinar con el área de Mantenimiento de Grupo Roble para obtener su aprobación sobre la maniobra a realizar en el sistema de alarma contra incendios, ya que dicho sistema es de su propiedad.

  - Instalar la canalización y el cableado utilizando materiales con características similares a los del sistema actualmente en funcionamiento.

  - Instalar el tramo de conductor correspondiente al lazo de conexión de sensores, verificando que sus características sean compatibles con las del cableado existente.

  - Realizar la puesta en operación con el apoyo del equipo técnico del Grupo Roble.

  - Realizar pruebas de funcionamiento.

MATERIALES Y CARACTERÍSTICAS

  - Sensor de humo (uso del existente).

  - Caja de registro o caja de paso, si se requiere una nueva ubicación física.

  - Tubería o ducto para canalización (PVC, EMT, coraza, etc.).

  - Accesorios para canalización: codos, conectores, abrazaderas, soportes, etc.

  - Cableado libre de halógenos tipo FPL, FPLR o FPLP según normativa NFPA 70 (NEC), o similar al existente.

  - Conectores y terminales según el tipo de cableado y sensor.

  - Tornillería y anclajes adecuados para montaje en pared o techo.

# SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS

# F1. Formulario de Identificación del Ofertante

| INFORMACIÓN GENERAL |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nombre Completo de la Sociedad / Persona Natural |  |  |  |
| 2 | Fecha de Nacimiento / Fecha de Creación de la Sociedad |  |  |  |
| 3 | País de origen |  |  |  |
| 4 | Tipo | Natural ___ Jurídica____ |  |  |
| 5 | Clasificación | Micro___ pequeña ___ mediana ___ grande____ |  |  |
| 6 | Giro |  |  |  |
| 7 | Nombre del Representante Legal (si aplica) |  |  |  |
| 8 | No. de Documento del Representante Legal (si aplica) DUI para nacionales, Pasaporte para extranjeros. |  |  |  |
| 9 | No. NIT del Representante Legal. (si aplica) |  |  |  |
| 10 | No. NIT de la Sociedad / Persona Natural |  |  |  |
| 11 | N° de la Tarjeta de IVA |  |  |  |
| 13 | Nombre(s) y apellido(s) de Accionistas | - ___ - ___ - ___ etc. |  |  |
| 14 | DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE: Detallada en el Anexo 2 (Deberá marcar con una “X” una de las dos opciones de verificación) | Incluida en la oferta |  | A verificar en RUPES |
| INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES (EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN) |  |  |  |  |
| 15 | Nombre(s) de la(s) persona(s) de Contacto del oferente o contratista que será el enlace con CEPA | Durante la evaluación | Para la contratación |  |
| 16 | Teléfono fijo |  |  |  |
| 17 | Número de celular (WhatsApp) |  |  |  |
| 18 | Correo electrónico: |  |  |  |
| 19 | Dirección de las oficinas |  |  |  |
| 20 | Aceptación de notificación por correo electrónico y/o WhatsApp | Si acepto ____ No acepto: ___ |  |  |
| INFORMACIÓN DEL CONTACTO QUE SERÁ INCLUIDO EN EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA |  |  |  |  |
| 21 | Nombre completo |  |  |  |
| 22 | Dirección para notificaciones |  |  |  |
| 23 | Correo electrónico |  |  |  |
| 24 | Teléfonos |  |  |  |

Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)

# F2. Declaración Jurada Beneficiario Final

| CEPA | DECLARACIÓN JURADA BENEFICIARIO FINAL (PROVEEDOR/ACREEDOR) |  |
| --- | --- | --- |
| PROCESO: (nombre del proceso de compra) |  | FECHA: |
| 1. DATOS GENERALES DEL DECLARANTE | PROVEEDOR NATURAL | PROVEEDOR JURÍDICO |
| 1.1 Persona Natural |  |  |
| Primer Apellido | Segundo Apellido y/o Casada | Nombres |
| DUI /PASAPORTE | N.I.T. Y NÚMERO DE TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 1.2 Persona Jurídica |  |  |
| Nombre de la sociedad (según NIT) |  |  |
| Razón Social |  |  |
| Actividad Económica | N.I.T. | Número de teléfono |
| 1.2.1. DOMICILIO |  |  |
| Dirección | Distrito | Municipio |
| 2. DATOS OBLIGATORIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO (solo persona jurídica) |  |  |
| Primer Apellido | Segundo Apellido y/o Casada | Nombres |
| DUI /PASAPORTE | N.I.T. y NÚMERO DE TELEFONO | CORREO ELECTRÓNICO |
| 3. CLASIFICACIÓN EMPRESA |  |  |
| Micro Pequeña Mediana Gran empresa |  |  |
| Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería (DGT) para cancelar cualquier tipo de obligación legalmente exigible, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado de El Salvador. |  |  |
| 4. DATOS OBLIGATORIOS DE LA CUENTA BANCARIA A DECLARAR |  |  |
| Nombre del Banco: |  |  |
| Nombre de la cuenta | Número de la cuenta | Tipo de cuenta |
|  |  | Cuenta de Ahorro Sí___No_____ |
|  |  | Cuenta Corriente Sí___ No ____ |
| DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE: |  |  |
| - Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta Declaración Jurada. - Que, en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades que aplican en dicho proceso. |  |  |
| San Salvador, (colocar fecha de emisión) |  |  |
| Nombre completo del declarante | Número de DUI | Firma: |
| Sello (si hubiere) |  |  |

Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)

# F3.  Formulario Declaración Jurada (Ofertante)

(PERSONA NATURAL-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de ______________ del señor_________________________ con Documento de Identificación Tributaria  número _________________________, lo cual compruebo con (Poder o escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; i) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo __, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; j) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo, da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; k) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. l) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; m) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F3. Formulario de Declaración Jurada (Ofertante)

(PERSONA JURÍDICA-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; i) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo __, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; j) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo, da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; k) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. l) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; m) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F4. Formulario de Documento de Referencia

(Experiencia del Ofertante)

Señores _____________________________________ o a quien Interese:

Yo, ________ (nombre del cliente) __________, en calidad de _ (Propietario, Representante Legal, Administrador de Contrato, Gerente General, Responsable de Recibir el Servicio, Gerente de Empresa, Jefes de Departamento o Jefe de UCPI u otro cargo) __, hago constar:

Que_______ (Nombre de la empresa o persona natural participante) ____, nos ha brindado ____ (Nombre de servicio) _______, con el detalle siguiente:

| ÍTEM | REQUERIMIENTO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- |
| 1 | Nombre del Proyecto |  |
| 2 | Descripción y/o objeto y/o alcance de la obra o proyecto |  |
| 3 | Monto del contrato US$ |  |
| 4 | Año de Finalización del Servicio |  |
| 5 | Grado de satisfacción del cliente |  |
| 6 | Nombre, firma y sello del cliente (si hubiere) |  |

Cuadro a llenar por el cliente

Y para presentar a CEPA, extiendo y sello la presente constancia, en la Ciudad de _________________________________, a los ________________________ días del mes de _________________________ de dos mil _______________.

____________________________		     	_______________________

Nombre y Firma (del cliente)		Sello de la empresa (Del cliente, si hubiere)

Dirección:   ___________

Correo electrónico, Telefax y/o teléfono del Cliente: _____________

## F5. Formulario Carta Compromiso

SEÑORES

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

PRESENTE

Después de haber examinado todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta de la Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble” en caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a:

- Cumplir en su totalidad con los requerimientos, plazos, procedimientos, documentos, de todas las Secciones establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta.

- Cumplir con la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la CEPA y detallada en el numeral 20 del Anexo 1 del DSO.

- Haber leído la Política Antisoborno del Anexo 4, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país, según corresponda. Asimismo, me comprometo a compartir la Política con los trabajadores o involucrados de mi sociedad para este proceso.

- En caso que la obra, bien servicio no cumpla con lo requerido en el DSO por CEPA, será rechazado por el Administrador del Contrato u Orden de compra, comprometiéndome a subsanar o presentar lo observado y requerido, en el plazo establecido por el Administrador.

- Asimismo, si durante la evaluación de ofertas, la CEPA necesita hacer consultas sobre la obra, bien o servicio ofertado sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos u otro aspecto del DSO de este proceso, me comprometo a responder las consultas. En caso que manifieste que mi oferta no cumpla en alguna característica o especificación o difiere de lo requerido en el DSO o que no responda a la consulta, el PEO podrá descalificar la oferta presentada (total o por ítem) según corresponda.

Por lo anterior, firmo y sello (si hubiere) mi compromiso antes indicado.

__________________________________________________	______________

Nombre del representante legal o su delegado 					Firma

o persona natural o su delegado

# F6. Carta Oferta Económica

Fecha__________

Señores

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

Presente

Después de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en los documentos de solicitud, inclusive las adendas, aclaraciones y enmiendas (si hubiere) de las cuales por medio de la presente acusamos de recibido; ofrecemos realizar la “Readecuación de cafetería y cuarto de lavado del sótano y remodelación de servicios sanitarios en oficinas de CEPA ubicadas en los niveles: sótano, 4, 5, 6, 7 y 12 del edificio Torre Roble”, por el monto  de     (en letras) US$            sin incluir IVA  y US $        IVA incluido.

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a proporcionar el servicio  antes referido, de acuerdo a lo especificado en el documento de Solicitud de Oferta de Licitación Competitiva CEPA-LC-29/2025.

Asimismo, nos comprometemos a mantener esta oferta dentro de un período de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha fijada para la Recepción de Ofertas.

En caso de resultar nosotros ganadores, esta oferta y la notificación de adjudicación, constituirán un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme el contrato correspondiente.

Manifestamos que estamos capacitados para ofertar y contratar y estamos solventes de nuestras obligaciones fiscales, municipales, seguridad social y previsionales. Art. 24 LCP y que no tenemos impedimento legal para ofertar y contratar Art. 25 LCP, asimismo, estamos registrados en el RUPES; y en caso de resultar adjudicado y a requerimiento de CEPA, puedo presentar la o las solvencias y/o constancias requeridas.

Nombre del ofertante: _____________________________ 		 (sello si hubiere)

__________________________________________________	______________

Nombre del representante legal o su delegado 					Firma

o persona natural o su delegado

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).

# F6.1. Plan de Oferta

(Los oferentes deberán remitir sus ofertas en este formato, indicando los precios unitarios con dos decimales y con IVA incluido)

Estimados Señores:

Referencia de proceso No.

A continuación, presentamos nuestra Oferta de acuerdo a lo siguiente:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO US$ | TOTAL US$ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | OBRAS PRELIMINARES |  |  |  |  |
| 1.1 | Desmontaje de muebles lavamanos | 12.00 | u |  |  |
| 1.2 | Desmontaje de lavamanos | 22.00 | u |  |  |
| 1.3 | Desmontaje de espejos | 12.00 | u |  |  |
| 1.4 | Desmontaje de divisiones de sanitarios | 20.37 | m2 |  |  |
| 1.5 | Desmontaje de dispensadores | 12 | U |  |  |
| 1.5.1 | Desmontaje de secador de manos de botón | 12.00 | u |  |  |
| 1.5.2 | Dispensador de papel higiénico | 22.00 | u |  |  |
| 1.5.3 | Jaboneras | 13.00 | u |  |  |
| 1.5.4 | Dispensador de olores | 12.00 | u |  |  |
| 1.6 | Desmontaje de cielo falso | 65.27 | m2 |  |  |
| 1.7 | Desmontaje de puertas | 15.00 | u |  |  |
| 1.8 | Desmontaje de inodoros | 22.00 | u |  |  |
| 1.9 | Desmontaje de mingitorios | 7.00 | u |  |  |
| 1.10 | Desmontaje de ventana de vidrio | 1.00 | u |  |  |
| 1.11 | Desmontaje de fregadero | 1.00 | u |  |  |
| 1.12 | Desmontaje de pila | 1.00 | u |  |  |
| 1.13 | Demolición de divisiones | 48.10 | m2 |  |  |
| 1.14 | Demolición de enchape | 213.20 | m2 |  |  |
| 1.15 | Demolición piso cerámico | 23.72 | m2 |  |  |
| 1.16 | Desmontaje de mueble cafetería | 1.00 | u |  |  |
| 1.17 | Desmontaje y reinstalación de lavadora | 1.00 | u |  |  |
| 2.0 | ARQUITECTURA |  |  |  |  |
| 2.1 | Instalación de cielo falso | 65.27 | m2 |  |  |
| 2.2 | Instalación de enchape tipo 1 | 289.99 | m2 |  |  |
| 2.3 | Instalación de enchape tipo 2 | 9.62 | m2 |  |  |
| 2.4 | Aplicación de pintura | 70.10 | m2 |  |  |
| 2.5 | Suministro de puerta P-1 | 12.00 | u |  |  |
| 2.6 | Suministro de puerta P-2 | 1.00 | u |  |  |
| 2.7 | Suministro de puerta P-3 | 4.00 | u |  |  |
| 2.8 | Suministro de puerta P-4 | 2.00 | u |  |  |
| 2.9 | Suministro de puerta P-5 | 1.00 | u |  |  |
| 2.10 | Dispensador de jabón | 13.00 | u |  |  |
| 2.11 | Instalación de espejos | 5.00 | u |  |  |
| 2.12 | Adecuación de espejos | 8.00 | u |  |  |
| 2.13 | Barras metálicas | 23.00 | u |  |  |
| 2.14 | lavamanos de sobreponer | 25.00 | u |  |  |
| 2.15 | Lavamanos de pedestal | 1.00 | u |  |  |
| 2.16 | Divisiones para baños | 71.77 | m2 |  |  |
| 2.17 | División de panel de yeso | 34.67 | m2 |  |  |
| 2.18 | División de panel de yeso para intemperie | 32.72 | m2 |  |  |
| 2.19 | Mueble para cafetería | 1.00 | u |  |  |
| 2.20 | Mueble para lavamanos tipo 1 | 10.00 | u |  |  |
| 2.21 | Mueble para lavamanos tipo 2 | 2.00 | u |  |  |
| 2.22 | Suministro e instalación de inodoros | 25.00 | u |  |  |
| 2.23 | Suministro e instalación de mingitorios | 7.00 | u |  |  |
| 2.24 | Suministro e instalación de lavatrastos | 1.00 | u |  |  |
| 2.25 | Suministro de fluxómetro | 19.00 | u |  |  |
| 2.26 | Dispensador de papel higiénico | 23.00 | u |  |  |
| 2.27 | Limpieza piso cerámico | 59.28 | m2 |  |  |
| 2.28 | Suministro e instalación de piso cerámico | 25.88 | m2 |  |  |
| 3.0 | HIDRAULICA |  |  |  |  |
| 3.1 | Excavación de material existente | 1.70 | m2 |  |  |
| 3.2 | Relleno compactado | 1.00 | m2 |  |  |
| 3.3 | Conexión de tubería a.n. | 2.50 | ML |  |  |
| 3.4 | Conexión de tubería a.p. | 1.10 | ML |  |  |
| 3.5 | Limpieza y sondeo de tubería de venteo | 1.00 | SG |  |  |
| 4.0 | ELECTRICIDAD |  |  |  |  |
| 4.1 | Desmontajes del sistema eléctrico y señales especiales | 1.00 | U |  |  |
| 4.2 | Desmontaje de acometida eléctrica monofásica | 1.00 | U |  |  |
| 4.3 | Desmontaje de tablero eléctrico existente | 1.00 | U |  |  |
| 4.4 | Suministro e instalación de acometida eléctrica monofásica con 2-THHN#2(2F) + 1-THHN#2(1N) + 1-THHN#6(T), ø 1 ½”. | 50.00 | ML |  |  |
| 4.5 | Suministro e instalación de tablero eléctrico monofásico | 1.00 | U |  |  |
| 4.6 | Suministro e instalación de acometidas eléctricas para circuitos de luminarias y extractores (3-THHN#12(1F, 1N, 1T), ø 3/4"). | 200.00 | ML |  |  |
| 4.7 | Suministro e instalación de circuitos ramales para luminarias y extractores con luminaria incorporada. | 40.00 | U |  |  |
| 4.8 | Suministro e instalación de luminarias LED de 18 Watts. | 9.00 | U |  |  |
| 4.9 | Suministro e instalación de luminaria contra polvo y humedad área de equipos | 1.00 | U |  |  |
| 4.10 | Suministro e instalación de extractores de aire con luminaria integrada | 26.00 | U |  |  |
| 4.11 | Suministro de extractor de aire con luminaria integrada | 5.00 | U |  |  |
| 4.12 | Suministro e instalación de extractor de aire | 1.00 | U |  |  |
| 4.13 | Suministro e instalación de sensores de movimiento | 25.00 | U |  |  |
| 4.14 | Suministro de sensores de movimiento | 5.00 | U |  |  |
| 4.15 | Suministro e instalación de luminaria de emergencia. | 3.00 | U |  |  |
| 4.16 | Suministro e instalación de acometidas eléctricas de tomacorrientes polarizados y GFCI. | 200.00 | ML |  |  |
| 4.17 | Suministro e instalación de tomacorrientes polarizados y ramales internos | 8.00 | U |  |  |
| 4.18 | Suministro e instalación de tomacorrientes GFCI y ramales internos | 13.00 | U |  |  |
| 4.19 | Suministro e instalación de acometidas eléctricas para secador de manos. | 200.00 | ML |  |  |
| 4.20 | Suministro e instalación de secadores de mano | 13.00 | U |  |  |
| 5.0 | SEÑALES ESPECIALES |  |  |  |  |
| 5.1 | Punto de red para teléfono en área de cafetería | 1.00 | U |  |  |
| 5.2 | Reubicación de sensor de humo de cafetería existente a la cafetería proyectada | 1.00 | U |  |  |

Nombre y Firma del Representante Legal					Sello de la Empresa

# F 7.  Formulario Declaración Jurada-Contratación

(PERSONA NATURAL-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminada la contratación de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3)Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir. 4)Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes. 5) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. 6) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. 7) Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador. 8) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; d) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; e) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo 4, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; f) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación. Asimismo, da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal “d” de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual. g) Por haber resultado adjudicado y que el monto no supera los US $25,000.00 sin incluir IVA, declaro que estoy solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. h) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F 7. Formulario de Declaración Jurada (Adjudicado)

(PERSONA JURÍDICA-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A

JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD QUE MI MANDANTE: a: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminada la contratación de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3)Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir. 4)Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes. 5) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. 6) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. 7) Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador. 8) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; d) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. Por tanto, me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; e) Que he leído la Política Antisoborno del Anexo 4, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país; f) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación. Asimismo, da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal “d” de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual. g) Por haber resultado adjudicado y que el monto no supera los US $25,000.00 sin incluir IVA, declaro que estoy solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. h) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________

((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario

# F 8. Formulario de Garantía de Cumplimiento Contractual

_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]

Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]

Fecha: ________________

Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de la obra, bien o servicio].

- A petición del Contratista, [nombre de la Aseguradora o Banco] (en lo sucesivo, la “FIADORA”) por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor del [Nombre de la institución contratante], constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista de conformidad con y bajo el Contrato.

- La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los [ cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del  Acta  o informe por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Contratista ha contravenido sus obligaciones contractuales, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.

- Esta garantía se otorga por un plazo de: __________________ contados a partir del día [_______].  Por consiguiente, toda reclamación de pago de acuerdo con esta garantía de fianza deberá ser recibida por la FIADORA dentro del plazo de vigencia antes señalado. Considerando que la CEPA puede exigir del Contratista la prórroga de la presente garantía si no se ha expedido el Certificado de Cumplimiento del Contrato , nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito,   acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha emitido el Acta Definitiva mediante la cual se establezca el  Cumplimiento por razones atribuibles al Contratista y que la presente garantía no ha sido prorrogada.

Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Cumplimiento Contractual en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].

[NOMBRE]

_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).

## F 9.  Formulario Solicitud de Devolución de Garantías Presentadas en la Unidad de Compras Públicas (UCP)

Fecha: ______________________________________

Señores

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma

Nombre de Jefe de la UCP: ____________________

Por este medio YO__________________________________________________________________ en representación de la persona jurídica____________________________________o persona natural______________________________________

Se solicita la devolución de la(s) garantía(s).  Según los datos siguientes:

| Garantía emitida por: | _______________________________ (Nombre de la entidad emisora) | N° de garantía: ____________ |
| --- | --- | --- |
| Garantía presentada por Cheque certificado | SI ____ NO_____ (Deberá adjuntar a este formulario el “F14” Recibo simple para devolución de garantías” y copia del recibo de ingreso emitido por CEPA) | N° de recibo de ingreso emitido por CEPA: ____________ |
| TIPO DE GARANTÍA | Buena Obra. Cumplimiento Contractual; Buena Calidad. Buena Inversión de Anticipo; Buen servicio. Ampliación de Garantía; Endoso de Garantía. Otros_______________________. |
| MONTO EN DÓLARES US $ |  |  |
| TIPO Y AÑO DEL PROCESO |  |  |
| PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA | _________ DÍAS o ________ AÑOS |  |
| FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA: |  |  |

F__________________________

Nombre del representante legal y sello si es persona jurídica

## F10. Formulario de Garantía Inversión de Anticipo

_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]

Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]

Fecha: ________________

Yo, (Representante Legal de la Aseguradora o Banco), mayor de edad, (Profesión) del domicilio de ___________, actuando en nombre y representación de [nombre de la Aseguradora o Banco] en lo sucesivo, la “FIADORA”, en mi calidad de ____________, por medio del presente instrumento OTORGO:

- Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (en adelante denominado el “Principal”) ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato] con el [Nombre de la institución contratante], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (en adelante denominado el “Contrato”); y de acuerdo con las condiciones del referido Contrato, se debe realizar un adelanto por una suma de [importe en cifras] [importe en letras] contra la garantía de anticipo.

- A petición del Principal, la “FIADORA”, por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO, hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar de forma incondicional e irrevocable el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Principal de conformidad con y bajo el Contrato.

- La Suma Garantizada deberá reducirse en las cantidades que se vayan devolviendo del Anticipo, tal y como prueban sus notificaciones emitidas en virtud de la emisión de cada Certificado de Pago a Cuenta.

- La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los[cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Principal no ha compensado el Anticipo de acuerdo con lo establecido por las condiciones del Contrato y la cuantía que el Principal no ha compensado, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para su solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.

- La vigencia de la garantía de Buena Inversión de Anticipo, será del _____________ y finalizará hasta que el anticipo sea amortizado en su totalidad.

- Considerando que el Beneficiario puede exigir del Principal la prórroga de la presente garantía si el Anticipo no ha sido compensado 28 días antes de la fecha de vencimiento, nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, en dicho plazo de veintiocho días,  acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha compensado el Anticipo y que la presente garantía no ha sido prorrogada.

- Para los efectos legales de esta obligación, la Fiadora señala como domicilio especial la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente y renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, al beneficio de excusión de bienes y al derecho de exigir garantías al depositario de los bienes embargados, que será designado por el [Nombre de la institución contratante], a quien releva de la obligación de rendir garantía, siendo por cuenta de la Fiadora las costas procesales aunque conforme a las reglas generales no fuere condenado a ellas.

- Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF).

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Anticipo en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].

[NOMBRE]_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario

# F11. Formulario Garantía de Buena Calidad

Yo, ______________, mayor de edad,  (profesión)  , del domicilio de,           actuando en nombre y representación de (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), en mi calidad de _______________, por medio del presente instrumento OTORGO: Que la Sociedad que represento (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), que en lo sucesivo se llamará "LA FIADORA", de conformidad a las condiciones establecidas en los Documentos de la  LICITACIÓN __________________________”, promovida por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en adelante se denominará “La Comisión” o “CEPA”, se constituye garante de la (Persona jurídica), al otorgar a favor de CEPA, la presente GARANTÍA DE BUENA CALIDAD por la cantidad de (en letras)                                  Dólares de los Estados Unidos de América U.S. $     ----------- IVA incluido, y para asegurar de forma incondicional e irrevocable que dicha empresa responderá por fallas y desperfectos que le sean imputables en cuanto a la obra, bien o servicio _______________, durante el período que se establezca en el Contrato; y será exigible cuando el Contratista, habiendo entregado los trabajos requeridos, éstos no sean de buena calidad. Esta garantía se hará efectiva a simple requerimiento de CEPA en la que se señale la causal de incumplimiento por parte de (Nombre del Contratista), por lo que la fiadora se compromete dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento a asumir plenamente las responsabilidades de esta Garantía, esto es, a hacerla efectiva pagando el monto de la misma.  La vigencia de la presente garantía será de ___ año(s) a partir de la fecha del acta de recepción definitiva de la obra, bien o servicio, objeto del Contrato.  Esta Garantía se constituye en cumplimiento a la al Artículo 127 de la Ley de Compras Públicas y a la Cláusula _______ del Contrato que garantiza la presente.

Para los efectos legales de esta obligación, “FIADORA “, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete.  En fe de todo lo anterior, “FIADORA”, emite la presente Garantía de Buena obra, bien o servicio, en la ciudad de ____.

## F 12. “Solicitud y Plan de Inversión del  Anticipo”

Fecha_______________________

Señores

(nombre del Administrador de Contrato u Orden de Compra)

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)

Presente

De la manera más atenta se solicita la autorización de un anticipo del ___________%, para lo cual, presentamos a ustedes, el Listado y Justificación de las Inversiones que se realizarán con relación al proceso de contratación por el método de Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, ____________”

| CONCEPTO | MONTO | JUSTIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |
| TOTAL |  |  |

Todos los pagos a realizar con el anticipo a otorgar podrán ser verificados por CEPA.

Se adjunta:

      - ______________

      - _______________

Nombre y Firma del Representante Legal o Apoderado

Sello de la Empresa (si hubiere)

| Verificación de solicitud de anticipo Nombre y Firma del Administrador de Contrato u orden de compra | Aprobación de solicitud de anticipo Nombre y Firma del Administrador de Contrato u orden de compra |
| --- | --- |

## F.13. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico

Fecha: ________________

Yo, __________________________en calidad de__________________________, de la sociedad _____________________________.

Hago referencia al método de contratación Licitación Competitiva CEPA LC-29/2025, ___________________________ y a la notificación de adjudicación de fecha ____________, la cual fue autorizada por la CEPA el _________________. La adjudicación fue por el monto de US $____________ sin IVA, a favor de mi representada.

Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Forma de Pago de la Sección II del Documento de Solicitud de Oferta, una de las opciones que tiene el Oferente Adjudicado es el pago electrónico, por lo que a continuación declaro la cuenta bancaria con los siguientes datos:

Nombre de la cuenta: _____________________________________________

Tipo de cuenta Bancaria: ___________________________________________

Número de Cuenta Bancaria: ________________________________________

Nombre del Banco: ________________________________________________

Lo anterior, para ser presentada en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que la cuenta que detallé sea utilizada por CEPA para cancelar cualquier tipo de obligación que realice la institución y que sea legal o contractualmente exigible relacionado con el contrato u orden de compra derivado del proceso en referencia en los procesos de pago a mi representada.

Atentamente,

Nombre y Firma del Representante Legal 			Sello de la sociedad

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización en representación de la persona natural o jurídica ofertante)

## F 14. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica

De acuerdo al Código Tributario, en el marco de la implementación de la Facturación Electrónica en El Salvador, aprobadas mediante Decreto Legislativo N°487 y vigentes a partir del 20 de septiembre de 2022.

Al respecto de conformidad a esas reformas, en su Artículo 119-A inciso primero literal b), la Administración Tributaria, emitió la Normativa de Cumplimiento de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de fecha 13 de enero de 2023, versión 1.0 la cual establece lo siguiente:

- Emisión (Inciso cuarto) (numeral 6)

“En ambas modalidades (6.1 Transmisión Previa y 6.2 Transmisión Diferida), los citados documentos, deberán entregarse a sus receptores con la misma estructura de datos y formato electrónico en que fueron generados y firmados. Es decir, un DTE (JSON) y una versión legible”.

- Entrega de los DTE: (numeral 11)

“Los Documentos Tributarios Electrónicos generados y transmitidos a la Administración Tributaria, deberán entregarse incorporando el Sello de Recepción otorgado por la misma de forma electrónica al receptor…”

Asimismo, en el artículo 119-C inciso sexto del Código Tributario, “es obligación de los receptores exigir la entrega de los Documentos Tributarios Electrónicos, lo que implica que deberán exigirlos con el respectivo Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria...”

Por lo anterior, para el caso de proveedores que emitan facturación electrónica, deberán presentar el respectivo archivo (JSON) y una versión legible de la factura electrónica, con el Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria, el cual deberá remitirse al correo institucional facturación.electronica@cepa.gob.sv , con copia al correo del Administrador de Contrato u Orden de Compra.

## F 15. Recibo Simple

Favor imprimir en papel membretado, en caso de no contar con membrete efectuarlo en papel simple.

POR USD$0.00

Recibí de COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA “CEPA”, la cantidad de _____________ con 00/100 Dólares (USD$0.00), en concepto de devolución de depósito en garantía de ______________ que ampara el Recibo de Ingreso No._____ por US$0.00 de fecha (fecha que aparece en el recibo); del proceso CEPA (_número y nombre del proceso)__________ No._______ (agregar nombre del proceso). Por el motivo de (vencimiento del periodo de garantía, sustitución de garantía, declaración de desierta, etc.).

San Salvador, ______ de ______________ del año ________

F.___________________________

Nombre

No. Documento (DUI, otro)

Nombre empresa

Nombre del representante legal y sello de la empresa si es persona jurídica

# F.16 MODELO GENERAL DE CONTRATO

(Este Modelo de Contrato, podrá ser modificado de acuerdo al objeto del proceso y consideraciones de la CEPA.)

Nosotros, (a) ____________________ de ______ años de edad, __________, de este domicilio, con Documento Único de Identidad número __________ ,actuando en nombre y representación, y en calidad de ____________ de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público, Personalidad Jurídica propia y con carácter autónomo, de este domicilio, que en el transcurso de este Instrumento podrá denominarse "CEPA" o “la Comisión", debidamente autorizado para suscribir el presente acto mediante el Punto ________ del Acta número ____________ de la Sesión de Junta Directiva de la Comisión, celebrada el día ____________de ____________ de dos mil ____________;  y, (b) ____________, de ____ años de edad, ____________, del domicilio de ______, con Documento Único de Identidad número: ____________, actuando en mi carácter de ____________ de la Sociedad “____________”, que puede abreviarse, “____________”, de este domicilio, que en el curso de este Instrumento se denominará “la Contratista”,  por el presente Acto convenimos en celebrar el presente CONTRATO DE “____________”, que estará regido por las cláusulas siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO: El Contratista cumplirá con “________________” con base en las especificaciones técnicas requeridas. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Son parte integral de este Contrato los siguientes documentos: a) Las Bases de la _____________ b) Aclaraciones, Adendas y/o Enmiendas emitidas; c) La Oferta; d) Punto de Acta de Adjudicación; e) La Notificación de la Adjudicación; f) Las Garantías que presente el Contratista; g) El Contrato y las resoluciones modificativas. TERCERA: PRECIO Y FORMA DE PAGO: a) El precio del Contrato es de ____________ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, que incluye ____________; y, b) Forma de Pago: La Comisión pagará al Contratista en moneda de curso legal a través de la Unidad Financiera Institucional, el precio del Contrato de la siguiente manera: ____________ CUARTA: MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El presente Contrato, podrá ser modificado de conformidad con lo establecido en __________; pudiendo incrementarse hasta en un veinte por ciento del monto del objeto contractual. En tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes. QUINTA: MODIFICACIÓN UNILATERAL: Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el presente contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en los Artículos _____________. SEXTA: PLAZO DEL CONTRATO Y PRÓRROGAS: El plazo de este Contrato es de____________ el cual podrá prorrogarse conforme lo establecido en el artículo _____ de la Ley de Compras Públicas. SEPTIMA: ORDEN DE INICIO: El Departamento ____________ emitirá la correspondiente Orden de Inicio.  OCTAVA: CARACTERÍSTICAS DEL SERVICIO: ____________.  NOVENA: MULTAS: Las multas se aplicarán de conformidad con el artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. DECIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL: Para garantizar el cumplimiento de los términos del Contrato, el Contratista deberá presentar dentro de los _______ DÍAS HÁBILES siguientes a la suscripción de este instrumento una GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL por la cantidad de ____________ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, equivalente al ________ POR CIENTO del monto de este Contrato a favor de CEPA. Dicha Garantía deberá ser emitida por una Institución Bancaria, de Seguro o Crediticia, domiciliada y autorizada para operar en El Salvador, su vigencia excederá en _______ días al plazo del Contrato o de sus prórrogas, si las hubiere. Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que se aumente el valor del contrato. El costo de la fianza será a cargo del Contratista, quien no tendrá derecho a reembolso alguno para cubrir dicho costo. (INCLUIR OTRAS GARANTÍAS, SI HUBIESE) DECIMA PRIMERA: CONDICIONES GENERALES: El Contratista deberá disponer de ____________ Aquí se incorporarán las condiciones adicionales que el Contratista ofrezca DÉCIMA SEGUNDA: CESIONES O TRASPASOS Y RESPONSABILIDADES: El Contratista no podrá ceder o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanan del presente Contrato, salvo con el previo consentimiento escrito de CEPA. Ninguna cesión o traspaso de derechos contenidos en el presente Instrumento, relevará al Contratista de la responsabilidad emanada de este Contrato, para con CEPA. DÉCIMA TERCERA: LUGAR DE NOTIFICACIONES: Toda correspondencia, comunicación, o asunto relacionado con la ejecución y efectos del presente Contrato, se efectuará por escrito a las siguientes direcciones: a) Al Administrador del Contrato por parte de CEPA, en ______________; b) Al Contratista en ____________. Cualquier cambio de dirección deberá ser comunicado inmediatamente por escrito a la otra parte. DÉCIMA CUARTA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato se observarán los procedimientos establecidos en el ______________ de la LCP. DÉCIMA QUINTA: JURISDICCIÓN: Para los efectos del presente Contrato, las partes señalan como domicilio especial el de esta ciudad, sometiéndose expresamente a la jurisdicción de sus tribunales competentes.  En caso de acción judicial el Contratista releva de la obligación de rendir fianza al Depositario que se nombre y que será designado por CEPA. DÉCIMA SEXTA: ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [nombre(s) de (los) administrador(es)], será(n) el (los) responsable(s) de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, derivadas de la presentes Bases de _____; asimismo, las responsabilidades enunciadas en el Art. ____________ y Normativa Aplicable. En caso de ser necesario el Administrador del Contrato designará un Supervisor o Administrador del Proyecto para que se encargue de coordinar y controlar los trabajos entre el contratista y la supervisión externa contratada por CEPA. DÉCIMA SÉPTIMA: PROHIBICIÓN TRABAJO INFANTIL Y DE PROTECCIÓN DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA: Si durante la ejecución del contrato se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte de(l)(la) contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora; se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el art. ___ de la (LCP  o DR CAFTA), según corresponda) para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como causal de inhabilitación en el art____  de la (LCP  o DR CAFTA, según corresponda), relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re inspección se determina que hubo subsanación pro haber cometido una infracción, o por el contrario si se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final”. DÉCIMA OCTAVA:  CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CEPA.CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: a)Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. b) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. c)Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir. d)Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes. e) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. f) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. g) Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador. h) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere. DECIMA NOVENA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: este contrato tiene como fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS de CEPA de acuerdo al artículo 61 literal d. del Reglamento de la Ley de Compras Públicas; VIGÉSIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO: Este Contrato entrará en vigencia a partir del día en que sea firmado por las partes y permanecerá en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas; podrá ser prorrogado conforme lo establecen las leyes.  Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los Derechos y Obligaciones recíprocas que por este Acto surgen entre cada una de nuestras Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos el presente Contrato por estar redactado a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los ________ días del mes de ______ de dos mil ______.

CEPA		       Contratista

# F 17. FORMULARIO INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATOS U ORDEN DE COMPRA

| CEPA ____/2025“______________________” |  |  |  |  |  | Año: | 2025 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nombre del Contratista: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Periodo del Informe: | Desde: | ___ |  | 2025 | Hasta: |  |  | 2025 |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| OBJETO: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vigencia del contrato | Desde |  |  |  | Hasta |  |  |  |
|  |  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

Período de vigencia de Garantía (según aplique)

| Cumplimiento de contrato: |  |
| --- | --- |
| Buena inversión de anticipo: |  |
| Buena obra: |  |
| Buen servicio, funcionamiento y calidad: |  |
| Otras (Especificar) |  |

| Fecha de Orden de Inicio |  |  |  | Fecha de la Recepción Final |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Día | Mes | Año |  | Día | Mes | Año |

- DETALLE DE LA EJECUCIÓN

| No. | Obligación Específica | Fecha de Entrega Conforme a Contrato | Fecha Real de Entrega | Avance/ Estado de Ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Garantía de cumplimento contractual |  |  |  |
| 2 | Garantía de buena inversión del anticipo |  |  |  |

- MODIFICACIONES CONTRACTUALES/ORDENES DE CAMBIO/PRORROGAS (si hubiere)

| Nombre del peticionario | Descripción de la situación | Recomendación del Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- SUSPENSIÓN DE LA OBRA (cuando aplique)

| Nombre del peticionario | Descripción de la situación | Recomendación del Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- INCUMPLIMIENTOS (si aplica)

| No. | Detalle | Fecha De Reclamo | Nota De Referencia | Respuesta Del Contratista |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | N/A |  |  |  |

- AMORTIZACION DEL ANTICIPO (cuando aplique)

| No. de Amortizaciones | % A Retener | Monto |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

- CONTROL DE RETENCIONES (cuando aplique)

| No. de pago | % A Retener | Monto |
| --- | --- | --- |
| N/A |  |  |

OBSERVACIONES:

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el __de ___ de 2025.

|  |  | (NOMBRE) Administrador del Contrato |
| --- | --- | --- |

## Anexo 1 “Instrucciones Generales de Obligatorio Cumplimiento Emitidos por CEPA”

- INSTRUCCIONES GENERALES

  - Se verificará que no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP)

  - La presentación de la oferta por parte del participante da por aceptadas las condiciones contenidas en este Documento de Solicitud de Oferta.

  - El Documento de Solicitud de Oferta podrá ser descargados del sitio web de COMPRASAL de la DINAC, sitio web de CEPA o retirados en las oficinas de CEPA.

  - Se incluyen planos y/o fotografías (si hubiere) como complemento de este documento, por lo que las personas inscritas en RUPES, los podrán adquirir en formato digital directamente en la UCP, para lo cual deberán contar con un dispositivo para almacenamiento electrónico, o podrán ser solicitados en formato digital por medio de correo electrónico, los que podrán ser enviado por la UCP por ese mismo medio o por otro medio electrónico, en horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:15 p.m. a las 4:45 p.m. de lunes a viernes.

  - La oferta no deberá presentar contradicciones o discrepancias con el contenido de este documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas; en el caso de encontrarse éstas, independientemente del momento en que se identifiquen, prevalecerán las disposiciones del presente documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas, si las hubiere.

  - Todos los gastos en que el Ofertante tuviere que incurrir en la preparación de su oferta para el presente proceso de licitación, estarán exclusivamente a su cargo, aunque no fuere favorecido con la aceptación de su oferta, ya sean éstos tasas, impuestos, seguros, fianzas, reproducciones de cualquier tipo o naturaleza, muestras, viajes, comunicaciones y otros.

  - Las raspaduras, borrones, enmendaduras, entrelíneas, sobre líneas y/o testados que presente la oferta, deben estar debidamente salvados.

  - La CEPA, podrá prorrogar el plazo para la Recepción de Ofertas, según el artículo 87 de la LCP.

  - En el presente proceso de Licitación, los resultados que surjan, serán autorizados mediante Acuerdo de Junta Directiva o su delegado, el que se notificará oportunamente a los Ofertantes, pudiendo considerarse entre los diferentes resultados, los siguientes:

- Por razones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público, la CEPA podrá suspender el proceso, dejarlo sin efecto o prorrogar su plazo sin responsabilidad para la CEPA.

- De acuerdo a la recomendación del PEO o evaluador técnico, la CEPA podrá emitir adjudicaciones y/o Declaratorias de Desiertas.

  - La CEPA, durante el proceso de evaluación, se reserva el derecho de realizar consultas y/o visitas de campo a los participantes, a las empresas de los clientes de éstos, a entidades del Gobierno Central, Autónomas y Municipales, para verificar la información y documentación presentada en su oferta.

- CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES OFERTANTES

Las consultas deberán ser remitidas en el plazo establecido en el PIP y a la dirección de correo electrónico consultas.ucp@cepa.gob.sv. o en físico a las oficinas de la UCP. No se atenderán consultas recibidas fuera del plazo y enviadas a una dirección diferente.

Una vez recibida la consulta, la CEPA definirá si la respuesta a emitir aplica que sea a través de una  Aclaración o Adenda, considerando lo siguiente:

- ACLARACIÓN: Es toda explicación o ampliación que efectúa la institución, incluyendo omisión o discrepancias de información en el DSO, con el fin de dilucidar los aspectos que parezcan confusos en el documento de solicitud de Oferta. Se considerarán respuestas de aclaración cuando dicha respuesta no modifique el DSO o que se responda que se mantiene lo establecido en el DSO. Las aclaraciones serán emitidas por la Jefatura de la UCP.

- ADENDA O ENMIENDA: Es toda ampliación o corrección que se realiza al DSO, expedida por la máxima autoridad o su delegado y notificada o publicada a través de la UCP. Asimismo, se entenderá como Adenda situaciones tales como: adicionar, eliminar, modificar, adecuar, ampliar información contenida en el DSO.

Las aclaraciones o adendas serán emitidas en respuesta a consultas efectuadas o de oficio por CEPA

- SUBSANACIONES

Se realizará conforme a lo establecido en el artículo 86 de la LCP, y será de la siguiente manera:

- TIPO DE SUBSANACIÓN:

La subsanación será sobre documento presentado en la oferta o sobre documento omitido, y se entenderá como:

- Documentación legal, financiera o técnica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento (o muestra) presentado o la omisión del documento completo (o muestra).

- Documentación económica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en el Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios o la esencia de la oferta económica.

- EXCEPCIONES

Toda la documentación y muestras si hubieren incluyendo su omisión, es subsanable, exceptuando:

- La NO PRESENTACIÓN de la Documentación de la Oferta Económica (Carta  Oferta Económica y Plan de Oferta si hubiere).

- Los PRECIOS UNITARIOS cuando modifique la esencia de la oferta.

- La asistencia a visita técnica obligatoria o conferencia informativa obligatoria (si hubieren)

- MEDIO Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SUBSANACIÓN:

En la nota de solicitud de subsanación/aclaración se establecerá el medio por el cual debe presentar la documentación, información o muestra, pudiendo ser los siguientes:

- Por correo electrónico a la siguiente dirección: consultas.ucp@cepa.gob.sv

Las subsanaciones a que haya lugar, en relación a lo que se refiere a subsanaciones de carácter técnico o aclaraciones que no requieren de presentación de documentos originales, podrá efectuarse, por medio impreso, correo electrónico o cualquier otro medio digital, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

No se considerará como válida la documentación remitida a una dirección diferente u otro medio digital. El oferente deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP.

- En las oficinas de la UCP:

Toda documentación que su presentación sea requerida en el DSO en original o copia certificada por Notario, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

El ofertante deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP, debiendo ser el sello de dicha Unidad.

La documentación que sea remitida a la UCP por correo electrónico u otro medio digital, no tendrá validez para efectos de evaluación, ya que será obligatoria su presentación en físico y en original en las oficinas de la UCP; salvo los casos que la UCP indique que se requiera únicamente de forma electrónica.

- PROCEDIMIENTO PARA SUBSANACIÓN

- El PEO o Evaluador Técnico por medio del Jefe UCP, podrá requerir la subsanación de los documentos o muestras, ya sea individualmente en cada etapa de evaluación o en forma simultánea, esto último solo con el objeto de agilizar el proceso de evaluación de las ofertas, considerando que deberá cumplirse con los requerimientos de cada etapa de evaluación establecida en este documento.

- El plazo máximo otorgado para las subsanaciones o aclaraciones no debe superar el plazo otorgado para la presentación de ofertas, contado a partir del día de la publicación hasta la fecha límite para la recepción de ofertas)

- La subsanación de documentos legales, aplicará cuando no sea posible la verificación por el RUPES, pudiendo requerirse documentos en físico, electrónico o solicitando indicar nombre de procesos en los que se haya participado y se pueda verificar la documentación requerida vigente (en cumplimiento al principio de antiformalismo)

- En la nota de solicitud de subsanación o aclaración se incluirá el plazo para que el Ofertante subsane o aclare lo requerido y la modalidad de presentación (física o electrónica).

- Los documentos o muestras que presente el Ofertante, para la subsanación y/o aclaración a que haya lugar, deben evidenciar específicamente lo observado por CEPA.

- Las subsanaciones de las muestras, incluirán únicamente en caso que éstas sean fabricadas o elaboradas por el ofertante, y únicamente podrán subsanarse omisiones de la prenda o artículo presentado.

- En caso de subsanar o aclarar documentos de referencia, el ofertante deberá subsanar lo observado. La subsanación o aclaración será sobre el mismo documento presentado en la oferta emitido por el cliente

- Si dentro del plazo otorgado, el ofertante no cumpliere con la o las prevenciones(es) o la información presentada contuviese los mismos o nuevos errores, se podrá solicitar otra prevención o determinar que la oferta o ítem o lote (según aplique) será DESCALIFICADA.

- Únicamente en caso de ser procedente ya sea por omisión de información o documentación o muestra, se podrá solicitar nuevamente subsanación y/o aclaración.

- DECLARACIÓN DE DESIERTA

El PEO recomendará declarar DESIERTA:

a)	Al acto de Recepción y Apertura de Ofertas, no concurre Ofertante alguno.

b)	Las ofertas o ítems no cumplen con los requerimientos de la solicitud de ofertas.

c)  el o los precios ofertados no son razonables.

- RECOMENDACIÓN DEL PANEL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (PEO) O EVALUADOR TÉCNICO

El PEO o evaluador técnico, elaborará una recomendación basada en los aspectos señalados en este documento, en la cual se indicará la recomendación a la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, ya sea para la adjudicación total o parcial o para que se declare Desierto el proceso de Licitación. Asimismo, incluirá la calificación de aquellas otras ofertas que, en defecto de la primera, representen opciones a tomarse en cuenta para su eventual adjudicación.

- FIRMA DE CONTRATO

  - El Adjudicatario deberá presentarse a suscribir el respectivo contrato a las oficinas de la Gerencia Legal de la CEPA, ubicadas en el Cuarto Nivel del Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, dentro del plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES posteriores a la fecha en que quedó firme la adjudicación.

  - Si el Adjudicatario por causas imputable a este no concurriera a firmar el contrato, vencido el plazo estipulado, se dejará sin efecto el Acuerdo de Adjudicación de Junta Directiva, y se adjudicará al ofertante que en la evaluación ocupare el segundo lugar y así sucesivamente.

- CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Las causales de Cesación y Extinción del Contrato que emanen de este documento estarán reguladas conforme lo establecido en el artículo 166 y siguientes de la LCP.

- CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CEPA

CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes:

  - Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

  - Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora.

  - Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir.

  - Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes.

  - Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento.

  - En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio.

  - Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador.

  - En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere.

- EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato u orden de compra, salvo previo consentimiento escrito de la CEPA. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará al Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato u orden de compra y en las garantías.

La CEPA, no concederá ningún ajuste de precios durante el desarrollo del contrato u orden de compra, que resultare de la adjudicación del presente proceso de Licitación Abierta.

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las Leyes Laborales y de Seguridad Social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por éste; además, será el responsable de pagar el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) por dichos servicios.

Dentro de las causales de terminación del contrato por parte de CEPA, se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalización del plazo, sin responsabilidad alguna para CEPA y sin necesidad de acción judicial, por las siguientes causales, sin limitarse a ello, se encuentran:

- Los oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar.

- Por incumplimiento comprobado de la contratista o su personal de las disposiciones establecida en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

- Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias o personal que preste servicios en las instalaciones de CEPA, independientemente del nivel jerárquico del agresor. Lo anterior, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones que establece la Ley de Compras Públicas

Asimismo, deberá aplicarse lo siguiente:

El ofertante deberá considerar, que “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Capítulo II artículo 181 de la LCP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 178  de la LCP. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

- PRÓRROGA DEL SERVICIO

Si durante la ejecución del contrato u orden de compra, existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones de trabajos o cualquier otra causa que no sea imputable al Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, el Contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 158 de la LCP.

En todo caso, el Contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la ejecución del proyecto, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y autorizadas por el Administrador del Contrato u orden de compra.

La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al Administrador del Contrato u orden de compra previo al vencimiento del plazo contractual. La solicitud deberá hacerla el contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso, y deberá estar debidamente justificada de acuerdo a lo establecido en la LCP. CEPA tendrá VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de recibida la solicitud para dar respuesta, según lo establecido en el Art. 86 de la LPA.

- MODIFICATIVAS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

  - MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES.

El contrato u órdenes de compra que resultare del presente proceso podrá ser modificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la LCP; en tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes.

  - MODIFICACIÓN UNILATERAL.

Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato u orden de compra que resulte del presente proceso, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en la LCP.

- ADMINISTRADOR DE CONTRATO

El nombramiento del Administrador de Contrato será notificado al Contratista por la UCP, pudiendo ser a través de la notificación de adjudicación y/o Orden de Compra. El Administrador será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizará que se cumplan los requisitos establecidos en el o los contratos u orden de compra, lo establecido en el DSO y lo indicado en la LCP, su reglamento y normativas aplicables; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 162 de la LCP.

En caso de ser necesario, el Administrador de Contrato podrá designar un supervisor para que se encargue de coordinar y controlar la ejecución entre el contratista y la supervisión externa contratada por CEPA.

El Administrador de Contrato u orden de compra, antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá evaluar el desempeño del contratista, en un plazo máximo de ocho días hábiles después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva, remitiendo copia a la UCP.

El o los  Administradores de Contrato u orden de compra, para la elaboración de las actas de recepción, deberá garantizar que sean emitidas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

En caso de otorgarse anticipo, el Administrador de Contrato u orden de compra, será el responsable de verificar y autorizar (si procede) la documentación presentada por el contratista como: nota de solicitud de anticipo y el su plan de inversión; debiendo cerciorarse que el porcentaje autorizado e indicado en el DSO, contrato u orden de compra, como anticipo sea el otorgado, asimismo, deberá solicitar al contratista la presentación en la UCP de la respectiva Garantía de Buena Inversión de Anticipo, conforme a lo indicado en el numeral 15 literal D de la Sección III de este DSO.

- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El Administrador de Contrato, después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva y antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá elaborar la evaluación de desempeño del contratista en COMPRASAL completando todos los campos e información que requiera el Sistema, la calificación que efectúen los administradores deberá efectuarse en forma objetiva y exclusivamente sobre los aspectos técnicos de las obligaciones, la DINAC supervisará lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el Art. 162, literal h) de la LCP; y numeral 17 del Instructivo para el seguimiento a la ejecución contractual (pág. 48).

- REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El Administrador de Contrato u Orden de Compra, enviará obligatoriamente a la UCP, la siguiente documentación:

- Copia de la Orden de Inicio

- Copia de las Actas de Recepción Parcial, Recepción Provisional y Recepción Definitiva u otras que sean detalladas en el DSO.

- Copia de comprobantes de pago de acuerdo a lo contratado y pago o amortización del anticipo si fue otorgado, tales como crédito fiscal, factura de consumidor final y recibo simple.

- Informe de vencimiento de garantías, ya sea para su devolución o solicitud de prórroga del plazo

Asimismo, deberá enviar la documentación pertinente en caso se gestione procesos sancionatorios al contratista, otorgamiento o denegatoria de prórrogas y modificaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y el Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual, emitido por la DINAC el 5 de febrero del 2025.

- INFORMES DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

El Administrador de Contrato u Orden de Compra, deberá remitir a la UCP, los Informes trimestral del avance de ejecución del contrato, de conformidad al artículo 162 literal b) de la LCP e Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual Código: INS-2025-001 emitido por la DINAC, para lo cual podrá utilizar el formato N° 17 de este DSO.

Lo anterior, no aplica para los procesos de única entrega.

- LUGAR DE NOTIFICACIONES

Toda correspondencia, comunicación o asunto relacionado con la ejecución y efectos de la Orden de Compra, se efectuará por escrito a las direcciones de las personas siguientes:

      - Administrador de Contrato por parte de CEPA, según lo estipulado en el contrato.

      - Al Contratista, según lo indicado en el Formulario de Identificación del Ofertante, o en el contrato.

La información de ambos se considerará oficial para efectos de notificaciones. Cualquier cambio de dirección, teléfono o correo electrónico deberá ser comunicado inmediatamente por escrito al Administrador del Contrato.

- RECEPCIÓN DEL SERVICIO

El o los administradores de Contrato deberán identificar y documentar en las Actas Provisionales, Parciales y Definitivas (según aplique) de manera ordenada, los lotes correspondientes a cada entrega e identificar si la recepción pertenece a la primera o segunda entrega, con el objeto de contar con trazabilidad o identificar en el proceso de recepción del servicio en cada etapa.

  - RECEPCIÓN PARCIAL

La recepción de este servicio se realizará de forma parcial, en coordinación entre el proveedor (Contratista) y el administrador del contrato, pero en ningún momento se podrá sobrepasar del plazo máximo para la finalización del servicio establecido.

Para cada entrega parcial del servicio, el Administrador de Contrato verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y posterior a subsanar deficiencias que pudiesen presentarse, lo recibirá a entera satisfacción por medio del Acta de Recepción Parcial correspondiente, la que deberá ser firmada por el contratista, el Supervisor de la CEPA si los hubiere y el Administrador del contrato.

El Administrador de Contrato deberá remitir copia del acta a la UCP.

  - PLAZO DE REVISIÓN

A partir de la fecha del Acta de la Recepción Parcial, a requerimiento del Administrador de Contrato revisará el servicio y hacer las observaciones correspondientes.

En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase irregularidades en el servicio, éste procederá, a efectuar el reclamo al Contratista en forma escrita y remitir copia del mismo a la UCP, debiendo el contratista subsanarlas en un plazo determinado por el Administrador de Contrato, siempre que se encuentre dentro del plazo contractual.

Si el contratista no subsanare los defectos e irregularidades comprobados en el plazo para la entrega del servicio, éste se tendrá por incumplido; pudiendo la CEPA corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad del contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas correspondientes.

  - RECEPCIÓN DEFINITIVA

Una vez levantada la última Acta de Recepción Parcial y transcurridos el plazo determinado para la revisión, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el servicio, o subsanados que fueren estos por el contratista dentro del plazo establecido para tal efecto, se procederá a la recepción definitiva mediante acta de recepción, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la CEPA.

El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago. Y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP.

- RESOLUCION DE CONTROVERSIAS

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato u Orden de Compra se observarán los procedimientos establecidos en el Capítulo VI, “Solución de Controversias”, artículo ciento sesenta y tres y siguientes de la LCP. Es decir, se llevará a cabo mediante arreglo directo y cualquier controversia que no hubiere podido ser resuelta en la fase de arreglo directo, será sometida a sede judicial.

- MULTAS

En caso el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, la CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso o declarar la caducidad del contrato según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el Art. 175 de la LCP.

- SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL.

  - PROTECCIÓN AL PERSONAL

Todo el personal a cargo del Contratista deberá recibir como mínimo, las protecciones establecidas en las leyes salvadoreñas en cuanto a seguridad social y previsional, seguros por accidentes de trabajo, indemnizaciones y pagos de beneficios en caso de lesiones o muertes, durante el tiempo que preste sus servicios en el desarrollo de la obra.

    - ESPECIFICACIONES PARA LA SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL

El objetivo principal del establecimiento del Plan de Seguridad Industrial será de reducir al máximo los riesgos relacionados con las tareas a ejecutar, garantizando la seguridad de sus trabajadores, así como de los operadores del aeropuerto, durante la ejecución del Proyecto. El Contratista presentará en un plazo máximo de 20 días calendario, las correcciones al plan de Seguridad Industrial presentando con su oferta, si es solicitada por CEPA. Dicho plan deberá contener los lineamientos generales que el Contratista deberá cumplir, como mínimo el Plan deberá incorporar los siguientes temas:

- Procedimientos de trabajo seguro, basado en permisos de trabajo para todas sus actividades, especialmente las de mayor riesgo (trabajos en altura, con riesgo eléctrico, trabajos en caliente, espacios confinados, excavaciones, etc.).

- Programa de reuniones de seguridad.

- Programa de supervisión de seguridad industrial.

- Atención de primeros auxilios, emergencias de seguridad y salud ocupacional.

- Programa de orden y limpieza.

El Contratista deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos con La Ley General de Prevención de Riesgos en los lugares de Trabajo vigente, lo anterior con el objeto de establecer los requisitos de seguridad y salud ocupacional, a fin de establecer el marco de garantías y responsabilidades para los trabajadores frente a los riesgos derivados del trabajo.

El Contratista deberá contar dentro de su personal permanente con un Profesional quien ejercerá la función de Supervisor de la Seguridad y Salud Ocupacional. Con este profesional, el área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales del aeropuerto mantendrá contacto directo para verificar el cumplimiento de las Reglas de Seguridad por parte de los trabajadores; dicho profesional será responsable de coordinar, implementar, asegurar y verificar continuamente que los trabajos se ejecuten con normalidad, salvaguardando con suficiente seguridad,  y asi prevenir cualquier accidente en el área de trabajo, considerando la continuidad de las operaciones aeroportuarias.

Será obligación del personal de seguridad industrial del Contratista, exigir y verificar que todo el personal, ya sea obrero, visitante y técnico, hagan uso del equipo de protección como: cascos,  chalecos reflectivos, arneses de seguridad, líneas de vida, líneas de restricción de caídas, líneas de posicionamiento, guantes de cuero adecuados, lentes de seguridad claros, lentes de seguridad oscuros, protector facial, caretas para soldar, delantales para soldador, protección respiratoria para partículas, gases, según aplique, protectores auditivos, calzado de seguridad y otros equipos de seguridad adicionales, de acuerdo a las tareas a realizar, todo con el objeto que se ejecuten las labores sin riesgo de accidentes.

Deberá también colocar rótulos de seguridad en las áreas de trabajo como avisos de uso de equipo de protección obligatorio por ejemplo usos de casco de protección industrial, aviso de peligro, aviso de no fumar, restricciones de paso, y otros.

    - NORMAS DE SEGURIDAD PARA LA PERMANENCIA EN EL RECINTO AEROPORTUARIO

El Contratista se compromete a cumplir todas las normas de seguridad del Aeropuerto, de acuerdo con lo indicado por la Gerencia Aeroportuaria, y protegerá de cualquier daño toda la propiedad de CEPA en el área de trabajo, en su proximidad.

El Contratista, antes de dar inicio con el desarrollo de los trabajos, deberá presentar a la Comisión, toda la información respecto de su personal que laborará dentro de las instalaciones del aeropuerto. La información mínima requerida es la siguiente:

  - Nómina del personal que ejecutará los trabajos objeto de estos términos de referencia, acompañada de copia de DUI, tarjeta del seguro social vigente, último certificado patronal u otro documento de identificación de cada uno de los trabajadores.

  - Solvencia de la Policía Nacional Civil y Constancia de antecedentes penales de cada uno de los trabajadores.

  - Cargo a desempeñar por cada uno de los trabajadores durante el proyecto.

  - Todo el personal que ingrese al recinto aeroportuario debe recibir una charla de inducción de la seguridad industrial, operacional y física.

  - Entrega por parte del Aeropuerto, de Carnés de identificación para cada uno de los trabajadores, indicando el cargo y el área en la que se movilizará, los cuales tendrán que ser firmados y sellados por el representante legal del Contratista.  Estos carnés deberán ser portados de forma visible por el trabajador siempre que ingrese y permanezca en las instalaciones del Aeropuerto.

  - Nombre del representante o encargado que controlará a los trabajadores a la hora de su ingreso a las instalaciones Aeroportuarias.

  - Definición del sistema de transporte a utilizar por el personal para el ingreso a las instalaciones Aeroportuarias. Si el transporte para el traslado del personal es un pick-up, debe de tener una baranda metálica, que evite la caída de un trabajador.

  - Listado de equipo, herramientas y materiales que van a ocupar para el proyecto. El ingreso de estos artículos propios del Contratista será autorizado por el Jefe de Seguridad Aeroportuaria.

  - Cumplir las normas de conducta, por lo que deberá de abstenerse de realizar acciones que atenten contra la integridad física y moral de los trabajadores (riñas, bromas, etc.)

  - Cumplir las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.

    - Además de las medidas antes mencionadas, el Contratista deberá considerar lo siguiente:

  - El Contratista será responsable de cualquier acto de interferencia ilícita que cometa cualquiera de sus trabajadores, así como de cualquier accidente que ocurra dentro del recinto Aeroportuario imputable al Contratista o sus trabajadores, para lo cual debe disponer en todo momento de un medio de transporte adecuado, para el traslado a un centro asistencial médico, al trabajador accidentado, y de un botiquín con los insumos médicos para primeros auxilios, cuyo listado será proporcionado por la Sección de Salvamento y Extinción de Incendios en coordinación con la Unidad Médica Aeroportuaria y deberá contener como mínimo sin limitarse a: sobres de gasas estériles, bajalenguas, torundas de gasa, esparadrapo (rollos), apósitos (compresas), guantes desechables, vendas de rollo de 2 pulgadas, vendas triangulares (charpas), férulas para brazo, férulas para antebrazo, férula espinal, tratamiento para quemaduras (crema tópica), algodón, tijera con punta redonda, lámpara de mano, lista de teléfonos de emergencia para solicitar ayuda, entre otros que sean requeridos.

  - Una vez entregado el listado del personal que trabajará con el Contratista, deberá de recibir una charla para hacer conciencia en la seguridad ocupacional y  protección Aeroportuaria, la cual será impartida por personal del Aeropuerto, considerando que es un área fiscal donde están establecidas autoridades del Estado y propias de esta Comisión.

  - El Contratista deberá comunicar a su personal que cada trabajador que sea ubicado fuera del área de sus labores, se someterá a las verificaciones de seguridad y se tomarán las medidas correspondientes.

  - El Contratista proporcionará a todos los trabajadores una camiseta identificada con el logo de la empresa para la que labora.

Todo permiso para ingresos adicionales, especialmente de personal, deberá hacerse con 48 horas de anticipación; ya que esto será considerado por el Aeropuerto.

    - PREVENCIÓN E INFORME DE ACCIDENTES

  - El Contratista tomará durante todo el tiempo que dure la ejecución de la obra, las precauciones necesarias para la seguridad de sus trabajadores, durante su permanencia en los tramos de construcción, personas ajenas y propiedades, en este sentido deberá proporcionar chalecos reflectivos a sus trabajadores de campo, mientras permanezcan en el recinto aeroportuario, para evitar accidentes, asimismo, éste deberá señalizar los puntos de entrada a los lugares de trabajo definiendo además los requisitos de seguridad para cada zona, de tal manera de proporcionar a su personal y a los visitantes a dichas zonas los lineamientos de protección.

  - Proteger las áreas de trabajo donde se desarrolla el proyecto, con señalización, barandillas, vallas, etc. en especial cuando transiten trabajadores de CEPA, personas usuarias o visitantes por dichas áreas.

En general, el Contratista cumplirá con las disposiciones o reglamentos aplicables al respecto, y el área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales, verificará el cumplimiento en coordinación con el supervisor asignado al proyecto y/o administrador de contrato de la Comisión.

  - En caso de que cualquier operación, condición o práctica fuere considerada peligrosa por el Supervisor de la Comisión durante el período de ejecución del contrato, el Contratista al ser notificado por escrito al respecto, tomará las medidas correctivas apropiadas dentro de las circunstancias y cumplirá con las instrucciones que se le indiquen; en caso contrario, el Supervisor de la Comisión podrá suspender la parte afectada del trabajo hasta que dichas medidas fueren atendidas.

  - Nada de lo contenido en estas especificaciones exonerará al Contratista de su responsabilidad en cuanto a la prosecución segura del trabajo durante todo el tiempo de ejecución de las obras.

  - Dentro de las 24 horas siguientes al suceso de cualquier accidente u otro acontecimiento que resulte, o pudiere resultar en lesiones a una tercera persona y que fuere atribuible a cualquier acción o falta de acción del Contratista o de cualquier empleado y que proviniera en cualquier forma de la ejecución del contrato, el Contratista enviará un informe por escrito en forma amplia y precisa de dicho accidente o suceso al área encargada de la Prevención de Riesgos Ocupacionales, quien realizará una investigación minuciosa de lo sucedido, con el objetivo de determinar la causa raíz que provocó el accidente, y establecer las recomendaciones para evitar que suceda de nuevo. Además, el Contratista deberá elaborar y enviar el respectivo informe al Ministerio de Trabajo y Previsión Social,

    - OTRAS MEDIDAS DE SEGURIDAD E HIGIENE OCUPACIONAL PARA LAS EMPRESAS QUE REALIZAN TRABAJOS EN LAS INSTALACIONES AEROPORTUARIAS

EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL QUE EL CONTRATISTA DEBE PROPORCIONAR SEGÚN LOS RIESGOS Y EXIGENCIAS:

- Casco de seguridad.

- Chaleco fluorescente con franjas reflectivas (con logotipo de la empresa).

- Zapatos industriales.

- Mascarilla desechable.

- Vestimenta formal (pantalón y camisa con mangas)

- Lentes de seguridad

- Arnés.

- Líneas de vida

- Al personal que labora en la colocación de concreto le proporcionará botas de hule, guantes de carnaza o cascos de protección industrial bajo norma de seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD OCUPACIONAL

- Usar todo el tiempo el equipo de protección personal.

- Caminar por los accesos peatonales.

- Señalizar áreas con riesgos, por ejemplo, excavaciones, tableros eléctricos provisionales, bodega, punto de seguridad, etc.

- Colocar la basura en recipiente destinados para la recolección.

- No ingresar a zonas no autorizadas.

- No movilizar los dispositivos de contra incendios, a menos que sea para atender una emergencia.

- Hacer buen uso de los sanitarios.

- Colaborar en todo sentido, con la supervisión de prevención de riesgos.

- Atender las instrucciones de los miembros de la Sección de Salvamento y Extinción de Incendios y brigadas en caso de emergencias.

REGULACIONES DE TRÁNSITO Y SEGURIDAD VIAL

- Portar los documentos de tránsito y seguridad vial de los equipos y del personal que los opera vigentes.

- Cumplir la reglamentación de tránsito interna.

- Respetar y cumplir la velocidad autorizada dentro del recinto 20 kph.

- Usar el cinturón de seguridad.

- Hacer buen uso de los parqueos, estacionar en posición de salida.

- Dar prioridad de paso a ciclistas, motociclistas y peatones.

- No estacionarse en las áreas no autorizadas.

- No abandonar o dejar las unidades en áreas no autorizadas.

PROHIBICIONES

- Se prohíbe fumar, portar cerrillos, encendedores, u fuentes de ignición.

- Se prohíbe ingresar a las instalaciones bajo los efectos de bebidas embriagantes o de estupefacientes o drogas, o ingerirlas dentro de las instalaciones.

- Se prohíbe hablar por teléfono o intercomunicador cuando va al volante.

- Se prohíbe transportarse en la palangana en un pick-up sin barandal.

- Se prohíbe rebasar o hacer doble fila en las calles internas del recinto.

- Se prohíbe permanecer en el recinto en ropas menores o en toalla.

- Se prohíbe obstruir el paso en su totalidad.

- Se prohíbe aparcarse en las rutas de evacuación.

- Se prohíbe usar los teléfonos celulares por parte del personal dentro de la jornada laboral con excepción de la supervisión. Los celulares podrán ser utilizados en el periodo de descanso a la hora de tomar los alimentos o en situaciones de emergencia.

- Se prohíbe ingresar unidades de transporte o vehículos en malas condiciones de funcionamiento.

- Se prohíbe utilizar lenguaje lesivo, expresiones verbales y no verbales, encaminadas a dañar la armonía, bienestar y la integridad de los trabajadores, las trabajadoras, funcionarios y personas usuarias.

- Se prohíbe portar o mantener armas de cualquier clase durante el desempeño del trabajo.

- Se prohíbe cometer actos inmorales; usar palabras soeces o dirigirse al personal, personas usuarias en forma indecorosa, irrespetuosa o insultante.

- Se prohíbe ejecutar actos o expresiones que dañen la moral y la dignidad de otras personas, especialmente las que sean de contenido sexual y que sean consideradas ofensivas y no deseadas por la persona a quien van dirigidas.

CONDICIONES DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO.

- Deberán cumplir la reglamentación de tránsito.

- Deberán aprobar la inspección de seguridad que realiza el área encargada de la prevención de riesgos ocupacionales de CEPA. (luces, carrocería, llantas, frenos, extras, goteos de aceite, entre otros)

- Deberán estar en buen estado de funcionamiento.

- Deberán tener la identificación visible de la empresa propietaria.

- Deberán portar lona para proteger el producto, con las medidas correctas y en buenas condiciones.

Las regulaciones no contenidas en este apartado, pero que están contenidas en las leyes y regulaciones del Aeropuerto se consideraran de obligado cumplimiento.

# ANEXO 2 DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE

La documentación legal establecida a continuación en caso no se haya presentado en físico en su oferta, será verificada a través de RUPES, de no encontrarse uno o más documentos o que estos contengan errores o se encuentren vencidos o exista omisiones u otro, se podrá requerir la subsanación al ofertante.

Documentación del ofertante:

- Toda Persona Natural Nacional deberá presentar fotocopia simple de la documentación siguiente:

    - Documento Único de Identidad (DUI) vigente u homologado.

    - NIT, si no ha sido el DUI homologado

    - Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

    - La CEPA podrá requerir las solvencias original o copia de las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, vigentes, impresas o electrónicas, las cuales deberán estar vigentes a la fecha de presentación de ofertas. (si aplica de acuerdo al numeral 20 Formalización de Orden de Compra o contrato de este DSO)

- Toda Persona Jurídica Nacional, deberá presentar original o fotocopia simple, de la documentación siguiente:

- Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), además de lo establecido en los romanos iv, v, vii, viii, vix de este literal.

- Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

- Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).

- Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.

- Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado.

- Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el Art. 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).

- NIT del oferente.

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- DUI vigente u homologado o Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes.

- Solvencias: La comprobación y acreditación para ofertar se realizará mediante una declaración Jurada conforme al Formulario F3. Sin perjuicio de lo anterior la CEPA podrá requerir copia u original de las Solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, impresas o electrónicas, vigentes entre otros documentos de acreditación, según el artículo 99 de la LCP. (si aplica de acuerdo al numeral 20 Formalización de Orden de Compra o contrato de este DSO)

- La Persona Natural Extranjera debe presentar:

Fotocopia simple, de Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible  y ampliado al 100%.

- La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar legalizada la documentación siguiente:

- Escritura de Constitución de la Sociedad.

- Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese).

- Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.

- Los participantes podrán presentarse en Unión de Personas (UDP), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

    - Deberán estar legalmente constituidos como UDP, por lo que deberá presentar Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la UDP, para participar en el presente proceso de compra.

    - Las personas que formen parte de la UDP, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la Unión, con respecto al proceso de contratación y ejecución de la presente licitación.

    - El Ofertante que formase parte de una UDP, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión o PCO, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

    - La UDP deberá designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre de las empresas asociadas en todo lo relacionado a la ejecución del contrato, incluyendo el trámite de pagos.

    - Cuando dos o más personas naturales y/o jurídicas decidan participar en Unión de Personas, cada una de ellas deberá reunir los requisitos exigidos en forma individual establecidos en los literales del a, b, c, d y e) (según el caso) así como los indicados en el numeral en la documentación financiera.

    - Se exceptúa de lo anterior lo relacionado a la Declaración Jurada, que será una sola, otorgada por el representante de la UDP.

    - La UDP deberá estar inscrita en RUPES.

- Los participantes podrán presentarse en Participación Conjunta de Oferentes (PCO), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

    - Carta de intención donde conste que, si la oferta resulte adjudicada, legalizarán la unión de personas.

    - Las personas que formen parte de la PCO, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la unión de personas, con respecto al proceso de contratación y ejecución del presente proceso de compra.

    - El Oferente que formase parte de una PCO, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

    - Si llegase a resultar adjudicado, deberá legalizar la unión conjunta, con el objeto de formalizar la contratación como UDP, debiendo considerar lo establecido en el literal f de este Anexo.

    - Para la Participación Conjunta de Oferentes (PCO), deberá cumplir lo establecido en el artículo 93 de la LCP, y cada participante deberá estar inscrito en RUPES.

- Si el participante es una Sucursal de Empresa Extranjera, presentar la documentación que acredite lo preceptuado en el Art. 358 del Código de Comercio.

# ANEXO 3 DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

La documentación legal para la formalización contractual y solvencias, se detalla a continuación, en caso no se haya presentado en físico en su oferta, se obtendrá por medio del RUPES y de no encontrarse uno o más documentos o que estos se encuentren vencidos o se observen, se podrá requerir la subsanación al adjudicado.

      - DOCUMENTACIÓN LEGAL

- Persona Natural Nacional, fotocopias simples, legibles de:

- Documento Único de Identidad (DUI) vigente u homologado

- NIT, si no ha sido el DUI homologado

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- Solvencias original o copias de: tributaria, municipal, previsionales y de seguridad social, vigentes, impresas o electrónicas, (si aplica de acuerdo al numeral 20 Formalización de Orden de Compra o contrato de este DSO)

- Persona Jurídica Nacional, original o fotocopia simple legible, de la documentación siguiente:

- Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S) debidamente inscrito.

- Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).

- Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).

- Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.

- Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado.

- Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el Art. 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).

- NIT del oferente.

- Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

- DUI, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes.

- Originales o copias, de Solvencias: tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, impresas o electrónicas.

- La Persona Natural Extranjera, fotocopia simple del Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible.

- La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar apostillada la documentación siguiente:

- Escritura de Constitución de la Sociedad.

- Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese).

- Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.

- Sucursal de Empresa Extranjera, original o fotocopia simple legible, de la documentación establecida en el literal b) de este Anexo.

- UNIÓN DE PERSONAS:

En el caso que haya participado como PCO o UDP deberá presentar lo siguiente:

    - Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la UDP

    - Documentos indicados en los literales a), b), c) o d) de este Anexo, según aplique.

- SOLVENCIAS

Para la firma del contrato, el adjudicado si no se encuentran en RUPES las solvencias vigentes, deberá presentar, copia u original las siguientes solvencias impresas o electrónicas, vigentes, según lo establecido en los artículos 24 y 99 de la LCP; 50 de su Reglamento y artículo 1316 del Código Civil, si no son presentadas en físico, se verificará:

- Solvencia Tributaria;

- Solvencias de Seguridad Social;

- Solvencias de Seguridad Previsional.

En caso de no tener trabajadores a su cargo, deberá presentar constancia de las instituciones correspondientes, en la que se exprese que no tiene personal cotizante

- Solvencia Municipal correspondiente al municipio del domicilio de la persona natural o jurídica, según Documento Único de Identidad o Escritura Pública de Constitución o Escritura Pública de la última modificación del pacto social.

Los adjudicados como UDP, deberán presentar las solvencias a nombre de la Unión de Personas.

- PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

La CEPA podrá otorgar prórroga para la presentación de documentación legal y solvencias en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, de conformidad con el artículo 129 de la LCP.

El procedimiento de prórroga se efectuará de la siguiente manera:

- El adjudicado deberá presentar a la Gerencia Legal de CEPA o a la Unidad de Compras Públicas la solicitud de prórroga con la debida justificación, por medio de nota o correo electrónico a la dirección solicitudprorrogas.legal@cepa.gob.sv previo al vencimiento del plazo legal para firma del contrato. Para tal efecto, debe detallar los días hábiles que solicita de prórroga para la suscripción del contrato y adjuntar los comprobantes que acrediten la justificación señalada.

- La Gerencia Legal elaborará opinión en relación con la solicitud presentada y la UCP emitirá respuesta y notificará al adjudicado, por medio de nota o correo electrónico acreditado en el procedimiento de contratación.

- No se aceptarán solicitudes de prórroga fuera del plazo y horario establecido, que para tal efecto se entenderán los comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA.

- Cualquier consulta sobre el procedimiento de prórroga puede direccionarla al número: 2537-1225.

De acuerdo a lo anterior y con base al artículo 1551 del Código Civil, el no presentar la documentación y solvencias indicadas en los numerales anteriores, generaría lo siguiente: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes. -La nulidad puede ser absoluta o relativa…”

ANEXO 4

POLITICA ANTISOBORNO-CEPA

En la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) reafirmamos nuestro compromiso institucional con el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos de calidad en puertos, aeropuertos y ferrocarriles, dentro de un marco de transparencia, integridad y cumplimiento legal. Como entidad pública estratégica de El Salvador, comprendemos que prevenir el soborno no solo es una obligación legal, sino una condición esencial para proteger el interés público, la confianza ciudadana y la sostenibilidad institucional.

En conformidad con la norma ISO 37001 declaramos la siguiente Política Antisoborno, que aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA, incluidos miembros de Junta Directiva, Administración Superior, empleados, contratistas, socios de negocio y partes interesadas:

- Cero Tolerancia al Soborno: CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero, independientemente del valor, lugar o medio. No se permitirá ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar ventajas indebidas bajo ninguna circunstancia. Promovemos una cultura institucional de cero tolerancia, basada en integridad y legalidad.

- Cumplimiento Legal y Normativo: Nos comprometemos a cumplir con toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen nuestras operaciones.

- Cultura Organizacional: Reconocemos que una cultura organizacional, es el primer blindaje frente al soborno. Promovemos una cultura de integridad y rechazo al soborno, contribuyendo a una colectividad ética, transparente y responsable.

- Relaciones con Socios de Negocio: CEPA establece relaciones con socios de negocio que compartan principios de integridad y legalidad. Identificamos y gestionamos el nivel de exposición al soborno de cada socio, considerando su historial, tipo de relación, contexto de operación y mecanismos de control. Las alianzas se evalúan con base en criterios de debida diligencia, y se priorizan vínculos con entidades que demuestren compromiso de anticorrupción.

- Gestión de Conflictos de Interés: CEPA promueve su identificación temprana, declaración oportuna y tratamiento riguroso. Toda decisión Institucional debe estar libre de influencias personales, familiares, económicas o políticas que comprometan la objetividad, imparcialidad y legalidad de los actos administrativos.

- Canales de Denuncia: CEPA pone a disposición de sus empleados y público en general los canales Institucionales visibles, accesibles y seguros para la recepción de denuncias sobre actos que pueden ser constitutivos de soborno, cohecho, corrupción, debilidad en el Sistema de Gestión Antisoborno o cualquier conducta antiética que vulnere la integridad pública. Los canales oficiales habilitados son: el número de teléfono +503 2537-1460, el correo electrónico denunciasoborno@cepa.gob.sv, enlace web www.cepa.gob.sv/denunciasoborno y otros canales secundarios que defina el Órgano de Gobierno de CEPA, los cuales permitirán presentar reportes con identidad reservada o anónima, según lo decida el denunciante. CEPA garantiza el trato confidencial de la información, la protección integral del denunciante bajo el principio de buena fe y la prohibición absoluta de represalias contra el informante, así como, el seguimiento oportuno y documentado de cada caso, conforme a los protocolos internos establecidos por la Función Antisoborno.

- Independencia de la Función Antisoborno: La Función Antisoborno será el ente responsable de coordinar, monitorear y supervisar la implementación efectiva del Sistema de Gestión Antisoborno de CEPA. Esta función operará con plena independencia y autoridad suficiente, y estará integrada por representantes de la Alta Dirección, garantizando un enfoque estratégico y operativo en sus decisiones. Para asegurar la independencia y la capacidad de actuación directa, la Función Antisoborno incluye a un representante designado por la Junta Directiva, en su calidad de Órgano de Gobierno. Esta estructura fortalece el acceso inmediato y sin intermediarios al máximo nivel de gobernanza institucional, permitiendo la atención ágil y confidencial de denuncias, así como la comunicación directa de hallazgos relevantes, recomendaciones y situaciones críticas relacionadas con el soborno.

- Obligatoriedad y Consecuencias: Todo el personal de CEPA, socios de negocio y partes interesadas están obligados a cumplir esta política, por lo que, su incumplimiento, podrá conllevar acciones disciplinarias, rescisión de contrato y/o acciones legales, según corresponda.

- Revisión y Mejora Continua: Revisamos y mejoramos de forma periódica la eficacia de nuestro SGA, asegurando su adecuación a los cambios legales, contextuales o Institucionales, y a los resultados del análisis de riesgos, auditorías internas y revisiones de la Alta Dirección.

La Política de Antisoborno de CEPA (SGA-PLA-PO-001) fue aprobada por la Junta Directiva (Órgano de Gobierno), el 16 de mayo de 2025, mediante el Punto Vigesimoquinto del Acta 0097.