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[bookmark: _Toc234392308][bookmark: _Hlk195195268][bookmark: _Hlk229737913][bookmark: _Hlk193960982][bookmark: _Hlk191142218][bookmark: _Hlk191138634]F1. Formulario de Identificación del Ofertante
	[bookmark: _Hlk213749136]INFORMACIÓN GENERAL

	1
	Nombre Completo de la Sociedad / Persona Natural
	

	2
	Fecha de Nacimiento / Fecha de Creación de la Sociedad
	

	3
	País de origen
	

	4
	Tipo
	Natural ___ Jurídica____

	5
	Clasificación 
	Micro___ pequeña ___ mediana ___ grande____ 

	6
	Giro 
	

	7
	Nombre del Representante Legal (si aplica)
	

	8
	No. de Documento del Representante Legal (si aplica) DUI para nacionales, Pasaporte para extranjeros.
	

	9
	No. NIT del Representante Legal / Apoderado (si aplica)
	

	10
	No. NIT de la Sociedad / Persona Natural
	

	11
	No. de la Tarjeta de IVA 
	

	12
	Nómina de Accionistas 

	Nombre o razón social 
	Porcentaje de participación (%)

	
	
	1. ___
2. ___
3. ___ etc.
	


	13
	DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE:
Detallada en el Anexo 2
(Deberá marcar con una “X” una de las dos opciones de verificación)
	Incluida en la oferta
	A verificar en RUPES

	
	
	
	

	INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES (EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN)

	14
	Nombre(s) de la(s) persona(s) de Contacto del oferente o contratista que será el enlace con CEPA
Nota: las personas descritas en este numeral deberán contar con la capacitación descrita en el numeral 9.1 de la Sección III del DSO.
	Durante la evaluación
	Para la contratación

	
	
	
	

	15
	Teléfono fijo 
	
	

	16
	Número de celular (WhatsApp)
	
	

	17
	Correo electrónico:
	
	

	18
	Dirección de las oficinas 
	

	19
	Aceptación de notificación por correo electrónico y/o WhatsApp 
	Si acepto ___ No acepto: ___

	INFORMACIÓN DEL CONTACTO QUE SERÁ INCLUIDO EN EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

	20
	Nombre completo 
	

	21
	Dirección para notificaciones 
	

	22
	Correo electrónico 
	

	23
	Teléfonos 
	

	POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INTEGRIDAD

	24
	¿Posee Código de Ética, Política Antisoborno o prácticas de integridad? 
	Si ____ No: ___

	25
	¿Ha participado en capacitaciones de integridad, cumplimiento o antisoborno?
	Si ____ No: ___

	
	Detalle: 



Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)
[bookmark: _Toc234392309]
F2. Declaración Jurada Beneficiario Final
	[bookmark: _Hlk212619601]
CEPA
	DECLARACIÓN JURADA BENEFICIARIO FINAL (PROVEEDOR/ACREEDOR)

	PROCESO: (nombre del proceso de compra)
	FECHA:

	1. DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
	PROVEEDOR NATURAL
	PROVEEDOR JURÍDICO

	1.1 Persona Natural
	
	

	Primer Apellido
	Segundo Apellido y/o Casada
	Nombres

	
	
	

	DUI /Pasaporte
	N.I.T. y Número de teléfono
	Correo electrónico

	
	
	

	1.2 Persona Jurídica
	
	

	Nombre de la sociedad (según NIT)

	Razón Social
	

	Actividad Económica
	N.I.T.
	Número de teléfono

	
	
	

	1.2.1. DOMICILIO
	
	

	Dirección
	Distrito 
	Municipio

	
	
	

	2. DATOS OBLIGATORIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO (solo persona jurídica)

	Primer Apellido
	Segundo Apellido y/o Casada
	Nombres

	
	
	

	DUI /PASAPORTE
	N.I.T. y NÚMERO DE TELEFONO
	CORREO ELECTRÓNICO 

	
	
	

	3. CLASIFICACIÓN EMPRESA

	Micro                  Pequeña                Mediana                            Gran empresa   

	Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería (DGT) para cancelar cualquier tipo de obligación legalmente exigible, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado de El Salvador.

	BENEFICIARIO FINAL (porcentaje igual o mayor al 10%) Art. 7A del Reglamento LCP

	Nombre
	Nacionalidad 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	¿Tiene vínculos con funcionarios públicos o personas políticamente expuestas (PEP)?
	Sí ____
	No ___

	Detalle: 

	4. DATOS OBLIGATORIOS DE LA CUENTA BANCARIA A DECLARAR

	Nombre del Banco:

	Nombre de la cuenta
	Número de la cuenta
	Tipo de cuenta

	
	
	Cuenta de Ahorro Sí___  No_____

	
	
	Cuenta Corriente Sí___  No _____

	
DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

	1. Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta Declaración Jurada. Además, me comprometo a respetar los principios éticos de CEPA, cumplir con la legislación aplicable y no participar en prácticas corruptas, de soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo en el marco de este proceso. 
2. Que en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades que aplican en dicho proceso.

	San Salvador, (colocar fecha de emisión)

	Nombre completo del declarante
	Número de DUI
	Firma:

	
	
	

	Sello (si hubiere)
	
	



Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)
[bookmark: _Toc135394751][bookmark: _Hlk192152203][bookmark: _Hlk205801900][bookmark: _Hlk225255727]
F3 Declaración Jurada (Ofertante)
((PERSONA NATURAL-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)
SEÑOR/A
JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PRESENTE

[bookmark: _Hlk215829707]En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de ______________ del señor_________________________ con Documento de Identificación Tributaria  número _________________________, lo cual compruebo con (Poder o escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA DE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a su ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. i)Me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; j) Que al haber leído la Política Antisoborno de la CEPA, tengo pleno conocimiento que CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero. La cultura de CEPA es cero tolerancia, basada en integridad y legalidad. Por lo que me apego al cumplimiento de toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen este proceso de compra;k) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, debido a que requieren que los oferentes, proveedores, cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo, da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; l) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. m) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que, si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; n) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________
((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario 




[bookmark: _Toc221806981][bookmark: _Toc234392310]F3. Formulario de Declaración Jurada (Ofertante)
(PERSONA JURÍDICA-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A
JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PRESENTE

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD DE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2024, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. i) Me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; j) Que, al haber leído la Política Antisoborno de la CEPA, tengo pleno conocimiento que CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero. La cultura de CEPA es cero tolerancia, basada en integridad y legalidad. Por lo que me apego al cumplimiento de toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen este proceso de compra; k) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, debido a que requieren que los oferentes, proveedores, cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo, da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; l) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. m) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que, si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; n) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________
((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario 


[bookmark: _Toc210212777][bookmark: _Toc234392311][bookmark: _Hlk210283803]F4. Formulario Carta Compromiso 

SEÑORES
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)
PRESENTE


Después de haber examinado todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta de la Licitación Abierta CEPA LA-23/2026, “Suministro de pinturas para CEPA” en caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a:

1. [bookmark: _Hlk210210855]Cumplir en su totalidad con los requerimientos, plazos, procedimientos, documentos, de todas las Secciones establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta. 

2. Cumplir durante la ejecución del contrato, con la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la CEPA y detallada en el numeral 20 del Anexo 1 del DSO.

3. Haber leído la Política Antisoborno del Anexo 4, y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país, según corresponda. Asimismo, me comprometo a compartir la Política con los trabajadores o involucrados de mi sociedad para este proceso  

4. En caso que la obra, bien servicio no cumpla con lo requerido en el DSO por CEPA, será rechazado por el Administrador del Contrato u Orden de compra, comprometiéndome a subsanar o presentar lo observado y requerido, en el plazo establecido por el Administrador. 

5. Asimismo, si durante la evaluación de ofertas, la CEPA necesita hacer consultas sobre la obra, bien o servicio ofertado sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos u otro aspecto del DSO de este proceso, me comprometo a responder las consultas. En caso que manifieste que mi oferta no cumpla en alguna característica o especificación o difiere de lo requerido en el DSO o que no responda a la consulta, el PEO podrá descalificar la oferta presentada (total o por ítem) según corresponda. 

Por lo anterior, firmo y sello (si hubiere) mi compromiso antes indicado.




__________________________________________________	______________
Nombre del representante legal o su delegado 					Firma 
o persona natural o su delegado 




[bookmark: _Hlk214611888]

[bookmark: _Toc234392312]F5. Formulario Especificaciones Técnicas de cumplimiento obligatorio 

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS
	UNIDAD
	FOLIO DONDE SE ESPECIFICA CUMPLIMIENTO

	1
	PINTURA PARA TRAFICO COLOR ROJO
	La pintura deberá ser especialmente formulada para señalización y demarcación horizontal sobre superficies de concreto y asfalto, de color rojo y acabado mate, apta para su aplicación mediante máquina pinta-franjas. Deberá contar con un contenido de sólidos en peso de 76 % y un contenido de sólidos por volumen mínimo entre 60 % y 62 %, garantizando un rendimiento mínimo de 84 metros lineales en franjas de 12 cm de ancho y 9 mils de espesor seco. Asimismo, deberá presentar una característica de No Pick Up conforme a la norma ASTM D-711-98 con un tiempo máximo de 10 minutos, alta capacidad de retención de microesferas de vidrio y un tiempo de secado para habilitación al tránsito no mayor a 10 minutos a una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 50 %. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, tener una vida útil mínima de 12 meses en su envase original sin abrir y cumplir con la especificación federal de los Estados Unidos TT-P-1952F, Tipo I y Tipo II, conforme a los estándares establecidos por la Asociación Estadounidense de Carreteras Públicas, garantizando durabilidad, visibilidad y desempeño en aplicaciones de señalización vial.
	GALÓN
	

	2
	PINTURA EXTERIOR MATE AMARILLO INTENSO
	La pintura deberá ser  tipo látex acrílico con acabado mate (brillo aproximado de 0–5 a 85°),  colores Amarillo Fiesta; presenta aproximadamente 45 % de sólidos por peso y 27 % de sólidos por volumen, con un peso estimado de 11 lb/gal (≈1.3 kg/L) y una densidad entre 1.33 y 1.43 g/cm³, además de bajo contenido de VOC generalmente inferior a 50 g/L según la variante regional; en cuanto a su desempeño, ofrece un rendimiento teórico cercano a 40 m²/gal a 1 mil seco, con un rango operativo entre 32 y 44 m²/gal dependiendo de la superficie, requiere dilución del 5 al 10 % con agua según la aplicación y se recomienda la aplicación de dos manos, mientras que sus tiempos de secado incluyen secado al tacto en aproximadamente 30 minutos, posibilidad de repinte entre 2 y 4 horas y secado total alrededor de 12 horas dependiendo de las condiciones climáticas.
	GALÓN
	

	3
	TINTE DE POLIURETANO AUTOMOTRIZ BICAPA METÁLICO GRUESO
	La pintura deberá ser de poliuretano de alta calidad, formulada específicamente para aplicaciones automotrices, proporcionando excelente adherencia, resistencia química, durabilidad y protección contra las condiciones ambientales. El producto deberá estar libre de plomo, garantizando un menor impacto ambiental y mayor seguridad durante su aplicación. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a dos horas, permitiendo una rápida manipulación de las superficies pintadas y contribuyendo a la eficiencia de los trabajos de acabado automotriz.
	GALÓN
	

	4
	PINTURA DE AGUA BLANCO HUEZO
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color blanco hueso y acabado mate, adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá poseer un contenido de sólidos mínimo por peso entre 50 % y 55 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen entre 30 % y 35 %, garantizando un rendimiento mínimo de 45 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, contar con resistencia a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, proporcionando una excelente cobertura, buena adherencia, durabilidad y protección de las superficies donde sea aplicada, manteniendo un acabado uniforme y de alta calidad.
	GALÓN
	

	5
	PINTURA PARA PISCINA
	El producto corresponde a un recubrimiento epóxico para piscinas, diseñado para inmersión continua y especialmente formulado para superficies de concreto, en colores, blanco y celeste a coordinar con el administrador de contrato; se caracteriza por su alta resistencia al agua tratada con cloro y sales, excelente adherencia sobre sustratos cementicios, protección contra la formación de hongos y algas, así como buena resistencia al desgaste y durabilidad en condiciones de uso permanente; en cuanto a su desempeño, presenta un rendimiento aproximado de 30 a 45 m² por galón por mano, con un secado al tacto de aproximadamente 2 horas, tiempo de repinte entre 6 y 8 horas y un curado total mínimo de 7 días, garantizando un acabado resistente y adecuado para ambientes de alta exigencia hidráulica.
	GALÓN
	

	6
	PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS
	La pintura deberá ser en aerosol, color gris, en presentación mínima de 8 onzas, apta para su aplicación sobre superficies de metal, madera, plástico y concreto. Deberá ser adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando excelente adherencia, cobertura uniforme y resistencia a las condiciones ambientales. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado máximo de 30 minutos y permitir una aplicación fácil y homogénea mediante pulverización, garantizando acabados uniformes, duraderos y de rápida ejecución.
	BOTE
	

	7
	PINTURA EN SPRAY COLOR ALUMINIO
	La pintura deberá ser en aerosol, color aluminio, en presentación mínima de 8 onzas, apta para su aplicación sobre superficies de metal, madera, plástico y concreto. Deberá ser adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando excelente adherencia, cobertura uniforme y un acabado de apariencia metálica resistente a las condiciones ambientales. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado máximo de 30 minutos y permitir una aplicación fácil y homogénea mediante pulverización, garantizando acabados uniformes y de rápida ejecución.
	BOTE
	

	8
	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL.
	La pintura deberá ser de color azul y acabado brillante, formulada para proporcionar protección anticorrosiva por efecto barrera, permitiendo su utilización tanto como imprimante (primario) como acabado final. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 39 % ± 1.5 % y un rendimiento mínimo de 55 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora y permitir el retocado en un período máximo de ocho horas. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando un secado rápido, excelente adherencia, alta resistencia a la corrosión y una protección duradera de las superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	9
	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS OSCURO
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color gris oscuro y acabado mate, apta para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá contar con un contenido de sólidos mínimo por peso entre 45 % y 50 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen entre 37 % y 40 %, garantizando un rendimiento mínimo de 48 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, ser resistente a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, cumpliendo con criterios de seguridad, durabilidad y protección ambiental.
	GALÓN
	

	10
	PINTURA LATEX BLANCO
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color blanco y acabado mate, adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá poseer un contenido de sólidos mínimo por peso entre 50 % y 55 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen entre 30 % y 35 %, garantizando un rendimiento mínimo de 49 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, contar con resistencia a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, proporcionando una protección duradera, una buena cobertura y un acabado uniforme en las superficies donde sea aplicada.
	CUBETA
	

	11
	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS
	El producto deberá ser un primario anticorrosivo de acabado mate, color gris claro, especialmente formulado para la protección de superficies metálicas ferrosas en aplicaciones tanto interiores como exteriores. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 45 % ± 2 % y un contenido de sólidos por peso mínimo de 65 % ± 2 %, garantizando un rendimiento mínimo de 65 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto entre 15 y 30 minutos como máximo, permitiendo una rápida aplicación de capas posteriores. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, proporcionando excelente adherencia, protección anticorrosiva y durabilidad en superficies metálicas expuestas a diversas condiciones ambientales.
	GALÓN
	

	12
	PINTURA DE ACEITE COLOR NARANJA
	La pintura deberá ser de color naranja y acabado brillante, formulada para proporcionar protección anticorrosiva por efecto barrera, permitiendo su utilización tanto como imprimante (primario) como acabado final. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 39 % ± 1.5 % y un rendimiento mínimo entre 50 y 59 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora y permitir el retocado en un período máximo de ocho horas. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando un secado rápido, excelente adherencia, alta resistencia a la corrosión y una protección duradera de las superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	13
	PINTURA PARA TRAFICO BLANCO
	La pintura deberá ser especialmente formulada para señalización y demarcación horizontal sobre superficies de concreto y asfalto, de color blanco y acabado mate, apta para su aplicación mediante máquina pinta-franjas. Deberá contar con un contenido de sólidos en peso de 76 % y un contenido de sólidos por volumen mínimo entre 60 % y 62 %, garantizando un rendimiento mínimo de 84 metros lineales en franjas de 12 cm de ancho y 9 mils de espesor seco. Asimismo, deberá presentar una característica de No Pick Up conforme a la norma ASTM D-711-98 con un tiempo máximo de 10 minutos, alta capacidad de retención de microesferas de vidrio y un tiempo de secado para habilitación al tránsito no mayor a 10 minutos a una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 50 %. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, tener una vida útil mínima de 12 meses en su envase original sin abrir y cumplir con la especificación federal de los Estados Unidos TT-P-1952F, Tipo I y Tipo II, conforme a los estándares establecidos por la Asociación Estadounidense de 
	GALÓN
	

	 
	 
	Carreteras Públicas, garantizando durabilidad, visibilidad y desempeño en aplicaciones de señalización vial.
	 
	

	14
	BARNIZ DE POLIURETANO 2K AUTOMOTRIZ TRANSPARENTE BRILLANTE
	El producto deberá ser un barniz de alta calidad formulado a base de resinas de poliuretano de baja viscosidad, diseñado para aplicaciones automotrices y capaz de proporcionar un acabado transparente de excelente apariencia, brillo y durabilidad. Deberá presentar alta resistencia a los agentes químicos y condiciones habituales presentes en ambientes automotrices, tales como humedad, combustibles, aceites, grasas, detergentes y exposición moderada a la intemperie. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado al tacto no mayor a tres horas, garantizando una adecuada protección de la superficie, excelente adherencia y una terminación uniforme y resistente al desgaste.
	GALÓN
	

	15
	PINTURA BASE AUTOMOTRIZ GRIS CLARO
	La pintura deberá ser de poliuretano de alta calidad, color gris claro, formulada específicamente para aplicaciones automotrices, proporcionando excelente adherencia, alta resistencia química, durabilidad y protección frente a la intemperie, la abrasión y otros agentes ambientales. El producto deberá estar libre de plomo, garantizando mayor seguridad durante su aplicación y un menor impacto ambiental. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, permitiendo una rápida manipulación de las superficies pintadas y contribuyendo a la eficiencia de los trabajos de mantenimiento y acabado automotriz, asegurando un acabado uniforme y de alta calidad.
	GALÓN
	

	16
	PINTURA DE ACEITE NEGRO BRILLANTE
	La pintura deberá ser un recubrimiento anticorrosivo color negro, formulado para funcionar como primario y acabado en una sola aplicación, proporcionando protección duradera a superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales interiores y exteriores. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 45 % y un rendimiento mínimo de 65 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a 15 minutos y permitir el retocado en un período máximo de 2 horas, favoreciendo una rápida ejecución de los trabajos de mantenimiento. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio y ofrecer excelente adherencia, resistencia a la corrosión y durabilidad. El acabado podrá ser brillante o mate, según los requerimientos de la aplicación, garantizando una adecuada protección y apariencia final de las superficies recubiertas.
	GALÓN
	

	17
	PINTURA BASE ACEITE COLOR GRIS OSCURO
	La pintura deberá ser de color gris oscuro y acabado brillante, formulada para proporcionar protección anticorrosiva por efecto barrera, permitiendo su utilización tanto como imprimante (primario) como acabado final. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 37 % ± 1.5 % y un rendimiento mínimo entre 50 y 55 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora y permitir el retocado en un período máximo de ocho horas. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando un secado rápido, excelente adherencia, alta resistencia a la corrosión y una protección duradera de las superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	18
	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS CLARO
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color gris claro y acabado mate, adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá poseer un contenido de sólidos mínimo por peso entre 50 % y 55 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen entre 35 % y 40 %, garantizando un rendimiento mínimo entre 46 y 49 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, contar con resistencia a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, proporcionando excelente cobertura, buena adherencia, durabilidad y protección de las superficies donde sea aplicada, incluso en condiciones ambientales de humedad y exposición moderada.
	GALÓN
	

	19
	TINTE DE POLIURETANO AUTOMOTRIZ MONOCAPA BLANCO
	La pintura deberá ser de uso automotriz, color blanco, formulada para proporcionar excelente adherencia, durabilidad y resistencia a las condiciones ambientales y de servicio propias de vehículos y equipos automotores. El producto deberá estar libre de plomo, garantizando mayor seguridad durante su aplicación y un menor impacto ambiental. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a dos horas, permitiendo una rápida manipulación de las superficies pintadas y contribuyendo a la eficiencia de los trabajos de mantenimiento y acabado automotriz.
	GALÓN
	

	20
	PINTURA ACEITE VERDE ESMERALDA
	La pintura deberá ser de color verde esmeralda y acabado brillante, formulada para proporcionar protección anticorrosiva por efecto barrera, permitiendo su utilización tanto como imprimante (primario) como acabado final. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 28 % ± 1.5 % y un rendimiento mínimo de 46 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora y permitir el retocado después de un período mínimo de ocho horas. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando un secado rápido, excelente adherencia, alta resistencia a la corrosión y una protección duradera de las superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	21
	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO QD
	La pintura deberá ser una base anticorrosiva color rojo, formulada con resinas alquídicas, pigmentos, solventes y aditivos de alta calidad, diseñada especialmente para la protección de todo tipo de superficies metálicas tanto en interiores como en exteriores, siendo ideal para la aplicación en superficies de tamaño reducido. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen entre 41 % y 65 % y un contenido de sólidos por peso entre 60 % y 65 %, garantizando un rendimiento mínimo de 65 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a 30 minutos, permitiendo una rápida ejecución de los trabajos de mantenimiento y protección. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, proporcionar una efectiva protección contra la corrosión y presentar un acabado de bajo brillo, con un valor de brillo a 60° inferior a 10 UB, asegurando excelente adherencia, resistencia y durabilidad sobre superficies metálicas expuestas a diversas condiciones ambientales.
	GALÓN
	

	22
	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
	La pintura deberá ser un recubrimiento alquídico color negro, formulado para superficies metálicas, capaz de desempeñar simultáneamente las funciones de anticorrosivo y acabado en una sola aplicación. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen entre 40 % y 45 % y un rendimiento mínimo de 60 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a 15 minutos y permitir el retocado en un período máximo de 4 horas, garantizando una rápida ejecución de los trabajos. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, proporcionar excelente protección contra la corrosión y ser ideal para el recubrimiento de piezas fabricadas en talleres de estructuras metálicas expuestas a ambientes moderados y livianos. El acabado podrá ser brillante o mate, según los requerimientos de la aplicación, asegurando una excelente adherencia, durabilidad y resistencia en servicio.
	GALÓN
	

	23
	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO
	La pintura deberá ser en aerosol, color negro, en presentación mínima de 8 onzas, apta para su aplicación sobre superficies de metal, madera, plástico, concreto y otros sustratos similares. Deberá ser adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando buena adherencia, cobertura uniforme y resistencia a las condiciones ambientales. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado máximo de 30 minutos y permitir una aplicación fácil y uniforme mediante pulverización, garantizando acabados homogéneos y de rápida ejecución.
	BOTE
	

	24
	PINTURA EXTERIOR MATE AZUL
	El producto recomendado corresponde a una pintura látex acrílica para exteriores de alta durabilidad, tipo Exterior Latex, diseñada para superficies exteriores de concreto, repello y mampostería, en color azul acabado mate; se caracteriza por su alta resistencia a la intemperie y a los rayos UV, resistencia a hongos y algas, excelente adherencia sobre superficies minerales, buena retención de color y resistencia al caleo, además de estar libre de plomo y mercurio; en cuanto a su desempeño, presenta un rendimiento aproximado de 35 a 50 m² por galón por mano, con secado al tacto entre 30 y 60 minutos y tiempo de repinte de 2 a 4 horas, lo que permite una aplicación eficiente y de alto desempeño en condiciones exteriores exigentes.
	GALÓN
	

	25
	PINTURA ANTICORROSIVA KROMIK METAL PRIMER
	La pintura deberá ser una base anticorrosiva color rojo, formulada con resinas alquídicas, pigmentos, solventes y aditivos de alta calidad, diseñada para la protección de superficies metálicas tanto en interiores como en exteriores. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 41 % ± 2 % y un contenido de sólidos por peso mínimo de 60 % ± 2 %, garantizando un rendimiento mínimo de 65 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a 30 minutos, proporcionando una rápida aplicación y puesta en servicio. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, ofrecer una efectiva protección contra la oxidación y presentar un acabado de bajo brillo, con un valor de brillo a 60° inferior a 10 UB, asegurando una excelente adherencia, resistencia y durabilidad sobre superficies metálicas expuestas a diversas condiciones ambientales.
	GALÓN
	

	26
	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO
	La pintura deberá ser especialmente formulada para señalización y demarcación horizontal sobre superficies de concreto y asfalto, de color amarillo y acabado mate, apta para su aplicación mediante máquina pinta-franjas. Deberá contar con un contenido de sólidos en peso de 76 % y un contenido de sólidos por volumen mínimo entre 60 % y 62 %, garantizando un rendimiento mínimo de 84 metros lineales en franjas de 12 cm de ancho y 9 mils de espesor seco. Asimismo, deberá presentar una característica de No Pick Up conforme a la norma ASTM D-711-98 con un tiempo máximo de 10 minutos, alta capacidad de retención de microesferas de vidrio y un tiempo de secado para habilitación al tránsito no mayor a 10 minutos a una temperatura de 25 °C y una humedad relativa del 50 %. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, tener una vida útil mínima de 12 meses en su envase original sin abrir y cumplir con la especificación federal de los Estados Unidos TT-P-1952F, Tipo I y Tipo II, conforme a los estándares establecidos por la Asociación Estadounidense de Carreteras Públicas, garantizando durabilidad, visibilidad y desempeño en aplicaciones de señalización vial.
	GALÓN
	

	27
	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO
	La pintura deberá ser en presentación aerosol, con una capacidad mínima de 8 onzas, color rojo, apta para su aplicación sobre superficies de metal, madera, plástico y concreto. Deberá ser adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando una cobertura uniforme y una buena adherencia sobre los diferentes sustratos. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado máximo de 30 minutos, permitiendo una rápida manipulación y puesta en servicio de las superficies intervenidas.
	BOTE
	

	28
	PINTURA BASE ACEITE COLOR GRIS CLARO
	La pintura deberá ser de color gris claro y acabado brillante, formulada para proporcionar protección anticorrosiva por efecto barrera, permitiendo su utilización tanto como imprimante (primario) como acabado final. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 37 % y un rendimiento mínimo de 50 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora y permitir el retocado en un período máximo de ocho horas. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando un secado rápido, excelente adherencia, alta resistencia a la corrosión y una protección duradera de las superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	29
	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO
	La pintura deberá ser un recubrimiento anticorrosivo color blanco, formulado con resina alquídica modificada de secado rápido y alto contenido de sólidos, incorporando pigmentos inhibidores de la corrosión para proporcionar una protección eficaz sobre superficies metálicas. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo entre 50 % y 52 % y un rendimiento mínimo de 70 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a 15 minutos y permitir el retocado en un período máximo de 4 horas, favoreciendo una rápida ejecución de los trabajos de mantenimiento y protección. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando excelente adherencia, resistencia a la corrosión y durabilidad. El acabado podrá ser brillante o mate, según los requerimientos de la aplicación, proporcionando una protección duradera y una apariencia uniforme de las superficies recubiertas.
	GALÓN
	

	30
	PINTURA EN SPRAY COLOR DORADO
	La pintura deberá ser en aerosol, color dorado, en presentación mínima de 8 onzas, apta para su aplicación sobre superficies de metal, madera, plástico y concreto. Deberá ser adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando excelente adherencia, cobertura uniforme y un acabado decorativo de apariencia metálica. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado máximo de 30 minutos y permitir una aplicación fácil y homogénea mediante pulverización, garantizando acabados uniformes, duraderos y de rápida ejecución.
	BOTE
	

	31
	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA
	La pintura deberá ser de color azul bandera y acabado brillante, formulada para proporcionar protección anticorrosiva por efecto barrera, permitiendo su utilización tanto como imprimante (primario) como acabado final. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 39 % ± 1.5 % y un rendimiento mínimo de 58 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora y permitir el retocado en un período máximo de ocho horas. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando un secado rápido, excelente adherencia, alta resistencia a la corrosión y una protección duradera de las superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	32
	PINTURA BLANCO OSTRA DE LÍNEA
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color blanco ostra y acabado mate, adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá poseer un contenido de sólidos mínimo por peso entre 50 % y 55 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen entre 30 % y 35 %, garantizando un rendimiento mínimo de 46 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, contar con resistencia a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, proporcionando una protección duradera, buena cobertura y un acabado uniforme en las superficies donde sea aplicada.
	CUBETA
	

	33
	PINTURA LATEX CELESTE
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color celeste y acabado mate, adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá poseer un contenido de sólidos mínimo por peso de 50 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen entre 25 % y 35 %, garantizando un rendimiento mínimo entre 42 y 46 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, contar con resistencia a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, proporcionando buena adherencia, cobertura uniforme, durabilidad y protección de las superficies en las que sea aplicada.
	GALÓN
	

	34
	THINNER LACA
	Diluyente de lacas, selladores y fondos de nitrocelulosa; esmaltes alquídicos, etc.
	GALÓN
	

	35
	PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO
	La pintura deberá ser en aerosol, color blanco, en presentación mínima de 8 onzas, apta para su aplicación sobre superficies de metal, madera, plástico y concreto. Deberá ser adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando excelente adherencia, cobertura uniforme y un acabado de alta calidad sobre los diferentes sustratos. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado máximo de 30 minutos y permitir una aplicación fácil y homogénea mediante pulverización, garantizando acabados uniformes, duraderos y de rápida ejecución.
	BOTE
	

	36
	PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL
	La pintura deberá ser en aerosol, color azul, en presentación mínima de 8 onzas, apta para su aplicación sobre superficies de metal, madera, plástico y concreto. Deberá ser adecuada para uso tanto en interiores como en exteriores, proporcionando excelente adherencia, cobertura uniforme y resistencia a las condiciones ambientales. Asimismo, deberá contar con un tiempo de secado máximo de 30 minutos y permitir una aplicación fácil y homogénea mediante pulverización, garantizando acabados uniformes, duraderos y de rápida ejecución.
	BOTE
	

	37
	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS CLARO LAVABLE
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color gris claro y acabado mate, adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá poseer un contenido de sólidos mínimo por peso entre 45 % y 50 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen entre 37 % y 40 %, garantizando un rendimiento mínimo de 48 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, contar con resistencia a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, proporcionando una excelente cobertura, buena adherencia, durabilidad y protección de las superficies donde sea aplicada.
	GALÓN
	

	38
	PINTURA MATE NARANJA VIBRANTE
	La pintura deberá ser de color naranja vibrante látex  para uso en interiores y exteriores, diseñada para la protección y acabado de superficies en ambientes tanto internos como externos, aplicable sobre concreto, repello, mampostería, bloques y superficies previamente pintadas y selladas, en color naranja vibrante según sistema tintométrico o catálogo del fabricante y con acabado mate; se caracteriza por su base de látex acrílico de alta calidad, resistencia a la intemperie, humedad, lluvia y radiación UV, resistencia biológica contra hongos y algas, excelente adherencia sobre superficies minerales, buena durabilidad con adecuada retención de color y resistencia al desgaste, además de estar libre de plomo y mercurio; en cuanto a su desempeño, presenta un rendimiento mínimo de 40 a 55 m² por galón por mano según la superficie, con aplicación recomendada de dos manos y dilución del 10 al 20 % con agua según indicaciones del fabricante, mientras que sus tiempos de secado contemplan secado al tacto en un máximo de 1 hora, repinte entre 2 y 4 horas y secado total entre 12 y 24 horas, garantizando un acabado resistente y de buena calidad en diversas condiciones de exposición.
	GALÓN
	

	39
	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL. (GOBIERNO)
	La pintura deberá ser de color azul institucional utilizado por el Gobierno de El Salvador, con acabado brillante, formulada para proporcionar protección anticorrosiva por efecto barrera, permitiendo su utilización tanto como imprimante (primario) como acabado final. Deberá contar con un contenido de sólidos por volumen mínimo de 39 % ± 1.5 % y un rendimiento mínimo de 55 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora y permitir el retocado en un período máximo de ocho horas. El producto deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando un secado rápido, excelente adherencia, alta resistencia a la corrosión y una protección duradera de las superficies metálicas expuestas a condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	40
	PINTURA EXTERIOR MATE VERDE CLARO
	La pintura deberá ser un recubrimiento látex acrílico para exteriores, específicamente en las líneas Exterior Látex o Loxón Exterior según disponibilidad, diseñada para su aplicación en fachadas, muros de concreto, repello y mampostería, en color verde claro mediante sistema tintométrico y con acabado mate. Deberá caracterizarse por su alta resistencia a la radiación UV y a la lluvia, excelente resistencia a la formación de hongos y algas, buena adherencia sobre superficies minerales, alta durabilidad con adecuada retención de color y formulación libre de plomo y mercurio, garantizando condiciones seguras de uso y desempeño en ambientes exteriores de alta exposición. En cuanto a su desempeño, deberá presentar un rendimiento aproximado de 35 a 50 m² por galón por mano, con un secado al tacto entre 30 y 60 minutos y un tiempo de repinte de 2 a 4 horas, permitiendo una aplicación eficiente y un acabado de alta calidad en condiciones ambientales diversas.
	GALÓN
	

	41
	PINTURA EXTERIOR MATE AZUL AGUAMARINA
	El producto corresponde a una pintura látex acrílica para exteriores, diseñada para su aplicación en muros exteriores, fachadas y superficies cementicias, en color azul aguamarina mediante sistema tintométrico y con acabado mate; se caracteriza por su resistencia a la humedad, lluvia y radiación UV, protección contra la formación de hongos y algas, buen cubrimiento, fácil aplicación, alta estabilidad del color y formulación libre de plomo y mercurio, garantizando condiciones seguras y duraderas de desempeño en ambientes exteriores; en cuanto a su rendimiento, presenta una capacidad aproximada de 35 a 45 m² por galón, con secado al tacto entre 30 y 60 minutos y tiempo de repinte de 2 a 3 horas, lo que permite una aplicación eficiente y un acabado de alta calidad en condiciones de exposición ambiental.
	GALÓN
	

	42
	PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO DOVER
	El producto corresponde a una pintura látex acrílica para uso en interiores y exteriores, diseñada para la aplicación sobre superficies de concreto, repello, mampostería, bloques y superficies previamente pintadas y selladas, en color blanco Dover mediante sistema tintométrico y con acabado mate o satinado según requerimiento del proyecto; se caracteriza por su base de látex acrílico de alta calidad, resistencia a la intemperie, humedad, lluvia y radiación UV, resistencia biológica contra hongos y algas, excelente adherencia sobre superficies minerales debidamente preparadas, buena durabilidad con adecuada retención de color y resistencia al desgaste, además de estar libre de plomo y mercurio, garantizando un desempeño seguro y de alta calidad; en cuanto a su rendimiento, presenta una capacidad aproximada de 35 a 45 m² por galón por mano según la superficie, con aplicación recomendada de dos manos y dilución del 10 al 20 % con agua según indicación del fabricante, mientras que sus tiempos de secado contemplan secado al tacto entre 30 y 60 minutos y repinte entre 2 y 3 horas, permitiendo una aplicación eficiente y un acabado uniforme en condiciones de uso interior y exterior.
	CUBETA
	

	43
	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL(GOBIERNO)
	La pintura deberá ser de tipo látex acrílica, color azul institucional utilizado por el Gobierno de El Salvador y acabado mate, adecuada para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Deberá poseer un contenido de sólidos mínimo por peso de 40 % y un contenido de sólidos mínimo por volumen de 35 %, garantizando un rendimiento mínimo de 48 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, contar con resistencia a la formación de hongos y estar libre de plomo y mercurio, proporcionando excelente cobertura, buena adherencia, durabilidad y protección de las superficies donde sea aplicada, manteniendo la uniformidad y apariencia del color institucional requerido.
	GALÓN
	

	44
	PINTURA GALVITE BLANCO
	La pintura deberá ser un recubrimiento a base de látex acrílico, color blanco y acabado brillante, diseñado para aplicaciones de mantenimiento industrial liviano y moderado en superficies interiores y exteriores. Deberá contar con un contenido de sólidos por peso mínimo de 40 %, determinado conforme a la norma ASTM D1475, y un contenido de sólidos por volumen entre 40 % y 45 %, determinado conforme a la norma ISO 3233, garantizando un rendimiento entre 48 y 58 m² por galón aplicado a un espesor de 1 mil. Asimismo, deberá presentar un tiempo de secado al tacto no mayor a una hora, proporcionando una rápida puesta en servicio de las superficies recubiertas. El producto deberá ser resistente a la corrosión y desarrollar una excelente resistencia a la humedad, ofreciendo protección duradera en ambientes industriales. Además, deberá estar libre de plomo y mercurio, garantizando seguridad durante su aplicación y un menor impacto ambiental.
	GALÓN
	

	45
	ESFERA DE VIDRIO REFLECTIVA
	Las microesferas deberán ser de material transparente y color claro (incoloro), diseñadas para su utilización como aditivo reflectivo en pinturas de tráfico destinadas a la señalización horizontal. Asimismo, deberán ser aptas para emplearse como aditivo antideslizante, contribuyendo a mejorar la visibilidad nocturna de las marcas viales y a incrementar la seguridad de las superficies tratadas. El producto deberá garantizar una adecuada adherencia a la pintura de tráfico y mantener sus propiedades reflectivas y funcionales durante las condiciones normales de servicio y exposición ambiental.
	LIBRA
	











[bookmark: _Toc234392313][bookmark: _Hlk224822554]F6. Formulario Subcontratación (presentarlo únicamente si hará uso de la subcontratación)

Se utilizará la subcontratación (elegir opción):  SI_____		NO____ 
[bookmark: _Hlk215838308]
En caso de que la respuesta sea “SÍ”, el oferente deberá completar para cada subcontratista la información del cuadro siguiente: 

	Nombre del Subcontratista
	Secciones de la obra a Subcontratar
	Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista
	Porcentaje a subcontratar

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total del porcentaje a subcontratar 
	


El total del porcentaje a subcontratar no deberá exceder el 60% del monto contractual

En caso de resultar adjudicado, presentaré al Administrador de contrato a la brevedad, para que CEPA realice la debida diligencia, la documentación del o los subcontratistas, detallada en el numeral 9.1 literal B de la Sección III del DSO, para su autorización o rechazo.

En caso que como contratista [nombre del ofertante] cambie de subcontratista, me comprometo informar oportunamente al Administrador de Contrato, quién efectuará la debida diligencia según corresponda.

Por lo anterior, firmo y sello (si hubiere) mi compromiso antes indicado.



__________________________________________________	______________
Nombre del representante legal o su delegado 					Firma 
o persona natural o su delegado 



[bookmark: _Toc234392314]F7. Formulario Carta Oferta Económica
Fecha__________

Señores
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)
Presente

Después de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en los documentos de solicitud, inclusive las adendas, aclaraciones y enmiendas (si hubiere) de las cuales por medio de la presente acusamos de recibido; ofrecemos realizar el “Suministro de pinturas para CEPA”, por el monto detallado a continuación:

	AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	MARCA
	PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IVA US$
	MONTO TOTA SIN INCLUIR IVA US$

	1
	PINTURA EXTERIOR MATE AMARILLO INTENSO
	GALON
	25
	 
	 
	 

	2
	PINTURA EXTERIOR MATE NANARANJA VIBRANTE
	GALON
	25
	
	
	

	3
	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS OSCURO
	GALÓN
	100
	
	
	

	4
	PINTURA EN SPRAY COLOR ROJO
	BOTE
	200
	 
	 
	 

	5
	PINTURA EXTERIOR MATE VERDE CLARO
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	6
	PINTURA EXTERIOR MATE AZUL
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	7
	PINTURA EXTERIOR MATE AZUL AGUAMARINA
	GALÓN
	25
	
	
	

	8
	PINTURA LATEX ACRILICO BLANCO DOVER
	CUBETA
	10
	
	
	

	9
	PINTURA LATEX BLANCO
	CUBETA
	11
	
	
	

	10
	PINTURA EN SPRAY COLOR NEGRO
	BOTE
	200
	
	
	

	11
	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL. (GOBIERNO)
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	12
	TINTE DE POLIURETANO AUTOMOTRIZ BICAPA METÁLICO GRUESO
	GALÓN
	25
	
	
	

	13
	PINTURA PARA PISCINA 
	GALÓN 
	40
	 
	 
	 

	14
	PINTURA EN SPRAY COLOR ALUMINIO
	BOTE
	200
	 
	 
	 

	15
	PINTURA BLANCO OSTRA DE LÍNEA
	CUBETA
	20
	 
	 
	 

	16
	PINTURA LATEX CELESTE
	GALÓN
	25
	
	
	

	17
	PINTURA BASE ACEITE COLOR GRIS CLARO
	GALÓN
	300
	 
	 
	 

	18
	THINNER LACA
	GALÓN
	100
	
	
	

	19
	PINTURA ACEITE VERDE ESMERALDA
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	20
	TINTE DE POLIURETANO AUTOMOTRIZ MONOCAPA BLANCO
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	21
	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR GRIS
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	22
	PINTURA EN SPRAY COLOR DORADO
	BOTE
	200
	 
	 
	 

	23
	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS CLARO LAVABLE
	GALÓN
	300
	 
	 
	 

	24
	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL GOBIERNO
	GALÓN
	75
	 
	 
	 

	25
	PINTURA EN SPRAY COLOR BLANCO
	BOTE
	200
	 
	 
	 

	26
	PINTURA DE ACEITE COLOR NARANJA
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	27
	PINTURA ANTICORROSIVA KROMIK METAL PRIMER
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	28
	PINTURA GALVITE BLANCO
	GALÓN
	100
	 
	 
	 

	29
	PINTURA BASE AGUA COLOR GRIS CLARO
	GALÓN
	200
	 
	 
	 

	30
	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA
	GALÓN
	50
	 
	 
	 

	31
	PINTURA BASE AGUA COLOR AZUL (GOBIERNO)
	GALÓN
	75
	 
	 
	 

	32
	PINTURA DE AGUA BLANCO HUEZO
	GALÓN
	50
	 
	 
	 

	33
	PINTURA EN SPRAY COLOR GRIS
	BOTE
	200
	 
	 
	 

	34
	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR ROJO QD
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	35
	PINTURA BASE ACEITE COLOR GRIS OSCURO
	GALÓN
	50
	 
	 
	 

	36
	PINTURA BASE AUTOMOTRIZ GRIS CLARO
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	37
	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	38
	PINTURA DE ACEITE NEGRO BRILLANTE
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	39
	BARNIZ DE POLIURETANO 2K AUTOMOTRIZ TRANSPARENTE BRILLANTE
	GALÓN
	25
	
	
	

	40
	PINTURA EN SPRAY COLOR AZUL
	BOTE
	200
	 
	 
	 

	41
	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO
	GALÓN
	25
	 
	 
	 

	42
	MICRO ESFERA DE VIDRIO TIPO 1
	LIBRA
	4
	 
	 
	 

	TOTAL, SIN INCLUIR IVA US$
	 
	 

	13% IVA US$
	 
	 

	TOTAL, IVA INCLUIDO US$
	 
	 



	PINTURA DE TRÁFICO

	ÍTEM
	DESCRIPCIÓN
	UNIDAD
	CANTIDAD
	MARCA
	PRECIO UNITARIO SIN INCLUIR IVA US$
	MONTO TOTA SIN INCLUIR IVA US$

	1
	PINTURA PARA TRAFICO COLOR ROJO
	GALÓN
	400
	
	
	

	13
	PINTURA PARA TRAFICO BLANCO
	GALÓN
	800
	
	
	

	26
	PINTURA PARA TRAFICO AMARILLO
	GALÓN
	500
	 
	 
	 

	TOTAL, SIN INCLUIR IVA US$
	 
	 

	13% IVA US$
	 
	 

	TOTAL, IVA INCLUIDO US$
	 
	 



Notas:
1. La marca del producto ofertado no es evaluable, sin embargo, se verificará al momento de ser recibido por el Administrador de Contrato, de no ser el producto ofertado se rechazará y se requerirá su sustitución.
2. De no ofertar un ítem se recomienda ponerle precio unitario “0” o “no ofertado”, dejar en blanco el espacio o eliminar la fila, pero el siguiente número del ítem ofertado deberá corresponder al número correlativo de la carta oferta económica.
3. No cambiar las unidades de medida, ni el nombre del ítem. 

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a proporcionar el suministro de pinturas para CEPA, de acuerdo a lo especificado en el documento de Solicitud de Oferta de Licitación Abierta CEPA LA-23/2026.

Asimismo, nos comprometemos a mantener esta oferta dentro de un período de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, Subcontratación (presentarlo únicamente si hará uso de la subcontratación)

En caso de resultar nosotros ganadores, esta oferta y la notificación de adjudicación, constituirán un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme el contrato correspondiente.
	
Manifestamos que estamos capacitados para ofertar y contratar y estamos solventes de nuestras obligaciones fiscales, municipales, seguridad social y previsionales. Art. 24 LCP y que no tenemos impedimento legal para ofertar y contratar Art. 25 LCP, asimismo, estamos registrados en el RUPES; y en caso de resultar adjudicado y a requerimiento de CEPA, puedo presentar la o las solvencias y/o constancias requeridas. 

[bookmark: _Hlk221612166][bookmark: _Hlk224807905][bookmark: _Hlk224822602][bookmark: _Hlk224811646]SUBCONTRATACIÓN: (El ofertante indicar en este documento solamente una de las dos opciones siguientes, eliminando la opción que no le aplica): 
Opción 1: manifiesto que para el presente proceso no subcontrataré ningún tipo de servicio relacionado a este proceso. 
Opción 2: manifiesto que para el presente proceso subcontrataré servicios para lo cual adjunto a mi oferta el Formulario F6.

[bookmark: _Hlk227567597][bookmark: _Hlk227568926]Según el ofertante deberá firmar:
Nombre y firma del ofertante y sello si hubiere  
Nombre y firma del representante legal o su delegado o persona natural o su delegado, sello si hubiera 
[bookmark: _Hlk224807962]
[bookmark: _heading=h.41mghml]NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).


[bookmark: _Toc234392315][bookmark: _Hlk224808045]F8. Declaración Jurada (la presentará únicamente el adjudicado)
(PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA) 

En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de ______________ del señor_________________________ con Documento de Identificación Tributaria  número _________________________, lo cual compruebo con (Poder o escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para contratar con las instituciones públicas, objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia. d) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a su ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. i)Me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; j) Que al haber leído la Política Antisoborno de la CEPA, tengo pleno conocimiento que CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero. La cultura de CEPA es cero tolerancia, basada en integridad y legalidad. Por lo que me apego al cumplimiento de toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen este proceso de compra; k) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes y proveedores, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; l) ) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. m) Me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; n) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. No habiendo nada más que hacer constar firmo.
F.__________________
((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario 



[bookmark: _Toc234392316][bookmark: _Toc134095190][bookmark: _Toc135394756][bookmark: _Hlk138858081]F9. Formulario de Garantía de Cumplimiento Contractual

[bookmark: _Toc141425057][bookmark: _Toc148634725]_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]
Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]  
Fecha: ________________
Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de la obra, bien o servicio] .
1. A petición del Contratista, [nombre de la Aseguradora o Banco] (en lo sucesivo, la “FIADORA”) por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor del [Nombre de la institución contratante], constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista de conformidad con y bajo el Contrato.  
1. La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los [ cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del  Acta  o informe por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Contratista ha contravenido sus obligaciones contractuales, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.
1. Esta garantía se otorga por un plazo de :__________________ contados a partir del día [_______].  Por consiguiente, toda reclamación de pago de acuerdo con esta garantía de fianza deberá ser recibida por la FIADORA dentro del plazo de vigencia antes señalado. Considerando que la CEPA puede exigir del Contratista la prórroga de la presente garantía si no se ha expedido el Certificado de Cumplimiento del Contrato , nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito,   acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha emitido el Acta Definitiva mediante la cual se establezca el  Cumplimiento por razones atribuibles al Contratista y que la presente garantía no ha sido prorrogada.
Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). 

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Cumplimiento Contractual en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].
[NOMBRE]
_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario
NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).


[bookmark: _Toc234392317]F10.  Formulario solicitud de devolución de garantías presentadas en la Unidad de Compras Públicas (UCP)

Fecha: ______________________________________
Señores
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Nombre de Jefe de la UCP: ____________________

Por este medio YO__________________________________________________________________ en representación de la persona jurídica____________________________________o persona natural______________________________________
Se solicita la devolución de la(s) garantía(s).  Según los datos siguientes:

	Garantía emitida por:
	
_______________________________
(Nombre de la entidad emisora)
	
N° de garantía: ____________

	

	Garantía presentada por Cheque certificado 
	
SI ____ NO_____ 
(Deberá adjuntar a este formulario el “F14” Recibo simple para devolución de garantías” y copia del recibo de ingreso emitido por CEPA)
	
N° de recibo de ingreso emitido por CEPA: ____________

	

	TIPO DE GARANTÍA
	
	
	        Buena Obra


	 Cumplimiento Contractual
	         Buena Calidad  


	 Buena Inversión de Anticipo
	        Buen servicio 

	Ampliación de Garantía 

	         Endoso de Garantía   


	Otros_______________________
	




	MONTO EN DÓLARES US $
	

	TIPO Y AÑO DEL PROCESO
	

	PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA
	
_________ DÍAS o ________ AÑOS

	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA: 
	




F__________________________
Nombre del representante legal y sello si es persona jurídica

[bookmark: _Toc234392318]F11. Formulario de recibo simple


Favor imprimir en papel membretado, en caso de no contar con membrete efectuarlo en papel simple.

                                                                          POR USD$0.00


Recibí de COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA “CEPA”, la cantidad de _____________ con 00/100 Dólares (USD$0.00), en concepto de devolución de depósito en garantía de ______________ que ampara el Recibo de Ingreso No._____ por US$0.00 de fecha (fecha que aparece en el recibo); del proceso CEPA (_número y nombre del proceso)__________ No._______ (agregar nombre del proceso). Por el motivo de (vencimiento del periodo de garantía, sustitución de garantía, declaración de desierta, etc.).


San Salvador, ______ de ______________ del año ________




F.___________________________
					Nombre
					No. Documento (DUI, otro)
					Nombre empresa
					

Nombre del representante legal y sello de la empresa si es persona jurídica


[bookmark: _Toc234392319]F12. Formulario de Garantía Inversión de Anticipo

_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]
Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]  
Fecha: ________________
Yo, (Representante Legal de la Aseguradora o Banco), mayor de edad, (Profesión) del domicilio de ___________, actuando en nombre y representación de [nombre de la Aseguradora o Banco] en lo sucesivo, la “FIADORA”, en mi calidad de ____________, por medio del presente instrumento OTORGO:
I. Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (en adelante denominado el “Principal”) ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato] con el [Nombre de la institución contratante], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de las Obras] (en adelante denominado el “Contrato”); y de acuerdo con las condiciones del referido Contrato, se debe realizar un adelanto por una suma de [importe en cifras] [importe en letras] contra la garantía de anticipo. 
I.  A petición del Principal, la “FIADORA”, por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor de Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO, hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar de forma incondicional e irrevocable el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del Principal de conformidad con y bajo el Contrato. 
II. La Suma Garantizada deberá reducirse en las cantidades que se vayan devolviendo del Anticipo, tal y como prueban sus notificaciones emitidas en virtud de la emisión de cada Certificado de Pago a Cuenta. 
III. La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los[cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Principal no ha compensado el Anticipo de acuerdo con lo establecido por las condiciones del Contrato y la cuantía que el Principal no ha compensado, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para su solicitud de las sumas especificadas a ese respecto. 
IV. La vigencia de la garantía de Buena Inversión de Anticipo, será del _____________ y finalizará hasta que el anticipo otorgado haya sido pagado y compensado totalmente.
V. Considerando que el Beneficiario puede exigir del Principal la prórroga de la presente garantía si el Anticipo no ha sido compensado 28 días antes de la fecha de vencimiento, nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, en dicho plazo de veintiocho días,  acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha compensado el Anticipo y que la presente garantía no ha sido prorrogada.
VI. Para los efectos legales de esta obligación, la Fiadora señala como domicilio especial la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete expresamente y renuncia al derecho de apelar del decreto de embargo, al beneficio de excusión de bienes y al derecho de exigir garantías al depositario de los bienes embargados, que será designado por el [Nombre de la institución contratante], a quien releva de la obligación de rendir garantía, siendo por cuenta de la Fiadora las costas procesales aunque conforme a las reglas generales no fuere condenado a ellas.
VII. Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). 

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Anticipo en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].
[NOMBRE]_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario	
[bookmark: _Toc234392320]F13. Formulario Garantía de Buena Calidad


Yo, ______________, mayor de edad,  (profesión)  , del domicilio de,           actuando en nombre y representación de (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), en mi calidad de _______________, por medio del presente instrumento OTORGO: Que la Sociedad que represento (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), que en lo sucesivo se llamará "LA FIADORA", de conformidad a las condiciones establecidas en los Documentos de la  Subasta__________________________”, promovida por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en adelante se denominará “La Comisión” o “CEPA”, se constituye garante de la (Persona jurídica), al otorgar a favor de CEPA, la presente GARANTÍA DE BUENA CALIDAD, por la cantidad de (en letras)                                  Dólares de los Estados Unidos de América U.S. $     ----------- IVA incluido, y para asegurar de forma incondicional e irrevocable que dicha empresa responderá por fallas y desperfectos que le sean imputables en cuanto a la obra, bien o servicio _______________, durante el período que se establezca en el Contrato; y será exigible cuando el Contratista, habiendo entregado los trabajos requeridos, éstos no sean de buena calidad. Esta garantía se hará efectiva a simple requerimiento de CEPA en la que se señale la causal de incumplimiento por parte de (Nombre del Contratista), por lo que la fiadora se compromete dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento a asumir plenamente las responsabilidades de esta Garantía, esto es, a hacerla efectiva pagando el monto de la misma.  La vigencia de la presente garantía será de ___ año(s) a partir de la fecha de recepción del ___________establecida en el acta de recepción definitiva de la obra, bien o servicio, objeto del Contrato.  Esta Garantía se constituye en cumplimiento a la Ley de Compras Públicas y a la Cláusula _______ del Contrato que garantiza la presente.
Para los efectos legales de esta obligación, “FIADORA “, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete.  En fe de todo lo anterior, “FIADORA”, emite la presente Garantía de Buena obra, bien o servicio, en la ciudad de ____.


[bookmark: _Toc147164915][bookmark: _Toc234392321][bookmark: _Hlk138858096]F15. Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico

Fecha: ________________
Yo, __________________________en calidad de__________________________, de la sociedad _____________________________.
Hago referencia al método de contratación Licitación Abierta CEPA LA-___________________________ y a la notificación de adjudicación de fecha ____________, la cual fue autorizada por la CEPA el _________________. La adjudicación fue por el monto de US $____________ sin IVA, a favor de mi representada. 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Forma de Pago de la Sección II del Documento de Solicitud de Oferta, una de las opciones que tiene el Oferente Adjudicado es el pago electrónico, por lo que a continuación declaro la cuenta bancaria con los siguientes datos:

Nombre de la cuenta: _____________________________________________
Tipo de cuenta Bancaria: ___________________________________________
Número de Cuenta Bancaria: ________________________________________
Nombre del Banco: ________________________________________________

Lo anterior, para ser presentada en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que la cuenta que detallé sea utilizada por CEPA para cancelar cualquier tipo de obligación que realice la institución y que sea legal o contractualmente exigible relacionado con el contrato derivado del proceso en referencia en los procesos de pago a mi representada.
Atentamente, 


Nombre y Firma del Representante Legal 			Sello de la sociedad 

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización en representación de la persona natural o jurídica ofertante)



[bookmark: _Toc147164916][bookmark: _Toc234392322]F16. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica

De acuerdo al Código Tributario, en el marco de la implementación de la Facturación Electrónica en El Salvador, aprobadas mediante Decreto Legislativo N°487 y vigentes a partir del 20 de septiembre de 2022.

Al respecto de conformidad a esas reformas, en su Artículo 119-A inciso primero literal b), la Administración Tributaria, emitió la Normativa de Cumplimiento de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de fecha 13 de enero de 2023, versión 1.0 la cual establece lo siguiente:

· Emisión (Inciso cuarto) (numeral 6)
“En ambas modalidades (6.1 Transmisión Previa y 6.2 Transmisión Diferida), los citados documentos, deberán entregarse a sus receptores con la misma estructura de datos y formato electrónico en que fueron generados y firmados. Es decir, un DTE (JSON) y una versión legible”.

· Entrega de los DTE: (numeral 11)
“Los Documentos Tributarios Electrónicos generados y transmitidos a la Administración Tributaria, deberán entregarse incorporando el Sello de Recepción otorgado por la misma de forma electrónica al receptor…”

Asimismo, en el artículo 119-C inciso sexto del Código Tributario, “es obligación de los receptores exigir la entrega de los Documentos Tributarios Electrónicos, lo que implica que deberán exigirlos con el respectivo Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria...”


Por lo anterior, para el caso de proveedores que emitan facturación electrónica, deberán presentar el respectivo archivo (JSON) y una versión legible de la factura electrónica, con el Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria, el cual deberá remitirse al correo institucional facturación.electronica@cepa.gob.sv , con copia al correo del Administrador de Contrato.


[bookmark: _Toc234392323][bookmark: _Hlk191969595]F17. Modelo general de contrato

(Este Modelo de Contrato, podrá ser modificado de acuerdo al objeto del proceso y consideraciones de la CEPA.)

[bookmark: _Hlk212111090]CONTRATO DE “__________________________________________” SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA Y “___________.”

Nosotros, ___________________________, mayor de edad, _______________, del domicilio del distrito de _______________, municipio de _______________, departamento de _______________, con Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria _______________, debidamente homologado, actuando en nombre y en representación, en mi calidad de ______________________________ de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público con carácter autónomo, y Personalidad Jurídica propia, del domicilio en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro y departamento San Salvador, con Número de Identificación Tributaria _______________, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse “la CEPA” o “la Comisión”; y,  __________________________________________, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Empresaria, con domicilio en el distrito de _______________, municipio de _______________y departamento de _______________, con Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria _______________, debidamente homologado, actuando en nombre y representación, en mi calidad de _______________de la sociedad que gira bajo la denominación “_______________”, que puede abreviarse “_______________.” de nacionalidad salvadoreña y del domicilio, en el distrito de _______________, municipio de _______________, departamento de _______________, con Número de Identificación Tributaria _______________, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse “la Contratista”, por medio de este instrumento convenimos en celebrar el CONTRATO DE “___________________________________________________”, que en adelante podrá denominarse “el Contrato”, adjudicado en virtud del proceso de _________________ con Ref. No. CEPA _______________, el cual se regirá de conformidad a la Ley de Compras Públicas que en adelante podrá denominarse “LCP”, y en especial a las obligaciones, condiciones y pactos siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. La Contratista proporcione el _______________________________________, de acuerdo con el siguiente detalle:

	Ítem
	Nombre del ítem
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario sin incluir IVA (US $)
	Subtotal IVA (US $)

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Hlk225143434]
[bookmark: _Hlk222750633][bookmark: _Hlk222757318][bookmark: _Hlk212112116]Conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en la “Sección IV” del Documento de Solicitud de Oferta de Licitación ______(proceso de compra) con Ref. No. CEPA ___________, aprobadas por la Junta Directiva de CEPA mediante punto sexto del acta cero ciento doce, correspondiente a la sesión celebrada el _______, y a los demás documentos contractuales. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Los siguientes documentos se considerarán parte integrante del contrato: I) Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _________ “___________________________________”, en adelante “documentos”, aprobados en el mes de agosto de dos mil veinticinco; II) Aclaraciones, Adendas y/ o Enmiendas, si las hubiere; III) Oferta presentada por la Contratista ___________; IV) Punto _______________ del acta _______________, correspondiente a la sesión celebrada el _______________de dos mil________, por medio del cual se adjudicó la _______________ CEPA _______________ “_____________________________________________”a favor de la Contratista; V)  Notificación de Adjudicación con número de referencia UCP-___/202_ de fecha ________________ de dos mil veinticinco, emitida por la Jefe de la UCP y recibida por la Contratista en esa misma fecha; VI) Las garantías que presenta la Contratista; VII) Resoluciones modificativas emitidas por la Junta Directiva de CEPA, en caso que las haya; y, VIII) Cualquier modificativa al contrato en caso de haberlas. TERCERA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: este contrato tiene como fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS de CEPA de acuerdo al artículo 61 literal d. del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. I) PRECIO: La CEPA pagará a la Contratista con fondos propios en moneda de curso legal, a través de la Unidad Financiera Institucional, por un monto de hasta _____________________________ (US $______________), incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). II) PROCEDIMIENTO DE PAGO: El pago se realizará a treinta (30) días de crédito y el procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera: INSTRUCCIONES PARA LA CONTRATISTA: Las opciones de forma de pago son las siguientes: PAGO ELECTRÓNICO. Es necesario que la contratista que no posee registro de crédito con CEPA, presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas: Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción. Después de la notificación de resultado, la Contratista ganadora que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según formulario F____ del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. REQUERIMIENTOS A PRESENTAR SOBRE PAGO ELECTRÓNICO-FACTURA ELECTRÓNICA. En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir la Contratista los requerimientos establecidos en el formulario F___del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__. (cuando proceda). III) CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: La contratista deberá presentar los documentos necesarios al Administrador del contrato, quien los revisará para garantizar las obligaciones de la contratista. En caso de que los documentos presentados por la contratista contengan errores o discrepancias, el Administrador deberá gestionar las correcciones con la contratista, una vez avalada toda la documentación por el Administrador, deberá remitir oportunamente a la UFI, quien es la responsable de validar pagos, y facturas (artículo 161 de la LCP). La CEPA pagará al Contratista en moneda de curso legal, a través de la Gerencia Financiera de CEPA; conforme a lo siguiente:  a) El monto a pagar podrá ser hasta por el valor del Contrato. b) Se realizarán un pago total por los bienes recibidos a entera satisfacción mediante Acta de Recepción definitiva. Para el pago, será necesario que la contratista presente los documentos de cobro al Administrador de Contrato, quien los revisará y remitirá a la Gerencia Financiera de CEPA. Para el pago, se deberá remitir la siguiente documentación: El correspondiente documento de cobro (Comprobante de Crédito Fiscal). Copia del presente contrato y sus modificativas (en caso aplique). Original Acta Definitiva. Copia de Orden de Inicio. (únicamente para el primer pago). Copia de la Garantía de Buena Calidad del Suministro, para el último pago. Si la contratista es una persona domiciliada, al presentar el documento de pago correspondiente, deberá asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Código Tributario. Para tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda: (a) Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. (b) Dirección: Boulevard de Los Héroes, Colonia Miramonte, Edificio Torre Roble, San Salvador. (c) NIT: 0614-140237-007-8. (d) NRC: 243-7. (e) Giro: Servicios para el Transporte NCP. (f) Contribuyente: Grande. La CEPA no recibirá de la Contratista documentos que no cuenten con la información antes descrita. El pago de Quedan comprenderá un rango aproximado de hasta 21 días hábiles después de su emisión, siempre y cuando la documentación este completa y en regla, conforme a los literales anteriores y validación de la UFI. V) ANTICIPO. En caso de solicitar anticipo, la Contratista deberá presentar la siguiente documentación: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo, según se señala en el romano II de la cláusula décima del presente instrumento. b) Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo. c) Documento de cobro correspondiente. Cuenta Bancaria para el uso exclusivo de los gastos financiados con el anticipo del contrato, en instituciones bancarias con las que opera la institución contratante, por lo que deberá consultar a la Gerencia Financiera, previo a su solicitud de pago. La documentación detallada en los literales anteriores, deberá presentarse de la siguiente manera: i. El original de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo requerida en el literal a) y copia de los documentos de los literales b) y c) a la UCP. ii. Originales de los documentos de los literales b) y c) y copia del documento del literal a) al Administrador de Contrato. Una vez el Administrador de Contrato tenga todos los documentos requeridos en el romano ii antes descrito y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo por la UCP, remitirá en un plazo no mayor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES dichos documentos a la Gerencia Financiera de CEPA. El Administrador de Contrato, dispondrá de 5 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil mediante el cual determinó que la documentación presentada por la contratista cumple con todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__ para gestionar el referido anticipo, para tal efecto podrá levantar un “acta de validación de solicitud de anticipo”. Cumplido los requerimientos de este numeral, la CEPA, otorgará el anticipo solicitado, en un plazo de hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, posterior a la fecha de recepción de documentos. Otorgamiento del anticipo: una vez validado por la UFI, CEPA dispone de 10 días hábiles para otorgarle el anticipo al contratista. La UFI podrá firmar de “validado” la documentación la cual deberá reflejar la fecha de validación. El plazo iniciará el primer día hábil después de la validación de la UFI. El porcentaje acordado en concepto de anticipo será descontado en su totalidad del monto final a pagar. QUINTA: ANTICIPO. La CEPA efectuará un Pago Anticipado sobre el Precio Contratado, el cual podrá ser de hasta un treinta (30%) por ciento, debiendo de presentar el Plan de Inversión de Anticipo, de acuerdo con el Formulario incluido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra)  CEPA _________, el cual será verificado por el Administrador de Contrato. Dicho anticipo solamente se podrá hacer contra entrega de la Garantía de Inversión de Anticipo usando para este fin el Formulario de Garantía de Inversión de Anticipo conforme al formulario F9 del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ____________. La contratista deberá utilizarlo únicamente para lo establecido en el Plan de Inversión de Anticipo autorizado por el Administrador de Contrato. Si existiese ampliación de plazo, la contratista deberá presentar la garantía de Buena inversión de anticipo, conforme a lo establecido en el romano II del numeral 17 del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ___________. SEXTA: MODIFICATIVAS DEL CONTRATO. I) MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El presente contrato podrá ser modificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la LCP; en tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes. II) MODIFICACIÓN UNILATERAL: Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en la LCP. III) Cualquier modificación al presente contrato deberá realizarse conforme a lo estipulado en la cláusula décimo sexta del presente instrumento. SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO, LUGAR, PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES. I) ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y ORDEN DE INICIO: El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma. La vigencia del contrato será hasta la finalización del plazo contractual o hasta que se encuentre debidamente liquidado. La Orden de Inicio será emitida y notificada por el Administrador de Contrato. II) HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO CONTRACTUAL: LUGAR DE ENTREGA. El lugar donde se entregará del servicio será en___________________ Horario para entregas: _______________. a _______________. PLAZO CONTRACTUAL: El plazo contractual será de _______________ (_______________) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio. El plazo contractual comprende los siguientes plazos:
	Actividad
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[bookmark: _Hlk133243607]La recepción del suministro se realizará de forma total, es decir, en una sola entrega, conforme a la coordinación previa con el Administrador del Contrato. III) SANCIONES: El incumplimiento contractual aplicará inhabilitaciones, multas por mora y forma de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo con el Art. 76 de la Ley de Compras Públicas. OCTAVA: ORDEN DE INICIO. El Administrador de Contrato emitirá y notificará la Orden de Inicio a la Contratista, y remitirá una copia a la UCP. NOVENA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. I) PLAZO DE REVISIÓN: A partir de la fecha del Acta de la Recepción Parcial, y a requerimiento del Administrador de Contrato se revisará el suministro y se realizarán las observaciones correspondientes. En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase defectos o irregularidades en el suministro, éste procederá, a efectuar el reclamo al Contratista en forma escrita y remitirá copia del mismo a la UCP. El contratista deberá subsanar las observaciones en el plazo determinado por el Administrador de Contrato, siempre que se encuentre dentro del plazo contractual. Si la contratista no subsanare los defectos e irregularidades comprobados en el plazo para la entrega del suministro, éste se tendrá por incumplido; pudiendo la CEPA corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad de la contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas correspondientes. II) RECEPCIÓN DEFINITIVA: Una vez levantada el Acta de Recepción Parcial y transcurridos el plazo determinado para la revisión, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o subsanados que fueren estos por la contratista dentro del plazo establecido para tal efecto, se procederá a la recepción definitiva mediante acta de recepción, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la CEPA. El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago. Y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP. DÉCIMA: MULTAS. En caso la Contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, la CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso o declarar la caducidad del contrato según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el Art. 175 de la LCP. DÉCIMAPRIMERA: GARANTÍAS A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA. Las Garantías a presentar por la Contratista son las siguientes: I) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Contratista deberá presentar en la UCP una Garantía de Cumplimiento de Contractual, de acuerdo a lo siguiente: a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA. Monto de la garantía: Será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será de _____________ (____) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. No será necesario la presentación de esta garantía, cuando la contratista indique oportunamente que el suministro contratado lo entregará en un plazo igual o menor a 15 días hábiles. Lo anterior deberá notificarlo a la UCP, de oficio o cuando la UCP requiera la presentación de la garantía. b) AMPLIACIONES O PRORROGAS DE LA GARANTÍA. La Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. También, la UCP a requerimiento del Administrador de contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías cuando exista incumplimiento contractual tales como retraso en la entrega del suministro contratado. c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA. La Garantía de Cumplimiento Contractual se hará efectiva en los siguientes casos: i. Por incumplimiento injustificado del plazo contractual. ii. Cuando la contratista no cumpla con lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ___________.  Iii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. d) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no se podrá otorgar el Acta de Recepción Definitiva. Si el costo de reparación de las fallas o desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de contrato, la contratista responderá por los costos correspondientes. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: a) Cuando la contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen calidad, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo con el formulario F10 del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA __________, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con el acta de recepción definitiva. b) En caso de que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando la contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. c) Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buena Calidad, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F10 del Documento de Solicitud de Ofertas de L Licitación ______(proceso de compra) CEPA ___________, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. II) GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO: a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA. Monto de la garantía: será equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto total del anticipo otorgado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, hasta que el pago anticipado se haya recuperado o compensado totalmente el anticipo. Únicamente en casos excepcionales y con conocimiento de la UCP, se podrá aceptar garantías con fecha de vencimiento, la cual deberá prorrogarse según lo requerido por la UCP. b) AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA. La Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. En caso de ampliación del plazo de esta garantía, el monto de la misma podrá ser por el monto total del anticipo otorgado o por el saldo pendiente de amortizar o compensar, según lo determine el Administrador del Contrato; quien además deberá validar el buen uso del anticipo amortizado al contratista. Dicha validación podrá incluirse en el informe de ejecución del contrato. También, la UCP a requerimiento del Administrador de Contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías. c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA. Se hará efectiva en los siguientes casos: i. Por mal uso del anticipo. ii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo. iii. Cualquier otro incumplimiento que el Administrador de Contrato indique. d) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado que no existan incumplimientos imputables a la contratista. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: a) Cuando la contratista haya pagado o compensado totalmente el anticipo otorgado. b) En caso de que el plazo contractual haya sido prorrogado (Artículo 158 o 159 de la LCP), cuando la contratista haya presentado una nueva garantía a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. Al finalizar el plazo prorrogado, no existieren más prórrogas, y cancelado totalmente el anticipo se devolverá la garantía a la contratista. El Administrador de Contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del Artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del Administrador de Contrato.  III) GARANTÍA DE BUENA CALIDAD: a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA. Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) (IVA INCLUIDO), del monto contratado total. Vigencia de la garantía: será de ___________ (_____) AÑOS, contados a partir de la fecha de recepción del suministro objeto del presente contrato, establecida en el Acta de Recepción Definitiva.  b) AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA. La Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo a requerimiento del Administrador de Contrato. c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA. Esta garantía, se hará efectiva en los siguientes casos: i. Por no responder por fallas o daños reportados por el Administrador de Contrato. ii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Calidad. d) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. Cuando haya finalizado el plazo de vigencia y no haya reclamos pendientes por parte del Administrador de Contrato. El Administrador de Contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del Artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del Administrador de Contrato. INSTRUCCIONES GENERALES. Las garantías a presentar por la contratista serán irrevocables, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). Asimismo, se podrá aceptar también cheque certificado en concepto de garantía. No se aceptarán pagarés. PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA EN LA UCP. La UCP requerirá por escrito al contratista, la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para su presentación. La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato o la falta de la firma del contrato, constituirán causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación e iniciar el proceso de inhabilitación según lo dispuesto en la LCP. En tal caso, CEPA podrá concederle la adjudicación al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar.  SUBSANACIÓN O CORRECCIÓN A LA GARANTÍA. Cada garantía presentada será revisada por la UCP, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma a lo requerido por CEPA; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, indicándole el plazo para su presentación ya corregida. En caso que la contratista justifique un imprevisto que le impida el cumplimiento de lo descrito con relación a las garantías, el cual esté debidamente justificado y documentado, la UCP podrá aceptar la solicitud de la contratista. DÉCIMA SEGUNDA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. La Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo previo consentimiento escrito de la CEPA. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará a la Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías. La CEPA, no concederá ningún ajuste de precios durante el desarrollo del contrato, que resultare de la adjudicación del presente proceso de Licitación ______(proceso de compra). Será responsabilidad de la Contratista el cumplimiento de las Leyes Laborales y de Seguridad Social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por éste; además, será el responsable de pagar el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) por dichos servicios. Asimismo, deberá aplicarse lo siguiente: La Contratista deberá considerar, que “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Capítulo II artículo 181 de la LCP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 178  de la LCP. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. DÉCIMA TERCERA: PRÓRROGA DEL SUMINISTRO. Si durante la ejecución del contrato, existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en la entrega del suministro o cualquier otra causa que no sea imputable al Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, la contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 158 de la LCP. En todo caso, la contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la entrega del suministro, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y autorizadas por el Administrador del Contrato. La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al Administrador del Contrato previo al vencimiento del plazo contractual. La solicitud deberá hacerla la contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso, y deberá estar debidamente justificada de acuerdo a lo establecido en la LCP. CEPA tendrá VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de recibida la solicitud para dar respuesta, según lo establecido en el Art. 86 de la LPA. DÉCIMA CUARTA: LUGAR DE NOTIFICACIONES. Toda correspondencia, comunicación o asunto relacionado con la ejecución y efectos del Contrato, se efectuará por escrito a las direcciones de las personas siguientes:  I) El Administrador de Contrato por parte de CEPA será: _____________________, al teléfono: _______________________ y al correo: __________________@cepa.gob.sv. II) A la Contratista: _____________________, a los correos electrónicos: ___________________________. Direcciones que se considerarán oficiales para efectos de notificaciones. Cualquier cambio de dirección, teléfono, correo electrónico deberá ser comunicado inmediatamente por escrito a la otra parte. DÉCIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. Este contrato entrará en vigencia a partir del día en que sea firmado por las partes y permanecerá en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas. Podrá ser prorrogado conforme lo establece el artículo 159 LCP. DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD DEL CONTRATO. Se procederá a la caducidad del contrato cuando el cálculo de la multa por mora derivado del cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales corresponda al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, incluyendo en su caso modificaciones posteriores. DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, PROHIBICIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES:  La CEPA podrá modificar el Contrato por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Compras Públicas. La CEPA aprobará la Modificación y el documento de Modificativa que se genere será firmado por el Fiscal General de la República, por “el Contratante” y por “la Contratista”. Podrán realizarse prórrogas a los plazos de entrega de las obligaciones contractuales por causas no imputables al contratista, a solicitud de éstos o a requerimiento de la institución contratante. Esta prórroga del plazo será tramitada como modificación contractual la cual será firmada por el Fiscal General de la República, por la CEPA y la Contratista. Las modificaciones al contrato deberán estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley de Compras Públicas. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, previo a su vencimiento, dicha prórroga será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el presente contrato, y con la aceptación previa de la contratista. Dicha prórroga será aprobada mediante acuerdo o resolución, no siendo necesario suscribir el documento de prórroga, de conformidad a lo establecido en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Compras Públicas. Respecto a las prohibiciones y penalidades contractuales se estará a lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y ocho inciso quinto y artículo ciento sesenta de la Ley de Compras Públicas (Las penalidades contractuales que contienen el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ________________, de conformidad al art. 160 LCP). DÉCIMA OCTAVA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. El Administrador de Contrato, después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva y antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá elaborar la evaluación de desempeño de la contratista  en COMPRASAL completando todos los campos e información que requiera el Sistema, la calificación que efectúen los administradores deberá efectuarse en forma objetiva y exclusivamente sobre los aspectos técnicos de las obligaciones, la DINAC supervisará lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el Art. 162, literal h) de la LCP; y numeral 17 del Instructivo para el seguimiento a la ejecución contractual (pág. 48). DÉCIMA NOVENA: REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Los Administradores de Contrato, enviarán obligatoriamente a la UCP, la siguiente documentación: 1. Copia de la Orden de Inicio. 2. Copia de las Actas Recepción Provisional y Recepción Definitiva u otras que sean detalladas en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__. 3. Copia de comprobantes de pago de acuerdo a lo contratado y pago o amortización del anticipo si fue otorgado, tales como crédito fiscal, factura de consumidor final y recibo simple. 4. Informe de vencimiento de garantías, ya sea para su devolución o solicitud de prórroga del plazo. Asimismo, deberá enviar la documentación pertinente en caso se gestione procesos sancionatorios al contratista, otorgamiento o denegatoria de prórrogas y modificaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y el Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual, emitido por la DINAC el 5 de febrero del 2025. VIGÉSIMA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato se observarán los procedimientos establecidos en el Capítulo VI, “Solución de Controversias”, artículo ciento sesenta y tres y siguientes de la LCP. Es decir, se llevará a cabo mediante arreglo directo y cualquier controversia que no hubiere podido ser resuelta en la fase de arreglo directo, será sometida a sede judicial. VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cuatro de la LCP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales se someten; será depositaria de los bienes que se embarguen la persona que la CEPA designe a quién releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. VIGÉSIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL CONTRATO. El Administrador será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizará que se cumplan los requisitos establecidos en el contrato, lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ______________ y lo indicado en la LCP, su reglamento y normativas aplicables; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 162 de la LCP. En caso de ser necesario, el Administrador de Contrato podrá designar un supervisor para que se encargue de coordinar y controlar la ejecución entre la contratista y la supervisión de CEPA. El Administrador de Contrato, para la elaboración de las actas de recepción, deberá garantizar que sean emitidas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. En caso de otorgarse anticipo, el Administrador de Contrato, será el responsable de verificar y autorizar (si procede) la documentación presentada por la contratista  como: nota de solicitud de anticipo y el su plan de inversión; debiendo cerciorarse que el porcentaje autorizado e indicado en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________, contrato, como anticipo sea el otorgado, asimismo, deberá solicitar al contratista la presentación en la UCP de la respectiva Garantía de Buena Inversión de Anticipo, conforme a lo indicado en el romano II, cláusula décima, del presente contrato. VIGÉSIMA TERCERA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La Contratista se obliga a cumplir con todas y cada una de Especificaciones Técnicas contenidos en la Sección IV del Documento de Solicitud de Oferta del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ____________, caso contrario se considerará como incumplimiento contractual. VIGÉSIMA CUARTA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN. En cumplimiento de la Ley de Compras Pública, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a la contratista, que cumpla con los más altos estándares de ética durante la ejecución del contrato. VIGÉSIMA QUINTA: ÉTICA. I) Las Partes declaran que conocen el Código de Ética de CEPA, y se comprometen a cumplir con las disposiciones del mismo que les sean aplicables, absteniéndose de realizar directamente o por medio de terceros, actos que puedan crear condiciones de incumplimiento del referido Código por parte de servidores públicos de CEPA. Adicionalmente, las Partes se obligan a denunciar ante la Comisión de Ética Gubernamental de CEPA cualquier actividad contraria a la ética pública; II) Las Partes declaran y garantizan que no realizarán, ofrecerán, prometerán ningún pago, beneficio o transferencia de bienes a favor de servidores públicos de CEPA, con excepción de los casos previstos en el Código de Ética de CEPA y en la Ley de Ética Gubernamental. VIGÉSIMA SEXTA: ANTISOBORNO Y CUMPLIMIENTO. I) Las Partes declaran que conocen la Política Antisoborno de CEPA y se obligan a denunciar cualquier actividad que se considere sospechosa de soborno a través de los Canales de Denuncia habilitados que son: denunciasoborno@cepa.gob.sv, el teléfono 2537-1460 o el enlace web www.cepa.gob.sv/denunciasoborno. II) Las Partes manifiestan que sus funcionarios, directores, empleados y agentes, cumplen con todos los estatutos, códigos, normas y reglamentos aplicables en El Salvador, relacionada a temas de anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. III) Las Partes declaran y garantizan que: (a) No realizarán, autorizarán, ofrecerán, prometerán o darán ningún pago, beneficio o transferencia de cualquier cosa de valor, directa o indirectamente a través de un tercero, a cualquier funcionario, empleado u otro representante (incluidos los empleados de una entidad controlada por el gobierno u organización internacional e incluyendo cualquier partido político o candidato para un cargo público) que tenga por objeto influir indebidamente en la toma de decisiones o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que constituya violación de las leyes anti soborno o anticorrupción de cualquier país en el que esté domiciliado o realice sus actividades principales y (b) sus recursos no provienen de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otra actividad ilegal. IV) Las Partes declaran que no existe ninguna sanción y/o investigación en curso relacionada con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, corrupción y / o el soborno, en su contra, sea persona natural o jurídica, sus representantes y apoderados; V) En consecuencia, la Contratista declara que no se encuentra en ninguna lista restrictiva, ya sea emitida por autoridades nacionales o internacionales, que incluya personas o entidades involucradas en actividades ilegales; y VI) La Contratista se compromete a notificar a CEPA de inmediato si en algún momento se incluye en alguna lista restrictiva o si tiene conocimiento de cualquier circunstancia que pueda comprometer su declaración anterior durante la vigencia del presente contrato. VII) Así mismo, se compromete a cumplir con todas las leyes, reglamentos y políticas vigentes, incluyendo las relativas a prevención de fraude y corrupción, protección al medioambiente, seguridad y salud ocupacional, derechos laborales y demás normativa aplicable al presente contrato. El contratista será responsable por las acciones u omisiones de sus empleados, representantes, subcontratistas o terceros que actúen en su nombre, y deberá informar a CEPA cualquier hecho que pudiera constituir incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula. El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones dará lugar a la imposición de sanciones reguladas en el artículo 181 de la LCP; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. VIGÉSIMA SÉPTIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA. CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: a)Por el incumplimiento comprobado de la contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. b) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. c)Por incumplimiento de la contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato a suscribir. d) Si la contratista fuere declarada en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes. e) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad de la contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. f) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. g) Si para cumplir con el Contrato la contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República del Salvador. h) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares del presente contrato por estar redactado a nuestra entera satisfacción, en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a los ---- días del mes de ---- de dos mil veinticinco.
	
“COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA ”
	
“CONTRATISTA ”

	___________________________

	____________________________






[bookmark: _Toc234392324]F18. Formulario informe de avance de ejecución de contratos 
[bookmark: _Hlk224808083]
	[bookmark: _Hlk224811805]INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

	Número del informe
	[ indicar número del informe]

	Periodo del informe:
	Desde: 
	[Día/Mes/Año]
	Hasta:
	[Día/Mes/Año]

	
	
	
	
	
	

	1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

	No. del proceso:
	CEPA-____/202_

	Nombre del proceso:
	(Escribir el nombre del proceso de compra aquí)

	Contratista:
	(Nombre del Contratista, según contrato u orden de compra)

	No. y nombre del lote
	[en caso aplique]

	Tipo de documento contractual
	Contrato [    ]
	Orden de Compra [    ]
	Número de la Orden de Compra
	(Indicar número de la orden de compra, si aplica)

	Monto total del contrato/orden de compra US $ 
	(monto IVA incluido o impuestos, según aplique)

	Vigencia del contrato/orden de compra:
	Desde: 
	[Día/Mes/Año]
	Hasta:
	[Día/Mes/Año]
	

	Fecha de Orden de Inicio:
	[Día/Mes/Año]
	
	
	
	

	Fecha de la Recepción Final:
	[Día/Mes/Año]
	
	
	
	

	2. GARANTÍAS

	Garantías:
	Tipo de Garantía
	Monto (US $)
	Vencimiento
	Estado
	

	
	Cumplimiento de Contrato
	
	
	
	

	
	Buena Inversión de Anticipo
	
	
	
	

	
	Buena Obra
	
	
	
	

	
	Buen Servicio/Calidad
	
	
	
	

	
	Otras (Especificar)
	
	
	
	

	3. DETALLE DE EJECUCIÓN

	No.
	Obligación Específica
	Fecha de entrega conforme a Contrato/Orden de Compra
	Entrega real de entrega
	% Avance
	Estado

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. MODIFICACIONES / ÓRDENES DE CAMBIO / PRÓRROGAS /DENEGATORIAS (Si aplica)

	Tipo de autorización 
	Breve descripción de la autorización 
	Plazo o monto autorizado (en caso aplique)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. SUSPENSIÓN DE OBRA (Si aplica)

	Nombre del Peticionario
	Descripción de la Situación
	Recomendación Administrador

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. INCUMPLIMIENTOS (Si aplica) 

	No.
	Detalle
	Fecha Reclamo
	Nota Ref.
	Respuesta Contratista

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7. AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES (Si aplica)

	Concepto
	No. Pago / Amortizaciones
	% Retención
	Monto (US $)
	Estado

	Anticipo
	
	
	
	

	Retenciones
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:

	(Espacio para comentarios adicionales)



[bookmark: _Hlk224811817]En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el [Día/Mes/Año].

____________________________________

(NOMBRE) Administrador (a) de Contrato/Orden de Compra

Nota: este formulario deberá completarlo con la frecuencia que corresponda únicamente si en el DSO se estableció que aplica para el presente proceso de compra. Este formulario es un modelo, el Administrador del Contrato podrá adaptarlo según sea necesario, incluyendo situaciones tales como, prórrogas de garantías, autorizaciones de Junta Directiva que no implican modificativas contractuales, cambios de administrador, inconvenientes de registros en COMPRASAL, entre otros. 
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