
	



[image: ]



REPÚBLICA DE EL SALVADOR


COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA 
(CEPA)


DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA
LICITACIÓN ABIERTA 

[bookmark: _Hlk150855679] CEPA LA-33/2026

[bookmark: _heading=h.gjdgxs][bookmark: _Hlk163714759]“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO 
PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, 
SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”




FONDOS PROPIOS



[bookmark: _heading=h.30j0zll]SAN SALVADOR, SEPTIEMBRE DE 2026 




	[bookmark: _Hlk237441278][bookmark: _Hlk237440593][bookmark: _Hlk237440594][bookmark: _Hlk237440612][bookmark: _Hlk237440613][bookmark: _Hlk237440641][bookmark: _Hlk237440642][bookmark: _Hlk237440811][bookmark: _Hlk237440812][bookmark: _Hlk237440816][bookmark: _Hlk237440817][bookmark: _Hlk237440850][bookmark: _Hlk237440851][bookmark: _Hlk237441026][bookmark: _Hlk237441027][bookmark: _Hlk237441191][bookmark: _Hlk237441192][bookmark: _Hlk237441206][bookmark: _Hlk237441207][bookmark: _Hlk239859502][bookmark: _Hlk239859503][bookmark: _Hlk239859505][bookmark: _Hlk239859506][bookmark: _Hlk239859551][bookmark: _Hlk239859552][bookmark: _Hlk239859636][bookmark: _Hlk239859637][bookmark: _Hlk239859677][bookmark: _Hlk239859678][bookmark: _Hlk239859691][bookmark: _Hlk239859692][bookmark: _Hlk239859718][bookmark: _Hlk239859719][bookmark: _Hlk239859784][bookmark: _Hlk239859785][bookmark: _Hlk239859998][bookmark: _Hlk239859999][bookmark: _Hlk239860703][bookmark: _Hlk239860704][bookmark: _Hlk239860736][bookmark: _Hlk239860737][bookmark: _Hlk239860842][bookmark: _Hlk239860843][bookmark: _Hlk239860865][bookmark: _Hlk239860866]

	Bulevar de los Héroes, Colonia Miramonte, Centro Comercial Metrocentro, Edificio Torre Roble, San Salvador, El Salvador - Teléfono directo: (503) 2537 - 1300

	

	CERTIFICADA BAJO LA NORMA ISO 37001 POR LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN


[image: ]
2
CONTENIDO
SECCIÓN I. INVITACIÓN	2
SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES	4
SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN	10
A.	Aspectos Generales	10
B.	Hoja de Datos de la Oferta	18
C.	Criterios y Metodología de Evaluación	24
D.	Adjudicación	30
E.	Notificación, Recurso de Revisión y Formalización Contractual	31
F.	Vigencia del contrato, lugar y plazo contractual y sanciones.	36
G.	Forma de pago	37
H.	Rechazo de ofertas	39
SECCIÓN IV - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	40
SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS	53
F1. Identificación del Ofertante	53
F2. Declaración Jurada Beneficiario Final	54
F3. Declaración Jurada  (Ofertante)	55
F3. Declaración Jurada (Ofertante)	57
F4. Documento de Referencia	59
F5. Carta Compromiso	60
F6. Especificaciones Técnicas Mínimas de Cumplimiento Obligatorio	61
F7. Subcontratación (presentarlo únicamente si hará uso de la subcontratación)	62
F8. Carta Oferta Económica	63
F9. Declaración Jurada (la presentará únicamente el adjudicado)	65
F10. Garantía de Cumplimiento Contractual	66
F11. Garantía de Buena Calidad	67
F12. Recibo Simple	68
F13. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico	69
F14. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica	70
F15.  Solicitud de devolución de Garantías Presentadas en la Unidad de Compras Públicas (UCP)	71
F16. Modelo general de contrato	72
F16. Formulario informe de avance de ejecución de contrato	81
ANEXO 1 - INSTRUCCIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR CEPA	82
ANEXO 2 -DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE	93
ANEXO 3 -DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL	96
ANEXO 4 -POLITICA ANTISOBORNO-CEPA	99
ANEXO 5 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE PEP´S	101




[bookmark: _Toc240923907]SECCIÓN I. INVITACIÓN
LICITACIÓN ABIERTA CEPA LA-33/2026

[bookmark: _Hlk240762536]“SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”
 
San Salvador, septiembre de 2026
Estimados Señores:

Por la presente, la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), a través de la Unidad de Compras Públicas (UCP), le invita a presentar oferta para la siguiente adquisición:

Descripción General: 
Realizar el suministro, instalación y puesta en marcha del sistema de filtrado para el pozo 4 y una cisterna de almacenamiento, para garantizar el buen funcionamiento de tren de filtrado y poder suministrar el servicio de agua potable. 

Método de contratación: El método de contratación utilizado en la presente invitación corresponde a Licitación Abierta.

Oferentes elegibles:
i. Cualquier oferente que cumpla con las condiciones especificadas en la presente invitación.
ii. Todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal establecida en el artículo 24 de la Ley de Compras Públicas y que no se encuentren impedidos de conformidad con el art. 25 y no incurran en las prohibiciones del art. 26 del mismo cuerpo normativo.
iii. Cada ofertante tiene que estar debidamente inscrito en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES)
iv. El ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL, en el proceso de compra de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”.

VISITA TÉCNICA OBLIGATORIA 
Se programan dos visitas técnicas, debiendo asistir obligatoriamente al menos a una visita.
 
La asistencia a la visita técnica es de carácter obligatorio; el incumplimiento o la inasistencia por parte del participante/ofertante será causal de descalificación inmediata del proceso de evaluación.

Será de exclusiva responsabilidad del participante presentarse con puntualidad en la fecha, hora y lugar señalados. No se admitirán participantes fuera del horario establecido.

Asimismo, los asistentes deberán portar obligatoriamente su respectivo Equipo de Protección Personal (EPP), compuesto al menos por chaleco reflectivo y casco de seguridad. La admisión a las instalaciones de quienes no porten dicho equipo quedará sujeta a la evaluación y criterio del personal delegado por CEPA.

Las visitas técnicas obligatorias, se llevarán a cabo de acuerdo al siguiente detalle:

	Visita
	Fecha
	Hora

	Primera visita 
	9 de octubre de 2026
	9:00 a.m.

	Segunda visita
	
	2:00 p.m.



En caso de no poder asistir en la fecha y horas programadas, podrán solicitar una visita técnica, teniendo como fecha límite para presentar la solicitud el 12 de octubre de 2026, al siguiente contacto de CEPA, quién indicará el lugar y hora:

	NOMBRE
	N° TELEFÓNICO
	CORREO ELECTRÓNICO

	Jonathan Arnoldo Grande Villegas
	(503) 70708237, 23752378
	jonathan.grande@cepa.gob.sv



Una vez no se cumpla con la fecha de solicitud, no procederá otorgar otra visita técnica

Medios de Comunicación y Notificaciones:
Para consultas o notificaciones referentes a este proceso se podrán comunicarse con la Unidad de Compras Públicas (UCP), a través de:

Teléfono: 2537-1228/ 2537-1370
Correo electrónico: consultas.ucp@cepa.gob.sv

NOTA IMPORTANTE: Independientemente de cualquier otra dirección de correo electrónico existente en la UCP, esta es la única dirección de correo electrónico válida y autorizada que será revisada en relación a esta adquisición específica, así que las personas interesadas son las únicas responsables de asegurar que sus correos electrónicos y archivos adjuntos sobre esta contratación sean enviados completos y a tiempo a esta dirección de correo electrónico para poder ser recibidas oficialmente por la Unidad de Compras Públicas UCP. (aplica únicamente para consultas).

Esta invitación, no debe interpretarse como una intención de contratación con ningún oferente.

Sin otro particular, atentamente.





Licenciada Mayra Lissette García Villalta
Jefa de la Unidad de Compras Públicas
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma


[bookmark: _Toc240923908]SECCIÓN II. INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES

	1. Normativa Aplicable
	Todo lo no regulado en este Documento de Solicitud de Ofertas, se regirá por lo normado en el Tratado DR-CAFTA. 

En caso de conflicto entre el DR-CAFTA (Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos de América)



	2. [bookmark: _Hlk143589149]Moneda
	La oferta económica, las garantías y los pagos serán en dólares de los Estados Unidos de América.



	3. Idioma
	Las Ofertas deberán ser redactadas en idioma castellano. Los documentos complementarios y literatura impresa que proporcione el oferente podrán estar escritos en otro idioma, a condición de que vayan acompañados de una traducción libre al castellano, e indicarán la posibilidad de proporcionar información complementaria, si esta es requerida por la institución contratante. La traducción prevalecerá en lo que respecta a la interpretación de la Oferta; la traducción solicitada debe cumplir con los requisitos establecidos en el Art. 24 de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias; y Arts. 148, 333 y 334 del Código Procesal Civil y Mercantil y demás legislación aplicable en El Salvador, siendo válido el cumplimiento de tal requisito mediante original o copia certificada de las diligencias de traducción respectivas.



	4. Capacidad Legal para ofertar y contratar
	Podrán ofertar y contratar con cualquier institución, todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que tengan capacidad legal para obligarse; y que no concurra en ellas las siguientes situaciones:

a) Haber sido condenado anteriormente mediante sentencia firme por delitos contra la hacienda pública, corrupción, cohecho activo, tráfico de influencias y los contemplados en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos; mientras no hayan sido habilitados en sus derechos por la comisión de esos ilícitos.
b) Haber sido declarado en estado de suspensión de pagos de sus obligaciones o declarado en quiebra o concurso de acreedores, siempre que no esté rehabilitado.
c) Haberse extinguido por parte de cualquier institución de la Administración Pública, incluyendo la Dirección Nacional de Obras Municipales, mediante caducidad por causa imputable al contratista, un contrato celebrado u orden de compra durante los últimos cinco años contados a partir de la referida extinción.
d) Estar insolvente en el cumplimiento de las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social.
e) Haber incurrido en falsedad material o ideológica al proporcionar la información requerida de acuerdo a esta Ley.
f) Ser persona jurídica extranjera y no estar legalmente constituida de conformidad con las normas de su propio país, o, no haber cumplido con las disposiciones de la legislación nacional aplicables para su ejercicio o funcionamiento.
g) Encontrarse inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

Las situaciones a que se refieren los literales a), b) y e) serán declaradas en sede judicial.

Todas las contrataciones que se lleven a cabo en contravención a lo dispuesto en este artículo producen nulidad, sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y penal en que se incurra.



	5. Impedidos para Contratar


























	Según lo dispuesto en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas, se prohíbe que participen o sean oferentes y contratistas: 

a) Funcionarios públicos de elección popular o de segundo grado, ya sea electos, nombrados o designados en dicho cargo, directores, titulares o miembros de consejos directivos, juntas de gobiernos o cuerpos colegiados de instituciones oficiales autónomas o miembros de juntas directivas de las sociedades donde tenga participación el Estado, así como aquellos servidores públicos que manejen fondos e información confidencial; así como las personas jurídicas en las personas indicadas en este literal, ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales, en cualquier institución de la administración pública.

b) Los empleados públicos tales como jefaturas, asesores, gerentes, y demás con poder de decisión o cargo de confianza, ni las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales o en las que exista cualquier vínculo de interés con dichos servidores públicos, en cualquier institución de la administración pública.

c) El cónyuge o conviviente, y las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, con los funcionarios y empleados públicos comprendidos en los literales a) y b), no podrán ofertar en ninguna institución, tampoco las personas jurídicas en las que aquellos ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales.

d) Los empleados o servidores públicos que ostenten cargos no comprendidos a los que se refiere el literal b), no podrán ofertar en su misma institución, ni el cónyuge o conviviente, ni las personas que tuvieren vínculo de parentesco hasta el segundo grado de afinidad y cuarto de consanguinidad, ni las personas jurídicas en las que ostenten la calidad de propietarios, socios, accionistas, administradores, gerentes, directivos, directores, concejales o representantes legales.

e) Las personas naturales o jurídicas que, en relación con procesos de contratación, hayan sido sancionadas judicial, o administrativamente, o inhabilitados, o incapacitados por la extinción contractual por caducidad por cualquier institución de la administración pública, por el plazo que dure la sanción, inhabilitación o incapacidad. 

Asimismo, estarán impedidos para contratar con las instituciones públicas, las personas naturales o jurídicas que se encuentren en la lista de individuos o entidades asociadas o que pertenecen a organizaciones terroristas, elaboradas por una autoridad nacional o extranjera vinculante para el Estado Salvadoreño; o quien haya sido sometido a proceso o condena por cometer actos de terrorismo; lo anterior será conforme a lo establecido en la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos.

f) Las personas naturales o jurídicas que hayan tenido relación de control por administración o propiedad, con las personas a las que se refiere el literal anterior al momento de su incumplimiento, o que conformen posterior a la imposición de la sanción o extinción por caducidad, una persona jurídica en la cual ellos tengan la calidad de representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo, esta última persona jurídica también estará impedida para ofertar y contratar con toda la administración pública.

También se extiende dicho impedimento a las subcontrataciones. Las contrataciones en que se infrinja lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas serán nulas, sin perjuicio de la aplicación de las sanciones correspondientes. 



	6. Conflicto de Intereses
	La UCP exige que los Oferentes o Proveedores, eviten terminantemente cualquier conflicto con otras asignaciones o con sus propios intereses corporativos. 

De la misma manera tanto oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar.

Los Oferentes y los Proveedores tienen la obligación de divulgar cualquier situación de conflicto real o potencial que afecte su capacidad de satisfacer los intereses de la institución contratante o que razonablemente pueda percibirse que tenga este efecto. La falta de declaración de estas situaciones, puede producir la descalificación del Oferente o del Proveedor, o la terminación del Contrato.



	7. Prácticas Anticompetitivas
	[bookmark: _Hlk187071522]Salvo las participaciones conjuntas, así como la presentación de ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa. Art. 26 inciso 2° de la LCP.

En el caso que en el proceso de compra se observarán estas prácticas anticompetitivas las ofertas afectadas serán objeto de rechazo. En el caso de que el acto de adjudicación ya hubiera sido emitido cuando se identifique la concurrencia de esta prohibición, dicho acto podrá ser revocado conforme a lo dispuesto en el Art. 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.



	8. Sanciones a Oferentes
	El incumplimiento contractual habilitará a la institución contratante el inicio del procedimiento sancionatorio para la aplicación de inhabilitaciones, multas y formas de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, especialmente lo dispuesto en el Capítulo II Sanciones a Particulares, Titulo X sobre Extinción de Contratos y Sanciones.



	9. Antisobornos
	En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra y durante la ejecución de la contratación.

Se hace saber que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; de igual forma en caso de haberse procedido con la fase contractual se procederá con la extinción contractual Art. 166 literal “d” de la LCP, lo que habilitará el inicio del procedimiento sancionatorio simplificado regulado en el Art. 158 de la Ley de Procedimientos Administrativos para realizar la extinción contractual.



	10. Ampliación de Convocatoria y declaratoria de desierto
	En todos los procesos en lo que se hubiese recibido una sola oferta o no hubiere recibido ninguna, las instituciones podrán realizar una extensión de la convocatoria por una sola vez; esta no podrá superar el plazo originalmente otorgado. Art. 48 RLCP.

En caso no se reciban ofertas, el procedimiento adquisitivo será declarado desierto; sin embargo, a petición razonada de interesados o de manera oficiosa, la institución contratante podrá efectuar una prórroga a la convocatoria y si habiendo prorrogado el plazo para recibir ofertas, no se recibieren, se declarará desierto. Art. 102 LCP.



	11. Rechazo de ofertas y 
declaratoria de desierto
	La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas, cuando los precios no sean razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado, o no cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en el Documento de Solicitud, en tales casos se deberá razonar en el resultado del proceso de declaratoria de desierto, sin responsabilidad para la institución contratante. 

Si todas las ofertas son rechazadas, la institución contratante revisará las causas que justifican el rechazo y considerará hacer revisiones a las condiciones del Documento de Solicitud, según aplicará. La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior. Art. 101 de la LCP.



	12. Suspensión o dejar sin efecto el proceso de compra
	Las causas de suspensión o dejar sin efecto el procedimiento deberán ser coherentes a lo establecido en el Art. 103 LCP, considerando los principios fundamentales que rigen la Ley, tales como transparencia, igualdad, racionalidad del gasto público etc.



	13. Impugnaciones














	Con la finalidad de establecer un sistema de impugnación que proporcione a los oferentes y a los potenciales oferentes la capacidad de solicitar una revisión de las acciones y decisiones de contratación, se remite a los procedimientos indicados en la Ley de Compras Públicas en lo referente a los recursos de revisión y apelación.

Recurso de Revisión
En caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de contratación, los oferentes podrán interponer recurso de revisión ante la máxima autoridad, dentro del plazo de dos días hábiles contados a partir de recibida la notificación del resultado respectivo. 

El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de revisión y la resolución del mismo.
Recurso de Apelación

En caso de inconformidad con el resultado del recurso de revisión; los oferentes podrán interponer recurso de apelación ante el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas, dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo. Este recurso podrá presentarse ante la máxima autoridad que dicte el acto que se impugna, quien deberá remitir al Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas en el plazo de dos días hábiles, junto al expediente respectivo. El proceso de contratación quedará suspendido en el lapso comprendido entre la interposición del recurso de apelación y la resolución del mismo, de conformidad al Art. 121 de la Ley de Compras Públicas. 

Agotamiento de la vía Administrativa
La vía administrativa se entenderá agotada, con el acto que pone fin al proceso de compra respectivo o con el acto que resuelva el recurso de revisión o apelación, independientemente de que el mismo deba ser conocido por la máxima autoridad de la institución o el Tribunal de Apelaciones de Compras Públicas.

Si de la resolución del recurso de revisión o apelación, resulta que el acto impugnado quedará firme, la institución contratante podrá reclamar daños y perjuicios en que se incurra por el retraso en el proceso de adquisición en virtud del fin público de la contratación administrativa, de conformidad al Art. 122 de la Ley de Compras Públicas. 



	14. Revocación del Resultado del Proceso de Compra o Contratación
	De conformidad al Art. 103 inciso 2 LCP y Art. 56 del Reglamento de la LCP, estando en firme el resultado del procedimiento se podrá revocar por las causas siguientes: 

a. En caso que el oferente adjudicado no comparezca a suscribir el contrato, en el plazo establecido sin causa justificada; 
b. Si el oferente injustificadamente, retira total o parcialmente su oferta durante el tiempo de vigencia de la misma;
c. Cuando el contratista no presente la garantía de cumplimiento de contrato, en el plazo otorgado para tal fin sin causa justificable; 
d. Cuando previo a la firma de contrato se determine que el adjudicado se encuentra en alguno de los supuestos establecidos en los artículos 24, 25, 26 y 180 de la LCP; y,
e. Cuando la DINAC determinaré que existen irregularidades en el proceso de compra respectivo.

Una vez verificado alguno de los supuestos establecidos en los literales a, b y c, se solicitará al adjudicado que presente justificación del incumplimiento dentro del plazo de dos días hábiles, en el caso que no presentaré la justificación o que la misma no fuera razonable, se procederá a la revocación y adjudicación de la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación y se procederá con el respectivo procedimiento sancionatorio. 

En los casos que la justificación fuese procedente y el adjudicado no pueda continuar con la ejecución de la contratación, la institución podrá revocar la adjudicación sin responsabilidad para ninguna de las partes; además podrá adjudicar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación.

En los casos del literal d también se podrá revocar y otorgar a la oferta que ocupo el segundo lugar en la evaluación, siempre que fuere posible caso contrario solo se podrá revocar.

Se procederá así sucesivamente, con las demás ofertas siempre que fuere posible.


	
	15. [bookmark: _Hlk160469623]Componentes de la obra y excepciones
	Las obras a construir o reparar, tendrán al menos los siguientes tres componentes: a) el diseño; b) la construcción; y c) la supervisión; estos deberán ser ejecutados por personas naturales o jurídicas diferentes para cada fase.

Excepcionalmente, la autoridad competente de la institución podrá razonar mediante una resolución o acuerdo, que la obra por su naturaleza o complejidad sea diseñada y construida, diseñada y supervisada o entregada “llave en mano”, por el mismo contratista. 

Antes de proceder a convocar la licitación correspondiente, la resolución antes referida deberá ser conocida, por el Consejo de Ministros o el Concejo Municipal, según el caso. Art. 47 LCP.



	16. Modificaciones al monto contractual de la obra y ajuste de precios
	En los contratos de obra cuya ejecución sea realizada de forma excepcional por el mismo contratista según lo regulado en el Art. 47 inc. 2 LCP, la modificación contractual sobre el veinte por ciento (20%) del monto del contrato será autorizada por la DINAC.

En casos excepcionales, donde haya un incremento de precios significativo, por causas no imputables al contratista, tales como pandemias, conflictos u otras causas de fuerza mayor, previo a su otorgamiento la institución contratante podrá realizar solicitudes de variación o ajuste de precios a la DINAC para su autorización. 

Por lo anterior, se podrá realizar ajustes de precios siempre que el documento de solicitud lo indique claramente, en los mismos se deberá detallar si los precios en el procedimiento de compra serán fijos o si se realizarán ajustes de precios para reflejar cualquier cambio hacia arriba o hacia abajo, en los principales componentes del costo del contrato, tales como mano de obra, equipo, materiales y combustible.

Los precios podrán ajustarse mediante el uso de una o varias fórmulas que deberán quedar establecidas en el documento de solicitud, en la formula se deberán definir los valores de referencia, cuya fuente deberá ser la misma.

Todos los ajustes de precios podrán incluirse para contrataciones de obras, bienes y servicios de no consultoría que se extiendan más allá de los doce meses con la aprobación de la autoridad competente siendo responsabilidad de este último. El referido ajuste podrá ser aplicable a partir del mes trece del plazo pactado.

Todo ajuste de precio tendrá que ser autorizado por la DINAC y ser documentado en el expediente del proceso y en COMPRASAL. Art. 109 LCP.





[bookmark: _Toc240923909]SECCIÓN III. CONDICIONES ESPECIALES DE LA CONTRATACIÓN

A. [bookmark: _Toc240923910]Aspectos Generales
	Definiciones
A continuación, se presentan las definiciones que se aplicarán en este Documento de Solicitud de Oferta:

	[bookmark: _heading=h.2s8eyo1]ACTA DE RECEPCIÓN
Documento de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador del contrato u orden de compras, pudiendo ser parcial, provisional o definitiva, siendo cualquiera de estas recibidas a entera satisfacción. 

ADJUDICACIÓN 
Es el acto por el que se determina la oferta más conveniente, previa evaluación de las Ofertas presentadas, donde selecciona a la que, ajustándose sustancialmente a los requerimientos del DSO resulta tener una mejor evaluación técnica y económica, 

ADJUDICATARIO
Persona Natural, Jurídica, Nacional o Extranjera, Participación Conjunta de Oferentes, Nacional o Extranjera, a quien se le adjudica la presente Licitación.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO
Responsable por parte de la CEPA, nombrado por el titular o su delegado, para verificar la buena marcha y el cumplimiento de las obligaciones del contrato, derivadas de la presente Solicitud de Oferta. Asimismo, tiene las responsabilidades detalladas en el art. 162 de la LCP. En caso de que, en el proceso de ejecución contractual se llegare a designar a un Supervisor, éste no relevará al Administrador de Contrato de sus responsabilidades legalmente otorgadas.

AFP
Administradora de Fondos de Pensiones.

APOSTILLA
En cumplimiento al principio de antiformalismo y de conformidad con el artículo 4-A de la Ley de Procedimientos Administrativos (LPA), no se exigirá la legalización, apostilla, copias autenticadas ni firmas manuscritas para los documentos públicos emitidos en el extranjero que estén directamente vinculados a este proceso de contratación 

En los casos excepcionales donde la legislación especial aplicable exija formalidades de legalización, la institución admitirá el trámite de inmediato y, de ser necesario, emitirá una resolución provisional otorgando al interesado un plazo improrrogable de diez (10) días hábiles para la presentación formal del documento apostillado, previo a la emisión del acto administrativo definitivo.

BENEFICIARIO FINAL:
De acuerdo a las reformas del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, se establece que al artículo 4 se intercala entre los artículos 7 y 8, el artículo 7-A el cual indica lo siguiente: “El beneficiario final, es cualquier persona natural que en última instancia posee o controla una persona jurídica, incluso a través de una cadena de propiedad o por medio de un control distinto del control directo con un porcentaje igual o mayor al diez por ciento (10%). Un beneficiario final también puede ser una persona que ejerce control efectivo sobre una persona jurídica por medios distintos a la propiedad directa o indirecta. Una persona jurídica puede tener más de un beneficiario final; en tal caso, la información de todos los beneficiarios finales debe estar en COMPRASAL. (…)”

Conforme al artículo 28 de la LCP, cada proveedor deberá ingresar en el RUPES los datos del beneficiario final al momento de registrarse. Asimismo, los ofertantes deberán expresar en la declaración jurada o el Formulario F2 del Documento de Solicitud de Oferta, donde hagan constar los datos para la realización de pago en la ejecución contractual, el beneficiario final a efecto de conocer el destino de las utilidades.

CONTRATO
Es el documento otorgado por mutuo consentimiento que contiene y rige los derechos, obligaciones y responsabilidades entre la CEPA y el Contratista.
	
CONTRATISTA 
Persona natural, jurídica, Participación Conjunta de Oferentes (Legalizado), nacional o extranjera, con quien la CEPA suscriba un contrato, derivado del presente Documento de Solicitud de Oferta.
		
DÍAS CALENDARIO
Son todos los días del año.

DÍAS HÁBILES 
Son los días de la semana comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA que, para la presente licitación, son los siguientes:

· Del 30 de marzo al 06 de abril (Semana Santa)
· 1 de mayo
· 10 de mayo
· 17 de junio
· Del 1 al 7 de agosto
· 15 de septiembre
· 2 de noviembre
· Del 23 al 31 de diciembre
·  1 y 2 de enero del 2027

Los días que se concedan como no hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA. 

DINAC
Dirección Nacional de Compras Públicas.

DIRECCIÓN PARA NOTIFICACIONES
Es la dirección proporcionada por el Ofertante en el formulario de Datos Generales de su Oferta, que se considerará oficial para aspectos de notificaciones.  

DOCUMENTO DE SOLICITUD DE OFERTA
Documento preparado por la institución contratante, que regula el presente proceso de contratación de obras, bienes o servicios de no consultoría, en el que se establece su objeto, requisitos y condiciones a cumplir. Incluyendo adendas, aclaraciones emitidas por la institución contratante.

DÓLARES O US$ 
Dólares de los Estados Unidos de América.

ERROR
Equivocaciones contenidas en la información vertida en los documentos que conforman la oferta (documentos o muestras si hubieren), los cuales podrán ser: ortográficos, numéricos, etc.



EVENTOS IMPREVISTOS
Todos aquellos eventos que no es posible resistir, que causen un retraso o incumplimiento de las obligaciones adquiridas por el Contrato emanado del presente proceso. Sin ser limitativo ni taxativo, podrán considerarse como caso fortuito o fuerza mayor los siguientes eventos: guerra, sea ésta declarada o no, desórdenes públicos, huelgas, sabotaje, insurrección, rebelión, inundación, huracanes, terremotos, explosiones y otros desastres naturales o causados por el hombre.

FOLIADO
Uso de numeración correlativa en el frente de cada una de las hojas útiles que conforman la oferta, sin excepción. 

ISSS
Instituto Salvadoreño del Seguro Social. 

IVA
Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios.

LA COMISIÓN, LA CEPA O LA CONTRATANTE
La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. 

LCP
Ley de Compras Públicas.

MULTA
Sanción administrativa consistente en imponer un pago económico al contratista que incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, sobreprecios etc., de conformidad con lo establecido los artículos 174 y siguientes, de la LCP; y conforme al procedimiento que dispone el artículo 187 de la LCP.

OFERENTE U OFERTANTE O PARTICIPANTE
Cualquier entidad o persona elegible, incluyendo toda participación conjunta de oferente o persona elegible que presente una oferta. 

ORDEN DE INICIO:
Notificación escrita enviada al Contratista, mediante la cual la CEPA establece la fecha en que se inicia el plazo contractual. Este documento es notificado por el Administrador de Contrato.

[bookmark: _Hlk215043395]PEO
Es el panel de evaluación de ofertas es el encargado de realizar las evaluaciones de las ofertas conforme a los criterios de evaluación establecidos en los documentos de solicitud, por las instituciones contratantes. 

PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES (PCO)
Cualquier asociación de entidades o personas que forman parte del oferente, con base al artículo 93 de la LCP.

SOBORNO
Oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor (que puede ser de naturaleza financiera o no financiera), directamente o indirectamente, e independiente de su ubicación, en violación de la ley aplicable, como incentivo o recompensa para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona. (Definición según numeral 3.1 de la norma ISO 37001:2017), 

Dicha acción de acuerdo a la Política Antisoborno de CEPA, es de CERO TOLERANCIA. (Anexo 4 del DSO

SOCIOS DE NEGOCIOS
De acuerdo a la norma ISO 37001, es cualquier parte externa con la que la CEPA tiene o planea establecer algún tipo de relación comercial.

RUPES
Registro Único de Proveedores del Estado.

SUBSANACIÓN
La subsanación será sobre documento presentado en la oferta, considerando el principio de antiformalismo según el artículo 86 de la LCP y se entenderá como:

· Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento presentado o la omisión del documento completo.
· Reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en la Lista de Cantidades o Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios del Plan de Oferta.
UCP
Unidad de Compras Públicas.

UNIÓN DE PERSONAS (UDP)
Con base a lo establecido en el artículo 41-A del Código Tributario, “Para efectos tributarios, se entenderá por Unión de Personas, al agrupamiento de personas organizadas que realicen los hechos generadores contenidos en las leyes tributarias, cualquiera que fuere la modalidad contractual, asociativa y denominación, tales como Asocios, Consorcios, o Contratos de Participación. 

El agrupamiento de personas a que se refiere el inciso anterior, deberá constar en el Acuerdo de Unión previamente celebrado mediante escritura pública, en la cual deberá nombrarse representante, debiendo presentar dicha escritura a la Administración Tributaria al momento de su inscripción.  

El sujeto pasivo surgido mediante el acuerdo citado, deberá anteponer a su denominación la expresión “UDP” en todos los actos que realice y en toda la documentación o escritos que tramite ante la Administración Tributaria.

La Unión de Personas a que se refiere el presente artículo, estará sujeta a todas las obligaciones tributarias que le corresponden como sujeto pasivo.” Al momento de formalizar la contratación deberá presentar bajo esta modalidad y estar vigente el Acuerdo de Unión de personas

UNIDAD SOLICITANTE 
Es la unidad o dependencia interna de la institución que requieran a la UCP la adquisición de obras, bienes, servicios y consultorías, unidades solicitantes las que dependiendo del volumen y estructura de la institución podrán agruparse para conformar unidades consolidadoras. Deberán cumplir con lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley de Compras Públicas (LCP).



	1. Objeto
	Contratar con una persona natural o jurídica el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua con capacidad nominal de 300 galones por minuto (GPM), destinado a reducir las concentraciones de hierro y manganeso presentes en el agua captada de fuentes subterráneas dentro del sistema hidráulico del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El sistema deberá garantizar que el agua tratada cumpla con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico Salvadoreño (RTS), de calidad del agua potable, así como con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) y demás normativas ambientales y sanitarias vigentes en El Salvador.

	2. Indicaciones Generales.

	El proceso de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”, será publicado mediante convocatoria a través de COMPRASAL. Todos los interesados en participar deberán realizar el registro respectivo en el sistema COMPRASAL.

Las ofertas deberán ser presentadas de conformidad con las especificaciones técnicas y demás condiciones establecidas en el presente DSO y sus adendas según aplique.

Para preparar su oferta, el oferente deberá examinar cuidadosamente lo detallado en el presente documento, sus anexos y adendas. Por consiguiente, la CEPA no será responsable por las consecuencias derivadas del desconocimiento o la interpretación incorrecta de estos documentos por parte de los oferentes; asimismo, no será responsable por la omisión de solicitudes de aclaración por parte de los oferentes de este proceso de contratación.

	3. Socios de Negocios
	Los socios de negocios, deberán cumplir lo establecido en el artículo 15 literal j) y párrafo relacionando la prohibición del referido literal, del Código de Ética de CEPA, que literalmente dice:

“Imparcialidad 
Art. 15.- La imparcialidad, como pilar de la función pública, exige que sus operadores se adhieran a determinados estándares de actuación. Por lo tanto, las personas sujetas a la aplicación de este Código deben guiar su comportamiento de acuerdo con las siguientes pautas de conducta: (…) 

j) Abstenerse de recibir o intercambiar regalos, ventajas o beneficios indebidos de cualquier índole, debiendo informarlo de manera inmediata a la autoridad correspondiente. (…)

La prohibición establecida en el literal j) precedente, opera de forma absoluta, independientemente del valor de los regalos o beneficios, para los servidores públicos de CEPA que tengan potestad para tomar decisiones en contratos de cualquier tipo o que por su función tengan involucramiento en procesos de compra, ya sea como parte de la Unidad de Compras Públicas, como responsable de una unidad solicitante o como Administrador de Contrato de cualquier tipo.”

Se solicita dar lectura a la política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares del SGA de CEPA Edición 002, a través del siguiente link Política de regalos, Hospitalidad... Edición 002

Nota: No es necesario documentarlo en su oferta ni realizar la lectura en cada proceso de compra que participe. 

	4. Remisión de consultas relacionadas al DSO
	Los oferentes podrán hacer consultas sobre el Documento de Solicitud de Oferta, a la UCP del 30 de septiembre al 7 de noviembre de 2026, por escrito, a las siguientes direcciones:

Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA)
Unidad de Compras Públicas (UCP)
Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, El Salvador
Teléfono (503) 2537-1370.  
Atención Jefe de la UCP de CEPA.
consultas.ucp@cepa.gob.sv

No se emitirán respuestas a consultas remitidas a una dirección diferente a las antes citadas o recibidas fuera del plazo estipulado para consultas.

El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento.

Transcurrido este plazo, sino se hicieren consultas en el plazo establecido en este numeral, quedará entendido que los ofertantes al presentar su oferta, lo han hecho tomando en cuenta la condición que sea más favorable para la institución contratante. No se permitirá que los ofertantes se aprovechen de cualquier omisión o error cometido en el documento de solicitud de oferta del presente proceso de contratación; y no se harán pagos adicionales, ni se concederá prórroga alguna por estos conceptos.

	5. Enmiendas- adendas-aclaraciones
	La UCP responderá a dichas solicitudes de aclaración del 30 de septiembre al 12 de noviembre de 2026, por medio del sistema COMPRASAL y podrá hacerlo además de forma escrita, vía correo electrónico a potenciales oferentes invitados y personas que hayan manifestado su interés en participar en este proceso.

Las Aclaraciones y Adendas formarán parte de este Documento de Solicitud de Ofertas, según el artículo 85 de la LCP.

Las enmiendas, adendas u aclaraciones se publicarán en el sitio web COMPRASAL. Por tanto, es responsabilidad de los futuros oferentes visitar frecuentemente el sitio web de COMPRASAL.

El ofertante deberá considerar lo dispuesto en el numeral 2 del Anexo 1 de este documento.

	6. Solvencia de los ofertantes y adjudicados
	Los ofertantes y adjudicados (Persona Natural o Jurídica Domiciliada), deberán considerar (según aplique) lo siguiente:

1. Los participantes para ofertar, deben encontrarse solventes de sus responsabilidades tributarias, municipales, previsionales de seguridad social, lo cual será declarado bajo juramento de acuerdo al formulario F   . “Declaración Jurada”.

La CEPA podrá requerir en cualquier momento durante la evaluación de ofertas o para la formalización contractual, las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, las cuales deberán encontrarse vigentes a la fecha de presentación de ofertas.

2. El participante que resultare adjudicado, deberá encontrarse solvente para realizar la contratación, considerando lo establecido en el numeral 17 “Formalización Contractual” y Anexo 3, de este DSO.

En la etapa de contratación, si en el plazo otorgado para la presentación de las solvencias, el adjudicado solicitare prórroga para presentación de éstas, la CEPA evaluará, tramitará y notificará, conforme a lo establecido en el Anexo 3 de este DSO.

En caso que el ofertante adjudicado, no presente la solvencias o la documentación pertinente para la formalización contractual en el plazo estipulado incluyendo la prórroga otorgada (en caso aplique) o que no se encuentre solvente; se iniciará el procedimiento sancionatorio correspondiente de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras Públicas y leyes de la República.

	7. Presentación de Ofertas y Apertura de Ofertas
	[bookmark: _Hlk240911085]Para que la presentación de la oferta sea válida, el interesado en participar en el proceso de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”, deberá estar inscrito o registrado como “participante” en COMPRASAL en dicho proceso, El participante que presente su oferta en físico y no se encuentra inscrito en el proceso en COMPRASAL, será descalificado en COMPRASAL y en el proceso de evaluación.

Para completar dicho registro solo deberán dirigirse al proceso de compra en COMPRASAL y darle clic al botón/opción “participar”.

FECHA Y HORA LÍMITE DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS: 

Cualquier oferta presentada después de la hora y fecha conforme al documento de solicitud no será recibida (Art. 90 LCP).

Las ofertas deberán ser remitidas a más tardar el 13 de noviembre de 20206, hasta las 10:00 a.m., hora oficial de la República de El Salvador (UTC-6:00), de acuerdo a lo siguiente:

La MODALIDAD DE PRESENTACION DE LAS OFERTAS: será conforme a lo siguiente: 

1. Presentación de oferta en físico de cumplimiento OBLIGATORIO: El participante deberá presentar su oferta en original en la Oficina de la UCP, ubicada en el Sótano del Edificio Torre Roble, Boulevard de Los Héroes, San Salvador, El Salvador. (Entrada ubicada en la primera planta, contiguo a Banco Promerica).

La recepción de la oferta en físico, quedará registrada en un formulario de la UCP, donde se detallará: nombre del oferente, nombre y firma de la persona que entrega la oferta, fecha y hora de presentación.

Será de exclusiva responsabilidad del ofertante que las ofertas impresas sean recibidas en tiempo y forma.

2. Presentación de oferta a través de COMPRASAL: El participante deberá registrar su oferta en el sistema COMPRASAL. Se verificará que la oferta se encuentre publicada por parte del participante.

Con el propósito de disminuir riesgos por limitaciones técnicas de conexión o comunicación y/o hechos o circunstancias eventuales, las propuestas pueden remitirse de forma anticipada a la fecha límite establecida.

3. Para la evaluación y en el caso que existan discrepancias entre la oferta subida a COMPRASAL y la oferta original (físico), o entre los lotes o ítems seleccionados o no en COMPRASAL y los indicados en la oferta presentada en físico, prevalecerá el contenido de la oferta presentada en original (físico) y/o los lotes o ítems indicados en el Formulario F8. Carta oferta Económica, de su oferta en físico.

Con relación a lo anterior, la UCP modificará y/o cargará la oferta lotes o los ítems en COMPRASAL.

4. Todos los documentos remitidos (ya sea como archivos independientes o archivos en carpetas) deberán estar en formato PDF, asimismo deberá remitir sus correspondientes archivos en su formato nativo (Microsoft Word, Excel, entre otros).

5. El oferente deberá remitir su oferta completa con todos sus documentos adjuntos a la dirección indicada por la institución contratante identificando el documento con el número de referencia del proceso y nombre del Oferente.

6. Las ofertas incompletas o extemporáneas no serán objeto de evaluación. 

7. La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el oferente esté debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada.  

8. No se considerarán válidas las ofertas/lotes/ítems que únicamente se remitan o seleccionen a través del sitio web de COMPRASAL, quedando el Oferente/ítem/lote/ descalificado del proceso de evaluación según aplique. 

9. No se considerará válida la remisión de las ofertas remitidas a través de otra modalidad diferente a las antes descritas.   

APERTURA DE OFERTAS:

Una vez concluida la Recepción de las Ofertas, se procederá al acto de Apertura Pública de las Ofertas en el mismo lugar y fecha de la Recepción, de la siguiente manera:	

1. La CEPA de acuerdo a lo establecido en los “Lineamientos para la Evaluación de Ofertas”, comisionará al encargado de realizar la Apertura de Ofertas, de esta Licitación abierta, quien será el o la responsable de cumplir con lo establecido en el artículo 95 de la LCP.

2. Hora de la apertura: 10:05 a.m.

3. Se abrirán las ofertas de acuerdo al orden de llegada de los Ofertantes.

4. El comisionado de la Apertura de Ofertas, levantará un Acta en la que se hará constar: Nombre y número del proceso de Licitación Abierta, nombres de los Ofertantes y de sus representantes y el número de identificación personal; así como cualquier otro aspecto relevante en dicho acto. El Acta será firmada por los representantes de la CEPA y por los Ofertantes presentes, a quienes se les entregará una copia. No es obligatorio la asistencia al acto de apertura. 

5. [bookmark: _Toc520861267][bookmark: _Ref522908618][bookmark: _Ref522908732][bookmark: _Ref522908740][bookmark: _Ref522908753][bookmark: _Toc522935275][bookmark: _Toc523158937]Al finalizar el acto de Apertura de Ofertas, el comisionado para este acto no dará información alguna sobre el contenido, ni exámenes de las ofertas, a ninguna persona dentro o fuera de la CEPA y hará entrega para su evaluación el acta y las ofertas recibidas al Panel de Evaluación de Ofertas.

6. La UCP verificará que todos los participantes que presentaron su oferta en físico, hayan digitalizado y cargado la oferta también en COMPRASAL, de no existir registro, la UCP podrá realizarlo, siempre y cuando el ofertante se encuentre debidamente inscrito en RUPES; caso contrario la oferta será descalificada.

CONFIDENCIALIDAD. Después de la apertura de ofertas, toda información relacionada con las mismas, su evaluación y adjudicación, no se hará del conocimiento de los ofertantes u otras personas no relacionadas con dichos procesos, hasta que la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, haya hecho la adjudicación al ofertante ganador o la declare desierta, de acuerdo al artículo 98 de la LCP.

	8. Período de validez de la oferta
	La validez de la oferta será de SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha límite para la presentación de las ofertas. En circunstancias excepcionales, previo al vencimiento del período de validez de la oferta, la UCP puede solicitar a los Oferentes que extiendan el período de validez de sus ofertas, por un período adicional; la solicitud y las respuestas de los Oferentes, deberán ser por escrito, de conformidad con el artículo 94 de la LCP.


B. [bookmark: _Toc240923911]Hoja de Datos de la Oferta
	9. Documentos que forman parte de la oferta
	[bookmark: _heading=h.3rdcrjn]Para presentar oferta, el ofertante deberá estar inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”.

Los participantes deberán considerar que, al presentar la oferta por parte del Participante, da por aceptadas todo lo establecido en este Documento de Solicitud de Oferta, debiendo cumplir con todas las condiciones (plazos, formularios, especificaciones técnicas, etc.) establecidas en este documento.

Cada Ofertante, dentro de su propuesta, deberá presentar solamente una oferta económica, la cual se considerará final; si se presentase 2 o más ofertas alternativas, quedará DESCALIFICADA la oferta.

La oferta, al igual que la correspondencia y los documentos relacionados con esta Solicitud de oferta, e intercambiados entre oferente y la institución contratante por medio de la UCP, deberán estar redactados en idioma castellano.

La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos.

Asimismo, en caso de omisión de copias simples en la oferta recibida en físico el PEO podrá verificar para efectos de evaluación la oferta electrónica subida al sitio web COMPRASAL, en caso que la documentación tampoco se encuentre o esta contenga errores podrá solicitar subsanación correspondiente en caso que aplique.  

Cualquier documento adicional al requerido para la evaluación, presentado en su oferta por el participante, no será considerado por el PEO para aspectos de evaluación. Lo anterior no le dará derecho al Oferente para hacer reclamos a la CEPA, ya sea por los resultados obtenidos o en caso de ser contratado.

Los ofertantes deberán a la fecha de presentación de la oferta, estar debidamente inscritos en RUPES, para poder cargar su oferta en COMPRASAL y continuar con su evaluación, de lo contrario serán descalificados. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. 

Los ofertantes deberán tomar en cuenta que, si utilizan la “subcontratación”, no podrán excederse del 60% del monto contractual.

Los oferentes deberán considerar que conforme a los artículos 26 inciso 2° de la LCP y 56 literal d) del Reglamento de la Ley de Compras Públicas, no podrán presentar ofertas alternativas por el mismo proveedor en un solo proceso a raíz de diferentes marcas u opciones acorde al objeto contractual, asimismo,  se prohíbe la participación en un mismo procedimiento adquisitivo de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios, grupo empresarial u otros vínculos, en atención al establecimiento de una competencia justa.

En el caso que en el proceso de compra se observarán las prácticas anticompetitivas indicadas en el párrafo anterior, las ofertas afectadas serán objeto de rechazo.  

La Invitación a este proceso establecida en la Sección I, y los formularios en formato Word los podrán descargar del sitio web de CEPA, ingresando a www.cepa.gob.sv y posteriormente al menú “Nuestro Trabajo” y “procesos UCP”. 

La oferta debe comprender lo siguiente, entendiéndose que los formularios estarán en la Sección V de este documento:

9.1 DOCUMENTACIÓN LEGAL 

a) IDENTIFICACIÓN DEL OFERTANTE, de acuerdo al Formulario F1.

b) DECLARACIÓN JURADA BENEFICIO FINAL, deberá presentarse con la información contenida en el formulario F2.

c) DECLARACIÓN JURADA, que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F3. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, esta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario.

d) Copia de la Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

e) DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE:
El ofertante deberá presentar la documentación vigente a la fecha de presentación de oferta, detallada en el Anexo 2 de este DSO, o indicar en el formulario F1, que la documentación se encuentra en RUPES, dicha documentación será verificada por el Asesor Legal.

f) CAPACITACIÓN ASINCRÓNICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO CEPA

[bookmark: _Hlk214525613]Deberá presentar en su oferta el diploma de la capacitación de antisoborno, como respaldo de haberla realizado, al menos las personas indicadas (durante la evaluación y en la contratación), en el numeral 14. del Formulario F.1, según el siguiente detalle: 

1. Ofertante: Representante Legal o Apoderado o propietario 
2. Persona contacto del ofertante durante la evaluación
3. Persona contacto de la contratación.

Para lo cual deberá realizar lo siguiente:

· Accesar al enlace: https://vimeo.com/1106662196/03ee482808 en el cual recibirán la capacitación de CEPA sobre el Sistema de gestión Antisoborno (SGA).
· Una vez recibida la capacitación SGA, deberán proceder a la evaluación debiendo obtener una calificación de 6/6 respuestas correctas 
· Para la evaluación de la capacitación deberá accesar al siguiente enlace Evaluación de Capacitación Antisoborno a Socios de Negocios en el cual obtendrá el diploma que se genera de forma automática.
	
Nota:
1. De haberse realizado la Capacitación Antisoborno los socios de negocios y su personal, en algún proceso de compra con anterioridad, no será necesario efectuarla nuevamente, únicamente deberá presentar el Diploma obtenido. 

2. En caso de omisión, la CEPA podrá consultar internamente en el control de las capacitaciones realizadas si las personas antes descritas ya la realizaron, o podrá solicitar mediante subsanación, la presentación del mismo.  

9.2 DOCUMENTACIÓN FINANCIERA

0. Si el ofertante es Persona natural o jurídica domiciliada, deberá presentar fotocopias simples, de los Estados Financieros, preparados según NIIF, NIIF-PYMES o Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados, esto último en caso de que el participante aun no haya adoptado las NIIF-PYMES, del Ejercicio Fiscal 2025, según se detalla a continuación:

i. Balance General o estado de situación Financiera.
ii. Estado de Resultados o Estado de Situación Económica.
iii. Estado de cambios en el Patrimonio.
iv. Dictamen Financiero del Auditor Independiente. 
v. Estado de Flujo en Efectivo.
vi. Notas Explicativas a los Estados Financieros. 

0. Si el ofertante es Sucursal legalmente establecida en el país de una Empresa Extranjera, deberá presentar fotocopias de los documentos referenciados en el literal a) de este numeral, correspondientes a la Sucursal y No de la Casa Matriz.

Los documentos requeridos en el literal a), se requiere la presentación de los Estados Financieros del ejercicio fiscal del año 2025, debidamente depositados ante el Registro de Comercio del CNR. En caso de que el depósito aún se encuentre en proceso de inscripción por parte del CNR, el ofertante podrá presentar copia legible de los Estados Financieros del año 2025 firmados por el Representante Legal, Contador y Auditor Externo, junto con el dictamen de auditor externo y notas explicativas, adjuntando de manera obligatoria la boleta de presentación y pago de aranceles al CNR como comprobante de que el trámite está en curso.

El ofertante adjudicado está obligado a presentar la constancia de depósito final previo a la firma del contrato.

Para el caso de ofertantes que demuestren no estar obligados a llevar contabilidad formal y/o presentar Estados Financieros Auditados, podrán presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría Pública. (Artículo 286, 411 romano III, y 474 del Código de Comercio).

Es decir, los comerciantes individuales cuyo ACTIVO sea menor o inferior a los $12,000.00, NO ESTAN OBLIGADOS A DEPOSITAR ANUALMENTE SUS BALANCES DE FIN DE EJERCICIO EN EL CENTRO NACIONAL DE REGISTRO (CNR), en otras palabras, el comerciante debe de presentar Estados Financieros preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán de venir firmados por el propietario y por el profesional que preparo dichos Estados Financieros y sin sello del CNR.

0. Si el oferente es constituido como Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), deberá presentar una carta o constancia de una institución financiera autorizada por la SSF, mediante la cual indique que posee crédito de aprobado de al menos un 10% del monto ofertado, (total o por ítem). 

0. [bookmark: _Hlk215042913]Únicamente si el ofertante está recién constituido y no posee la documentación financiera del ejercicio fiscal requerido en el DSO, bastará con la presentación de su Balance Inicial.

0. Si el oferente es una persona (Natural o Jurídica) no domiciliada, deberá presentar el Balance General y el Estado de Resultados del año 2025, debidamente firmados por el responsable de su preparación y por el representante legal o persona autorizada por el Oferente, los cuales deberán cumplir con la normativa aplicable del país del domicilio de la empresa. En el caso de los montos reportados en los Estados Financieros, deberán ser convertidos a dólares al tipo de cambio oficial vigente a la fecha de cierre del ejercicio fiscal aplicable.

0. Si se trata de Unión de Personas (UDP), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda.

0. Si se trata de Participación Conjunta de Oferentes (PCO), por cada uno de los integrantes, deberá presentar los documentos señalados en los apartados a), b), c) (si aplica) y d) de este numeral, según corresponda.

Para la presentación de documentos podrá realizarse mediante boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo el PEO verificar que los documentos detallados en este numeral se encuentren conforme a lo requerido en este DSO y se encuentren vigentes a la fecha de presentación de ofertas.

Según el documento proporcionado, para demostrar que la documentación financiera se encuentra debidamente depositada en el Centro Nacional de Registros (CNR), el ofertante debe presentar una resolución emitida con Firma Electrónica Certificada.

De acuerdo con el artículo 11 del "Reglamento de la Ley de Registro de Comercio", esta resolución es el documento de prueba del acto de inscripción o depósito de documentos (como los balances financieros) en el Registro de Comercio, el cual es una dependencia del CNR.
Adicionalmente, si el trámite se realizó de manera presencial, se genera un comprobante que permite al interesado descargar dicha resolución electrónica. Para los trámites realizados de forma electrónica, la simple remisión del documento electrónico es suficiente.

9.3 DOCUMENTACIÓN TÉCNICA

La presentación de la Oferta Técnica deberá realizarse considerando lo establecido en la Sección II, de este documento y de todo aquello mencionado en Adendas, Enmiendas y/o Aclaraciones, si las hubiere.

La documentación a presentar es la siguiente:

a) DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE

La experiencia del ofertante se comprobará mediante la presentación de al menos UN DOCUMENTO DE REFERENCIA emitido por uno o más clientes, que confirmen que el ofertante ha suministrado, instalado y puesta en marcha sistema de filtrado para agua potable de al menos 300 galones por minuto, cuyos montos no sean igual o mayor a US $150,000 (monto de contrato y finalizado), dentro del período comprendido desde el año 2023, hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, considerando como válidas, aquellas que cumplan como mínimo con la información siguiente

1. Nombre del Proyecto.
2. Descripción y/o objeto y/o alcance del servicio prestado.
3. Monto del contrato (en US$)
4. Año de finalización de entrega del servicio
5. Grado de satisfacción del cliente
6. Nombre, firma y sello del cliente (si hubiere)

Documentos de referencia.

Los documentos de referencia deben ser emitidos por el cliente directo (ya sea una Institución Pública o Privada) que haya recibido el servicio o la obra.

Quedarán invalidados aquellos documentos de referencia que evidencien que el oferente actuó en calidad de subcontratista.

Los Documentos de Referencia en los que el grado de satisfacción del cliente sea “regular” o “malo” no se considerarán en la evaluación y la oferta será descalificada.

La CEPA durante el proceso de evaluación de ofertas se reserva el derecho de verificar que la información proporcionada es verídica, en caso se compruebe lo contrario, no se considerará válido el documento y no estará sujeto a subsanación.

b) DOCUMENTOS DE REFERENCIA- EXPERIENCIA DEL OFERTANTE CON CEPA

En el caso que el ofertante, cuente con experiencia con CEPA en ofertante ha suministrar, instalary puesta en marcha sistema de filtrado para agua potable de al menos 300 galones por minuto, cuyos montos no sean igual o mayor a US $150,000 (monto de contrato y finalizado), dentro del período comprendido desde el año 2023, hasta la fecha establecida para la presentación de ofertas, deberá presentar el documento de referencia del último servicio brindado, el cual deberá estar firmado por el Gerente de la Empresa o Administrador de Contrato de CEPA que la emita, quien tomará en cuenta el desempeño de la Contratista, previo a emitirla.

De no presentar documento de referencia del último servicio brindado a CEPA, el solicitante y miembro del PEO, podrá verificar si el ofertante, ha sido contratado por CEPA y solicitarle la presentación del documento. 

Este documento de referencia formará parte de la cantidad de documentos requeridos en el literal anterior, o en caso de requerir solamente un documento será el documento de CEPA el que se evaluará, siempre que cumpla con la información mínima requerida en el literal anterior. 

En caso que el contrato u orden de compra sea por el bien o servicio de más de una empresa de CEPA, deberá presentar documentos de referencia por cada Administrador de Contrato u orden de Compra. 

El o los documentos de referencia deberán cumplir con todo lo requerido en este documento. 

Los Documentos de Referencia, deberán presentarse en original o fotocopia simple.

Nota: Para todos los Documentos de Referencia a presentar, deberá utilizar la información establecida en el Formulario F4.

c) Carta Compromiso

El ofertante deberá presentar una Carta Compromiso original, mediante la cual se compromete a cumplir con todas las condiciones establecidas y con los términos de referencia establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta. podrá usar la información establecida en el Formulario F5.

d) Especificaciones Técnicas de Cumplimiento Obligatorio

El ofertante deberá demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas obligatorias conforme al Formulario F6, las especificaciones mínimas requeridas podrán ser superiores y de mejor calidad, siempre que sean comprobables y autorizadas por CEPA. Asimismo, deberá presentar ficha técnica del fabricante y/o catálogos y/o brochure y/o cualquier otro documento del fabricante, en el que se corrobore la veracidad del cumplimiento.

e) Subcontratación

El oferente podrá subcontratar hasta un máximo del 60% del monto total y alcance de las obligaciones del presente proceso de compra. En todo caso, el contratista conservará la total y exclusiva responsabilidad por la ejecución contractual y la calidad de las prestaciones frente a la Institución.

Las personas naturales o jurídicas a ser subcontratadas no deberán encontrarse en ninguna de las causales de incapacidad, impedimento o incompatibilidad para ofertar y contratar establecidas en los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas. 
 
El ofertante únicamente si utilizará subcontratación, deberá indicar el porcentaje que utilizará, debiendo presentar el Formulario F7. 

En caso que no utilizare la subcontratación, deberá indicarlo de acuerdo a lo establecido en el Formulario F8. (Carta Económica)

9.4 DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

El ofertante presentará su Oferta original, el cual deberá contener:

CARTA OFERTA ECONÓMICA, (Formulario F8), conteniendo su oferta económica debidamente firmado y sellado por el Representante Legal o Apoderado.

	10.  Fraude y corrupción
	En cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los licitantes/oferentes, proveedores, contratistas y subcontratistas, que cumplan con los más altos estándares de ética durante la adquisición y ejecución de dichos contratos.

	11. Política Antisoborno
	[bookmark: _Hlk214970716]La Política Antisoborno, se aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA y para CEPA, funcionarios, empleados, ofertantes, contratistas, socios de negocios.

Por consiguiente, los ofertantes deberán considerar el cumplimiento de la Política Antisoborno, la cual se encuentra en el Anexo 4

	12. Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional
	Los participantes, deberán considerar que, de ser adjudicado, deberán cumplir con lo dispuesto en el numeral 22 del Anexo 1 de este DSO (en caso que aplique), en relación a la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional por parte del contratista.


C. [bookmark: _Toc240923912]Criterios y Metodología de Evaluación 
	13. [bookmark: _heading=h.lnxbz9]Criterio de evaluación y adjudicación
	1. EVALUACIÓN DE OFERTAS

1.1. La CEPA constituirá, de acuerdo a lo establecido en el artículo 21 de la LCP, al Panel de Evaluación de Ofertas, quien será el responsable de la evaluación de las ofertas, en el presente proceso de licitación.

1.2. Se verificará que el ofertante se encuentre inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”.

Para proceder a evaluación, no se considerará la oferta presentada en físico para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro.

1.3. El Panel de Evaluación de Ofertas (PEO), verificará (n) mediante el listado de asistencia, la participación de los oferentes en la visita técnica obligatoria.

El ofertante, que no haya asistido a dicha visita será descalificado de este proceso.

1.4. Cuando en un mismo procedimiento de contratación se advierta la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas, serán rechazadas por CEPA durante la evaluación o en cualquier momento, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP.

1.5. El proceso de evaluación de las ofertas, dará inicio con el análisis del Acta de Recepción y Apertura de Ofertas y será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA y no continuarán en el proceso de evaluación, dejándose establecido el motivo de esta decisión si llegase a detectarse la omisión de cualquiera de los documentos obligatorios no subsanables indicados en el Anexo 1. numeral 2 de la Sección III de este documento o no cumple con requisitos obligatorios en este Documento de Solicitud de Oferta o se determine que no existe una eventual adjudicación o haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas totales u ofertas de ítems o lotes; o se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B numeral 9 de esta Sección.

1.6. Con el objeto de agilizar el proceso de evaluación, la evaluación de las ofertas podrá efectuarse, individualmente o en forma simultánea, independientemente de su orden. Si se determina omisión de documentos o de información se procederá a solicitar las subsanaciones, inclusive la documentación legal vencida, salvo aquellos casos u ofertas que por economía procesal se determine que, aunque se subsane no cumple con aspectos de cumplimiento obligatorio.

1.7. La CEPA podrá verificar o validar la información legal, financiera y técnica (según aplique) presentada por los medios electrónicos disponibles por el Centro Nacional de Registros o instituciones públicas extranjeras y que permitan garantizar la veracidad de la información. El PEO deberá documentar adecuadamente la verificación o validación electrónica realizada por medio de los medios que se estime conveniente, inclusive la impresión de documentos electrónicos.

1.8. En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Oferentes (PCO) o Unión de Personas (UDP), la evaluación de la documentación legal y financiera, se hará por cada integrante de la UDP o PCO.

1.9. La presentación de la documentación legal del ofertante requerida en el numeral 9.1 de la Sección III y detallada en el Anexo 2 de este documento, es de cumplimiento obligatorio y se evaluará bajo criterios de “CUMPLE” o “NO CUMPLE”, para continuar con la evaluación. El Asesor Legal miembro del PEO, podrá validar la información por medio del RUPES, debiendo verificar que la documentación se encuentre vigente a la fecha de presentación de ofertas; asimismo verificará que no se efectúen prácticas anticompetitivas.

1.10. El PEO verificará que a la fecha y hora límite para la presentación de la oferta, los ofertantes estén debidamente inscritos en RUPES e inscrito en COMPRASAL en el proceso de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026, para proceder a evaluación no se considerará la oferta para el proceso de evaluación que no se encuentre en dicho registro serán descalificadas. Su inscripción en RUPES es obligatoria para ofertar y contratar a través del sitio web de COMPRASAL. 

1.11. De acuerdo al Lineamiento N0.1.05 Lineamiento para la realización del análisis de razonabilidad de precio, en procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías”, emitido por la DINAC el 11 de marzo de 2023, las personas designadas como Analistas de Razonabilidad de Precios efectuarán el respectivo análisis, lo cual lo establecerán en su evaluación, informe o acta.

1.12. El resultado del informe de análisis de razonabilidad de precios indicará las ofertas razonables o irrazonables, asimismo establecerá la oferta que podrá ser recomendada para una eventual adjudicación. El resultado del análisis, será incluido en la evaluación técnica (cuando no hubiere PEO) o en el informe de evaluación del PEO.

1.13. Durante la evaluación de ofertas, la UCP de CEPA, a requerimiento del PEO podrá:

1.13.1. Prevenir por escrito la presentación de alguna documentación legal, financiera, técnica, económica o información complementaria de ésta, considerada como subsanable en este documento.

1.13.2. Hacer consultas por escrito al ofertante, con el objeto de aclarar dudas o ampliaciones, las cuales en ningún momento modificará los precios unitarios ofertados o la esencia de la oferta económica. No obstante, si el ofertante, llegase a responder que no cumple con las especificaciones técnicas y/o correcciones o no responde a las consultas realizadas por CEPA, la oferta, lote o ítem será descalificada.

1.14. El PEO no continuará con la evaluación de una, varias o todas las ofertas lotes(s) o ítem(s) participantes, en cualquier momento previo a la adjudicación (Artículo 101 de la LCP), sin que por ello incurra en responsabilidad con el Oferente, por cualquiera de los motivos siguientes:

1.14.1. Cuando no se haya presentado la oferta en físico de acuerdo a la hora y fecha indicada en el numeral 7 Sección III de este DSO.

1.14.2. El ofertante haya presentado dentro de su propuesta, alternativas de ofertas totales, ítems o lotes o en subsanaciones.

1.14.3. La oferta no cumple con los requisitos Legales, Financieros o Técnicos, o con la información o documentación de la oferta económica o cualquier otro requisito obligatorio estipulado en el Documento de Solicitud de Oferta, después del período de subsanación y/o consulta si hubiese.

1.14.4. No presentare la documentación solicitada en subsanación o ésta haya sido presentada extemporánea (fecha y hora límite para su presentación).

1.14.5. Los precios no son razonables según el resultado del Análisis de Razonabilidad de precios, realizado por el PEO o Evaluador Técnico. 

1.14.6. Los precios de lo oferta, lote o ítems exceden de la asignación presupuestaria y no es posible realizar un ajuste de precios o disminución de cantidades.

1.14.7. Los ofertantes no estén debidamente inscritos en el RUPES. No se aceptarán inscripciones de ofertantes que no hayan completado su inscripción al 100%.

1.14.8. Se verifique prácticas anticompetitivas.

1.14.9. Los ofertantes no estén inscritos en el proceso de compra en el sitio web de COMPRASAL para este proceso de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026. 

1.14.10. El ofertante sobrepase el 60% autorizado para subcontratar.

1.14.11. Cuando se indica en el DSO que la adjudicación es total, y la oferta es presentada parcialmente por ítem o lote y no en forma total, se descalificará por no haber una eventual adjudicación.

1.14.12. Cuando el ofertante no acepte disminución de cantidades, en la oferta, lote(s) o ítem(s) o correcciones aritméticas realizadas por CEPA.

1.14.13. Cuando el ofertante no cumpla con la asistencia a la Visita Técnica Obligatoria

2. FACTORES DE EVALUACIÓN

El PEO, efectuará la evaluación de las ofertas de acuerdo a lo siguiente:

2.1. VERIFICACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL 

Se verificará el cumplimiento de lo requerido, según aplica, de la documentación legal presentada por el ofertante, conforme a lo solicitado en el numeral 9.1 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta.

El Asesor Legal, podrá validar los documentos en RUPES, asimismo, deberá verificar la clasificación que posee el ofertante en RUPES, si es micro o pequeña o mediana empresa, lo cual lo hará constar en la evaluación que realice.

El incumplimiento de uno o más requerimientos legales, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA.

2.2. EVALUACIÓN FINANCIERA

Se verificará el cumplimiento de la presentación de los Documentos Financieros requeridos en el numeral 9.2 de la Sección III del Documento de Solicitud de Oferta. Ya sea documentación presentada en físico o mediante el código QR del CNR. El incumplimiento de éstos, después del período de subsanación, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA.

En el caso que el participante esté conformado por una Participación Conjunta de Ofertantes (PCO) o Unión de Personas (UDP) la evaluación de la documentación financiera, se hará en forma individual respectivamente. 

Si uno de los integrantes de la PCO o UDP, se encuentra en causal de disolución o no cumpla con los requerimientos mínimos, SE DESCALIFICARÁ A LA UNIÓN DE PERSONAS O A LA PARTICIPACIÓN CONJUNTA DE OFERENTES, según se esté participando.

El incumplimiento de uno o más requerimientos en la evaluación financiera, será motivo de DESCALIFICACIÓN DE LA OFERTA.

2.3. EVALUACIÓN TÉCNICA 

Se verificará el cumplimiento de los documentos técnicos conforme a lo requerido en el numeral 9.3 de esta Sección, de acuerdo a lo siguiente: 

	Aspectos a evaluar
	Criterio:
Cumple/No cumple

	Asistencia a la Visita técnica obligatoria
	

	Presentación de al menos un Documento de Referencia válido. Formulario F4
	

	Presentación de Carta Compromiso original. Formulario F5
	

	Cumplimiento de Especificaciones Técnicas de Cumplimiento Obligatorio Formulario F6.
	

	Subcontratación F7, será obligatorio su presentación únicamente si el ofertante incluye en su carta oferta económica que sí hará uso de la subcontratación.
	



2.4. EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA

2.4.1. La Carta Oferta Económica, deberá contener como mínimo la información establecida en los Formulario F8.

2.4.2. Si existiese discrepancia entre las cifras en números y letras en la Carta Oferta prevalecerá lo expresado en letras salvo que el monto expresado tenga relación con un error aritmético y/o de aproximación, en cuyo caso prevalecerá el monto corregido.

2.4.3. Siempre y cuando la oferta se ajuste a los documentos de licitación, el PEO corregirá los errores aritméticos de la Carta Oferta Económica y Plan de Oferta si hubiere de la siguiente manera:

a) Si existiere discrepancia entre un precio unitario y el precio total que se obtenga multiplicando ese precio unitario por las cantidades correspondientes, prevalecerá el precio unitario y el precio total será corregido.

b) Si existiera un error en un precio total como consecuencia de las sumas aritméticas de subtotales, prevalecerán los subtotales y el precio total será corregido.

c) Si existiesen discrepancias entre las cantidades del bien obra o servicio presentadas por el participante con relación a las cantidades requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las cantidades presentadas por el participante por las cantidades requeridas por CEPA.

d) Si existiesen discrepancias entre las unidades de medidas presentadas del participante, con relación a las unidades de medidas requeridas por CEPA en este documento, el PEO sustituirá las unidades de medidas presentadas por el participante por las unidades requeridas por CEPA.

e) Si existiesen discrepancias entre el nombre o descripción de cada partida o nombre del ítem, presentados del participante, con relación al nombre de cada ítem o lote requerido por CEPA en este documento, el PEO corregirá lo presentado por el participante por lo establecido en el formulario correspondiente al Plan de Oferta.

2.4.4. El monto corregido que resulte de las correcciones, deberá estar dentro de la asignación presupuestaria de la CEPA.

2.4.5. El PEO, podrá recomendar, disminuir las cantidades del bien obra o servicio requerido de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria, siempre y cuando los precios ofertados se encuentren dentro de los precios de mercado y las cantidades a adjudicar permitan la disminución.

2.4.6. En caso de correcciones, se le consultará al ofertante, si está de acuerdo con las correcciones realizadas por CEPA, de no aceptar o no responder en el plazo estipulado, la oferta, ítem o lote (según aplique) será descalificado. 

2.4.7. En caso de empate se podrá recomendar la adjudicación al ofertante que según la evaluación legal su clasificación sea como MYPIMES (de menor a mayor, micro pequeño y mediano) o que primero haya registrado su oferta en el control de UCP.

2.4.8. En caso de ser necesario se hará un análisis de razonabilidad de precios conforme al artículo 108 de la LCP.

2.4.9. Para el caso de disminución de cantidades para una eventual adjudicación, siempre que el precio sea razonable, se consultará al ofertante si está de acuerdo con las disminuciones realizadas por CEPA. Si el ofertante respondiera negativamente la oferta, lote(s) o ítem(s), serán descalificados.

	14. Razonabilidad de Precios
	El Art. 108 de la LCP, establece en cuanto al análisis de razonabilidad de precios que, solo se pagará un precio comercialmente razonable para las adquisiciones de obras, bienes, servicios y consultorías; y que los mecanismos para dicha razonabilidad serán establecidos en forma clara y objetiva en el documento guía que la DINAC establezca. 

Por lo anterior el PEO realizará el análisis de razonabilidad de precios utilizando el método de “Presupuesto Planificado” conforme a lo establecido en el Lineamiento No 1.05 “Lineamiento para la realización del análisis de razonabilidad de precio, en procesos de contratación de obras, bienes, servicios y consultorías”, emitido por la DINAC el 11 de marzo de 2023. 

Asimismo, se tomará de referencia los precios del Presupuesto Planificado según la requisición asociada al proceso considerando que los precios que se encuentren dentro del rango de precio del 60% más bajo y 20% más alto determinado para este proceso, son razonables, de lo contrario serán precios irrazonables.

	15. Metodología de evaluación PEO
	El proceso de evaluación de ofertas será de la siguiente manera:

1. Si se comprobara la participación de diferentes personas jurídicas con el mismo representante legal, socios o grupo empresarial u otros vínculos, compitiendo en el mismo objeto contractual, ítem, lote o renglón, ambas ofertas, propuestas o cotizaciones afectadas, las ofertas serán rechazadas, de conformidad al inciso final del artículo 51 de la LCP.

2. Se verificará que no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP), y de la Dirección de Obras Municipales (DOM). La CEPA también podrá verificar listas negras, de conformidad con el Sistema de Gestión Antisoborno de CEPA. 

3. Se nombrará un Panel de Evaluación de Oferta, quienes verificarán, en primer lugar, la presentación de todos los documentos solicitados: formularios, documentos de identidad y en los casos que aplique, los documentos y constancias solicitadas.

4. Después de realizar las verificaciones de las ofertas de cada Oferente, el Panel de Evaluación clasificará las ofertas según se indica en el apartado anterior.

5. Posteriormente se evaluará el cumplimiento de los Criterios de Evaluación, y demás requerimientos estipulados en la Sección II.

6. La secuencia de evaluación será establecida por la institución contratante, a fin de determinar la oferta más ventajosa.

Finalmente, el Panel de Evaluación emitirá sus recomendaciones por medio de un informe, a fin de adjudicar el proceso al oferente que a su criterio presentó la oferta más ventajosa, o declarar desierto el proceso.

	16. Aclaraciones a las ofertas presentadas
	Con el fin de facilitar el examen, evaluación y la comparación de las ofertas, las instituciones contratantes podrán, solicitar a cualquier oferente aclaraciones a sus ofertas. Cualquier aclaración presentada por un oferente que no esté relacionada con una solicitud de la institución contratante no será considerada. Las solicitudes de aclaraciones realizadas por las instituciones contratantes y la respuesta, deberán ser por escrito. 

No se permitirán cambios en los precios ni en la esencia de la oferta, excepto para confirmar correcciones de errores aritméticos encontrados durante la evaluación. Si un oferente no ha entregado las aclaraciones a su oferta en la fecha y hora fijadas en la solicitud de aclaración, su oferta no continuará en el proceso de evaluación.


D. [bookmark: _Toc240923913]Adjudicación
	17.  Adjudicación 
	La adjudicación de la licitación, será mediante acuerdo emitido por la Junta Directiva de la CEPA, y se regirá por lo siguiente:

La CEPA adjudicará el suministro y servicio en forma total a quien haya cumplido con los requisitos legales, financieros, técnicos y que el precio a pagar sea razonable considerando lo siguiente:
 
Si el precio que se recomienda supere la asignación presupuestaria y que la Unidad Solicitante confirme que cuenta con disponibilidad para el refuerzo presupuestario, con la respectiva certificación de la disponibilidad a través de la UFI; habiendo gestionado el incremento con la máxima autoridad. (Lineamiento LIN-2025-01 de la DINAC).

La administración del contrato será realizada por personal del área solicitante o una persona con idoneidad para verificar las especificaciones técnicas de las obligaciones a cumplir, en relación con un contrato u orden de compra específica después de la adjudicación del mismo. De acuerdo a lo establecido en el Art. 161 de la Ley de Compras Públicas.


E. [bookmark: _Toc240923914]Notificación, Recurso de Revisión y Formalización Contractual
	18. Notificación de resultados
	La institución contratante por medio de la UCP notificará al mismo tiempo a todos los oferentes, por medio del sistema COMPRASAL, habilitado por la DINAC, el resultado del proceso, y a su vez notificará por escrito la adjudicación al oferente que resultase ganador.  

En el caso que no pueda notificarse a través de COMPRASAL, se notificará por escrito o por correo a todos los participantes.

La UCP también podrá notificar al número de WhatsApp indicado en el Formulario de Identificación del Oferente, que se ha enviado un correo electrónico a la dirección autorizada por el ofertante/contratista.

	19. Recurso de Revisión
	Los oferentes podrán interponer RECURSO DE REVISIÓN en caso de inconformidad con el resultado del procedimiento de compra (ver número 13 de las impugnaciones de la Sección II sobre las Instrucciones a los Oferentes).

El ofertante que haga uso de los medios de impugnación, deberá también de digitalizar y cargar en PDF su escrito de impugnación en el sitio web de COMPRASAL en el plazo estipulado en el PIP (2 días hábiles, de acuerdo a resolución de Sala de lo Constitucional).

	20. Formalización Contractual
	Una vez el proceso de contratación quedare en firme (dos días hábiles contados a partir del día hábil siguiente de notificado el resultado respectivo), se procederá a la formalización contractual mediante la firma del contrato, en un plazo máximo de cinco días hábiles, salvo caso fortuito o fuerza mayor de acuerdo al Art. 129 de la Ley de Compras Públicas.

Posterior a la notificación de resultados y previa a la firma del Contrato el oferente adjudicado deberá presentar los documentos indicados en el Anexo 3 “DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL”, de no encontrarse uno o más documentos o que las solvencias se encuentren vencidas, se requerirá su presentación al adjudicado, para formalizar la contratación. 

Asimismo, el adjudicado previo a la formalización de la contratación, deberá presentar a la UCP, posterior a la notificación de adjudicación, la Declaración Jurada (Adjudicado), que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F9. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, ésta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario.

Conforme el artículo 180 de la LCP, no se suscribirá contratos ni emitirá orden de compra, con el mismo ofertante, mientras éste no haya pagado las multas, o el valor del faltante o averías, a que haya habido lugar por incumplimiento total o parcial de las obligaciones con la institución contratante. En caso de no cancelar las multas pendientes, la institución contratante sin responsabilidad podrá optar por la segunda oferta mejor calificada para contratar o las siguientes mejor evaluadas.

Lo anterior sin perjuicio de ejecutar las acciones judiciales para el cobro de las mismas, o el cobro de las mismas de los pagos restantes por las entregas efectuadas.

La fuente de financiamiento para esta Licitación, son FONDOS PROPIOS de CEPA. (Art. 61 literal d. del Reglamento de la LCP).

	21. Garantías a presentar
	
[bookmark: _Hlk199341098]Las Garantías a presentar por el contratista son las siguientes:
 
I. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (Formulario F10)

Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, el contratista deberá presentar en la UCP una Garantía de Cumplimiento Contractual, de acuerdo a lo siguiente: 

a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

Monto de la garantía: Será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto final de la licitación (IVA INCLUIDO). 

Vigencia de la garantía: será de 110 DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato, establecida en dicho documento.

No será necesario la presentación de esta garantía, cuando el contratista indique oportunamente por escrito que el servicio contratado lo entregará o entregó en un plazo igual o menor a 15 días hábiles de CEPA. La UCP podrá validarlo con el Administrador de Contrato pudiendo solicitar la respectiva acta de recepción. 

Lo anterior deberá notificarlo a la UCP, de oficio o cuando la UCP requiera la presentación de la garantía.

b) AMPLIACIONES DE LA GARANTÍA (PLAZO Y/O MONTO)

El contratista de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA, estará en la obligación de ampliar la garantía en su plazo y monto (según aplique), o presentar endoso o una nueva garantía, sin dejar descubierto el contrato. 

En el caso de ampliación de garantía o endoso, el contratista deberá relacionar en su texto el número de referencia de la garantía presentada originalmente la cual es objeto de ampliación o prórroga. 

En el caso de presentar una nueva garantía, se deberá asegurar que el contrato no esté descubierto en plazo y/o monto según aplique. Si la fecha de la vigencia es consecutiva a la garantía anterior, deberá adicionarle 60 días calendario al plazo de la nueva garantía. 

También, la UCP a requerimiento del Administrador de Contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías cuando exista incumplimiento contractual tales como retraso en la entrega servicio contratado. 

c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA 

La Garantía de Cumplimiento Contractual se hará efectiva en los siguientes casos:

i. Por incumplimiento injustificado del plazo contractual.
ii. Cuando el Contratista no cumpla con lo establecido en el presente documento de Solicitud de Oferta
iii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Cumplimiento Contractual.

d) [bookmark: _Hlk195190489]DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no se podrá otorgar el Acta de Recepción Definitiva. Si el costo de reparación de las fallas o desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de contrato, el contratista responderá por los costos correspondientes.

La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: 

a) Cuando el contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al Formulario F11. 
b) En caso fuere la recepción por ítems o lotes, se considerará la última Acta de Recepción Definitiva o Final, y presentada la Garantía de Buen Servicio, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al Formulario F11. 
c) En caso que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando el contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia.
d) Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen Servicio, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al Formulario F11, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía. 
e) En el caso de haber presentado cheque certificado o dinero en efectivo, deberá presentar junto con su solicitud, un recibo simple, según Formulario F12.

El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. 

II. GARANTÍA DE BUENA CALIDAD (Formulario F11)

a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA 

Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) (IVA INCLUIDO), del monto final contratado o modificado, total o por lote o por ítem, según aplique.

Vigencia de la garantía: Será de 2 AÑOS, contados a partir de la recepción del servicio objeto del presente proceso de compra, establecida en el Acta de Recepción Definitiva del suministro objeto del presente proceso de compra. 

En caso fuere la recepción por ítems o lotes, la vigencia se considerará partir de la fecha de la última recepción de los últimos ítems o lotes recibidos, establecida en el Acta de Recepción Definitiva o Final.

b) AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA 

El contratista de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA, estará en la obligación de ampliar la garantía en su plazo y monto (según aplique), o presentar endoso.

En la ampliación de garantía o endoso, el contratista deberá relacionar en su texto el número de referencia de la garantía presentada originalmente la cual es objeto de ampliación o prórroga. 

También, la UCP a requerimiento del Administrador de Contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías cuando exista incumplimiento contractual tales como retraso en la entrega del servicio contratado. 

c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA 

Esta garantía, se hará efectiva en los siguientes casos:

i. Por no responder por fallas o daños reportados por el Administrador de Contrato.
ii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Calidad.

d) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA 

Cuando haya finalizado el plazo de vigencia y no haya reclamos pendientes por parte del Administrador de Contrato.

El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. 

INSTRUCCIONES GENERALES

a) Las garantías a presentar por el contratista, serán irrevocables, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). 

b) Asimismo, se podrá aceptar también cheque certificado en concepto de Garantía. No se aceptarán Pagarés.

c) En caso que se haya contratado a un proveedor, un monto menor o igual a los US $10,000.00 sin incluir IVA, el contratista podrá obviar la presentación de las garantías emitidas por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF) y podrá presentar el monto de la garantía en dinero en efectivo o cheque certificado en la UCP o transferencia bancaria.
 
d) PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA EN LA UCP

La UCP requerirá por escrito al contratista, la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para su presentación. el plazo podrá ser prorrogado con causa debidamente justificada.

La no presentación de la garantía de cumplimiento contractual sin casusa justificada o la falta de la firma del contrato, constituirán causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación e iniciar el proceso de inhabilitación según lo dispuesto en la LCP. En tal caso, CEPA podrá concederle la adjudicación al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar. 

e) SUBSANACIÓN O CORRECIÓN A LA GARANTÍA 

Cada garantía presentada será revisada por la UCP y Administrador de Contrato, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma con lo requerido por CEPA; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, indicándole el plazo para su presentación ya corregida. 

f) En caso que el contratista justifique un imprevisto que le impida el cumplimiento de lo descrito en relación a las garantías, el cual esté debidamente justificado y documentado, la UCP podrá aceptar la solicitud del contratista. 


	22. Anticipo
	No aplica

	23. Derecho de las Instituciones Contratante de Variar Cantidades de Adjudicación
	Las instituciones contratantes se reservan el derecho, al momento de adjudicar el contrato, de aumentar o disminuir la cantidad de suministro originalmente estipulados, sin efectuar cambios en el precio unitario u otros términos y condiciones.

	24. Administrador de Contrato u orden de compra
	La administración del contrato será responsabilidad del designado(a) por la Máxima Autoridad de CEPA, quien será responsable del seguimiento y ejecución, así como la solicitud, vencimiento y requerimiento de las garantías correspondientes al proceso, de conformidad a los artículos 161 y 162 de la LCP e Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual.

De conformidad al literal b) del art. 162 de la LCP se establece que el Administrador de Contrato deberá elaborar oportunamente los informes de avance de la ejecución de los contratos conforme a lo establecido en el Anexo 1 del DSO. 

	25. Caducidad de la orden de compra.  
	Se procederá a la caducidad del contrato u orden de compra cuando el cálculo de la multa por mora derivado del cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales corresponda al 15% POR CIENTO del valor total del contrato, incluyendo en su caso modificaciones posteriores.

	26. Actas de Recepción
	Las actas de recepción, son los documentos de carácter oficial que hace constar, la recepción de obras, bienes y servicios por parte del Administrador de Contrato, pudiendo ser parcial, finalización de plazo, provisional o definitiva, pudiendo indicar observaciones, incumplimientos o se recibida a entera satisfacción.

El Administrador de Contrato, es el responsable de la emisión y firma de las actas de recepción, conforme el art. 162 de la LCP, debiendo considerar lo siguiente:

Para efectos de pago, el DSO de acuerdo al numeral 31 de la Sección III, regula que deberá adjuntar a cada pago, original del Acta de Recepción Parcial o Definitiva, según aplique. 

Las actas tales como finalización del plazo para ejecución de los trabajos u otra acta que no sea “parcial o definitiva” no se considera necesaria adjuntarla para la gestión de pagos. Para la tramitación de pagos, se deberá adjuntar únicamente las actas de recepción parcial o definitiva a la solicitud correspondiente. Las actas de recepción provisional o las actas de finalización del plazo de ejecución física de la obra no serán consideradas como válidas para este propósito, ya que no certifican la recepción a satisfacción, sea esta parcial o total, de los bienes, obras o servicios.

El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago. 


F. [bookmark: _heading=h.44sinio][bookmark: _Toc240923807][bookmark: _Toc240923861][bookmark: _Toc240923915][bookmark: _Toc240923916]Vigencia del contrato, lugar y plazo contractual y sanciones.
	27. [bookmark: _heading=h.z337ya]Entrada en vigencia del contrato y orden de inicio
	El contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma establecida en dicho documento.

La vigencia del contrato será hasta la finalización el plazo contractual.

La Orden de Inicio será emitida y notificada por el Administrador de Contrato.

	28. Horario y Lugar de entrega y plazo contractual
	LUGAR DE ENTREGA
La entrega se efectuará en el Almacén de Materiales del Aeropuerto Internacional de El Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

PLAZO CONTRACTUAL
El plazo contractual será de 50 DÍAS CALENDARIO contado a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio, dentro del cual se comprenden los plazos siguientes:

	1
	Plazo máximo para la entrega del suministro
	25 DÍAS CALENDARIO a partir de la Orden de Inicio

	2
	Plazo máximo para elaborar el Acta de Recepción Provisional 
	10 DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de recepción total del suministro incluyendo su instalación 

	3
	Plazo máximo para subsanar defectos o irregularidades
	15 DÍAS CALENDARIO a partir de la fecha de la nota de reclamos del Administrador de Contrato.



Las entregas, deberán ser coordinadas y autorizadas por el Administrador de Contrato, al igual que el horario. (según correspondan)

Los gastos de transporte para la realización de los servicios, será responsabilidad del oferente que resulte adjudicado.

	29. Sanciones
	El incumplimiento contractual aplicará inhabilitaciones, multas por mora y forma de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo al art. 76 de la Ley de Compras Públicas.

	30. Finalización anticipada de la contratación 
	De acuerdo al literal d) del art. 166 de la LCP se expresa que existen causas por las cuales se puede finalizar la contratación de manera anticipada, que deben detallarse expresamente en los Documentos de Solicitud, tales como: 
- En los casos que se comprobare la realización de actos de soborno se habilitará la extinción contractual anticipada sin responsabilidad para la institución contratante y lo indicado en el Anexo 1 del DSO. 


G. [bookmark: _Toc240923917]Forma de pago 
	31. [bookmark: _heading=h.1y810tw]Forma y condiciones de pago
	PROCEDIMIENTO DE PAGO:
El pago se realizará a 30 días crédito y el procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera:

INSTRUCCIONES PARA EL OFERENTE ADJUDICADO: 
Las opciones de forma de pago son las siguientes:

PAGO ELECTRÓNICO  
Es necesario que el proveedor que no posee registro de crédito con CEPA, presente a la institución contratante una cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción.

Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F13. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. 

REQUERIMIENTOS A PRESENTAR SOBRE PAGO ELECTRÓNICO-FACTURA ELECTRÓNICA
En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista los requerimientos establecidos en el Formulario F14. De este Documento de Solicitud de Oferta. (cuando proceda)

PAGO CON CHEQUE

· Cualquier instrucción de pago a cuenta de otros bancos que no sean el banco indicado por la institución contratante.
· Cualquier proveedor que opte por esta vía de forma voluntaria.

Después de la notificación de resultado, el Oferente ganador que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según Formulario F13. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. 

FACTURA ELECTRÓNICA
En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir el contratista con los requerimientos establecidos en el Formulario F14. De este Documento de Solicitud de Oferta. (Cuando proceda).

Al adjudicado (en caso de ser contratado por primera vez con la institución), en su notificación de adjudicación se le adjuntará la Declaración de Cuenta Bancaria Jurada para que la complete. Esto para asegurarnos que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. Luego con la información proporcionada se procederá a elaborar el Contrato. El oferente adjudicado dispondrá de 5 días hábiles, a partir del día siguiente de la notificación, para enviar la información arriba solicitada; de no hacerlo la institución contratante podrá proceder a su criterio y respetando lo establecido en la ley y sus políticas de compras adjudicar a la segunda mejor evaluada.

CONDICIONES Y FORMA DE PAGO

El contratista deberá presentar los documentos necesarios al Administrador del Contrato, quien los revisará para garantizar las obligaciones del contratista. En caso que los documentos presentados por el contratista contengan errores o discrepancias, el Administrador deberá gestionar las correcciones con el contratista, una vez avalada toda la documentación por el Administrador, deberá remitir oportunamente a la UFI, quien es la responsable de validar pagos, y facturas (artículo 161 de la LCP).

La CEPA pagará al contratista en moneda de curso legal, a través de la Gerencia Financiera de CEPA; conforme a lo siguiente: 

a) El monto total a pagar podrá ser hasta por el valor del contrato.
b) Se realizarán pagos totales o parciales por las obras, bienes o servicios recibidos a entera satisfacción mediante Acta de Recepción parcial o definitiva según sea el caso.
c) Para el pago, será necesario que el contratista presente los documentos de cobro al Administrador de Contrato, quien los revisará y remitirá a la Gerencia Financiera de CEPA. Para el pago, se deberá remitir la siguiente documentación: 

· El correspondiente documento de cobro (Comprobante de Crédito Fiscal)
· Copia de Contrato o sus modificativas (en caso aplique)
· Original Acta Parcial o Definitiva (según aplique)
· Copia de Orden de Inicio, solo se requiere para el primer y el último pago (para cálculo de días de incumplimiento). 
· Copia de la Garantía de Buena Calidad, para el último pago.

d) Si el contratista es una persona domiciliada, al presentar el documento de pago correspondiente, deberá asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo establecido en el art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Código Tributario. Para tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda:

Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma;
Dirección: Blvd. de Los Héroes, Col. Miramonte, Edif. Torre Roble, San Salvador.
NIT: 0614-140237-007-8; 
NRC: 243-7; Giro: Servicios para el Transporte NCP; 
Contribuyente: Grande

Nota: No se recibirán documentos que no cuenten con la información antes descrita.

e) Si el contratista es una persona no domiciliada en la República de El Salvador, para el pago del suministro contratado, deberá presentar un Recibo simple.  

f) IMPUESTOS.
Si el Contratista es una persona no domiciliada en la República de El Salvador, se retendrá, en concepto de Impuesto sobre la Renta como pago definitivo el porcentaje según el país de origen sobre las sumas pagadas, de acuerdo a lo establecido en el Art. 158, inciso primero del Código Tributario. Es correcto debido que se aplicara el porcentaje que le corresponda según el domicilio del proveedor.

g) El pago de Quedan comprenderá un rango aproximado de hasta 30 días hábiles después de su emisión, siempre y cuando la documentación este completa y en regla, conforme a los literales anteriores y validado por la UFI.



H. [bookmark: _Toc240923918]Rechazo de ofertas
	32. Rechazo de todas las ofertas
	La institución contratante, tendrá justificación para rechazar una o todas las ofertas cuando:

1) Los precios no son razonables o son excesivamente más altos que el estimado original, o anormalmente bajos conforme al mercado;
2) No cumplen las especificaciones técnicas, u otros requisitos detallados en los documentos de solicitud; 
3) No subsanen lo requerido por CEPA o la documentación haya sido presentada extemporánea (fecha y hora)
4) No se encuentren debidamente inscritos en el RUPES (100%)al momento de participar en el proceso.
5) [bookmark: _Toc190252567][bookmark: _Toc224648322][bookmark: _Toc224658143][bookmark: _Toc240923919]Se verifique prácticas anticompetitivas, de acuerdo a lo indicado en el literal B. numeral 6 de esta Sección.
6) [bookmark: _Toc190252568][bookmark: _Toc224648323][bookmark: _Toc224658144][bookmark: _Toc240923920]Presente ofertas alternativas, ya sea totales o por lote o por ítem .
7) [bookmark: _Toc224648324][bookmark: _Toc224658145][bookmark: _Toc240923921]Los ofertantes no estén inscritos en COMPRASAL para este proceso  CEPA LA- 00/2026.
8) [bookmark: _Toc224648325][bookmark: _Toc224658146][bookmark: _Toc240923922]El ofertante sobrepase el 60% autorizado para subcontratar.
9) [bookmark: _Toc224648326][bookmark: _Toc224658147][bookmark: _Toc240923923]Cuando se indica en el DSO que es adjudicación total, y la oferta es presentada por ítem o lote y no en forma total, se descalificará por no haber una eventual adjudicación.
10) [bookmark: _Toc224648327][bookmark: _Toc224658148][bookmark: _Toc240923924]Cuando el ofertante no acepte disminución de cantidades, en la oferta, lote(s) o ítem(s).

En los casos que ninguna oferta o lote o ítem cumpla, según lo antes descrito, se declarará desierto el proceso o el lote o ítem, debiendo razonar el motivo, sin responsabilidad para la institución contratante. 

La institución contratante podrá realizar nuevamente convocatorias o invitaciones para el proceso en el cual fueron rechazadas todas las ofertas conforme lo anterior, de acuerdo a los establecido en el art. 101 de la Ley de Compras Públicas.





[bookmark: _Toc240923925]SECCIÓN IV - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1. ALCANCE 

El presente documento técnico establece los requisitos mínimos para el suministro, instalación y puesta en marcha de un sistema de tratamiento de agua con capacidad nominal de 400 galones por minuto (GPM), destinado a reducir las concentraciones de hierro y manganeso presentes en el agua captada de fuentes subterráneas dentro del sistema hidráulico del Aeropuerto Internacional de El Salvador San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

El sistema deberá garantizar que el agua tratada cumpla con los límites máximos permisibles establecidos en el Reglamento Técnico Salvadoreño (RTS) de calidad del agua potable, así como con los lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud (MINSAL) y demás normativas ambientales y sanitarias vigentes en El Salvador.

Asimismo, deberá garantizar la calidad del agua suministrada a las diferentes zonas de la terminal aérea, permitiendo así brindar un servicio óptimo y confiable a los concesionarios, al personal operativo y a los visitantes que transitan por el Aeropuerto Internacional de El Salvador.	

2. INSTALACIONES PROVISIONALES Y SERVICIOS

Instalaciones y servicios

Las instalaciones provisionales que el Contratista deberá contemplar son, pero sin limitarse, las siguientes:

a) Área de Almacenaje
b) Señalización del Área de Trabajo.

El contratista está en la obligación de realizar el desmontaje de las instalaciones provisionales una vez terminado el plazo contractual.

3. ÁREA DE ALMACENAJE

De ser necesario, el Contratista podrá almacenar el equipo mientras realiza las labores de Obra Civil o mecánicas e instalación en el área proyectada, en una bodega a designar por la Administrador de contrato, la cual será responsabilidad del Contratista mantener limpia y ordenada, libre de materiales de desperdicio, basura, estancamientos de agua y otros; tanto el área de almacenaje como las de trabajo, durante toda la ejecución de la obra.

Al menos una vez a la semana, el Administrador de contrato hará un recorrido por la zona y podrá recomendar mejoras en la limpieza o el ordenamiento de los suministros y el Contratista estará obligado a atender dichas recomendaciones.

Al finalizar los trabajos, se deberá entregar las instalaciones libres de materiales de desperdicios para la aceptación del Administrador de Contrato, tal como fueron entregadas al inicio de los trabajos.


4. ESPECIFICACIONES GENERALES A CUMPLIR.

I. Generalidades

El contratista será responsable de la ejecución de los trabajos de desmontaje y transporte de desalojo de las unidades existentes al lugar designado por CEPA, transporte y suministro, entrega, instalación, pruebas, puesta en marcha y correcto funcionamiento del sistema del tren de filtrado descrito en todos los documentos contractuales. 
El trabajo por ejecutar, establecido dentro del programa general de actividades, deberá ser coordinado de acuerdo con la supervisión, siendo el contratista el responsable del seguimiento diario del mismo, a través de un ingeniero especialista designado por el contratista a tiempo completo, calificado y aceptado previamente por el propietario o su representante.

Documentos del ingeniero especialista a cargo de la instalación del tren de filtrado para remoción de hierro y manganeso en agua.

El Contratista deberá presentar la siguiente documentación del ingeniero especialista propuesto para la instalación y puesta en marcha del tren de filtrado para la remoción de hierro y manganeso en el agua, la cual será verificada por el administrador de contrato. 

· Nombre del profesional en Ingeniería química o post grado que lo acrediten. 
· Fotocopia del título de Ingeniero Químico o post grado que lo acrediten. 
· Fotocopia de 1 (uno) diploma sobre diseño de sistemas de filtración o instalación de sistemas de filtración 

II. [bookmark: _Toc271798590][bookmark: _Toc273017315][bookmark: _Toc282687217]El contratista deberá realizar las siguientes actividades como mínimo:

· Desmontaje y traslado de equipos existentes.
· Suministro e instalación del tren de filtrado.
· Construcción de cisterna.
· Suministro e instalación de tubería subterránea de salida. 
· Pruebas de funcionamiento y validación del sistema
· Capacitación técnica al personal operativo de CEPA
· Soporte técnico post instalación

El contratista debe tomar en cuenta que por razones de funcionamiento, operación y mantenimiento los equipos a instalar deben ser equivalentes o compatibles con los instalados actualmente en la Planta de Agua Potable del AIES-SOARG.

1. DESMONTAJE Y TRASLADO DE EQUIPOS EXISTENTES. 

El contratista deberá realizar los trabajos de embalaje y traslado de cada uno de los equipos existentes, así como los accesorios que no se utilizaran en la nueva instalación.

El contratista deberá dejar todos los componentes del tren de filtrado a sustituir, estos deben ser desmontados, empacados y trasladados para el área donde el administrador de contrato o supervisor indique, de tal forma que, al finalizar los trabajos todo quede ordenado, limpio y en el área correspondiente.





2. ESPECIFICACIONES GENERALES A CUMPLIR PARA LA INSTALACIÓN DEL TREN DE FILTRADO EN LA UBICACIÓN DEL POZO No 4. 

2.1. RESTAURACIÓN DE BASE DE TREN DE FILTRADO EXISTENTE. 

El contratista realizará las obras necesarias para la restauración y adecuación del área de instalación existente, donde se ubicaba el tren de filtrado a desmontar.

A. Preparación de la base estructural, que puede incluir limpieza, nivelación, construcción para la ampliación de bases, anclajes y soporte con las dimensiones, resistencia y acabados necesarios para soportar el peso y operación del nuevo tren de filtrado.

B. Restauración y refuerzo de la estructura metálica existente, incluyendo limpieza, remoción de óxido, aplicación de pintura anticorrosiva, soldaduras o sustitución parcial de elementos, según sea necesario para garantizar la estabilidad y funcionalidad estructural del área de instalación.

C. Suministro e instalación de láminas para techo, esta debe cumplir como mínimo con las siguientes características: 

· Espesor 0.40 mm (Calibre 26)
· Acero base grado 80
· Recubrimiento Alu-Zinc AZ 150
· Fabricadas bajo normas ASTM
· Rígida, segura y hermética 
· Resistentes a la corrosión
· Alta capacidad de reflectividad
· Vida útil prolongada

D. Suministro e instalación de láminas similar que hará la función de tapasol para evitar deterioros del tren de filtrado. 

En caso de utilizar las mismas estructuras metálicas como bases, si hubieren, estas deben ser restauradas y pintadas, además de realizar las modificaciones necesarias para la instalación de los nuevos equipos, si el administrador de contrato determina que la estructura metálica debe ser reemplazada, el contratista lo deberá realizarlo. 

Todos los trabajos deberán cumplir con los estándares de calidad, seguridad y normativas vigentes, garantizando que la obra esté completamente finalizada y lista para la instalación y puesta en marcha del nuevo tren de filtrado. Todos los trabajos deberán estar en coordinación del administrador de contrato para minimizar el impacto operativo a la terminal aérea durante la ejecución de los trabajos.

3. CONEXIONES HIDRÁULICAS Y ELECTRICAS. 

A. Instalación y acondicionamiento de tuberías hidráulicas y canalizaciones eléctricas, adecuándolas a los requerimientos del nuevo sistema, respetando rutas técnicas y normas de instalación seguras.

B. Todo equipo a instalar deberá funcionar a un rango de 208 a 230 VAC trifásico o 120 VAC monofásico. 

C. El contratista estará en la obligación de suministrar e instalar todos los accesorios, materiales y componentes necesarios para la correcta conexión, integración y funcionamiento de las redes hidráulica y eléctrica del sistema de filtración. Esto incluye, pero no se limita a: tuberías, válvulas, conexiones, adaptadores, soportes, cableado, tableros eléctricos, protecciones, canalizaciones, cajas de paso, y cualquier otro elemento que sea requerido para garantizar la operatividad continua y segura del tren de filtrado conforme a las condiciones de diseño. Todo lo suministrado deberá cumplir con las normativas técnicas nacionales e internacionales aplicables

4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL TREN DE FILTRADO EN LA UBICACIÓN DEL POZO No 4.

A continuación, se presenta el esquemático general del tren de filtrado solicitado, el cual ilustra la disposición de los principales componentes del sistema, así como su integración con las redes hidráulica



[image: ]

Descripción del proceso propuesto:

· El agua es extraída del pozo No 4, La cual se deriva por medio de una tubería hacia el tren de filtrado a un caudal de 300 GPM.
· En la tubería que viene del pozo se debe dosificar con hipoclorito de sodio al 12%. Para el efecto, la entrada del tren de filtrado deberá contar con su bomba dosificadora, la cual debe estar comandada eléctricamente por un switch de flujo.
· Actualmente el agua del pozo contiene arenilla, previo a su ingreso al set de filtración, el agua deberá pasar por un separador de arena hidro ciclónicos. 
· Del separador de arena, el agua ingresará a un set de filtración para remoción de hierro y manganeso.
· La dosificación de cloro que se empleará será de 3-5 ppm a la entrada de los filtros, de manera tal que el agua tratada contenga de 2-2.5 ppm de cloro residual.
· Para disminuir la concentración de cloro residual, después de los filtros de oxidación se desviará una porción del caudal total a un set de filtros de carbón activado para que, la mezcla, disminuya a 0.9-1.1 ppm de cloro residual, según RTS 13.02.01:14
· Del set de filtración, una parte del agua pasará a una cisterna de captación desde donde se almacenará el agua destinada a retro lavado de cada filtro, a su vez en caso de ser necesario se podrá ser distribuida a los usuarios.
· Sistema de bombeo para el retro lavado de los filtros oxidantes

El sistema de filtración a instalar deberá ser plenamente compatible, acoplable e interoperable con las tecnologías y características técnicas del sistema de filtrado existente en el Aeropuerto Internacional de El Salvador. Lo anterior tiene como propósito garantizar la estandarización de componentes, la optimización de los inventarios de repuestos críticos y el aprovechamiento de la curva de aprendizaje operativa y de mantenimiento ya comprobada en la institución.

Los ofertantes podrán proponer sistemas equivalentes, siempre y cuando demuestren técnicamente que cumplen con los mismos estándares de rendimiento, acoplamiento físico, químico y mecánico, sin alterar la logística de los sistemas actuales.

A. SISTEMA DE FILTROS OXIDANTES

El contratista deberá suministrar 3 filtros oxidantes con la capacidad nominal para el tratamiento en total de 300 GPM.

	Cantidad:
	3 filtros Oxidantes.

	Descripción:
	Tres columnas de oxidación, cada una, con capacidad de tratar de hasta 106 GPM de agua cruda. (318 GPM en total).  Se deben considerar 3 columnas debido a la presencia de manganeso. 

	Pérdida de presión:
	15 PSI Máximo.	

	Caudal de retro lavado:
	175 GPM (retro lavado independientemente)

	 Diámetro:
	36 pulgadas

	Material de fabricación:
	FRP

	Presión de operación:
	125 I Máximo (tested)


	
B. VÁLVULA DE CONTROL DE LOS FILTROS OXIDANTES

El contratista deberá suministrar e instalar cuatro válvulas de control, asegurando su correcta integración con las unidades filtrantes y el sistema hidráulico general. La válvula incluye funciones automáticas de control de ciclos (retrolavado, enjuague, reposo), cierre electrónico y conexiones para monitoreo remoto. Su instalación deberá garantizar una operación continua y confiable, permitiendo mantener la calidad del agua tratada.

Entre las características técnicas mínimas obligatorias a cumplir están:

1. Rango de presión de operación: 21.8 – 87 psi
2. Presión mínima de operación para la bomba de cebado: 29 psi 
3. Temperatura de operación del agua: 5 °C a 45 °C 
4. Conexiones hidráulicas: 75 mm (3") – equivalente a DN65
5. Capacidad máxima de flujo: superior a 175GPM
6. Ciclos de operación automáticos o manuales: incluye retro lavado, enjuague lento/rápido
7. Pantalla LED y retención de configuración ante cortes de energía
8. Puertos para señal remota y protección externa del sistema
9. Se deberá entregar 2 kit de repuesto de válvulas de control completo 

Además, cada filtro de oxidación debe incluir una válvula actuadas de 3” de diámetro permitir el paso de agua limpia. Esto lo debe realizar a la señal de la válvula automática de control. Cuando el ciclo de retro lavado termine, la válvula que da paso al agua de retro lavado se debe cerrar automáticamente.

C. MEDIO FILTRANTE 

El contratista deberá suministrar e instalar el material filtrante, compuesto a base de dióxido de manganeso, pre lavado de fábrica, con una pureza mínima del 78%. Este medio filtrante debe ser altamente eficiente para la remoción de hierro y manganeso presentes en el agua, operando bajo principios de oxidación. 

La cantidad a suministrar será la calculada por el contratista según recomendaciones del fabricante para asegurar un buen desempeño del sistema de filtrado, removiendo el 70% como mínimo del hierro y manganeso del agua cruda extraída de los pozos profundos. 

5. BOMBA DOSIFICADORA DE HIPOCLORITO DE SODIO

El contratista deberá suministrar e instalar una bomba dosificadora de cloro una por cada tubería de entrada en el tren de filtrado. Con las siguientes características técnicas como mínimo

	Capacidad:  
	Hasta 3 L/HR @ 145 psi  

	Carcaza: 
	P.V.C.

	Cabezal:
	Poly Propileno

	Diafragma:		
	Teflón

	Alimentación:
	110-220V/1Ph/60Hz


	
6. BOMBA PARA RETRO LAVADO 

El contratista deberá suministrar e instalar una bomba de retro lavado adecuada para garantizar el correcto lavado y mantenimiento del medio filtrante del sistema. La bomba debe ser compatible con el caudal y presión requeridos para el tren de filtrado según requerimientos del fabricante, asegurando eficiencia, durabilidad y un funcionamiento óptimo durante los ciclos de limpieza.

Como mínimo la bomba de retro lavado a instalar debe suministrar un caudal de 175GPM a 30 PSI, a alimentación 208 – 230VAC/3/60HZ.

Se debe incluir un panel de control provisto para el control de arranque y paro automático y manual de la bomba de retro lavado, por medio de un VDF, este debe incluir todas las protecciones eléctricas necesarias para su buen funcionamiento, pilotos y pulsadores y pantalla para monitores de parámetros de voltaje, corriente y horas de trabajo, el gabinete metálico debe contar con protección IP55 o superior, todos los accesorios deben cumplir con la clasificación NEMA correspondiente al gabinete donde serán instalados.

7. SEPARADOR DE ARENA CENTRÍFUGO

El contratista deberá suministrar e instalar separadores de arena centrífugos diseñados para remover eficientemente partículas sólidas y sedimentos del agua antes de su ingreso al tren de filtrado. Estos equipos deben ser compatibles con el caudal del sistema, garantizar una operación continua y facilitar un mantenimiento sencillo, contribuyendo a prolongar la vida útil del material filtrante y los equipos asociados.	

La unidad debe contar con las siguientes características: Capacidad de 300 GPM,	Válvula de purga automática por medio de sensor de solidos acumulados dentro del separador, el cuerpo del sensor debe ser de acero inoxidable, alimentación del separador podrá ser 120 o 230 VAC.

Para el caso del separador de arena centrífugo, el oferente deberá presentar una nota emitida por el fabricante que acredite su condición de distribuidor autorizado, con el fin de garantizar la correcta instalación del equipo y asegurar la disponibilidad de un stock de repuestos en caso de ser requerido.

8. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FILTRO DE CARBÓN ACTIVADO

El contratista deberá suministrar e instalar un filtro de carbón activado como parte del sistema de tratamiento, destinado a la remoción de compuestos orgánicos, cloro, sabores, olores y otros contaminantes presentes en el agua. El equipo deberá ser dimensionado conforme al caudal del sistema, empleando carbón activado de alta calidad y certificación, garantizando una operación eficiente y una mejora en las características organolépticas del agua tratada.

Se debe instalar una columna de carbón activado, con capacidad de tratar 96 GPM.  Se considera una sola unidad debido a que no se debe remover por completo el hipoclorito de sodio. La salida de los filtros de carbón se mezclará con los 204 GPM de agua con cloro restante, para obtener una mezcla con cloro residual en un rango máximo de 1.1 PPM, según parámetros a cumplir en el RTS 13.02.01:14. 

Características mínimas a cumplir del filtro de carbón activado. 

	Flujo de diseño:		
	Hasta 96 GPM 

	Pérdida de presión:		
	15 PSI Máximo.	

	Caudal de retro lavado:		
	175 GPM (retrolavan independientemente)

	Presión de operación:		
	Hasta 100 PSI.

	Diámetro:			
	42 pulgadas

	Material de fabricación:	
	FRP



El contratista debe incluir la válvula de control del filtro de carbón activado, así como la de su retro lavado. 

La cantidad a suministrar de carbón activado será la calculada por el contratista según recomendaciones del fabricante para asegurar un buen desempeño del sistema de filtrado, removiendo el 90% como mínimo de cloro, olores, etc. 

9. CONTRUCCION DE CISTERNA DE 40 METROS CUBICOS

CISTERNA DE 40 METROS CUBICOS, 4X4X2.5 METROS DE ALTURA DE CONCRETO ARMADO.

A. Excavación y Preparación del Suelo
· Compactación: El fondo debe compactarse mecánicamente al 95% Proctor Estándar. 
· Plantilla de Limpieza: se deberá verter una capa de 10 cm de concreto pobre (resistencia baja) para trabajar sobre una superficie limpia y nivelada antes de armar el hierro.
B. Losa de Cimentación (Piso)
· EL espesor mínimo será de 20 cm.
· Armado: Doble parrilla de hierro de 1/2" espaciado a cada 20 cm en ambos sentidos.
· Las varillas verticales de los muros deben nacer desde la parrilla inferior de la losa con un doblez en "L" de al menos 30 cm. 
C. Muros y Estructura (Columnas y Vigas)
· Espesor de Muros deberá ser de 20 cm de concreto reforzado.
· Las columnas de amarre serán distribuidas en las 4 esquinas y una al centro de cada pared de 4 metros (8 columnas en total). Dimensiones sugeridas 20 x 20 cm con 4 varillas de 1/2" y estribos de 1/4" cada 15 cm.
· Además, se deberá incluir una viga superior de 20 x 25 cm para cerrar la estructura y soportar la losa de tapa.
· Armado de Muro: Malla de varilla de 3/8" a cada 15 cm (doble parrilla preferiblemente).
D. Concreto e Impermeabilización
· Tipo de Concreto: Debe ser concreto estructural con una resistencia mínima de 210kg/cm^2
· Se deberá mezclar un aditivo impermeabilizante integral en el concreto durante el colado para reducir la porosidad.
· Acabado Interno: Aplica un repellado fino con un producto cementicio impermeable especializado (tipo Sika o similar) apto para agua potable.
E. Losa Superior (Tapa)
· Espesor: 15 cm
· Armado: Varilla de 3/8" a cada 15 cm en ambos sentidos.
· Escotilla: El marco de la escotilla de 1 m debe llevar refuerzo extra de hierro (bastones) en las esquinas del hueco para evitar grietas por tensión.
F. Accesorios y Tubería
· Escalera: De tipo marina, fabricada en acero inoxidable. Los peldaños deben estar separados 30 cm.
· Tubería de Rebose: Tubo galvanizado de 4” ubicado a unos 15 cm del techo. Debe tener una inclinación hacia el exterior y una malla fina en la punta para evitar la entrada de insectos o roedores.
· Escotilla: Tapa metálica con reborde (tipo "cuello de cisne") para evitar que el agua de lluvia o suciedad del suelo se filtre hacia adentro al abrirla.
· Compuerta metálica abatible de 1 metro cuadrado, espesor de ¼”, pintada con doble capa de pintura anticorrosiva de color negro. 
· Instalación de curva sanitaria, entre el suelo de la cisterna y las paredes. Radio de la curva: Debe ser de al menos 5 cm
· Acabados de pintura en losa exterior.

Anexo 
Diseño con especificaciones mínimas para la construcción de la cisterna 
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10. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SUBTERRÁNEA DE IMPELENCIA.
 
Ejecución de las actividades necesarias para el reemplazo de una tubería de impulsión enterrada de 6" en acero al carbono Cédula 40 (tramo de aproximadamente 30 m) a la salida de un sistema de filtración de agua potable. Incluye excavación, manipulación, demoliciones, reparaciones estructurales, construcción de anclajes de concreto y posterior relleno y compactado del terreno.

El contratista deberá realizar la localización precisa mediante catado manual a lo largo del eje del tramo (30 m) para prevenir daños a otras redes enterradas o infraestructuras subterráneas.

La excavación deberá ser realizada de dos maneras. 

· Manual: En zonas cercanas a muros, losas o conexiones del tren de filtrado.
· Mecánica: En tramos abiertos sin interferencias.

Se deberá descubrir completamente el lomo y costados de la tubería actual con una holgura mínima de 0.30 m por debajo de la clave del tubo para facilitar maniobras de oxicorte o desensamble.

El desmontaje de la tubería actual deberá realizarse por tramos no mayores a 6 metros, estos deben ser desmontados, empacados y trasladados para el área donde el administrador de contrato o supervisor indique, de tal forma que, al finalizar los trabajos todo quede ordenado, limpio y en el área correspondiente.

Debido a los esfuerzos, empujes por golpe de ariete y cambios de dirección o pendientes en una línea de impulsión de 6", se requiere la construcción de dados de concreto armado con un mínimo de tres bases ubicadas a aproximadamente 5 m, 15 m y 25 m del inicio del tramo, con una parrilla inferior de varilla #4.

El contratista deberá realizar las reparaciones necesarias en muros, losas o cualquier obra gris que hubiese sido afectada al momento de la excavación, desmontaje o instalación de la nueva tubería. 

Para la compactación por Capas, esta deberá ser por compactación neumática o mecánica en capas no mayores a 0.20 m de espesor, para evitar futuros hundimientos. 

Adicional el contratista deberá realizar la siguiente actividad complementaria, aplicar hipoclorito de sodio al 12% (50-100 ppm de cloro libre) durante 24 horas y lavado posterior antes de poner la línea en servicio potable.

11. LIMPIEZA GENERAL

El contratista al finalizar la instalación tendrá que dejar todo totalmente limpio en el equipo instalado, cuarto de máquina y bodega en caso que se asigne para resguardar herramientas y materiales.

12. PLAN DE TRABAJO

El Contratista previo al inicio de los trabajos, deberá presentar por escrito para aprobación del administrador de contrato, un plan de trabajo especificando las labores y sus tiempos.

13. CAPACITACIÓN 

El contratista deberá incluir en el costo una capacitación sobre el tren de filtrado instalado, funcionamiento, mantenimiento y todo lo relacionado a este para asegurar , la capacitación debe ser impartida en dos jornadas y deben ser teórica y práctica, con el fin que el personal técnico quede en la capacidad de: sacar datos y tabularlos en la PC, Leer parámetros, conocer cuando los parámetros son adecuados, hacer reportes técnicos sobre lecturas tomadas para presentarlas a ASA y el MARN cuando se requiera. Para dicha capacitación se debe cumplir lo siguiente:

· Refrigerio y almuerzo para un total de 20 personas asignadas a la capacitación.
· La capacitación debe ser dinámica y entendible.
· Se deberá dar respuesta técnica a todas las preguntas realizadas.
· La capacitación será dividida en dos partes una teórica y la otra práctica.
· Se debe hacer entrega a todos los participantes de un folleto por persona del contenido de la capacitación.
· Deben contar con un proyector para presentar el contenido de la capacitación y así se vuelva más entendible.
· La capacitación será impartida antes de firmar Acta Definitiva.

14. CONDICIONES DE LA GARANTIA DE BUENA CALIDAD

La Garantía de Buena Calidad, detallada en el romano II, numeral 21, de la Sección III, de este Documento deberá cumplir con lo siguiente: 

· Periodo de un año.
· Un año por desperfectos de fabricación. 

Cualquier componente que se dañe por desperfectos de fabricación será sustituido por el contratista lo más pronto posible en un máximo de 5 días hábiles.

A. El funcionamiento del sistema filtrado de agua mientras dure la garantía de un año, de acuerdo a lo establecido en las Condiciones Generales y Especiales del contrato, será responsabilidad del contratista.

B. Durante este tiempo, la mano de obra empleada, así como los repuestos necesarios para efectuar cualquier reparación serán sin cargo alguno para CEPA.

C. Todos los equipos o piezas de los sistemas de filtrado de agua, serán totalmente nuevos, de la calidad especificada, libres de imperfecciones, sin uso previo y apropiados para el uso que se requiere. En caso que esto no sucediera así, CEPA obligará al contratista a cambiar las piezas que adolezcan de defectos o estén usadas o bien a sustituir el equipo por uno nuevo.

D. Se deberá de tener cuidado especial de suministrar equipo y materiales de larga duración, amplios márgenes de seguridad y características apropiadas para operar en el sitio donde serán instalados. Los equipos serán de generación reciente y alta tecnología.

15. MANTENIMIENTO.

El servicio de mantenimiento preventivo para mantener en óptimas condiciones de trabajo los equipos instalados será responsabilidad del contratista e incluirá la totalidad de los equipos e insumos necesarios para realizarlo. Tendrá un año de duración a partir de la fecha de recepción de los equipos en periodos mensuales.

Al finalizar el período del servicio de mantenimiento deberá entregarse al propietario o a la persona que éste designe mediante revisión conjunta, los equipos operando en condiciones normales, levantándose el acta respectiva.

El costo de mantenimiento deberá estar incluido dentro del precio de la propuesta económica e incluirá como mínimo los requerimientos de mantenimiento dados por el fabricante de los equipos, entre los cuales se mencionan las siguientes actividades:

A. Medición de tensión o diferencia de potencial.
B. Medición corriente.
C. Medición de señales débiles o de control.
D. Cambio de filtros si lo requieren.
E. Limpieza de puntos de conexión con limpiador de contactos.
F. Limpieza de platinos en contactores con limpiador de contactos.
G. Limpieza total de los equipos
H. Revisión de presiones.
I. Revisión de manómetros.
J. Revisión de temperaturas.
K. En cada rutina revisará que el sistema de control, periféricos y partes asociadas al control estén funcionando bien.

16.  NOTA.

El ofertante tiene la obligación de obtener todos los datos que sean necesarios o que crea conveniente técnicamente sin limitarse, para poder realizar el suministro e instalación tales como: fotografías de placas de datos, medidas de tuberías y toda la información que le sea de utilidad en la visita técnica obligatoria para que cumpla con todo lo solicitado en las bases.

Durante la visita técnica el contratista está en toda libertad de hacer las preguntas técnicas necesarias que le sean de utilidad para poder ofertar y se podrá tomar el tiempo necesario para poder sacar mediciones.  

















[bookmark: _Toc240923926]SECCIÓN V. FORMULARIOS y ANEXOS 
[bookmark: _Toc240923927][bookmark: _Hlk195195268][bookmark: _Hlk229737913][bookmark: _Hlk193960982][bookmark: _Hlk191142218][bookmark: _Hlk191138634]F1. Identificación del Ofertante
	[bookmark: _Hlk213749136]INFORMACIÓN GENERAL

	1
	Nombre Completo de la Sociedad / Persona Natural
	

	2
	Fecha de Nacimiento / Fecha de Creación de la Sociedad
	

	3
	País de origen
	

	4
	Tipo
	Natural ___ Jurídica____

	5
	Clasificación 
	Micro___ pequeña ___ mediana ___ grande____ 

	6
	Giro 
	

	7
	Nombre del Representante Legal (si aplica)
	

	8
	No. de Documento del Representante Legal (si aplica) DUI para nacionales, Pasaporte para extranjeros.
	

	9
	No. NIT del Representante Legal / Apoderado (si aplica)
	

	10
	No. NIT de la Sociedad / Persona Natural
	

	11
	No. de la Tarjeta de IVA 
	

	12
	Nómina de Accionistas 

	Nombre o razón social 
	Porcentaje de participación (%)

	
	
	1. ___
2. ___
3. ___ etc.
	


	13
	DOCUMENTACIÓN LEGAL VIGENTE:
Detallada en el Anexo 2
(Deberá marcar con una “X” una de las dos opciones de verificación)
	Incluida en la oferta
	A verificar en RUPES

	
	
	
	

	INFORMACIÓN PARA NOTIFICACIONES (EVALUACIÓN Y CONTRATACIÓN)

	14
	Nombre(s) de la(s) persona(s) de Contacto del oferente o contratista que será el enlace con CEPA
Nota: las personas descritas en este numeral deberán contar con la capacitación descrita en el numeral 9.1 de la Sección III del DSO.
	Durante la evaluación
	Para la contratación

	
	
	
	

	15
	Teléfono fijo 
	
	

	16
	Número de celular (WhatsApp)
	
	

	17
	Correo electrónico:
	
	

	18
	Dirección de las oficinas 
	

	19
	Aceptación de notificación por correo electrónico y/o WhatsApp 
	Si acepto ___ No acepto: ___

	INFORMACIÓN DEL CONTACTO QUE SERÁ INCLUIDO EN EL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

	20
	Nombre completo 
	

	21
	Dirección para notificaciones 
	

	22
	Correo electrónico 
	

	23
	Teléfonos 
	

	POLÍTICAS Y PRÁCTICAS DE INTEGRIDAD

	24
	¿Posee Código de Ética, Política Antisoborno o prácticas de integridad? 
	Si ____ No: ___

	25
	¿Ha participado en capacitaciones de integridad, cumplimiento o antisoborno?
	Si ____ No: ___

	
	Detalle: 



Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)
[bookmark: _Toc240923928]
F2. Declaración Jurada Beneficiario Final
	[bookmark: _Hlk212619601]
CEPA
	DECLARACIÓN JURADA BENEFICIARIO FINAL (PROVEEDOR/ACREEDOR)

	PROCESO: (nombre del proceso de compra)
	FECHA:

	1. DATOS GENERALES DEL DECLARANTE
	PROVEEDOR NATURAL
	PROVEEDOR JURÍDICO

	1.1 Persona Natural
	
	

	Primer Apellido
	Segundo Apellido y/o Casada
	Nombres

	
	
	

	DUI /Pasaporte
	N.I.T. y Número de teléfono
	Correo electrónico

	
	
	

	1.2 Persona Jurídica
	
	

	Nombre de la sociedad (según NIT)

	Razón Social
	

	Actividad Económica
	N.I.T.
	Número de teléfono

	
	
	

	1.2.1. DOMICILIO
	
	

	Dirección
	Distrito 
	Municipio

	
	
	

	2. DATOS OBLIGATORIOS DEL REPRESENTANTE LEGAL o APODERADO (solo persona jurídica)

	Primer Apellido
	Segundo Apellido y/o Casada
	Nombres

	
	
	

	DUI /PASAPORTE
	N.I.T. y NÚMERO DE TELEFONO
	CORREO ELECTRÓNICO 

	
	
	

	3. CLASIFICACIÓN EMPRESA

	Micro                  Pequeña                Mediana                            Gran empresa   

	Por este medio declaro bajo juramento que la cuenta que detallo a continuación, será utilizada por el Estado por medio de la Dirección General de Tesorería (DGT) para cancelar cualquier tipo de obligación legalmente exigible, según lo establecido en el artículo 77 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado de El Salvador.

	BENEFICIARIO FINAL (porcentaje igual o mayor al 10%) Art. 7A del Reglamento LCP

	Nombre
	Nacionalidad 
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	¿Tiene vínculos con funcionarios públicos o personas políticamente expuestas (PEP)? ver anexo 5
	Sí ____
	No ___

	Detalle: 

	4. DATOS OBLIGATORIOS DE LA CUENTA BANCARIA A DECLARAR

	Nombre del Banco:

	Nombre de la cuenta
	Número de la cuenta
	Tipo de cuenta

	
	
	Cuenta de Ahorro Sí___  No_____

	
	
	Cuenta Corriente Sí___  No _____

	
DECLARO BAJO JURAMENTO LO SIGUIENTE:

	1. Que los datos que proporciono en este documento son verdaderos y que conozco las Normas Legales y Administrativas que regulan esta Declaración Jurada. Además, me comprometo a respetar los principios éticos de CEPA, cumplir con la legislación aplicable y no participar en prácticas corruptas, de soborno, lavado de activos, financiamiento del terrorismo en el marco de este proceso. 
2. Que en caso de actuar como Representante Legal, declaro que el poder con el que actúo es suficiente para asumir todas las responsabilidades que aplican en dicho proceso.

	San Salvador, (colocar fecha de emisión)

	Nombre completo del declarante
	Número de DUI
	Firma:

	
	
	

	Sello (si hubiere)
	
	



Nombre y firma del apoderado legal o su delegado o representante legal o su delegado o persona natural o su delegado y sello (si hubiere)
[bookmark: _Toc135394751][bookmark: _Hlk192152203][bookmark: _Toc240923929][bookmark: _Hlk205801900][bookmark: _Hlk225255727]
F3. Declaración Jurada  (Ofertante)
((PERSONA NATURAL-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)
SEÑOR/A
JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PRESENTE

1. [bookmark: _Hlk215829707][bookmark: _Hlk240013594]En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de ______________ del señor_________________________ con Documento de Identificación Tributaria  número _________________________, lo cual compruebo con (Poder o escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA DE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas y no tengo Ningún impedimento en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas;;; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2025, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d) Se compromete a actualizar toda la información referente a su ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. i)Me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; j) Que al haber leído la Política Antisoborno de la CEPA, tengo pleno conocimiento que CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero, asimismo la Política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares del SGA. La cultura de CEPA es cero tolerancia, basada en integridad y legalidad. Por lo que me apego al cumplimiento de toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen este proceso de compra. k) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, debido a que requieren que los oferentes, proveedores, cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; l) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. m) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; n) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. ñ) Que cumplo con la disposición de los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas, de no encontrarse el Representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo personas naturales o jurídicas con ninguna de las causales de incapacidad, impedimento o incompatibilidad para ofertar. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________
((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario 




[bookmark: _Toc221806981][bookmark: _Toc239838726][bookmark: _Toc240923930]F3. Declaración Jurada (Ofertante)
(PERSONA JURÍDICA-APODERADO-REPRESENTANTE LEGAL)

SEÑOR/A
JEFE DE UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PRESENTE

2. [bookmark: _Hlk238558890][bookmark: _Hlk240013728]En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de _______ de la (sociedad o UDP O PCO) ___________________ lo cual compruebo con _______________(escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE LA SOCIEDAD DE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrada en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para ofertar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas y no tengo Ningún impedimento en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas;;; c) Posee la capacidad financiera para ejecutar el proceso de compra en referencia y a requerimiento de CEPA podrá presentar copia simple o certificada del balance o estado de situación Financiera del año 2025, preparados por un profesional de la Contaduría, estos deberán ser firmados por el propietario y por el profesional de Contaduría con su respectivo sello de autorización contable, quien preparó dicho documento o podrá presentar boleta con el Código QR del CNR (si hubiere), debiendo contener los documentos financieros referidos vigentes. d)  Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a mi ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; e) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; f) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; g) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1)Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; h) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. i)Me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; j) Que al haber leído la Política Antisoborno de la CEPA, tengo pleno conocimiento que CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero, asimismo la Política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares del SGA. La cultura de CEPA es cero tolerancia, basada en integridad y legalidad. Por lo que me apego al cumplimiento de toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen este proceso de compra; k) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, debido a que requieren que los oferentes, proveedores, cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; l) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social.m) En caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; n) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. ñ) Que cumplo con la disposición de los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas, de no encontrarse el Representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo personas naturales o jurídicas con ninguna de las causales de incapacidad, impedimento o incompatibilidad para ofertar. No habiendo nada más que hacer constar firmo.

F.__________________
((la firma del Representante o Apoderado)

Auténtica del Notario 


[bookmark: _Toc240923931]F4. Documento de Referencia
(Experiencia del Ofertante) 


Señores _____________________________________ o a quien Interese:

Yo, ________(nombre del cliente quien ha recibido el suministro)__________, en calidad de _(Propietario, Representante Legal, Administrador de Contrato, Gerente General, Responsable de Recibir el Servicio, Gerente de Empresa, Jefes de Departamento o Jefe de UCP u otro cargo) __, hago constar:


Que_______(Nombre de la empresa o persona natural participante)____, nos ha brindado ____(Nombre de suministro)_______, con el detalle siguiente:

	ÍTEM
	REQUERIMIENTO
	DESCRIPCIÓN

	1
	Nombre del Proyecto
	

	2
	Descripción y/o objeto y/o alcance del servicio prestado
	

	3
	Monto del contrato en US$
	

	4
	Año de finalización de entrega del servicio
	

	5
	Grado de satisfacción del cliente 
	
 


    Cuadro a llenar por el cliente

Y para presentar a CEPA, extiendo y sello la presente constancia, en la Ciudad de _________________________________, a los ________________________ días del mes de _________________________ de dos mil _______________.

____________________________		     	_______________________
Nombre y Firma (del cliente)		Sello de la empresa (Del cliente, si hubiere)

Dirección:   ___________
Correo electrónico, Telefax y/o teléfono del Cliente: _____________







[bookmark: _Toc210212777][bookmark: _Toc240923932][bookmark: _Hlk210283803]F5. Carta Compromiso 

SEÑORES
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)
PRESENTE


Después de haber examinado todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Oferta de la Licitación Abierta CEPA LA-33/2026, “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”, en caso de ser adjudicada mi representada, me comprometo a:

1. [bookmark: _Hlk210210855]Cumplir en su totalidad con los requerimientos, plazos, procedimientos, documentos, de todas las Secciones establecidos en el Documento de Solicitud de Oferta. 

2. Cumplir durante la ejecución del contrato, con la Seguridad Industrial e Higiene Ocupacional establecidos por la CEPA y detallada en el numeral 22 del Anexo 1 del DSO.

3. Haber leído la Política Antisoborno del Anexo 4 y me comprometo a cumplirla en su totalidad, de lo contrario me someto a las leyes del país, según corresponda. Asimismo, me comprometo a compartir la Política con los trabajadores o involucrados de mi sociedad para este proceso  

[bookmark: _Hlk238560111]De igual manera, me comprometo a cumplir la Política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares del SGA. 

4. En caso que la obra, bien servicio no cumpla con lo requerido en el DSO por CEPA, será rechazado por el Administrador del Contrato u Orden de compra, comprometiéndome a subsanar o presentar lo observado y requerido, en el plazo establecido por el Administrador. 

5. La CEPA, se reserva el derecho de realizar consultas y/o visitas de campo a los participantes, a las empresas de los clientes de éstos, a entidades del Gobierno Central, Autónomas y Municipales, para verificar la información y documentación presentada en su oferta y podrá hacer consultas sobre la obra, bien o servicio ofertado sobre el cumplimiento de las especificaciones técnicas, plazos u otro aspecto del DSO de este proceso, por lo que me comprometo a responder las consultas. En caso que manifieste que mi oferta no cumpla en alguna característica o especificación o difiere de lo requerido en el DSO o que no responda a la consulta, el PEO podrá descalificar la oferta presentada (total o por ítem) según corresponda. 

Por lo anterior, firmo y sello (si hubiere) mi compromiso antes indicado.




__________________________________________________	______________
Nombre del representante legal o su delegado 					Firma 
o persona natural o su delegado 






[bookmark: _Toc240923933]F6. Especificaciones Técnicas Mínimas de Cumplimiento Obligatorio

El ofertante deberá demostrar el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas obligatorias de cada numeral ofertado, estas podrán ser las condiciones mínimas requeridas o superiores y de mejor calidad, siempre que sean comprobables y autorizadas por CEPA. Asimismo, deberá presentar ficha técnica del fabricante y/o catálogos y/o brochure y/o cualquier otro documento del fabricante, en el que se corrobore la veracidad del cumplimiento de las especificaciones. 

	MEDIO FILTRANTE DE LOS TANQUES OXIDANTES

	[bookmark: _Hlk193728546]Características
	Página
	Folio
	Cumple Si/No
	Observación 

	Dióxido de manganeso: 78% de concentración
	 
	 
	 
	 

	Flujo de servicio: 6 GPM/cu.ft
	 
	 
	 
	 

	Cama libre: 30-50%
	 
	 
	 
	 

	Capacidad de remoción:
	Hierro: 15.0 ppm
	 
	 
	 
	 

	
	Sulfuro de Hidrogeno: 7.0 ppm
	 
	 
	 
	 

	
	Manganeso: 3.0
	 
	 
	 
	 

	Material prelavado (debe ser indicado en la etiqueta del producto)
	
	
	
	

	

	 SEPARADORES DE ARENA CENTRÍFUGOS

	Rango de flujo: 300 GPM
	 
	 
	 
	 

	Capacidad de colección de solidos: 1.7 Galones
	 
	 
	 
	 

	Capacidad de remoción de solidos: 98%
	
	
	
	

	Medida de filtración de solidos: 44 Micron, para un caudal de 300 GPM
	
	
	
	

	Entrada de agua:  4 pulgadas
	 
	 
	 
	 

	Salida de agua: 4 pulgadas
	 
	 
	 
	 

	Escotilla para mantenimiento interno del equipo.
	
	
	
	

	Válvula de purga automática por medio de sensor de solidos acumulados dentro del separador
	 
	 
	 
	 

	Cuerpo del sensor de acero inoxidable
	 
	 
	 
	 

	Nota emitida por el fabricante que acredite su condición de distribuidor autorizado
	
	
	
	

	 FILTROS DE OXIDACIÓN Y FILTROS DE CARBONO ACTIVO

	Material de fabricación:	FRP
	 
	 
	 
	 

	Presión de operación:	125 PSI Máximo (tested)
	 
	 
	 
	 









[bookmark: _Toc240923934][bookmark: _Hlk214611888][bookmark: _Hlk224822554]F7. Subcontratación (presentarlo únicamente si hará uso de la subcontratación)

Se utilizará la subcontratación (elegir opción):  SI_____		NO____ 
[bookmark: _Hlk215838308]
En caso de que la respuesta sea “SÍ”, el oferente deberá completar para cada subcontratista la información del cuadro siguiente: 

	Nombre del Subcontratista
	Secciones de la obra o servicio o bien a Subcontratar
	Dirección, física telefónica y electrónica del subcontratista
	Porcentaje a subcontratar

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Total del porcentaje a subcontratar 
	


El total del porcentaje a subcontratar no deberá exceder el 60% del monto contractual

En caso de resultar adjudicado, confirmo que las personas natural o jurídica que subcontrate, no forman parte de los impedimentos y lo establecido en los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas.

En caso de resultar adjudicado, presentaré al Administrador de contrato a la brevedad, para que CEPA realice la debida diligencia, la documentación del o los subcontratistas, detallada en el numeral 9.1 literal B de la Sección III del DSO, para su autorización o rechazo.

En caso que como contratista [nombre del ofertante] cambie de subcontratista, me comprometo informar oportunamente al Administrador de Contrato, quién efectuará la debida diligencia según corresponda.

Por lo anterior, firmo y sello (si hubiere) mi compromiso antes indicado.



__________________________________________________	______________
Nombre del representante legal o su delegado 					Firma 
o persona natural o su delegado 



[bookmark: _Toc240923935]F8. Carta Oferta Económica

Fecha__________

Señores
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (CEPA)
Presente

Después de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas en los documentos de solicitud, inclusive las adendas, aclaraciones y enmiendas (si hubiere) de las cuales por medio de la presente acusamos de recibido; ofrecemos realizar el “SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE TREN DE FILTRADO PARA EL POZO 4 DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ”, por el monto detallado a continuación:

	Ítem
	Descripción
	Cantidad
	Unidad
	Precio unitario 
US $ sin incluir IVA
	Monto total 
US $ sin incluir IVA

	1
	     desmontaje y traslado
	 
	

	1
	desmontaje y traslado de equipos existentes. 
	1
	SG
	
	 

	 
	especificaciones generales a cumplir para la instalación del tren de filtrado en la ubicación del pozo No 4. 
	 
 
 
 

	2
	restauración de base de tren de filtrado existente. 
	1
	SG
	
	 

	3
	conexiones hidráulicas y eléctricas. 
	1
	SG
	
	 

	4
	suministro e instalación del tren de filtrado en la ubicación del pozo no 4.
	3
	unidad
	
	 

	5
	bomba dosificadora de hipoclorito de sodio
	1
	unidad
	
	 

	6
	bomba para retro lavado 
	1
	unidad
	
	 

	7
	separador de arena centrífugo
	1
	unidad
	
	 

	8
	suministro e instalación de filtro de carbón activado
	1
	unidad
	
	 

	9
	construcción de cisterna de 40 metros cúbicos
	1
	SG
	
	 

	SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS US $
	 

	COSTOS INDIRECTOS US $ 
	 

	SUB TOTAL SIN INCLUIR IVA US $
	 

	13% IVA US $ 
	 

	MONTO TOTAL IVA INCLUIDO US $
	 



Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a proporcionar el ________________________________, de acuerdo a lo especificado en el documento de Solicitud de Oferta de Licitación Abierta CEPA LA-33/2026.

Asimismo, nos comprometemos a mantener esta oferta dentro de un período de 60 DÍAS CALENDARIO, ---. Subcontratación (presentarlo únicamente si hará uso de la subcontratación)

En caso de resultar nosotros ganadores, esta oferta y la notificación de adjudicación, constituirán un compromiso obligatorio, hasta que se prepare y firme el contrato correspondiente.
	
Manifestamos que estamos capacitados para ofertar y contratar y estamos solventes de nuestras obligaciones fiscales, municipales, seguridad social y previsionales. Art. 24 LCP y que no tenemos impedimento legal para ofertar y contratar Art. 25 LCP, asimismo, estamos registrados en el RUPES; y en caso de resultar adjudicado y a requerimiento de CEPA, puedo presentar la o las solvencias y/o constancias requeridas. 

[bookmark: _Hlk221612166][bookmark: _Hlk224807905][bookmark: _Hlk224822602][bookmark: _Hlk224811646]SUBCONTRATACIÓN: (El ofertante indicar en este documento solamente una de las dos opciones siguientes, eliminando la opción que no le aplica): 
Opción 1: manifiesto que para el presente proceso no subcontrataré ningún tipo de servicio relacionado a este proceso. 
Opción 2: manifiesto que para el presente proceso subcontrataré servicios para lo cual adjunto a mi oferta el Formulario F7.

[bookmark: _Hlk227567597][bookmark: _Hlk227568926]Según el ofertante deberá firmar:
Nombre y firma del ofertante y sello si hubiere  
Nombre y firma del representante legal o su delegado o persona natural o su delegado, sello si hubiera 
[bookmark: _Hlk224807962]
[bookmark: _heading=h.41mghml]NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).


[bookmark: _Toc240923936][bookmark: _Hlk224808045]F9. Declaración Jurada (la presentará únicamente el adjudicado)
((PERSONA NATURAL Y PERSONA JURÍDICA)
En la ciudad de ______________, departamento de _________, a las ______horas del día _______ de ______ de dos mil ______. Yo_______________________________, mayor de edad, con Documento Único de Identidad número____________________________________ (ocupación), con domicilio en Municipio de____ del distrito______ (conforme a la LEY ESPECIAL DE REESTRUCTURACIÓN MUNICIPAL) del departamento de  ________________ , en mi carácter de ______________ del señor_________________________ con Documento de Identificación Tributaria  número _________________________, lo cual compruebo con (Poder o escritura o escrito con firma legalizada) de fecha ________________.  DECLARO BAJO JURAMENTO/PROMESA QUE MI MANDANTE: a) Se encuentra debidamente registrado en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPES) y que la documentación legal se encuentra actualizada y vigente; b) Se encuentra en capacidad legal para contratar con las instituciones públicas objeto de regulación por parte de la Dirección Nacional de Compras Públicas y no tengo ningún impedimento en cumplimiento a los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas; c) Se compromete a proporcionar y actualizar toda la información referente a su ubicación, medios de contacto, clasificación, sanciones, entre otros, en los plazos y condiciones que establezca la Ley de Compras Públicas, su Reglamento y la Dirección Nacional de Compras Públicas; d) Autoriza la firma, presentación de toda la documentación legal, técnica y económica contenida en la oferta del proceso en relación y que es de obligatorio cumplimiento de acuerdo con el Documento de Solicitud de Oferta, por el representante legal o apoderado legal, o persona autorizada por el ofertante indicado al inicio de este documento; e) Se abstiene de participar en procesos de compras y /o adquisiciones en caso estuviere sancionado, así como informará a las Unidades de Compras Públicas y Dirección Nacional de Compras en caso que, en el transcurso de un proceso de compra, y /o adquisición se me sancione por parte de la entidad contratante u otra distinta; f) Cumplirá con la normativa legal del país, aceptando que CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el presente proceso sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 1) Por el incumplimiento comprobado de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. 2) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. 3) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere; g) Cumplir con los principios que indica la Ley de Compras Públicas, especialmente los de libre competencia, eficacia y eficiencia. i)Me comprometo a no participar en prácticas no competitivas; h) Que al haber leído la Política Antisoborno de la CEPA, tengo pleno conocimiento que CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero, asimismo la Política de regalos, hospitalidad, donaciones y beneficios similares del SGA. La cultura de CEPA es cero tolerancia, basada en integridad y legalidad. Por lo que me apego al cumplimiento de toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen este proceso de compra; i) Que es de pleno conocimiento que en cumplimiento de la Ley de Compras Públicas, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a los oferentes y proveedores, que cumplan con los más altos estándares de ética en el presente proceso de compra. Asimismo da por aceptado, que los actos de soborno comprobados habilitarán la imposición de sanciones a particulares regulados en los Art. 174 y siguientes de la LCP; j) Se encuentra solvente en las obligaciones fiscales, municipales, previsionales y de seguridad social. k) Me comprometo a entregar en tiempo, cantidad y calidad, cumpliendo con las especificaciones técnicas mínimas. Si el o los ítems no cumple(n) con las Especificaciones Técnicas requeridas por CEPA en el Documento de Solicitud de Oferta, será(n) rechazado(s) por el Administrador de Contrato u orden de compra, debiendo presentar un documento que si cumpla con lo requerido, y aceptar los procedimientos establecidos por la misma; l) Colaborar con la Dirección Nacional de Compras en tiempo y forma, en el ejercicio de sus funciones y para el objeto que se indica en la Ley de Compras Públicas. m) Que cumplo con la disposición de los artículos 24 y 25 de la Ley de Compras Públicas, de no encontrarse el Representante legal, socio, accionista o cualquier otro vínculo personas naturales o jurídicas con ninguna de las causales de incapacidad, impedimento o incompatibilidad para contratar. No habiendo nada más que hacer constar firmo.
F.__________________
((la firma del Representante o Apoderado)
Auténtica del Notario 

[bookmark: _Toc240923937][bookmark: _Toc134095190][bookmark: _Toc135394756][bookmark: _Hlk138858081]F10. Garantía de Cumplimiento Contractual

[bookmark: _Toc141425057][bookmark: _Toc148634725]_____________________________ [Nombre de la Aseguradora o Banco y Dirección de la Oficina Central o Sucursal Emisora]
Beneficiario:   ___________________ [Nombre y Dirección]  
Fecha: ________________
Con fecha [_____], [Nombre del Contratista] (ha celebrado el Contrato N.° [insertar el número de referencia del contrato], por la cantidad de [importe en cifras] [importe en palabras], para la ejecución de [nombre del contrato y breve descripción de la obra, bien o servicio] .
1. A petición del Contratista, [nombre de la Aseguradora o Banco] (en lo sucesivo, la “FIADORA”) por este acto, de forma irrevocable e incondicional, se constituye en fiadora y principal pagadora a favor del [Nombre de la institución contratante], constituyendo en este acto la presente GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL hasta por la cantidad total de [importe en cifras] [importe en palabras] (la “Suma Garantizada”), para garantizar el fiel cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones que surjan a cargo del contratista de conformidad con y bajo el Contrato.  
1. La Suma Garantizada se pagará incondicionalmente en la moneda del precio del Contrato, a más tardar a los [ cantidad de días en letras y número] días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito, acompañada del  Acta  o informe por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca que el Contratista ha contravenido sus obligaciones contractuales, sin que sea necesario que presenten pruebas o argumentos para solicitud de las sumas especificadas a ese respecto.
1. Esta garantía se otorga por un plazo de :_________________días calendario contados a partir del día [_______].  Por consiguiente, toda reclamación de pago de acuerdo con esta garantía de fianza deberá ser recibida por la FIADORA dentro del plazo de vigencia antes señalado. Considerando que la CEPA puede exigir del Contratista la prórroga de la presente garantía si no se ha expedido el Certificado de Cumplimiento del Contrato , nos comprometemos a pagarles la Suma Garantizada, a más tardar a los diez (10) días hábiles siguientes de haber recibido la primera reclamación por escrito,   acompañada del informe escrito por el [Nombre de la institución contratante] donde se establezca, que no se ha emitido el Acta Definitiva mediante la cual se establezca el  Cumplimiento por razones atribuibles al Contratista y que la presente garantía no ha sido prorrogada.
Esta garantía está sujeta a las leyes nacionales, Ley de Compras Públicas, compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). 

En fe de lo anterior, la FIADORA emite la presente Garantía de Cumplimiento Contractual en la ciudad de [_________] a los [____] días del mes de [____] de [____].
[NOMBRE]
_____________________
[firma(s)] Deberá ser autenticada por Notario
NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización para poder presentar ofertas en representación de la persona natural o jurídica ofertante).


[bookmark: _Toc240923938]F11. Garantía de Buena Calidad

Yo, ______________, mayor de edad,  (profesión)  , del domicilio de,           actuando en nombre y representación de (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), en mi calidad de _______________, por medio del presente instrumento OTORGO: Que la Sociedad que represento (Institución Bancaria, Afianzadora o Aseguradora), que en lo sucesivo se llamará "LA FIADORA", de conformidad a las condiciones establecidas en los Documentos de la  Subasta__________________________”, promovida por la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, en adelante se denominará “La Comisión” o “CEPA”, se constituye garante de la (Persona jurídica), al otorgar a favor de CEPA, la presente GARANTÍA DE BUENA CALIDAD, por la cantidad de (en letras)                                  Dólares de los Estados Unidos de América U.S. $     ----------- IVA incluido, y para asegurar de forma incondicional e irrevocable que dicha empresa responderá por fallas y desperfectos que le sean imputables en cuanto a la obra, bien o servicio _______________, durante el período que se establezca en el Contrato; y será exigible cuando el Contratista, habiendo entregado los trabajos requeridos, éstos no sean de buena calidad. Esta garantía se hará efectiva a simple requerimiento de CEPA en la que se señale la causal de incumplimiento por parte de (Nombre del Contratista), por lo que la fiadora se compromete dentro de los QUINCE (15) DÍAS HÁBILES siguientes al requerimiento a asumir plenamente las responsabilidades de esta Garantía, esto es, a hacerla efectiva pagando el monto de la misma.  La vigencia de la presente garantía será de ___ año(s) a partir de la fecha de recepción del ___________establecida en el acta de recepción definitiva de la obra, bien o servicio, objeto del Contrato.  Esta Garantía se constituye en cumplimiento a la Ley de Compras Públicas y a la Cláusula _______ del Contrato que garantiza la presente.
Para los efectos legales de esta obligación, “FIADORA “, señala como domicilio especial el de la ciudad de San Salvador a cuyos tribunales se somete.  En fe de todo lo anterior, “FIADORA”, emite la presente Garantía de Buena obra, bien o servicio, en la ciudad de ____.


[bookmark: _Toc240923939]F12. Recibo Simple

Favor imprimir en papel membretado, en caso de no contar con membrete efectuarlo en papel simple.

                                                                          POR USD$0.00


Recibí de COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA “CEPA”, la cantidad de _____________ con 00/100 Dólares (USD$0.00), en concepto de devolución de depósito en garantía de ______________ que ampara el Recibo de Ingreso No._____ por US$0.00 de fecha (fecha que aparece en el recibo); del proceso CEPA (_número y nombre del proceso)__________ No._______ (agregar nombre del proceso). Por el motivo de (vencimiento del periodo de garantía, sustitución de garantía, declaración de desierta, etc.).


San Salvador, ______ de ______________ del año ________




F.___________________________
					Nombre
					No. Documento (DUI, otro)
					Nombre empresa
					

Nombre del representante legal y sello de la empresa si es persona jurídica


[bookmark: _Toc240923940]F13. Declaración de Cuenta Bancaria Para Pago Electrónico

Fecha: ________________
Yo, __________________________en calidad de__________________________, de la sociedad _____________________________.
Hago referencia al método de contratación Licitación Abierta CEPA LA-___________________________ y a la notificación de adjudicación de fecha ____________, la cual fue autorizada por la CEPA el _________________. La adjudicación fue por el monto de US $____________ sin IVA, a favor de mi representada. 
Asimismo, de acuerdo a lo establecido en la Forma de Pago de la Sección II del Documento de Solicitud de Oferta, una de las opciones que tiene el Oferente Adjudicado es el pago electrónico, por lo que a continuación declaro la cuenta bancaria con los siguientes datos:

Nombre de la cuenta: _____________________________________________
Tipo de cuenta Bancaria: ___________________________________________
Número de Cuenta Bancaria: ________________________________________
Nombre del Banco: ________________________________________________

Lo anterior, para ser presentada en la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), para que la cuenta que detallé sea utilizada por CEPA para cancelar cualquier tipo de obligación que realice la institución y que sea legal o contractualmente exigible relacionado con el contrato u orden de compra derivado del proceso en referencia en los procesos de pago a mi representada.
Atentamente, 


Nombre y Firma del Representante Legal 			Sello de la sociedad 

NOTA: En caso de no ser firmada por el representante legal o apoderado o persona natural, deberá adjuntar una autorización en representación de la persona natural o jurídica ofertante)



[bookmark: _Toc240923941]F14. Requerimientos a Presentar Sobre Facturación Electrónica

De acuerdo al Código Tributario, en el marco de la implementación de la Facturación Electrónica en El Salvador, aprobadas mediante Decreto Legislativo N°487 y vigentes a partir del 20 de septiembre de 2022.

Al respecto de conformidad a esas reformas, en su Artículo 119-A inciso primero literal b), la Administración Tributaria, emitió la Normativa de Cumplimiento de los Documentos Tributarios Electrónicos (DTE) de fecha 13 de enero de 2023, versión 1.0 la cual establece lo siguiente:

· Emisión (Inciso cuarto) (numeral 6)
“En ambas modalidades (6.1 Transmisión Previa y 6.2 Transmisión Diferida), los citados documentos, deberán entregarse a sus receptores con la misma estructura de datos y formato electrónico en que fueron generados y firmados. Es decir, un DTE (JSON) y una versión legible”.

· Entrega de los DTE: (numeral 11)
“Los Documentos Tributarios Electrónicos generados y transmitidos a la Administración Tributaria, deberán entregarse incorporando el Sello de Recepción otorgado por la misma de forma electrónica al receptor…”

Asimismo, en el artículo 119-C inciso sexto del Código Tributario, “es obligación de los receptores exigir la entrega de los Documentos Tributarios Electrónicos, lo que implica que deberán exigirlos con el respectivo Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria...”


Por lo anterior, para el caso de proveedores que emitan facturación electrónica, deberán presentar el respectivo archivo (JSON) y una versión legible de la factura electrónica, con el Sello de Recepción otorgado por la Administración Tributaria, el cual deberá remitirse al correo institucional facturación.electronica@cepa.gob.sv , con copia al correo del Administrador de Contrato u Orden de Compra.


[bookmark: _Toc240923942]F15.  Solicitud de devolución de Garantías Presentadas en la Unidad de Compras Públicas (UCP)

Fecha: ______________________________________
Señores
Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma
Nombre de Jefe de la UCP: ____________________

Por este medio YO__________________________________________________________________ en representación de la persona jurídica____________________________________o persona natural______________________________________
Se solicita la devolución de la(s) garantía(s).  Según los datos siguientes:

	Garantía emitida por:
	
_______________________________
(Nombre de la entidad emisora)
	
N° de garantía: ____________

	

	Garantía presentada por Cheque certificado 
	
SI ____ NO_____ 
(Deberá adjuntar a este formulario el “F12” Recibo simple para devolución de garantías” y copia del recibo de ingreso emitido por CEPA)
	
N° de recibo de ingreso emitido por CEPA: ____________

	

	TIPO DE GARANTÍA
	
	
	        Buena Obra


	 Cumplimiento Contractual
	         Buena Calidad  


	 Buena Inversión de Anticipo
	        Buen servicio 

	Ampliación de Garantía 

	         Endoso de Garantía   


	Otros_______________________
	




	MONTO EN DÓLARES US $
	

	TIPO Y AÑO DEL PROCESO
	

	PERIODO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA
	
_________ DÍAS o ________ AÑOS

	FECHA DE VENCIMIENTO DE LA GARANTÍA: 
	




F__________________________
Nombre del representante legal y sello si es persona jurídica

[bookmark: _Toc240923943][bookmark: _Hlk191969595]F16. Modelo general de contrato

(Este Modelo de Contrato, podrá ser modificado de acuerdo al objeto del proceso y consideraciones de la CEPA.)

[bookmark: _Hlk212111090]CONTRATO DE “__________________________________________” SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA Y “___________.”

Nosotros, ___________________________, mayor de edad, _______________, del domicilio del distrito de _______________, municipio de _______________, departamento de _______________, con Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria _______________, debidamente homologado, actuando en nombre y en representación, en mi calidad de ______________________________ de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, Institución de Derecho Público con carácter autónomo, y Personalidad Jurídica propia, del domicilio en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro y departamento San Salvador, con Número de Identificación Tributaria _______________, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse “la CEPA” o “la Comisión”; y,  __________________________________________, mayor de edad, de nacionalidad salvadoreña, Empresaria, con domicilio en el distrito de _______________, municipio de _______________y departamento de _______________, con Documento Único de Identidad y Número de Identificación Tributaria _______________, debidamente homologado, actuando en nombre y representación, en mi calidad de _______________de la sociedad que gira bajo la denominación “_______________”, que puede abreviarse “_______________.” de nacionalidad salvadoreña y del domicilio, en el distrito de _______________, municipio de _______________, departamento de _______________, con Número de Identificación Tributaria _______________, que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse “la Contratista”, por medio de este instrumento convenimos en celebrar el CONTRATO DE “___________________________________________________”, que en adelante podrá denominarse “el Contrato”, adjudicado en virtud del proceso de _________________ con Ref. No. CEPA _______________, el cual se regirá de conformidad a la Ley de Compras Públicas que en adelante podrá denominarse “LCP”, y en especial a las obligaciones, condiciones y pactos siguientes: PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. La Contratista proporcione el _______________________________________, de acuerdo con el siguiente detalle:

	Ítem
	Nombre del ítem
	Unidad
	Cantidad
	Precio Unitario sin incluir IVA (US $)
	Subtotal IVA (US $)

	
	
	
	
	
	

	
	

	
	


[bookmark: _Hlk225143434]
[bookmark: _Hlk222750633][bookmark: _Hlk222757318][bookmark: _Hlk212112116]Conforme a las Especificaciones Técnicas establecidas en la “Sección IV” del Documento de Solicitud de Oferta de Licitación ______(proceso de compra) con Ref. No. CEPA ___________, aprobadas por la Junta Directiva de CEPA mediante punto sexto del acta cero ciento doce, correspondiente a la sesión celebrada el _______, y a los demás documentos contractuales. SEGUNDA: DOCUMENTOS CONTRACTUALES. Los siguientes documentos se considerarán parte integrante del contrato: I) Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _________ “___________________________________”, en adelante “documentos”, aprobados en el mes de agosto de dos mil veinticinco; II) Aclaraciones, Adendas y/ o Enmiendas, si las hubiere; III) Oferta presentada por la Contratista ___________; IV) Punto _______________ del acta _______________, correspondiente a la sesión celebrada el _______________de dos mil________, por medio del cual se adjudicó la _______________ CEPA _______________ “_____________________________________________”a favor de la Contratista; V)  Notificación de Adjudicación con número de referencia UCP-___/202_ de fecha ________________ de dos mil veinticinco, emitida por la Jefe de la UCP y recibida por la Contratista en esa misma fecha; VI) Las garantías que presenta la Contratista; VII) Resoluciones modificativas emitidas por la Junta Directiva de CEPA, en caso que las haya; y, VIII) Cualquier modificativa al contrato en caso de haberlas. TERCERA: FUENTE DE FINANCIAMIENTO: este contrato tiene como fuente de financiamiento FONDOS PROPIOS de CEPA de acuerdo al artículo 61 literal d. del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. CUARTA: PRECIO Y FORMA DE PAGO. I) PRECIO: La CEPA pagará a la Contratista con fondos propios en moneda de curso legal, a través de la Unidad Financiera Institucional, por un monto de hasta _____________________________ (US $______________), incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). II) PROCEDIMIENTO DE PAGO: El pago se realizará a treinta (30) días de crédito y el procedimiento de pago se realizará de la siguiente manera: INSTRUCCIONES PARA LA CONTRATISTA: Las opciones de forma de pago son las siguientes: PAGO ELECTRÓNICO. Es necesario que la contratista que no posee registro de crédito con CEPA, presente a la institución contratante cualquiera de las siguientes alternativas: Cuenta bancaria de cualquier banco que la institución establezca como opción. Después de la notificación de resultado, la Contratista ganadora que no posea registro de pagos electrónicos con CEPA, podrá presentar a la UFI la Declaración de Cuenta Bancaria para pago electrónico, según formulario F____ del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__. Esto para asegurarse que no haya errores en los números de cuenta o nombre del titular de las cuentas proporcionadas para pago. REQUERIMIENTOS A PRESENTAR SOBRE PAGO ELECTRÓNICO-FACTURA ELECTRÓNICA. En caso de utilizar este tipo de documentos, deberá cumplir la Contratista los requerimientos establecidos en el formulario F___del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__. (cuando proceda). III) CONDICIONES Y FORMA DE PAGO: La contratista deberá presentar los documentos necesarios al Administrador del contrato, quien los revisará para garantizar las obligaciones de la contratista. En caso de que los documentos presentados por la contratista contengan errores o discrepancias, el Administrador deberá gestionar las correcciones con la contratista, una vez avalada toda la documentación por el Administrador, deberá remitir oportunamente a la UFI, quien es la responsable de validar pagos, y facturas (artículo 161 de la LCP). La CEPA pagará al Contratista en moneda de curso legal, a través de la Gerencia Financiera de CEPA; conforme a lo siguiente:  a) El monto a pagar podrá ser hasta por el valor del Contrato. b) Se realizarán un pago total por los bienes recibidos a entera satisfacción mediante Acta de Recepción definitiva. Para el pago, será necesario que la contratista presente los documentos de cobro al Administrador de Contrato, quien los revisará y remitirá a la Gerencia Financiera de CEPA. Para el pago, se deberá remitir la siguiente documentación: El correspondiente documento de cobro (Comprobante de Crédito Fiscal). Copia del presente contrato y sus modificativas (en caso aplique). Original Acta Definitiva. Original Acta Definitiva. Copia de Orden de Inicio La orden de inicio solo se requiere para el primer y el último pago (para cálculo de días de incumplimiento). Copia de la Garantía de Buena Calidad del Suministro, para el último pago. Si la contratista es una persona domiciliada, al presentar el documento de pago correspondiente, deberá asegurarse de que dichos documentos cumplan con lo establecido en el Art. 114, literales a) y b) del ordinal 6 del Código Tributario. Para tal efecto, se proporciona la información que la CEPA tiene registrada en la Dirección General de Impuestos Internos del Ministerio de Hacienda: (a) Nombre: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma. (b) Dirección: Boulevard de Los Héroes, Colonia Miramonte, Edificio Torre Roble, San Salvador. (c) NIT: 0614-140237-007-8. (d) NRC: 243-7. (e) Giro: Servicios para el Transporte NCP. (f) Contribuyente: Grande. La CEPA no recibirá de la Contratista documentos que no cuenten con la información antes descrita. El pago de Quedan comprenderá un rango aproximado de hasta 21 días hábiles después de su emisión, siempre y cuando la documentación este completa y en regla, conforme a los literales anteriores y validación de la UFI. V) ANTICIPO. En caso de solicitar anticipo, la Contratista deberá presentar la siguiente documentación: a) Garantía de Buena Inversión de Anticipo, según se señala en el romano II de la cláusula décima del presente instrumento. b) Solicitud y Plan de Inversión del Anticipo. c) Documento de cobro correspondiente. Cuenta Bancaria para el uso exclusivo de los gastos financiados con el anticipo del contrato, en instituciones bancarias con las que opera la institución contratante, por lo que deberá consultar a la Gerencia Financiera, previo a su solicitud de pago. La documentación detallada en los literales anteriores, deberá presentarse de la siguiente manera: i. El original de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo requerida en el literal a) y copia de los documentos de los literales b) y c) a la UCP. ii. Originales de los documentos de los literales b) y c) y copia del documento del literal a) al Administrador de Contrato. Una vez el Administrador de Contrato tenga todos los documentos requeridos en el romano ii antes descrito y aceptada la Garantía de Buena Inversión de Anticipo por la UCP, remitirá en un plazo no mayor a CINCO (5) DÍAS HÁBILES dichos documentos a la Gerencia Financiera de CEPA. El Administrador de Contrato, dispondrá de 5 días hábiles contados a partir del siguiente día hábil mediante el cual determinó que la documentación presentada por la contratista cumple con todo lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__ para gestionar el referido anticipo, para tal efecto podrá levantar un “acta de validación de solicitud de anticipo”. Cumplido los requerimientos de este numeral, la CEPA, otorgará el anticipo solicitado, en un plazo de hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES, posterior a la fecha de recepción de documentos. Otorgamiento del anticipo: una vez validado por la UFI, CEPA dispone de 10 días hábiles para otorgarle el anticipo al contratista. La UFI podrá firmar de “validado” la documentación la cual deberá reflejar la fecha de validación. El plazo iniciará el primer día hábil después de la validación de la UFI. El porcentaje acordado en concepto de anticipo será descontado en su totalidad del monto final a pagar. QUINTA: ANTICIPO. La CEPA efectuará un Pago Anticipado sobre el Precio Contratado, el cual podrá ser de hasta un treinta (30%) por ciento, debiendo de presentar el Plan de Inversión de Anticipo, de acuerdo con el Formulario incluido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra)  CEPA _________, el cual será verificado por el Administrador de Contrato. Dicho anticipo solamente se podrá hacer contra entrega de la Garantía de Inversión de Anticipo usando para este fin el Formulario de Garantía de Inversión de Anticipo conforme al formulario F9 del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ____________. La contratista deberá utilizarlo únicamente para lo establecido en el Plan de Inversión de Anticipo autorizado por el Administrador de Contrato. Si existiese ampliación de plazo, la contratista deberá presentar la garantía de Buena inversión de anticipo, conforme a lo establecido en el romano II del numeral 17 del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ___________. SEXTA: MODIFICATIVAS DEL CONTRATO. I) MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES: El presente contrato podrá ser modificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la LCP; en tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes. II) MODIFICACIÓN UNILATERAL: Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en la LCP. III) Cualquier modificación al presente contrato deberá realizarse conforme a lo estipulado en la cláusula décimo sexta del presente instrumento. SÉPTIMA: VIGENCIA DEL CONTRATO, LUGAR, PLAZO CONTRACTUAL Y SANCIONES. I) ENTRADA EN VIGENCIA DEL CONTRATO Y ORDEN DE INICIO: El presente contrato entrará en vigencia a partir de la fecha de su firma. La vigencia del contrato será hasta la finalización del plazo contractual o hasta que se encuentre debidamente liquidado. La Orden de Inicio será emitida y notificada por el Administrador de Contrato. II) HORARIO Y LUGAR DE ENTREGA Y PLAZO CONTRACTUAL: LUGAR DE ENTREGA. El lugar donde se entregará del servicio será en___________________ Horario para entregas: _______________. a _______________. PLAZO CONTRACTUAL: El plazo contractual será de _______________ (_______________) DÍAS CALENDARIO contados a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio. El plazo contractual comprende los siguientes plazos:
	Actividad
	Plazo

	
	

	
	

	
	



[bookmark: _Hlk133243607]La recepción del suministro se realizará de forma total, es decir, en una sola entrega, conforme a la coordinación previa con el Administrador del Contrato. III) SANCIONES: El incumplimiento contractual aplicará inhabilitaciones, multas por mora y forma de extinción contractual con sus consecuencias de acuerdo con el Art. 76 de la Ley de Compras Públicas. OCTAVA: ORDEN DE INICIO. El Administrador de Contrato emitirá y notificará la Orden de Inicio a la Contratista, y remitirá una copia a la UCP. NOVENA: RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO. I) PLAZO DE REVISIÓN: A partir de la fecha del Acta de la Recepción Parcial, y a requerimiento del Administrador de Contrato se revisará el suministro y se realizarán las observaciones correspondientes. En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase defectos o irregularidades en el suministro, éste procederá, a efectuar el reclamo al Contratista en forma escrita y remitirá copia del mismo a la UCP. El contratista deberá subsanar las observaciones en el plazo determinado por el Administrador de Contrato, siempre que se encuentre dentro del plazo contractual. Si la contratista no subsanare los defectos e irregularidades comprobados en el plazo para la entrega del suministro, éste se tendrá por incumplido; pudiendo la CEPA corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad de la contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas correspondientes. II) RECEPCIÓN DEFINITIVA: Una vez levantada el Acta de Recepción Parcial y transcurridos el plazo determinado para la revisión, sin que se hayan comprobado defectos o irregularidades en el suministro, o subsanados que fueren estos por la contratista dentro del plazo establecido para tal efecto, se procederá a la recepción definitiva mediante acta de recepción, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la CEPA. El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago. Y copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, después de haber sido emitida, de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP. DÉCIMA: MULTAS. En caso la Contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, la CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso o declarar la caducidad del contrato según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el Art. 175 de la LCP. DÉCIMAPRIMERA: GARANTÍAS A PRESENTAR POR LA CONTRATISTA. Las Garantías a presentar por la Contratista son las siguientes: I) GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. Para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, la Contratista deberá presentar en la UCP una Garantía de Cumplimiento de Contractual, de acuerdo a lo siguiente: a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA. Monto de la garantía: Será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto contratado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será de _____________ (____) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha de suscripción del contrato. No será necesario la presentación de esta garantía, cuando la contratista indique oportunamente que el suministro contratado lo entregará en un plazo igual o menor a 15 días hábiles. Lo anterior deberá notificarlo a la UCP, de oficio o cuando la UCP requiera la presentación de la garantía. b) AMPLIACIONES O PRORROGAS DE LA GARANTÍA. La Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. También, la UCP a requerimiento del Administrador de contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías cuando exista incumplimiento contractual tales como retraso en la entrega del suministro contratado. c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA. La Garantía de Cumplimiento Contractual se hará efectiva en los siguientes casos: i. Por incumplimiento injustificado del plazo contractual. ii. Cuando la contratista no cumpla con lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ___________.  Iii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Cumplimiento de Contrato. d) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado la inexistencia de fallas o desperfectos o que éstas no sean imputables al contratista, sin lo cual no se podrá otorgar el Acta de Recepción Definitiva. Si el costo de reparación de las fallas o desperfectos resultare mayor al valor de la garantía de cumplimiento de contrato, la contratista responderá por los costos correspondientes. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: a) Cuando la contratista haya obtenido la correspondiente Acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buen calidad, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo con el formulario F10 del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA __________, (si hubiere sido requerida), de lo contrario bastará con el acta de recepción definitiva. b) En caso de que el plazo contractual haya sido prorrogado (artículo 158 o 159 de la LCP), cuando la contratista haya presentado una nueva garantía, a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. c) Al finalizar el plazo prorrogado y no existieren más prórrogas, se devolverá cuando se haya obtenido la correspondiente acta de Recepción Definitiva o Final y presentada la Garantía de Buena Calidad, a entera satisfacción de la CEPA, de acuerdo al formulario F10 del Documento de Solicitud de Ofertas de L Licitación ______(proceso de compra) CEPA ___________, si fuese requerida, podrá devolverse la respectiva prórroga de la garantía. El administrador de contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del administrador de contrato. II) GARANTÍA DE INVERSIÓN DE ANTICIPO: a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA. Monto de la garantía: será equivalente al CIEN POR CIENTO (100%) del monto total del anticipo otorgado (IVA INCLUIDO). Vigencia de la garantía: será a partir de la fecha de suscripción del presente contrato, hasta que el pago anticipado se haya recuperado o compensado totalmente el anticipo. Únicamente en casos excepcionales y con conocimiento de la UCP, se podrá aceptar garantías con fecha de vencimiento, la cual deberá prorrogarse según lo requerido por la UCP. b) AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA. La Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo, de acuerdo con la resolución de modificativa o prórroga que se emita por parte de CEPA. En caso de ampliación del plazo de esta garantía, el monto de la misma podrá ser por el monto total del anticipo otorgado o por el saldo pendiente de amortizar o compensar, según lo determine el Administrador del Contrato; quien además deberá validar el buen uso del anticipo amortizado al contratista. Dicha validación podrá incluirse en el informe de ejecución del contrato. También, la UCP a requerimiento del Administrador de Contrato podrá solicitar ampliación al plazo de garantías. c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA. Se hará efectiva en los siguientes casos: i. Por mal uso del anticipo. ii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Inversión de Anticipo. iii. Cualquier otro incumplimiento que el Administrador de Contrato indique. d) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. Esta garantía permanecerá vigente hasta que la institución contratante haya verificado que no existan incumplimientos imputables a la contratista. La devolución podrá realizarse de la siguiente manera: a) Cuando la contratista haya pagado o compensado totalmente el anticipo otorgado. b) En caso de que el plazo contractual haya sido prorrogado (Artículo 158 o 159 de la LCP), cuando la contratista haya presentado una nueva garantía a entera satisfacción de CEPA por el nuevo plazo contractual, no aplica cuando se haya presentado endoso o prórroga de la garantía que se encuentra en custodia. Al finalizar el plazo prorrogado, no existieren más prórrogas, y cancelado totalmente el anticipo se devolverá la garantía a la contratista. El Administrador de Contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del Artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del Administrador de Contrato.  III) GARANTÍA DE BUENA CALIDAD: a) MONTO Y VIGENCIA DE LA GARANTÍA. Monto de la garantía: será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) (IVA INCLUIDO), del monto contratado total. Vigencia de la garantía: será de ___________ (_____) AÑOS, contados a partir de la fecha de recepción del suministro objeto del presente contrato, establecida en el Acta de Recepción Definitiva.  b) AMPLIACIONES O PRÓRROGA DE LA GARANTÍA. La Contratista estará en la obligación de ampliar esta garantía en su plazo y monto, de acuerdo a requerimiento del Administrador de Contrato. c) EFECTIVIDAD DE LA GARANTÍA. Esta garantía, se hará efectiva en los siguientes casos: i. Por no responder por fallas o daños reportados por el Administrador de Contrato. ii. Cuando no se haya presentado la ampliación o prórroga de la Garantía de Buena Calidad. d) DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA. Cuando haya finalizado el plazo de vigencia y no haya reclamos pendientes por parte del Administrador de Contrato. El Administrador de Contrato deberá informar a la UCP, sobre el vencimiento de la garantía cuando sea aplicable acorde a la vigencia de las misma para que ésta proceda a su devolución en un período no mayor a ocho (8) días hábiles, de conformidad al literal g) del Artículo 162 de la LCP. El plazo iniciará a partir del día hábil siguiente de haber recibido la notificación por parte del Administrador de Contrato. INSTRUCCIONES GENERALES. Las garantías a presentar por la contratista serán irrevocables, a demanda y efectiva al primer reclamo, emitida por compañías aseguradoras (Sociedades de seguros y fianzas) o Bancos, autorizados para operar por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador (SSF). Asimismo, se podrá aceptar también cheque certificado en concepto de garantía. No se aceptarán pagarés. PLAZO MÁXIMO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA GARANTÍA EN LA UCP. La UCP requerirá por escrito al contratista, la presentación de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, otorgándole un plazo máximo de 10 días hábiles para su presentación. La no presentación de la garantía de cumplimiento de contrato o la falta de la firma del contrato, constituirán causa suficiente para dejar sin efecto la adjudicación e iniciar el proceso de inhabilitación según lo dispuesto en la LCP. En tal caso, CEPA podrá concederle la adjudicación al ofertante que en la evaluación ocupase el segundo lugar.  SUBSANACIÓN O CORRECCIÓN A LA GARANTÍA. Cada garantía presentada será revisada por la UCP, para confirmar que no existan faltas, deficiencias, contradicciones o inconsistencias en la misma a lo requerido por CEPA; en caso de detectarse éstas, la CEPA podrá requerir al ofertante que subsane dichas situaciones, indicándole el plazo para su presentación ya corregida. En caso que la contratista justifique un imprevisto que le impida el cumplimiento de lo descrito con relación a las garantías, el cual esté debidamente justificado y documentado, la UCP podrá aceptar la solicitud de la contratista. DÉCIMA SEGUNDA: EJECUCIÓN DEL CONTRATO. La Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato, salvo previo consentimiento escrito de la CEPA. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará a la Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato y en las garantías. La CEPA, no concederá ningún ajuste de precios durante el desarrollo del contrato, que resultare de la adjudicación del presente proceso de Licitación ______(proceso de compra). Será responsabilidad de la Contratista el cumplimiento de las Leyes Laborales y de Seguridad Social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por éste; además, será el responsable de pagar el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) por dichos servicios. Asimismo, deberá aplicarse lo siguiente: La Contratista deberá considerar, que “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Capítulo II artículo 181 de la LCP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 178  de la LCP. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. DÉCIMA TERCERA: PRÓRROGA DEL SUMINISTRO. Si durante la ejecución del contrato, existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en la entrega del suministro o cualquier otra causa que no sea imputable al Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, la contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 158 de la LCP. En todo caso, la contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la entrega del suministro, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y autorizadas por el Administrador del Contrato. La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al Administrador del Contrato previo al vencimiento del plazo contractual. La solicitud deberá hacerla la contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso, y deberá estar debidamente justificada de acuerdo a lo establecido en la LCP. CEPA tendrá VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de recibida la solicitud para dar respuesta, según lo establecido en el Art. 86 de la LPA. DÉCIMA CUARTA: LUGAR DE NOTIFICACIONES. Toda correspondencia, comunicación o asunto relacionado con la ejecución y efectos del Contrato, se efectuará por escrito a las direcciones de las personas siguientes:  I) El Administrador de Contrato por parte de CEPA será: _____________________, al teléfono: _______________________ y al correo: __________________@cepa.gob.sv. II) A la Contratista: _____________________, a los correos electrónicos: ___________________________. Direcciones que se considerarán oficiales para efectos de notificaciones. Cualquier cambio de dirección, teléfono, correo electrónico deberá ser comunicado inmediatamente por escrito a la otra parte. DÉCIMA QUINTA: VIGENCIA DEL CONTRATO. Este contrato entrará en vigencia a partir del día en que sea firmado por las partes y permanecerá en plena vigencia y efectos hasta que todas las obligaciones de ambas partes hayan sido cumplidas y realizadas. Podrá ser prorrogado conforme lo establece el artículo 159 LCP. DÉCIMA SEXTA: CADUCIDAD DEL CONTRATO. Se procederá a la caducidad del contrato cuando el cálculo de la multa por mora derivado del cumplimiento tardío de las obligaciones contractuales corresponda al QUINCE POR CIENTO (15%) del valor total del contrato, incluyendo en su caso modificaciones posteriores. DÉCIMA SÉPTIMA: MODIFICACIONES, PRÓRROGAS, PROHIBICIONES Y PENALIDADES CONTRACTUALES:  La CEPA podrá modificar el Contrato por causas surgidas en la ejecución contractual u otras necesidades como prórrogas, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de Compras Públicas. La CEPA aprobará la Modificación y el documento de Modificativa que se genere será firmado por el Fiscal General de la República, por “el Contratante” y por “la Contratista”. Podrán realizarse prórrogas a los plazos de entrega de las obligaciones contractuales por causas no imputables al contratista, a solicitud de éstos o a requerimiento de la institución contratante. Esta prórroga del plazo será tramitada como modificación contractual la cual será firmada por el Fiscal General de la República, por la CEPA y la Contratista. Las modificaciones al contrato deberán estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ciento cincuenta y ocho de la Ley de Compras Públicas. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse en su totalidad o según la necesidad, previo a su vencimiento, dicha prórroga será aprobada por la autoridad respectiva que adjudicó el procedimiento del cual deriva el presente contrato, y con la aceptación previa de la contratista. Dicha prórroga será aprobada mediante acuerdo o resolución, no siendo necesario suscribir el documento de prórroga, de conformidad a lo establecido en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley de Compras Públicas. Respecto a las prohibiciones y penalidades contractuales se estará a lo dispuesto en el artículo ciento cincuenta y ocho inciso quinto y artículo ciento sesenta de la Ley de Compras Públicas (Las penalidades contractuales que contienen el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ________________, de conformidad al art. 160 LCP). DÉCIMA OCTAVA: EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO. El Administrador de Contrato, después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva y antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá elaborar la evaluación de desempeño de la contratista  en COMPRASAL completando todos los campos e información que requiera el Sistema, la calificación que efectúen los administradores deberá efectuarse en forma objetiva y exclusivamente sobre los aspectos técnicos de las obligaciones, la DINAC supervisará lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el Art. 162, literal h) de la LCP; y numeral 17 del Instructivo para el seguimiento a la ejecución contractual (pág. 48). DÉCIMA NOVENA: REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. Los Administradores de Contrato, enviarán obligatoriamente a la UCP, la siguiente documentación: 1. Copia de la Orden de Inicio. 2. Copia de las Actas Recepción Provisional y Recepción Definitiva u otras que sean detalladas en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________/202__. 3. Copia de comprobantes de pago de acuerdo a lo contratado y pago o amortización del anticipo si fue otorgado, tales como crédito fiscal, factura de consumidor final y recibo simple. 4. Informe de vencimiento de garantías, ya sea para su devolución o solicitud de prórroga del plazo. Asimismo, deberá enviar la documentación pertinente en caso se gestione procesos sancionatorios al contratista, otorgamiento o denegatoria de prórrogas y modificaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y el Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual, emitido por la DINAC el 5 de febrero del 2025. VIGÉSIMA: RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS. Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato se observarán los procedimientos establecidos en el Capítulo VI, “Solución de Controversias”, artículo ciento sesenta y tres y siguientes de la LCP. Es decir, se llevará a cabo mediante arreglo directo y cualquier controversia que no hubiere podido ser resuelta en la fase de arreglo directo, será sometida a sede judicial. VIGÉSIMA PRIMERA: JURISDICCIÓN. Para los efectos jurisdiccionales de este contrato las partes se someten a la legislación vigente de la República de El Salvador, cuya aplicación se realizará de conformidad a lo establecido en el artículo cuatro de la LCP. Asimismo, señalan como domicilio especial el de esta ciudad a la competencia de cuyos tribunales se someten; será depositaria de los bienes que se embarguen la persona que la CEPA designe a quién releva de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales, aunque no hubiere condenación en costas. VIGÉSIMA SEGUNDA: ADMINISTRADORES DEL CONTRATO. El Administrador será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizará que se cumplan los requisitos establecidos en el contrato, lo establecido en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ______________ y lo indicado en la LCP, su reglamento y normativas aplicables; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 162 de la LCP. En caso de ser necesario, el Administrador de Contrato podrá designar un supervisor para que se encargue de coordinar y controlar la ejecución entre la contratista y la supervisión de CEPA. El Administrador de Contrato, para la elaboración de las actas de recepción, deberá garantizar que sean emitidas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas. En caso de otorgarse anticipo, el Administrador de Contrato, será el responsable de verificar y autorizar (si procede) la documentación presentada por la contratista  como: nota de solicitud de anticipo y el su plan de inversión; debiendo cerciorarse que el porcentaje autorizado e indicado en el Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA _______________, contrato, como anticipo sea el otorgado, asimismo, deberá solicitar al contratista la presentación en la UCP de la respectiva Garantía de Buena Inversión de Anticipo, conforme a lo indicado en el romano II, cláusula décima, del presente contrato. VIGÉSIMA TERCERA: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. La Contratista se obliga a cumplir con todas y cada una de Especificaciones Técnicas contenidos en la Sección IV del Documento de Solicitud de Oferta del Documento de Solicitud de Ofertas de Licitación ______(proceso de compra) CEPA ____________, caso contrario se considerará como incumplimiento contractual. VIGÉSIMA CUARTA: FRAUDE Y CORRUPCIÓN. En cumplimiento de la Ley de Compras Pública, se aplicarán las disposiciones sobre fraude y corrupción, que requieren a la contratista, que cumpla con los más altos estándares de ética durante la ejecución del contrato. VIGÉSIMA QUINTA: ÉTICA. I) Las Partes declaran que conocen el Código de Ética de CEPA, y se comprometen a cumplir con las disposiciones del mismo que les sean aplicables, absteniéndose de realizar directamente o por medio de terceros, actos que puedan crear condiciones de incumplimiento del referido Código por parte de servidores públicos de CEPA. Adicionalmente, las Partes se obligan a denunciar ante la Comisión de Ética Gubernamental de CEPA cualquier actividad contraria a la ética pública; II) Las Partes declaran y garantizan que no realizarán, ofrecerán, prometerán ningún pago, beneficio o transferencia de bienes a favor de servidores públicos de CEPA, con excepción de los casos previstos en el Código de Ética de CEPA y en la Ley de Ética Gubernamental. VIGÉSIMA SEXTA: ANTISOBORNO Y CUMPLIMIENTO. I) Las Partes declaran que conocen la Política Antisoborno de CEPA y se obligan a denunciar cualquier actividad que se considere sospechosa de soborno a través de los Canales de Denuncia habilitados que son: denunciasoborno@cepa.gob.sv, el teléfono 2537-1460 o el enlace web www.cepa.gob.sv/denunciasoborno. II) Las Partes manifiestan que sus funcionarios, directores, empleados y agentes, cumplen con todos los estatutos, códigos, normas y reglamentos aplicables en El Salvador, relacionada a temas de anticorrupción, prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. III) Las Partes declaran y garantizan que: (a) No realizarán, autorizarán, ofrecerán, prometerán o darán ningún pago, beneficio o transferencia de cualquier cosa de valor, directa o indirectamente a través de un tercero, a cualquier funcionario, empleado u otro representante (incluidos los empleados de una entidad controlada por el gobierno u organización internacional e incluyendo cualquier partido político o candidato para un cargo público) que tenga por objeto influir indebidamente en la toma de decisiones o en el cumplimiento de las obligaciones contractuales y que constituya violación de las leyes anti soborno o anticorrupción de cualquier país en el que esté domiciliado o realice sus actividades principales y (b) sus recursos no provienen de lavado de activos, financiamiento del terrorismo u otra actividad ilegal. IV) Las Partes declaran que no existe ninguna sanción y/o investigación en curso relacionada con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, corrupción y / o el soborno, en su contra, sea persona natural o jurídica, sus representantes y apoderados; V) En consecuencia, la Contratista declara que no se encuentra en ninguna lista restrictiva, ya sea emitida por autoridades nacionales o internacionales, que incluya personas o entidades involucradas en actividades ilegales; y VI) La Contratista se compromete a notificar a CEPA de inmediato si en algún momento se incluye en alguna lista restrictiva o si tiene conocimiento de cualquier circunstancia que pueda comprometer su declaración anterior durante la vigencia del presente contrato. VII) Así mismo, se compromete a cumplir con todas las leyes, reglamentos y políticas vigentes, incluyendo las relativas a prevención de fraude y corrupción, protección al medioambiente, seguridad y salud ocupacional, derechos laborales y demás normativa aplicable al presente contrato. El contratista será responsable por las acciones u omisiones de sus empleados, representantes, subcontratistas o terceros que actúen en su nombre, y deberá informar a CEPA cualquier hecho que pudiera constituir incumplimiento de las obligaciones establecidas en esta cláusula. El incumplimiento de cualquiera de estas disposiciones dará lugar a la imposición de sanciones reguladas en el artículo 181 de la LCP; sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales que correspondan. VIGÉSIMA SÉPTIMA: CAUSALES DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR PARTE DE CEPA. CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: a)Por el incumplimiento comprobado de la contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso. b) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora. c)Por incumplimiento de la contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato a suscribir. d) Si la contratista fuere declarada en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes. e) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad de la contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento. f) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio. g) Si para cumplir con el Contrato la contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República del Salvador. h) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere. Así nos expresamos, conscientes y sabedores de los derechos y obligaciones recíprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares del presente contrato por estar redactado a nuestra entera satisfacción, en el distrito de San Salvador, municipio de San Salvador Centro, departamento de San Salvador, a los ---- días del mes de ---- de dos mil veinticinco.
	
“COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA ”
	
“CONTRATISTA ”

	___________________________

	____________________________






[bookmark: _Toc240923944]F16. Formulario informe de avance de ejecución de contrato 
[bookmark: _Hlk224808083]
	[bookmark: _Hlk224811805]INFORME DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

	Número del informe
	[ indicar número del informe]

	Periodo del informe:
	Desde: 
	[Día/Mes/Año]
	Hasta:
	[Día/Mes/Año]

	
	
	
	
	
	

	1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO/ORDEN DE COMPRA

	No. del proceso:
	CEPA-____/202_

	Nombre del proceso:
	(Escribir el nombre del proceso de compra aquí)

	Contratista:
	(Nombre del Contratista, según contrato u orden de compra)

	No. y nombre del lote
	[en caso aplique]

	Tipo de documento contractual
	Contrato [    ]
	Orden de Compra [    ]
	Número de la Orden de Compra
	(Indicar número de la orden de compra, si aplica)

	Monto total del contrato/orden de compra US $ 
	(monto IVA incluido o impuestos, según aplique)

	Vigencia del contrato/orden de compra:
	Desde: 
	[Día/Mes/Año]
	Hasta:
	[Día/Mes/Año]
	

	Fecha de Orden de Inicio:
	[Día/Mes/Año]
	
	
	
	

	Fecha de la Recepción Final:
	[Día/Mes/Año]
	
	
	
	

	2. GARANTÍAS

	Garantías:
	Tipo de Garantía
	Monto (US $)
	Vencimiento
	Estado
	

	
	Cumplimiento de Contrato
	
	
	
	

	
	Buena Inversión de Anticipo
	
	
	
	

	
	Buena Obra
	
	
	
	

	
	Buen Servicio/Calidad
	
	
	
	

	
	Otras (Especificar)
	
	
	
	

	3. DETALLE DE EJECUCIÓN

	No.
	Obligación Específica
	Fecha de entrega conforme a Contrato/Orden de Compra
	Entrega real de entrega
	% Avance
	Estado

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	4. MODIFICACIONES / ÓRDENES DE CAMBIO / PRÓRROGAS /DENEGATORIAS (Si aplica)

	Tipo de autorización 
	Breve descripción de la autorización 
	Plazo o monto autorizado (en caso aplique)

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5. SUSPENSIÓN DE OBRA (Si aplica)

	Nombre del Peticionario
	Descripción de la Situación
	Recomendación Administrador

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	
	
	
	

	6. INCUMPLIMIENTOS (Si aplica) 

	No.
	Detalle
	Fecha Reclamo
	Nota Ref.
	Respuesta Contratista

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	7. AMORTIZACIÓN Y RETENCIONES (Si aplica)

	Concepto
	No. Pago / Amortizaciones
	% Retención
	Monto (US $)
	Estado

	Anticipo
	
	
	
	

	Retenciones
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	OBSERVACIONES:

	(Espacio para comentarios adicionales)



[bookmark: _Hlk224811817]En constancia de lo anterior, se firma el presente informe el [Día/Mes/Año].

____________________________________

(NOMBRE) Administrador (a) de Contrato/Orden de Compra

Nota: este formulario deberá completarlo con la frecuencia que corresponda únicamente si en el DSO se estableció que aplica para el presente proceso de compra. Este formulario es un modelo, el Administrador del Contrato podrá adaptarlo según sea necesario, incluyendo situaciones tales como, prórrogas de garantías, autorizaciones de Junta Directiva que no implican modificativas contractuales, cambios de administrador, inconvenientes de registros en COMPRASAL, entre otros. 	



[bookmark: _Toc240923945][bookmark: _Hlk224808134]ANEXO 1 - INSTRUCCIONES GENERALES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO EMITIDOS POR CEPA
[bookmark: _Hlk227568220]
1. [bookmark: _Hlk140165153]INSTRUCCIONES GENERALES 

1.1. [bookmark: _Hlk224809665][bookmark: _Hlk225143579]Se verificará que el participante(s) no forme parte de los inhabilitados e incapacitados para ofertar. (Art. 24 y 25 LCP) y de la Dirección de Obras Municipales (DOM).la UCP también podrá verificar para contratar o modificaciones de contrato sitios web que reporten listas negras, así como PEPs y personas de alto riesgo a nivel global, de conformidad al Sistema de Gestión Antisoborno de CEPA.

1.2. La presentación de la oferta por parte del participante da por aceptadas las condiciones contenidas en este Documento de Solicitud de Oferta.

1.3. [bookmark: _Hlk224809934][bookmark: _Hlk224824789]El Documento de Solicitud de Oferta podrá ser descargados del sitio web de COMPRASAL de la DINAC o retirados en las oficinas de CEPA. Los formularios en formato Word, podrá descargarlos del sitio web de CEPA.

1.4. Se incluyen planos y/o fotografías (si hubiere) como complemento de este documento, por lo que las personas inscritas en RUPES, los podrán adquirir en formato digital directamente en la UCP, para lo cual deberán contar con un dispositivo para almacenamiento electrónico, o podrán ser solicitados en formato digital por medio de correo electrónico, los que podrán ser enviado por la UCP por ese mismo medio o por otro medio electrónico, en horario de 8:00 a.m. a 12:30 p.m. y de 1:15 p.m. a las 4:45 p.m. de lunes a viernes.

1.5. [bookmark: _Hlk224824842]La oferta no deberá presentar contradicciones o discrepancias con el contenido de este documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas; en el caso de encontrarse éstas, independientemente del momento en que se identifiquen, prevalecerán las disposiciones del presente documento, Aclaraciones, Enmiendas y/o Adendas, si las hubiere.

[bookmark: _Hlk224809948]No sea aceptarán condiciones tales como: formas de entrega o plazos de entrega o contractual superiores, ni otras formas de pago indicados al momento de presentar su oferta.  

1.6. Todos los gastos en que el Ofertante tuviere que incurrir en la preparación de su oferta para el presente proceso de licitación, estarán exclusivamente a su cargo, aunque no fuere favorecido con la aceptación de su oferta, ya sean éstos tasas, impuestos, seguros, fianzas, reproducciones de cualquier tipo o naturaleza, muestras, viajes, comunicaciones y otros. 

1.7. [bookmark: _Hlk224809964][bookmark: _Hlk225143635][bookmark: _Hlk224824861][bookmark: _Hlk224822709]Las raspaduras, borrones, enmendaduras, entrelíneas, sobre líneas y/o testados que presente la oferta, deben estar debidamente salvados, caso contrario el documento podrá ser considerado no válido pudiendo el ofertante o lote o ítem ser descalificado del proceso de evaluación de ofertas.

1.8. La CEPA, podrá prorrogar el plazo para la Recepción de Ofertas, según el artículo 87 de la LCP.

1.9. [bookmark: _Hlk224809997][bookmark: _Hlk215125472]Según la naturaleza del proceso de compra y cuando los bienes requeridos son categorizados como sustancias químicas y/o peligrosas, el administrador de contrato deberá requerir al contratista siempre que  haya sido indicado en la Sección IV de este DSO, presentar la Hoja de Seguridad del suministro, para la recepción de los bienes, que se resguardarán en el Almacén de Materiales de CEPA. 

Entiéndase como Hoja de Seguridad del suministro: Documento que da información detallada sobre la naturaleza de una sustancia química, tal como sus propiedades físicas y químicas, información sobre salud, seguridad, fuego y riesgos al medio ambiente que la sustancia química pueda causar.

1.10. [bookmark: _Hlk215065287][bookmark: _Hlk224810023][bookmark: _Hlk225143664][bookmark: _Hlk224824910][bookmark: _Hlk224824963]Según el proceso de compra (obra, bienes y servicios), donde se utilice plástico, el contratista deberá sustituir los plásticos de un solo uso, priorizando la utilización de productos reutilizables o biodegradables, con base a lo establecido en el artículo 19 literal s) de la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje”, el cual indica:

Todo generador de residuos está obligado a: a) Implementar medidas que permitan la reducción de su generación”, lo cual, es fundamental en los “Lineamientos para la reducción de plástico de un solo uso en instituciones públicas”, emitidos por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

El Administrador de Contrato estará obligado a velar por el cumplimiento de tal condición.

1.11. En el presente proceso de Licitación, los resultados que surjan, serán autorizados mediante Acuerdo de Junta Directiva o su delegado, el que se notificará oportunamente a los Ofertantes, pudiendo considerarse entre los diferentes resultados, los siguientes:

a) Por razones de fuerza mayor, caso fortuito o de interés público, la CEPA podrá suspender el proceso, dejarlo sin efecto o prorrogar su plazo sin responsabilidad para la CEPA.

b) [bookmark: _Hlk224810038]Asimismo, de acuerdo a la recomendación del PEO o evaluador técnico, la CEPA podrá emitir adjudicaciones y/o Declaratorias de Desiertas.

1.12. La CEPA, durante el proceso de evaluación, se reserva el derecho de realizar consultas y/o visitas de campo a los participantes, a las empresas de los clientes de éstos, a entidades del Gobierno Central, Autónomas y Municipales, para verificar la información y documentación presentada en su oferta.

1.13. La CEPA, contratará con una persona natural o jurídica o en unión de personas o participación conjunta de ofertantes (Legalizada), nacional o extranjera, con capacidad de obligarse de conformidad a lo preceptuado en los Arts. 25 y 26 de la LCP y en el DR CAFTA.

1.14. [bookmark: _Hlk177378892][bookmark: _Hlk140478622]Todo lo no regulado en este documento de solicitud de oferta, se regirá por lo normado en la LCP y DR CAFTA.
[bookmark: _Hlk171061940]
2. CONSULTAS EFECTUADAS POR POTENCIALES OFERTANTES 

Las consultas deberán ser remitidas en el plazo establecido en el PIP y a la dirección de correo electrónico consultas.ucp@cepa.gob.sv. o en físico a las oficinas de la UCP. No se atenderán consultas recibidas fuera del plazo y enviadas a una dirección diferente. 

Una vez recibida la consulta, la CEPA definirá si la respuesta a emitir aplica que sea a través de una Aclaración o Adenda, considerando lo siguiente: 

· ACLARACIÓN: Es toda explicación o ampliación que efectúa la institución, incluyendo omisión o discrepancias de información en el DSO, con el fin de dilucidar los aspectos que parezcan confusos en el documento de solicitud de Oferta. Se considerarán respuestas de aclaración cuando dicha respuesta no modifique el DSO o que se responda que se mantiene lo establecido en el DSO. Las aclaraciones serán emitidas por la Jefatura de la UCP.

· ADENDA O ENMIENDA: Es toda ampliación o corrección que se realiza al DSO, expedida por la máxima autoridad o su delegado y notificada o publicada a través de la UCP. Asimismo, se entenderá como Adenda situaciones tales como: adicionar, eliminar, modificar, adecuar, ampliar información contenida en el DSO. 

Las aclaraciones o adendas serán emitidas en respuesta a consultas efectuadas o de oficio por CEPA

3. SUBSANACIONES

Se realizará conforme a lo establecido en el artículo 86 de la LCP, y será de la siguiente manera:

A) TIPO DE SUBSANACIÓN: 
La subsanación será sobre documento presentado en la oferta o sobre documento omitido, y se entenderá como:

· Documentación legal, financiera o técnica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, ya sea en parte del documento (o muestra) presentado o la omisión del documento completo (o muestra).

· Documentación económica: reparar, corregir, enmendar o resolver cualquier tipo de error, u omisión, en el formato de la Carta Oferta y/o en el Plan de Oferta, siempre que no se modifiquen los precios unitarios o la esencia de la oferta económica.
[bookmark: _Hlk224810060]
· [bookmark: _Hlk225143695]Las evaluaciones podrán realizarse de manera simultánea, por lo que, en el caso que, en una o más etapas de evaluación se determinen aspectos subsanables, pero en otra etapa se compruebe que no cumple con aspectos de cumplimiento obligatorio, la CEPA no solicitará la subsanación de los aspectos señalados en dicha etapa como subsanables, por no existir una eventual adjudicación. 

B) EXCEPCIONES 

Toda la documentación y muestras si hubieren incluyendo su omisión, es subsanable, exceptuando:

· La NO PRESENTACIÓN de la Documentación de la Oferta Económica (Carta  Oferta Económica y Plan de Oferta si hubiere).
· Los PRECIOS UNITARIOS cuando modifique la esencia de la oferta.
· La asistencia a visita técnica obligatoria o conferencia informativa obligatoria (si hubieren)

C) MEDIO Y PLAZO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA SUBSANACIÓN: 

En la nota de solicitud de subsanación/aclaración se establecerá el medio por el cual debe presentar la documentación, información o muestra, pudiendo ser los siguientes: 

· Por correo electrónico a la siguiente dirección: consultas.ucp@cepa.gob.sv
Las subsanaciones a que haya lugar, en relación a lo que se refiere a subsanaciones de carácter técnico o aclaraciones que no requieren de presentación de documentos originales, podrá efectuarse, por medio impreso, correo electrónico o cualquier otro medio digital, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

· [bookmark: _Hlk224823042]En las oficinas de la UCP: 
Toda documentación que su presentación sea requerida en el DSO en original o copia certificada por Notario, debiendo presentarla en el plazo otorgado (días y horas hábiles).

[bookmark: _Hlk224822817]El ofertante deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP, debiendo ser el sello de dicha Unidad. 

· [bookmark: _Hlk225143771][bookmark: _Hlk224810096][bookmark: _Hlk224825038]No se considerará como válida la documentación remitida a una dirección diferente u otro medio digital. El oferente deberá contar con el acuse de recibido por parte de la UCP. Asimismo las subsanaciones, que sean presentadas extemporáneamente al plazo (fecha y hora límite) otorgado por la UCP para su presentación, no serán evaluadas.

La documentación que sea remitida a la UCP por correo electrónico u otro medio digital, no tendrá validez para efectos de evaluación, ya que será obligatoria su presentación en físico y en original en las oficinas de la UCP; salvo los casos que la UCP indique que se requiera únicamente de forma electrónica.

D) PROCEDIMIENTO PARA SUBSANACIÓN 

· [bookmark: _Hlk225143849]El PEO o Evaluador Técnico por medio del Jefe UCP, podrá requerir la subsanación de los documentos o muestras, ya sea individualmente en cada etapa de evaluación o en forma simultánea, esto último solo con el objeto de agilizar el proceso de evaluación de las ofertas, considerando que deberá cumplirse con los requerimientos de cada etapa de evaluación establecida en este documento.

· El plazo máximo otorgado para las subsanaciones o aclaraciones no debe superar el plazo otorgado para la presentación de ofertas, contado a partir del día de la publicación hasta la fecha límite para la recepción de ofertas) 

· La subsanación de documentos legales, aplicará cuando no sea posible la verificación por el RUPES, pudiendo requerirse documentos en físico, electrónico o solicitando indicar nombre de procesos en los que se haya participado y se pueda verificar la documentación requerida vigente (en cumplimiento al principio de antiformalismo)

· En la nota de solicitud de subsanación o aclaración se incluirá el plazo para que el Ofertante subsane o aclare lo requerido y la modalidad de presentación (física o electrónica). 

· Los documentos o muestras que presente el Ofertante, para la subsanación y/o aclaración a que haya lugar, deben evidenciar específicamente lo observado por CEPA.

· [bookmark: _Hlk224810183][bookmark: _Hlk225143803]Las muestras de aquellos bienes que sean fabricados o elaborados por el ofertante, podrán subsanarse omisión de aspectos requeridos en cuanto a su elaboración, pero no errores en cuanto a cambios en diseño, elaboración o material diferente al solicitado. 

· En caso de subsanar o aclarar documentos de referencia, el ofertante deberá subsanar lo observado. La subsanación o aclaración será sobre el mismo documento presentado en la oferta emitido por el cliente

· Si dentro del plazo otorgado, el ofertante no presentare o no cumpliere con la o las prevención(es) o la información presentada contuviese los mismos o nuevos errores, se podrá solicitar otra prevención o determinar que la oferta o ítem o lote (según aplique) será DESCALIFICADA.

· Únicamente en caso de ser procedente ya sea por omisión de información o documentación o muestra, se podrá solicitar nuevamente subsanación y/o aclaración. 

4. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Constituyen como documentos contractuales, entre otros, los siguientes:
· Documento de Solicitud de Oferta (DSO).
· Aclaraciones, Adendas y/ o Enmiendas, si las hubiere.
· Oferta presentada por el Adjudicatario.
· Puntos de Actas emitidos por la Junta Directiva de la CEPA. 
· Notificación de Adjudicación, modificativas, prórrogas y otras.
· Garantías.
· Modificaciones o Prórrogas Contractuales, si las hubiere.

5. DECLARACIÓN DE DESIERTA 

El PEO recomendará declarar DESIERTA:

a)	Al acto de Recepción y Apertura de Ofertas, no concurre Ofertante alguno.
b)	Las ofertas o lotes o ítems no cumplen con los requerimientos de la solicitud de ofertas.
c)  El o los precios ofertados no son razonables. 

6. RECOMENDACIÓN DEL PANEL DE EVALUACIÓN DE OFERTAS (PEO) O EVALUADOR TÉCNICO

El PEO o evaluador técnico, elaborará una recomendación basada en los aspectos señalados en este documento, en la cual se indicará la recomendación a la Junta Directiva de la CEPA o su delegado, ya sea para la adjudicación total o parcial o para que se declare Desierto el proceso de Licitación. Asimismo, incluirá la calificación de aquellas otras ofertas que, en defecto de la primera, representen opciones a tomarse en cuenta para su eventual adjudicación.

7. [bookmark: _Toc86570483][bookmark: _Toc86550769]FIRMA DE CONTRATO 

7.1. El Adjudicatario deberá presentarse a suscribir el respectivo contrato a las oficinas de la Gerencia Legal de la CEPA, ubicadas en el Cuarto Nivel del Edificio Torre Roble, Bulevar Los Héroes, San Salvador, dentro del plazo máximo de CINCO (5) DÍAS HÁBILES posteriores a la fecha en que quedó firme la adjudicación.

7.2. Si el Adjudicatario por causas imputable a este no concurriera a firmar el contrato, vencido el plazo estipulado, se dejará sin efecto el Acuerdo de Adjudicación de Junta Directiva, y se adjudicará al ofertante que en la evaluación ocupare el segundo lugar y así sucesivamente.

8. CESACIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Las causales de Cesación y Extinción del Contrato que emanen de este documento estarán reguladas conforme lo establecido en el artículo 166 y siguientes de la LCP.

9. [bookmark: _Hlk191991735]CAUSALES DE TERMINACIÓN DE CONTRATO POR PARTE DE CEPA

CEPA se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada, sin responsabilidad alguna y sin necesidad de acción judicial, por las causales siguientes: 

a) Por el incumplimiento comprobado de la Contratista o su personal de las disposiciones establecidas en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Prevención de Riesgos en los Lugares de Trabajo y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.
b) Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias, personal de CEPA o que preste servicios en las instalaciones de la Comisión, independientemente del nivel jerárquico de la persona agresora.
c) Por incumplimiento del Contratista de cualquiera de las obligaciones estipuladas en el Contrato u orden de compra a suscribir.
d) Si el Contratista fuere declarado en quiebra o hiciere cesión general de sus bienes.
e) Por embargo o cualquier otra clase de resolución judicial, en que resultaren afectados todos o parte de los equipos y demás bienes propiedad del Contratista afectos a los servicios prestados conforme lo estipulado en el presente documento.
f) En el caso de disolución y liquidación de la sociedad, por cualesquiera de las causales que señala el Código de Comercio.
g) Si para cumplir con el Contrato u orden de compra el Contratista violare o desobedeciere las leyes, reglamentos u ordenanzas de la República de El Salvador.
h) En estos casos, CEPA aplicará las sanciones y penalidades que correspondan, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas, además de cualquier otra consecuencia legal que el incumplimiento genere.

10. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

El Contratista no podrá ceder, subarrendar, vender o traspasar a ningún título los derechos y obligaciones que emanen del contrato u orden de compra, salvo previo consentimiento escrito de la CEPA. Ningún subcontrato o traspaso de derecho, relevará al Contratista, ni a su fiador de las responsabilidades adquiridas en el contrato u orden de compra y en las garantías.

La CEPA, no concederá ningún ajuste de precios durante el desarrollo del contrato u orden de compra, que resultare de la adjudicación del presente proceso de Licitación Abierta.

Será responsabilidad del Contratista el cumplimiento de las Leyes Laborales y de Seguridad Social, para quienes presten servicios subcontratados directamente por éste; además, será el responsable de pagar el impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicios (IVA) por dichos servicios.

Dentro de las causales de terminación del contrato por parte de CEPA, se reserva el derecho de dar por terminado el contrato de forma unilateral y anticipada a la finalización del plazo, sin responsabilidad alguna para CEPA y sin necesidad de acción judicial, por las siguientes causales, sin limitarse a ello, se encuentran:

· Los oferentes como entidades solicitantes, deberán apegarse de manera estricta a lo estipulado en el Art. 25 de la Ley de Compras Públicas en lo relacionado a impedimentos para contratar y ofertar. 
· Por incumplimiento comprobado de la contratista o su personal de las disposiciones establecida en la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres, la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres, la Ley Especial de Inclusión de las Personas con Discapacidad, y cualquier otra normativa aplicable que tenga por objeto la erradicación de la violencia y el acoso.
· Por cualquier acto u omisión que provoque, directa o indirectamente, daño físico, psicológico o moral a su personal, personas usuarias o personal que preste servicios en las instalaciones de CEPA, independientemente del nivel jerárquico del agresor. Lo anterior, sin perjuicio de interponer las sanciones e inhabilitaciones que establece la Ley de Compras Públicas

Asimismo, deberá aplicarse lo siguiente:

El ofertante deberá considerar, que “En caso se comprobare por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del oferente a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección a la persona adolescente trabajadora; se iniciará el procedimiento que dispone el Capítulo II artículo 181 de la LCP para determinar el cometimiento o no dentro del presente procedimiento adquisitivo, o durante la ejecución contractual según el caso, de la conducta que dispone el artículo 178  de la LCP. Se entenderá por comprobado el incumplimiento por la referida Dirección, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

11. PRÓRROGA O MODIFICACIÓN DEL SERVICIO

La solicitud deberá ser requerida y suscrito el documento por el Representante Legal y Apoderado Legal del contratista.

[bookmark: _Hlk225156108]Si durante la ejecución de la orden de compra o contrato, existen demoras por cualquier acto, cambios ordenados en el mismo, demoras en las autorizaciones de trabajos o cualquier otra causa que no sea imputable al Contratista y que esté debidamente comprobada y documentada, el Contratista tendrá derecho a que se le conceda una prórroga de acuerdo a lo indicado en el artículo 158 de la LCP.

En todo caso, el Contratista deberá documentar las causas que han generado los retrasos en la ejecución del proyecto, las cuales deberán ser confirmadas por el Supervisor (si hubiese) y autorizadas por el Administrador del Contrato u orden de compra.

La solicitud de prórroga deberá ser dirigida al Administrador del Contrato u orden de compra previo al vencimiento del plazo contractual. La solicitud deberá hacerla el contratista inmediatamente tenga conocimiento del retraso, y deberá estar debidamente justificada de acuerdo a lo establecido en la LCP. CEPA tendrá VEINTE (20) DÍAS HÁBILES a partir de la fecha de recibida la solicitud para dar respuesta, según lo establecido en el Art. 86 de la LPA.

12. MODIFICATIVAS DEL CONTRATO 

12.1. MODIFICACIÓN DE COMÚN ACUERDO ENTRE LAS PARTES. 

El contrato u órdenes de compra que resultare del presente proceso podrá ser modificado, de conformidad con lo establecido en el artículo 158 de la LCP; en tal caso, la CEPA emitirá la correspondiente resolución modificativa, la cual se relacionará en el instrumento modificativo que será firmado por ambas partes.

12.2. MODIFICACIÓN UNILATERAL. 

Quedará convenido por ambas partes que cuando el interés público lo hiciera necesario, sea por necesidades nuevas, causas imprevistas u otras circunstancias, la CEPA podrá modificar de forma unilateral el contrato u orden de compra que resulte del presente proceso, emitiendo al efecto la resolución correspondiente, la que formará parte integrante del presente contrato; siempre que dichas modificaciones no contravengan los preceptos establecidos en la LCP.

13. SUBCONTRATACIÓN

La subcontratación implica que un contratista principal (contratista) contrata a otra persona jurídica o persona natural (subcontratista) para que ejecute parte del servicio del contrato principal, bajo su propia cuenta y riesgo. 

Características de la subcontratación:
· Responsabilidad: El contratista principal mantiene la responsabilidad total del contrato suscrito con CEPA, a pesar de la subcontratación.
· Autorización: La subcontratación no estará permitida sin el aval del Administrador del Contrato.
El Administrador de Contrato podrá rechazar la subcontratación en los casos siguientes:
· Motivos de rechazo: 

· Cuando el subcontratista no cumpla con la debida diligencia realizada por CEPA, la cual estará a cargo del Administrador de Contrato.
· Cuando supere el porcentaje máximo autorizado para la subcontratación.
· Cuando el subcontratista se encuentre dentro de los impedimentos señalados en el artículo 25 de la Ley de la LCP.
· Cuando se determine que el subcontratista ha cometido práctica anticompetitiva, conforme con lo dispuesto en el artículo 26 de la LCP.
· Cuando el subcontratista se encuentre inhabilitado en el Registro de Sanciones publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas.

· Sin acción directa:  los subcontratistas no tienen una acción directa ante la CEPA, para reclamar pagos u otras obligaciones, las cuales se harán directamente con el contratista.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 110 de la LCP que establece: “El contratista exigirá en toda subcontratación de obras ,bienes, servicios y consultorías, el cumplimiento a los requisitos fundamentales de contratación que promuevan la transparencia, la apertura de la competencia, dispuestos en esta Ley y el documento de solicitud, en este último se establecerá los requisitos para la subcontratación y el porcentaje permitido para esta con relación al alcance de las obligaciones contractuales”.

Después de la adjudicación y durante la ejecución del contrato, el contratista podrá proponer subcontratistas diferentes a los indicados en el F ______, siempre que existan motivos debidamente justificados o cuando los subcontratistas sean rechazados, debiendo informarlo oportunamente y presentar la documentación respectiva para que el Administrador de Contrato realice la debida diligencia y determine su aceptación o rechazo.

14. ADMINISTRADOR DE CONTRATO
[bookmark: _Hlk228257513]
[bookmark: _Hlk199342802]El nombramiento del Administrador de Contrato será notificado al Contratista por la UCP, pudiendo ser a través de la notificación de adjudicación y/o Orden de Compra. El Administrador será el responsable de verificar la ejecución y cumplimiento de las obligaciones contractuales, garantizará que se cumplan los requisitos establecidos en el o los contratos u orden de compra, lo establecido en el DSO y lo indicado en la LCP, su reglamento y normativas aplicables; así como de las responsabilidades enunciadas en el Art. 162 de la LCP.

En caso de ser necesario, el Administrador de Contrato podrá designar un supervisor para que se encargue de coordinar y controlar la ejecución entre el contratista y la supervisión externa contratada por CEPA.

El o los Administradores de Contrato, para la elaboración de las actas de recepción, deberá garantizar que sean emitidas conforme a los requisitos establecidos en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Compras Públicas.

En caso de solicitud de subcontrataciones, el Administrador de Contrato, será el responsable de verificar y autorizar (si procede) la documentación presentada por el contratista de acuerdo al Formulario F7. de este DSO.

15. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO

El Administrador de Contrato, después de haber emitido el acta de recepción total o definitiva y antes del cierre del expediente de ejecución contractual, deberá elaborar la evaluación de desempeño del contratista en COMPRASAL completando todos los campos e información que requiera el Sistema, la calificación que efectúen los administradores deberá efectuarse en forma objetiva y exclusivamente sobre los aspectos técnicos de las obligaciones, la DINAC supervisará lo anterior, de acuerdo a lo indicado en el Art. 162, literal h) de la LCP; y numeral 17 del Instructivo para el seguimiento a la ejecución contractual (pág. 48).

16. REMISIÓN DE DOCUMENTOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

El Administrador de Contrato u Orden de Compra, enviará obligatoriamente a la UCP, la siguiente documentación:

1. Copia de la Orden de Inicio.
2. Copia de las Actas de Recepción Parcial, Recepción Provisional y Recepción Definitiva u otras que sean detalladas en el DSO, posteriores a la recepción de las obras, bienes y servicios. (Art. 162 literales d) y e) de la LCP)
3. Copia de comprobantes de pago de acuerdo a lo contratado y pago o amortización del anticipo si fue otorgado, tales como crédito fiscal, factura de consumidor final y recibo simple.
4. Informe de vencimiento de garantías, ya sea para su devolución o solicitud de prórroga del plazo

[bookmark: _Hlk225143919]Dicha documentación será enviada al correo electrónico correspondencia.ucp@cepa.gob.sv 

Para la solicitud de gestión de procesos sancionatorios al contratista, otorgamiento o denegatoria de prórrogas y modificaciones, conforme a lo dispuesto en la Ley de Compras Públicas y el Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual, emitido por la DINAC el 5 de febrero del 2025, deberá enviar memorando dirigido a la Jefatura de la UCP, con su respectiva documentación de respaldo La solicitud la remitirá al correo electrónico correspondencia.ucp@cepa.gob.sv junto con todos sus anexos y únicamente presentará en las oficinas de la UCP en original el memorando de solicitud (sin anexos)

17. INFORMES DE AVANCE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO. 
[bookmark: _Hlk240015463]
[bookmark: _Hlk227161770]El Administrador de Contrato u Orden de Compra, elaborará informes cada 2 meses.

Los informes de avance de ejecución del contrato, únicamente se agregarán en el expediente de seguimiento contractual del Administrador de Contrato.

Los informes son clave para el seguimiento a la ejecución contractual, tales como: avances de ejecución, modificativas, o prórrogas contractuales, incumplimientos contractuales entre otros, por tanto, deberán considerar para su emisión desde la orden de inicio hasta la recepción definitiva. En el caso que hayan presentado Garantía de Buena Calidad/Obra/Servicio, finalizará la emisión de informes hasta el vencimiento y solicitud de devolución de las garantías. 

Conforme el artículo 162 literal b) de la LCP e Instructivo para el Seguimiento a la Ejecución Contractual Código: INS-2025-001 emitido por la DINAC (numeral 5 página 15).

Lo anterior, no aplica para los procesos de única entrega.

Los informes de avance de ejecución del contrato, únicamente se agregarán en el expediente de seguimiento contractual del Administrador de Contrato.

18. LUGAR DE NOTIFICACIONES

Toda correspondencia, comunicación o asunto relacionado con la ejecución y efectos de la Orden de Compra o contrato, se efectuará por escrito a las direcciones de las personas siguientes: 

a) Administrador de Contrato por parte de CEPA, según lo estipulado en el contrato.

b) Al Contratista, según lo indicado en el Formulario de Identificación del Ofertante, o en el contrato.

La información de ambos se considerará oficial para efectos de notificaciones. Cualquier cambio de dirección, teléfono o correo electrónico deberá ser comunicado inmediatamente por escrito al Administrador del Contrato.

19. RECEPCIÓN DEL SERVICIO

El o los Administradores de Contrato deberán identificar y documentar en las Actas Provisionales, Parciales y Definitivas de manera ordenada, los lotes correspondientes a cada entrega e identificar si la recepción pertenece a la primera o segunda entrega, con el objeto de contar con trazabilidad o identificar en el proceso de recepción del servicio en cada etapa.

19.1. RECEPCIÓN PARCIAL

La recepción de este servicio se realizará de forma parcial, en coordinación entre el proveedor (Contratista) y el administrador del contrato, pero en ningún momento se podrá sobrepasar del plazo máximo para la finalización del servicio establecido. 

Para cada entrega parcial del servicio, el Administrador de Contrato verificará el cumplimiento de las especificaciones técnicas y posterior a subsanar deficiencias que pudiesen presentarse, lo recibirá a entera satisfacción por medio del Acta de Recepción Parcial correspondiente, la que deberá ser firmada por el contratista, el Supervisor de la CEPA si lo hubiere y el Administrador del contrato. 

El Administrador de Contrato deberá remitir copia del acta a la UCP.

19.2. PLAZO DE REVISIÓN (EN CASO APLIQUE)

A partir de la fecha del Acta de la Recepción Parcial, a requerimiento del Administrador de Contrato revisará el servicio y hacer las observaciones correspondientes. 

En el caso de que el Administrador de Contrato comprobase irregularidades en el servicio, éste procederá, a efectuar el reclamo al Contratista en forma escrita y remitir copia del mismo a la UCP, debiendo el contratista subsanarlas en un plazo determinado por el Administrador de Contrato, siempre que se encuentre dentro del plazo contractual. 

Si el contratista no subsanare los defectos e irregularidades comprobados en el plazo para la entrega del servicio, éste se tendrá por incumplido; pudiendo la CEPA corregir los defectos o irregularidades a través de un tercero o por cualquier otra forma, cargando el costo de ello al contratista, el cual será deducido de cualquier suma que se le adeude o haciendo efectiva las garantías respectivas, sin perjuicio de la caducidad del contrato con responsabilidad del contratista. Lo anterior no impedirá la imposición de las multas correspondientes. 

19.3. RECEPCIÓN DEFINITIVA 
[bookmark: _Hlk225152220]
[bookmark: _Hlk224823171][bookmark: _Hlk195186346][bookmark: _Hlk199342846]Una vez levantada la última Acta de Recepción Parcial, se procederá a la recepción definitiva mediante acta de recepción, adjuntando el cuadro de control correspondiente, que deberá reflejar la cantidad total suministrada a entera satisfacción de la CEPA. 

El Administrador de Contrato deberá remitir el acta original a la Gerencia Financiera para los trámites de pago. 

[bookmark: _Hlk219973994]Asimismo, deberá remitir copia del acta a la UCP, a más tardar en tres (3) días hábiles, posterior a la recepción definitiva de las obras, bienes y servicios (fecha de emisión del acta definitiva), de conformidad con el literal e) del artículo 162 de la LCP.

20. RESOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Para resolver las diferencias o conflictos que surgieren durante la ejecución de este Contrato u Orden de Compra se observarán los procedimientos establecidos en el Capítulo VI, “Solución de Controversias”, artículo ciento sesenta y tres y siguientes de la LCP. Es decir, se llevará a cabo mediante arreglo directo y cualquier controversia que no hubiere podido ser resuelta en la fase de arreglo directo, será sometida a sede judicial.

21. MULTAS 

En caso el contratista incurra en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables al mismo, la CEPA podrá imponer el pago de una multa por cada día de retraso o declarar la caducidad del contrato según la gravedad del incumplimiento, de conformidad con el Art. 175 de la LCP. 
[bookmark: _Hlk199774986]
22. [bookmark: _Hlk210398889][bookmark: _Hlk215125578]SEGURIDAD INDUSTRIAL E HIGIENE OCUPACIONAL

22.1. PROTECCIÓN AL PERSONAL

Todo el personal a cargo del Contratista deberá recibir como mínimo, las protecciones establecidas en las leyes salvadoreñas en cuanto a seguridad social y previsional, seguros por accidentes de trabajo, indemnizaciones y pagos de beneficios en caso de lesiones o muertes, durante el tiempo que preste sus servicios en el desarrollo del contrato.

22.2. Cumplimiento a Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje.

Conforme a lo dispuesto en el literal a) de la Ley de Gestión Integral de Residuos y Fomento al Reciclaje, los contratistas con el objeto de minimizar la cantidad de residuos que se produzcan, en lo posible deberá sustituirse la utilización de plásticos de un solo uso (productos desechables), priorizando el uso de productos reutilizables biodegradables (cartón, madera, papel, etc.).



[bookmark: _Toc240923946][bookmark: _Toc240923947]ANEXO 2 - DOCUMENTACION LEGAL DEL OFERTANTE

[bookmark: _Hlk201824318]La documentación legal establecida a continuación y solvencias (cuando aplique), en caso no se haya presentado en físico en su oferta, será verificada a través de RUPES, de no encontrarse uno o más documentos o que estos contengan errores o se encuentren vencidos o exista omisiones u otro, se podrá requerir la subsanación al ofertante.

Documentación del ofertante:

a) Toda Persona Natural Nacional deberá presentar fotocopia simple de la documentación siguiente: 
i. Documento Único de Identidad (DUI) vigente u homologado.
ii. NIT, si no ha sido el DUI homologado 
iii. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
iv. [bookmark: _Hlk201824327]La CEPA podrá requerir las solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social las cuales deberán estar vigentes a la fecha de presentación de ofertas.

b) Toda Persona Jurídica Nacional, deberá presentar original o fotocopia simple, de la documentación siguiente:
i. Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S), además de lo establecido en los romanos iv, v, vii, viii, ix de este literal.
ii. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).
iii. Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).
iv. Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.
v. Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado. 
vi. Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el Art. 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).
vii. NIT del oferente.
viii. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
ix. DUI, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes.

c) Solvencias: La comprobación y acreditación para ofertar se realizará mediante una declaración Jurada conforme al Formulario F3. Sin perjuicio de lo anterior la CEPA podrá requerir las Solvencias tributarias, municipal, previsionales y de seguridad social, impresas o electrónicas, vigentes entre otros documentos de acreditación, según el artículo 99 de la LCP.

Si no llegase a obtener solvencias por no ser contribuyente, deberá presentar “Constancia de no contribuyente” emitida por las autoridades respectivas.

d) La Persona Natural Extranjera debe presentar:
Fotocopia simple, de Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible  y ampliado al 100%.

e) La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar fotocopia la documentación siguiente:

· Escritura de Constitución de la Sociedad.
· Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese). 
· Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.

f) Los participantes podrán presentarse en Unión de Personas (UDP), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

i. Deberán estar legalmente constituidos como UDP, por lo que deberá presentar Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la UDP, para participar en el presente proceso de compra. 

ii. Las personas que formen parte de la UDP, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la Unión, con respecto al proceso de contratación y ejecución de la presente licitación.

iii. El Ofertante que formase parte de una UDP, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión o PCO, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

iv. La UDP deberá designar a una persona para gestionar y recibir instrucciones en nombre de las empresas asociadas en todo lo relacionado a la ejecución del contrato, incluyendo el trámite de pagos.

v. Cuando dos o más personas naturales y/o jurídicas decidan participar en Unión de Personas, cada una de ellas deberá reunir los requisitos exigidos en forma individual establecidos en los literales del a, b, c, d y e) (según el caso) así como los indicados en el numeral en la documentación financiera.

vi. Se exceptúa de lo anterior lo relacionado a la Declaración Jurada, que será una sola, otorgada por el representante de la UDP.

vii. La UDP deberá estar inscrita en RUPES.

g) Los participantes podrán presentarse en Participación Conjunta de Oferentes (PCO), para lo cual deberán cumplir lo siguiente:

i. Carta de intención donde conste que, si la oferta resulte adjudicada, legalizarán la unión de personas.

ii. Las personas que formen parte de la PCO, responderán solidariamente por todas las consecuencias de su participación en la unión de personas, con respecto al proceso de contratación y ejecución del presente proceso de compra.

iii. El Oferente que formase parte de una PCO, no podrá presentar otras ofertas en forma individual o como integrante de otra Unión, siempre que se tratare del mismo objeto de contratación.

iv. Si llegase a resultar adjudicado, deberá legalizar la unión conjunta, con el objeto de formalizar la contratación como UDP, debiendo considerar lo establecido en el literal f de este Anexo.

v. Para la Participación Conjunta de Oferentes (PCO), deberá cumplir lo establecido en el artículo 93 de la LCP, y cada participante deberá estar inscrito en RUPES.

h) Si el participante es una Sucursal de Empresa Extranjera, presentar la documentación que acredite lo preceptuado en el Art. 358 del Código de Comercio.


[bookmark: _Toc240923948][bookmark: _Hlk205986060][bookmark: _Toc240923949]ANEXO 3 - DOCUMENTACION LEGAL PARA FORMALIZACIÓN CONTRACTUAL

[bookmark: _Hlk201824413][bookmark: _Hlk201825066]La documentación legal para la formalización contractual se detalla a continuación, en caso no se haya presentado en físico en su oferta, se obtendrá por medio del RUPES y de no encontrarse uno o más documentos o que estos se encuentren vencidos o no se encuentren legibles, se podrá requerir la subsanación al adjudicado.

1. DOCUMENTACIÓN LEGAL

a) Persona Natural Nacional, fotocopias simples, legibles de:
i. Documento Único de Identidad (DUI) vigente.
ii. NIT, si el DUI no se encuentre homologado.
iii. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).

b) Persona Jurídica Nacional, original o fotocopia simple legible, de la documentación siguiente:
i. Formulario de Constitución de Sociedad de Acciones Simplificadas (S.A.S) debidamente inscrito.
ii. Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros (CNR).
iii. Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad inscrita en el mencionado Registro (si hubiere).
iv. Matrícula de Empresa y de Establecimiento vigente, o en su defecto, recibo de pago de la misma, o constancia extendida por el CNR, de que la emisión de la renovación de la matrícula se encuentra en trámite, o primera vez, según sea el caso.
v. Testimonio de la Escritura Pública del Apoderado o del Representante Legal, debidamente inscrito en el CNR u otro documento que acredite al representante legal, como tal, en caso que la oferta sea suscrita por el apoderado. 
vi. Credencial donde se eligió la Junta Directiva, Administrador Único Propietario/Suplente o Representante Legal vigente, debidamente inscrita en el CNR. No se aceptarán credenciales vencidas, con excepción de aquellas que se encuentren dentro de los 6 meses de gracia que otorga el artículo 265 del Código de Comercio (Decreto Legislativo Nº 641 de fecha 26 de junio de 2008, publicado en el Diario Oficial Nº 120, Tomo 379 de fecha 27 de junio de 2008).
vii. NIT del oferente.
viii. Tarjeta de Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA).
ix. DUI, Pasaporte o Carné de Residente del Representante Legal de la Sociedad o Apoderado Legal, documentos que deben estar vigentes. 

c) La Persona Natural Extranjera, fotocopia simple de;
i. Pasaporte o Carné de Residente vigente, legible.
ii. Constancia de no contribuyente emitida por las autoridades respectivas o declaración jurada en acta notarial o manifestación por escrito que manifieste que no es contribuyente en El Salvador.

d) La Persona Jurídica Extranjera, de acuerdo a lo que establece su país de origen, deberá presentar fotocopia la documentación siguiente:
I. Escritura de Constitución de la Sociedad.
II. Escritura de Modificación, Transformación o Fusión de la Sociedad (si hubiese). 
III. Credencial del Representante Legal u otro documento que lo acredite como tal. Además, deberá presentar, fotocopia de Pasaporte vigente del Representante Legal de la Sociedad.
IV. Constancia de no contribuyente emitida por las autoridades respectivas o declaración jurada en acta notarial o manifestación por escrito que manifieste que no es contribuyente en El Salvador.

e) Sucursal de Empresa Extranjera, original o fotocopia simple legible, de la documentación establecida en el literal b) de este Anexo.

f) UNIÓN DE PERSONAS:

En el caso que haya participado como PCO o UDP deberá presentar lo siguiente: 

i. Fotocopia simple de testimonio de Escritura Pública de la unión de la UDP o de la PCO. 
ii. Documentos indicados en los literales a), b), c) o d) de este Anexo, según aplique.

2. [bookmark: _Hlk215834955]El adjudicado deberá presentar a la UCP, posterior a la notificación de adjudicación, la Declaración Jurada (Adjudicado), que deberá presentarse con la información requerida en el Formulario F4. en caso de no ser presentada por el representante legal o apoderado la oferta, ésta deberá ser por medio de Acta notarial o la firma autenticada por notario.

3. SOLVENCIAS
[bookmark: _Hlk201824474]Para la firma del contrato o emisión de orden de compra, el adjudicado deberá presentar, original o copias de las siguientes solvencias impresas o electrónicas, vigentes, según lo establecido en los artículos 24 y 99 de la LCP; 50 de su Reglamento y artículo 1316 del Código Civil:

1. Solvencia Tributaria; 
2. Solvencias de Seguridad Social (ISSS);
3. Solvencias de Seguridad Previsional (AFP´S, IPSFA y UPISS). 
En caso de no tener trabajadores a su cargo, deberá presentar constancia de las instituciones correspondientes, en la que se exprese que no tiene personal cotizante
4. Solvencia Municipal original correspondiente al municipio del domicilio de la persona natural o jurídica, según Documento Único de Identidad o Escritura Pública de Constitución o Escritura Pública de la última modificación del pacto social.

Si no llegase a obtener solvencias por no ser contribuyente, deberá presentar “Constancia de no contribuyente” emitida por las autoridades respectivas.

[bookmark: _Hlk214534134]Los adjudicados como UDP deberán presentar las solvencias o constancias a nombre de la Unión de Personas; en cuanto a la PCO, al constituirse como UDP, deberá presentar solvencias conforme se ha indicado en este numeral.
 
4. PRÓRROGA PARA PRESENTACIÓN DE DOCUMENTACION PARA LA FIRMA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

La CEPA podrá otorgar prórroga para la presentación de documentación legal y solvencias en supuestos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificado, de conformidad con el artículo 129 de la LCP.

El procedimiento de prórroga en relación a solvencias para la firma de CONTRATO, se efectuará de la siguiente manera:

1. Previo al vencimiento del plazo otorgado para la firma del contrato, el adjudicado deberá presentar a la Gerencia Legal  o a la Unidad de Compras Públicas de CEPA la solicitud de prórroga con la debida justificación, por medio de nota o correo electrónico a la dirección solicitudprorrogas.legal@cepa.gob.sv. Para tal efecto, debe detallar los días hábiles que requiere para completar la documentación requerida y/o la suscripción del contrato. De tener comprobantes que acrediten la justificación señalada, deberá adjuntarlos a la nota. 
1. La Gerencia Legal elaborará opinión en relación a la solicitud presentada y la UCP notificará al adjudicado la resolución correspondiente, por medio de nota o correo electrónico acreditado en el procedimiento de contratación.
1. No se aceptarán solicitudes de prórroga fuera del plazo y horario establecido, que para tal efecto se entenderán los comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA.
1. Cualquier consulta sobre el procedimiento de prórroga puede direccionarla al número: 2537-1225.

De acuerdo a lo anterior y con base al artículo 1551 del Código Civil, el no presentar la documentación y solvencias indicadas en los numerales anteriores, generaría lo siguiente: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes… La nulidad puede ser absoluta o relativa…”

Asimismo, el artículo 181, romano III. Literal a) de la Ley de Compras Públicas establece: La institución inhabilitará para ofertar y contratar en procedimientos de contratación administrativa, al ofertante o contratista que incurre en alguna de las conductas siguientes: III. a) No suscribir el contrato en el plazo otorgado o señalado, sin causa justificada o comprobada. 

El procedimiento de prórroga para la presentación de solvencias previo a la emisión de ORDEN DE COMPRA, se efectuará de la siguiente manera:

1. Previo al vencimiento del plazo otorgado para la emisión de la orden de compra, el adjudicado podrá requerir prórroga para la presentación solvencias, para lo cual deberá remitir su solicitud con la debida justificación, por medio de nota o correo electrónico a la dirección consultas.ucp@cepa.gob.sv, para tal efecto, debe detallar los días hábiles que requiere para completar la documentación requerida. De tener comprobantes que acrediten la justificación señalada, deberá adjuntarlos a la nota. 
2. La Gerencia Legal elaborará opinión en relación a la solicitud presentada y la UCP notificará al adjudicado la resolución correspondiente, por medio de nota o correo electrónico acreditado en el procedimiento de contratación.
3. No se aceptarán solicitudes de prórroga fuera del plazo y horario establecido, que para tal efecto se entenderán los comprendidos de lunes a viernes incluyendo ambos, en horarios de las ocho a las dieciséis horas con cuarenta y cinco minutos; asimismo, se consideran los días que se concedan como hábiles, por Decreto Legislativo o por acuerdo de Junta Directiva de la CEPA, exceptuando los días feriados y festivos establecidos en el Código de Trabajo y en los reglamentos de la CEPA.
4. Cualquier consulta sobre el procedimiento de prórroga puede direccionarla al número: 2537-1370.

De acuerdo a lo anterior y con base al artículo 1551 del Código Civil, el no presentar la documentación y solvencias indicadas en los numerales anteriores, generaría lo siguiente: “Es nulo todo acto o contrato a que falta alguno de los requisitos que la ley prescribe para el valor del mismo acto o contrato, según su especie y la calidad o estado de las partes…La nulidad puede ser absoluta o relativa…”



[bookmark: _Toc240923950][bookmark: _Toc240923951][bookmark: _Hlk214971139]ANEXO 4 - POLITICA ANTISOBORNO-CEPA

En la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) reafirmamos nuestro compromiso institucional con el desarrollo de infraestructura y servicios logísticos de calidad en puertos, aeropuertos y ferrocarriles, dentro de un marco de transparencia, integridad y cumplimiento legal. Como entidad pública estratégica de El Salvador, comprendemos que prevenir el soborno no solo es una obligación legal, sino una condición esencial para proteger el interés público, la confianza ciudadana y la sostenibilidad institucional.

En conformidad con la norma ISO 37001 declaramos la siguiente Política Antisoborno, que aplica a todas las personas que actúan en nombre de CEPA, incluidos miembros de Junta Directiva, Administración Superior, empleados, contratistas, socios de negocio y partes interesadas: 

a) [bookmark: _Hlk195019716]Cero Tolerancia al Soborno: CEPA prohíbe cualquier tipo de soborno, ya sea directo o indirecto, financiero o no financiero, independientemente del valor, lugar o medio. No se permitirá ofrecer, prometer, entregar, aceptar o solicitar ventajas indebidas bajo ninguna circunstancia. Promovemos una cultura institucional de cero tolerancia, basada en integridad y legalidad.

b) Cumplimiento Legal y Normativo: Nos comprometemos a cumplir con toda la legislación antisoborno aplicable, incluyendo leyes nacionales, internacionales y compromisos voluntarios, así como los requisitos contractuales y reglamentarios que rigen nuestras operaciones.

c) Cultura Organizacional: Reconocemos que una cultura organizacional, es el primer blindaje frente al soborno. Promovemos una cultura de integridad y rechazo al soborno, contribuyendo a una colectividad ética, transparente y responsable.

d) Relaciones con Socios de Negocio: CEPA establece relaciones con socios de negocio que compartan principios de integridad y legalidad. Identificamos y gestionamos el nivel de exposición al soborno de cada socio, considerando su historial, tipo de relación, contexto de operación y mecanismos de control. Las alianzas se evalúan con base en criterios de debida diligencia, y se priorizan vínculos con entidades que demuestren compromiso de anticorrupción.

e) Gestión de Conflictos de Interés: CEPA promueve su identificación temprana, declaración oportuna y tratamiento riguroso. Toda decisión Institucional debe estar libre de influencias personales, familiares, económicas o políticas que comprometan la objetividad, imparcialidad y legalidad de los actos administrativos.

f) Canales de Denuncia: CEPA pone a disposición de sus empleados y público en general los canales Institucionales visibles, accesibles y seguros para la recepción de denuncias sobre actos que pueden ser constitutivos de soborno, cohecho, corrupción, debilidad en el Sistema de Gestión Antisoborno o cualquier conducta antiética que vulnere la integridad pública. Los canales oficiales habilitados son: el número de teléfono +503 2537-1460, el correo electrónico denunciasoborno@cepa.gob.sv, enlace web www.cepa.gob.sv/denunciasoborno y otros canales secundarios que defina el Órgano de Gobierno de CEPA, los cuales permitirán presentar reportes con identidad reservada o anónima, según lo decida el denunciante. CEPA garantiza el trato confidencial de la información, la protección integral del denunciante bajo el principio de buena fe y la prohibición absoluta de represalias contra el informante, así como, el seguimiento oportuno y documentado de cada caso, conforme a los protocolos internos establecidos por la Función Antisoborno. 

g) Independencia de la Función Antisoborno: La Función Antisoborno será el ente responsable de coordinar, monitorear y supervisar la implementación efectiva del Sistema de Gestión Antisoborno de CEPA. Esta función operará con plena independencia y autoridad suficiente, y estará integrada por representantes de la Alta Dirección, garantizando un enfoque estratégico y operativo en sus decisiones. Para asegurar la independencia y la capacidad de actuación directa, la Función Antisoborno incluye a un representante designado por la Junta Directiva, en su calidad de Órgano de Gobierno. Esta estructura fortalece el acceso inmediato y sin intermediarios al máximo nivel de gobernanza institucional, permitiendo la atención ágil y confidencial de denuncias, así como la comunicación directa de hallazgos relevantes, recomendaciones y situaciones críticas relacionadas con el soborno. 

h) Obligatoriedad y Consecuencias: Todo el personal de CEPA, socios de negocio y partes interesadas están obligados a cumplir esta política, por lo que, su incumplimiento, podrá conllevar acciones disciplinarias, rescisión de contrato y/o acciones legales, según corresponda.

i) Revisión y Mejora Continua: Revisamos y mejoramos de forma periódica la eficacia de nuestro SGA, asegurando su adecuación a los cambios legales, contextuales o Institucionales, y a los resultados del análisis de riesgos, auditorías internas y revisiones de la Alta Dirección.

La Política de Antisoborno de CEPA (SGA-PLA-PO-001) fue aprobada por la Junta Directiva (Órgano de Gobierno), el 16 de mayo de 2025, mediante el Punto Vigesimoquinto del Acta 0097.



[bookmark: _Toc240923952]ANEXO 5 - PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE O PÚBLICAMENTE PEP´S

Las siglas PEP significan Persona Expuesta Políticamente o Públicamente y es un individuo al que se le ha confiado una función pública prominente. Debido a su cargo, influencia o manejo de recursos del Estado, estas personas están expuestas a un mayor escrutinio para mitigar riesgos de corrupción, sobornos o lavado de activos.

 De acuerdo con los estándares internacionales y la legislación vigente en El Salvador se clasifican en las siguientes categorías:
 
1. [bookmark: _Toc240923953]Altos Funcionarios del Estado (PEP Nacionales)
Son personas que ostentan o han ostentado cargos públicos de alta relevancia, entre ellos:
· Poder Ejecutivo: El Presidente y Vicepresidente de la República, Ministros y Viceministros de Estado, Secretarios de la Presidencia y Gobernadores Departamentales.
· Poder Legislativo: Diputados de la Asamblea Legislativa.
· Poder Judicial: Presidente y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Magistrados de Cámaras de Segunda Instancia, Jueces de Primera Instancia y Jueces de Paz.
· Gobiernos Locales: Alcaldes y miembros de los Concejos Municipales.
· Entes de Control y Elección: El Fiscal General de la República, Procurador General, Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, Presidente y Magistrados de la Corte de Cuentas, y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
· Fuerza Pública: Directores y Subdirectores de la Policía Nacional Civil (PNC), así como Generales de las Fuerzas Armadas (incluyendo la jefatura del Estado Mayor Conjunto) 
· Instituciones Autónomas: Presidentes y directores de instituciones autónomas del Estado (por ejemplo, presidentes de comisiones portuarias, bancos estatales, etc.) 
 
2. [bookmark: _Toc240923954]Representantes de Partidos Políticos y Diplomáticos
· Embajadores, cónsules y representantes diplomáticos en el extranjero 
· Miembros de las cúpulas directivas de los partidos políticos (incluyendo específicamente a sus tesoreros) 

3. [bookmark: _Toc240923955]PEP Internacionales
Líderes y miembros de la alta gerencia en organizaciones internacionales (como directores, subdirectores o miembros de juntas de la ONU, OEA, Banco Mundial, FMI, etc.) 
 
4. [bookmark: _Toc240923956]Familiares y Asociados Cercanos (PEP por Vínculo)
El riesgo y la categoría de PEP no se limita al funcionario. Se extiende a:
· Familiares: Cónyuges o compañeros de vida, padres, hijos y hermanos.
· Asociados cercanos: Socios comerciales directos, representantes legales de sus empresas o personas con las que tengan relaciones profesionales estrechas 

5. [bookmark: _Toc240923957]El estatus de PEP´S 
[bookmark: _Toc240923958]El estatus de PEP´s, no desaparece inmediatamente al dejar el puesto público. Según la normativa del país:
· Regla general: Las personas que han dejado sus funciones públicas, continúan considerándose PEP nacionales durante los dos años siguientes a la fecha en que cesaron en su cargo.
· Excepción de alto nivel: Si el funcionario ostentó el cargo de Presidente o Vicepresidente de la República, el plazo para seguir considerándolo PEP se extiende hasta cinco años después de finalizar su mandato. 

6. [bookmark: _Toc240923959]Importancia en los Procesos de Contratación Pública
[bookmark: _Toc240923960]Las instituciones del Estado están obligadas por ley a transparentar quiénes son los beneficiarios de los contratos públicos para prevenir los conflictos de interés y asegurar que los fondos públicos se manejen de manera lícita.
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